[image: image1.png]


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЗВА ФАКУЛЬТЕТУ
Силабус навчальної дисципліни
___________________________________________________________________________

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ 
Викладач: канд.техн.наук, доцент, Коваленко Віктор Леонідович
Кафедра: електротехніки та енергоефективності, 10 корпус, ауд. 315

E-mail: victor.l.kovalenko@gmail.com
Телефон: (061)2271246 (кафедра)

Інші засоби зв’язку: Moodle (форум курсу, приватні повідомлення)
	Освітня програма, рівень вищої освіти
	Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

Бакалавр

	Статус дисципліни
	Нормативна, професійної підготовки 

	Кредити ECTS
	5
	Навч. рік
	2020-2021
	Рік навчання  4й
	Тижні
	14

	Кількість годин
	150
	Кількість змістових модулів

	4
	Лекційні заняття –10
Практичні заняття –4
Лабораторні роботи - 4
Самостійна робота – 132

	Вид контролю
	Іспит
	

	Посилання на курс в Moodle
	https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8948

	Консультації: 

	Вівторок  14.30-15.50, 10 корпус, ауд. 315, або за домовленістю чи ел. поштою


ОПИС КУРСУ 
Мета курсу формування у студентів знань та вмінь в галузі виробництва, передачі і розподілу електроенергії, влаштування електроустановок електростанцій та підстанцій, оснащення їх сучасним електрообладнанням, обслуговування та експлуатації підстанцій.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У разі успішного завершення курсу студент зможе:

– вибирати тип електростанції (підстанції), виходячи з вимог та плану розташування та режиму роботи споживачів електроенергії;

вибирати електричне устаткування головних кіл для заданого типу електроустановки  (машини, апарати, провідникові елементи), яке відповідає сучасним вимогам до електроустановок та правилам улаштування та безпечної експлуатації цих об’єктів;

– вибирати трансформатори та апарати, які використовуються в процесі одержання, перетворення та розподілу електроенергії (системи власних потреб);

– вибирати системи оперативного струму, що використовується в колах та пристроях керування та контролю режиму роботи електростанції (підстанції), в системах обліку та вимірювання параметрів електроенергії.

- вирішувати практичні задачі компонування та функціонування станцій і підстанцій із залученням методів математики, фізики та електротехніки.
ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ
Коваленко В. Л. Електрична частина станцій та підстанцій : навч.-метод.

посіб. Запоріжжя : ЗДІА, 2014. 150 с.
КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ
Поточні контрольні заходи:
У рамках поточного контролю у кожному розділі передбачено виконання практичних завдань, лабораторних робіт та тестування з перевірки теоретичних знань матеріалу розділу.
Підсумкові контрольні заходи:

Складання іспиту.
	Контрольний захід
	Термін виконання
	% від загальної оцінки

	Поточний контроль (max 60%)
	
	

	Змістовий модуль 1 (розділ 1)
	Лаб. роб. №1. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КСО-272.
	Тиждень 1,2
	2

	
	Лаб. роб. №2. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КРУ2-10-20.
	Тиждень 2,3
	2

	
	Лаб. роб. №3. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КМ-1Ф.
	Тиждень 3
	2

	
	Пр. зан. №1 Визначення потужності та кількості трансформаторів

підстанцій.
	Тиждень 4
	2

	
	Пр. зан. №2 Розрахунок втрат електричної енергії в силових

трансформаторах підстанцій.
	Тиждень 4
	2

	Змістовий модуль 2 (розділ 1)
	Пр. зан. №3 Вивчення будови високовольтних вимикачів і

приводів до них
	Тиждень 5
	3

	
	Пр. зан. №4 Вивчення будови роз'єднувачів, вимикачів

навантаження, віддільників, короткозамикачів і приводів до них.
	Тиждень 5
	3

	
	Пр. зан. №5. Розрахунок струмів короткого замикання на

шинах трансформаторних підстанцій.
	Тиждень 6
	4

	Змістовий модуль 3 (розділ 2)

	Лаб. роб. №4. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КУ-10Ц.
	Тиждень 7
	2

	
	Лаб. роб. №5 Вентильні розрядники для захисту обладнання ТП.
	Тиждень 8
	2

	
	Лаб. роб. №6 Обмежувачі перенапруги для захисту обладнання ТП.
	Тиждень 9
	2

	
	Пр. зан. №6. Вибір комутаційних апаратів електричних станцій

та підстанцій.
	Тиждень 10
	2

	Змістовий модуль 4 (розділ 2)
	Пр. зан. №7. Вибір вимірювальних трансформаторів струму та

напруги станцій та підстанцій.
	Тиждень 11
	2

	
	Пр. зан. №8. Захист обладнання трансформаторних підстанцій

від прямих ударів блискавки.
	Тиждень 12
	3

	
	Пр. зан. №9. Розрахунок пристроїв заземлення

трансформаторних підстанцій.
	Тиждень 13
	3

	
	Пр. зан. №10. Споживчі трансформаторні підстанції.
	Тиждень 14
	4

	Підсумковий контроль (max 40%)
	
	

	Підсумкове теоретичне завдання
	
	20

	Підсумкове практичне завдання
	
	20

	Разом 
	
	100%


Шкала оцінювання: національна та ECTS

	За шкалою

ECTS
	За шкалою університету
	За національною шкалою

	
	
	Екзамен
	Залік

	A
	90 – 100 (відмінно)
	5 (відмінно)
	Зараховано

	B
	85 – 89 (дуже добре)
	4 (добре)
	

	C
	75 – 84 (добре)
	
	

	D
	70 – 74 (задовільно) 
	3 (задовільно)
	

	E
	60 – 69 (достатньо)
	
	

	FX
	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)
	2 (незадовільно)
	Не зараховано

	F
	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)
	
	


РОЗКЛАД КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
	Тиждень

і вид заняття
	Тема заняття
	Контрольний захід
	Кількість балів

	Змістовий модуль 1

	Тиждень 1

Лекція 1
	Загальні відомості про структуру енергосистем.
	Лаб. роб. №1. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КСО-272.
	6

	Тиждень 2
	Технологічний процес виробництва електроенергії на електростанціях.
	Лаб. роб. №2. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КРУ2-10-20.
	6

	Тиждень3
	Трансформаторні підстанції, їх типи та призначення.
	Лаб. роб. №3. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КМ-1Ф.
	6

	Тиждень 4
	Основне електричне обладнання станцій та підстанцій. Основне електричне обладнання станцій та підстанцій.
	Виконання практичних робіт
	3

	Змістовий модуль 2

	Тиждень 5
	Головні електричні схеми електростанцій.
	Виконання практичних робіт
	3

	Тиждень 6
	Струмопровідні частини станцій та підстанцій.
	Виконання практичних робіт
	3

	Тиждень 7
	Ізолятори розподільних пристроїв станцій і підстанцій
	Лаб. роб. №4. Комірка комплектного розподільного пристрою

серії КУ-10Ц.
	6

	Тиждень 8
	Способи гасіння електричної дуги в комутаційних електричних апаратах.
	Лаб. роб. №5 Вентильні розрядники для захисту обладнання ТП. Лаб. роб. №5 Вентильні розрядники для захисту обладнання ТП.
	6

	Змістовий модуль 3

	Тиждень 9
	Способи гасіння електричної дуги в комутаційних електричних апаратах.
	Лаб. роб. №6 Обмежувачі перенапруги для захисту обладнання ТП.
	6

	Тиждень 10
	Комутаційні апарати станцій та підстанцій
	Виконання практичних робіт
	3

	Тиждень 11
	Головні електричні схеми електростанцій
	Виконання практичних робіт
	3

	Змістовий модуль 4

	Тиждень 12
	Особливості конструкції та експлуатації схеми видачі

потужності АЕС України.
	Виконання практичних робіт
	3

	Тиждень 13
	Надійність електричного обладнання станцій і підстанцій.

Показники надійності та методи розрахунку. Шляхи

підвищення надійності електричного обладнання станцій і

підстанцій
	Виконання практичних робіт
	3

	Тиждень 14 
	Стійкість обладнання в аварійних режимах роботи.

Електродинамічна та термічна стійкість обладнання.
	Виконання практичних робіт
	3


ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Правила устройства электроустановок. Харьков : Индустрия. 2007. 416с.

2. Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций : учеб. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Энергоатомиздат, 1986. 640 с.

3. Электрическая часть станций и подстанций : учебник для вузов. 2-е изд. Под ред. А. А. Васильева. Москва : Энергия, 1990. 576 с.

4. Рожкова Л. Д., Карнеева Л. К., Чиркова Т. В. Электрооборудование станций и подстанций : ученик. 4-е изд. Москва : Академия, 2004. 648 с.

4. Коваленко В. Л. Електрична частина станцій та підстанцій : навч.-метод.посіб. Запоріжжя : ЗДІА, 2014. 150 с.

5. Літвінов В. В. Електрична частина станцій та підстанцій : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗДІА, 2015. 96 с.

6. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций : Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования : учеб. пособ. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Энергоатомиздат, 1989. 608 с.  

РЕГУЛЯЦІЇ І ПОЛІТИКИ КУРСУ

Відвідування занять. Регуляція пропусків.
Практична складова курсу передбачає обов’язкове виконання лабораторних робіт. Студенти, які за певних обставин не можуть відвідувати лабораторні роботи регулярно, мусять впродовж тижня узгодити із викладачем графік індивідуального їх відпрацювання. Окремі пропущенні роботи мають бути відпрацьовані на найближчій консультації впродовж тижня після пропуску. Відпрацювання лабораторних робіт здійснюються у відповідних лабораторіях, визначеними розкладом. Відпрацювання практичних занять можливо окремо з обов’язковим наданням розрахунків за індивідуальним завданням.
Студенти, які станом на початок екзаменаційної сесії мають понад 70% невідпрацьованих лабораторних робіт, до відпрацювання не допускаються.  
Політика академічної доброчесності

Усі письмові роботи, що виконуються слухачами під час проходження курсу, перевіряються на наявність плагіату за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення UniCheck. Відповідно до чинних правових норм, плагіатом вважатиметься: копіювання чужої наукової роботи чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем; створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел; рерайт (перефразування чужої праці без згадування оригінального автора). Будь-яка ідея, думка чи речення, ілюстрація чи фото, яке ви запозичуєте, має супроводжуватися посиланням на першоджерело. Приклади оформлення цитувань див. на Moode: https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=103857
Виконавці індивідуальних дослідницьких завдань обов’язково додають до текстів своїх робіт власноруч підписану Декларацію академічної доброчесності (див. посилання у Додатку до силабусу). 
Роботи, у яких виявлено ознаки плагіату, до розгляду не приймаються і відхиляються без права перескладання. Якщо ви не впевнені, чи підпадають зроблені вами запозичення під визначення плагіату, будь ласка, проконсультуйтеся з викладачем. 

Висока академічна культура та європейські стандарти якості освіти, яких дотримуються у ЗНУ, вимагають від дослідників відповідального ставлення до вибору джерел. Посилання на такі ресурси, як Wikipedia, бази даних рефератів та письмових робіт (Studopedia.org та подібні) є неприпустимим. Рекомендовані бази даних для пошуку джерел: 

Електронні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua
Цифрова повнотекстова база даних англомовної наукової періодики JSTOR: https://www.jstor.org/
Використання комп’ютерів/телефонів на занятті

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, перевірки правопису, отримання довідкової інформації тощо). Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. 

Під час виконання заходів контролю (термінологічних диктантів, контрольних робіт, іспитів) використання гаджетів заборонено. У разі порушення цієї заборони роботу буде анульовано без права перескладання.

Комунікація
Базовою платформою для комунікації викладача зі студентами є Moodle. Якщо за технічних причин доступ до Moodle є неможливим, або ваше питання потребує термінового розгляду, направте електронного листа на адресу викладача У листі обов’язково вкажіть ваше прізвище та ім’я, курс та шифр академічної групи.

ДОДАТОК ДО СИЛАБУСУ ЗНУ – 2020-2021 рр.
ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 2020-2021 н. р. (посилання на сторінку сайту ЗНУ)
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Студенти і викладачі Запорізького національного університету несуть персональну відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, затверджених Кодексом академічної доброчесності ЗНУ: https://tinyurl.com/ya6yk4ad. Декларація академічної доброчесності здобувача вищої освіти (додається в обов’язковому порядку до письмових кваліфікаційних робіт, виконаних здобувачем, та засвідчується особистим підписом): https://tinyurl.com/y6wzzlu3.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Перевірка набутих студентами знань, навичок та вмінь (атестації, заліки, іспити та інші форми контролю) є невід’ємною складовою системи забезпечення якості освіти і проводиться відповідно до Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ: https://tinyurl.com/y9tve4lk.
ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ВІДРАХУВАННЯ. Наявність академічної заборгованості до 6 навчальних дисциплін (в тому числі проходження практики чи виконання курсової роботи) за результатами однієї екзаменаційної сесії є підставою для надання студенту права на повторне вивчення зазначених навчальних дисциплін. Порядок повторного вивчення визначається Положенням про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання у ЗНУ: https://tinyurl.com/y9pkmmp5. Підстави та процедури відрахування студентів, у тому числі за невиконання навчального плану, регламентуються Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗНУ: https://tinyurl.com/ycds57la.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА. Порядок зарахування результатів навчання, підтверджених сертифікатами, свідоцтвами, іншими документами, здобутими поза основним місцем навчання, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті: https://tinyurl.com/y8gbt4xs.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. Порядок і процедури врегулювання конфліктів, пов’язаних із корупційними діями, зіткненням інтересів, різними формами дискримінації, сексуальними домаганнями, міжособистісними стосунками та іншими ситуаціями, що можуть виникнути під час навчання, регламентуються Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗНУ: https://tinyurl.com/ycyfws9v. Конфліктні ситуації, що виникають у сфері стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти, вирішуються стипендіальними комісіями факультетів, коледжів та університету в межах їх повноважень, відповідно до: Положення про порядок призначення і виплати академічних стипендій у ЗНУ: https://tinyurl.com/yd6bq6p9; Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у ЗНУ: https://tinyurl.com/y9r5dpwh. 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА. Телефон довіри практичного психолога (061)228-15-84 (щоденно з 9 до 21).
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Воронков В. В., 1 корп., 29 каб., тел. +38 (061) 289-14-18).
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Центральні входи усіх навчальних корпусів ЗНУ обладнані пандусами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Допомога для здійснення входу у разі потреби надається черговими охоронцями навчальних корпусів. Якщо вам потрібна спеціалізована допомога, будь-ласка, зателефонуйте (061) 228-75-11 (начальник охорони).  Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЗНУ: https://tinyurl.com/ydhcsagx. 
РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ. Наукова бібліотека: http://library.znu.edu.ua. Графік роботи абонементів: понеділок – п`ятниця з 08.00 до 17.00; субота з 09.00 до 15.00.
ЕЛЕКТРОННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ (MOODLE): https://moodle.znu.edu.ua
Якщо забули пароль/логін, направте листа з темою «Забув пароль/логін» за адресами:

·   для студентів ЗНУ - moodle.znu@gmail.com, Савченко Тетяна Володимирівна

·   для студентів Інженерного інституту ЗНУ - alexvask54@gmail.com, Василенко Олексій Володимирович

У листі вкажіть: прізвище, ім'я, по-батькові українською мовою; шифр групи; електронну адресу.

Якщо ви вказували електронну адресу в профілі системи Moodle ЗНУ, то використовуйте посилання для відновлення паролю https://moodle.znu.edu.ua/mod/page/view.php?id=133015.
Центр інтенсивного вивчення іноземних мов: http://sites.znu.edu.ua/child-advance/

Центр німецької мови, партнер Гете-інституту: https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/nim

Школа Конфуція (вивчення китайської мови): http://sites.znu.edu.ua/confucius
� 1 змістовий модуль = 15 годин (0,5 кредита EСTS)


� Тут зазначається все, що важливо для курсу: наприклад, умови допуску до лабораторій, реактивів тощо. Викладач сам вирішує, що треба знати студенту для успішного проходження курсу!





