ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

О.В. Луганська

Н.П. Синяєва

ВЕЛИКИЙ ПРАКТИКУМ

З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ:

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Методичні вказівки до лабораторних робіт

для студентів IV курсу біологічного факультету

спеціальності «Хімія»

Запоріжжя

2009

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

О.В. Луганська

Н.П. Синяєва

ВЕЛИКИЙ ПРАКТИКУМ

З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ:

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Методичні вказівки до лабораторних робіт

для студентів IV курсу біологічного факультету

спеціальності «Хімія»

Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № 9 від 28.04.2009

Запоріжжя

2009

УДК: 57.083 (076)

ББК: 28.7 я 73

Л 83

О.В. Луганська, Н.П. Синяєва Великий практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів IV курсу біологічного факультету спеціальності «Хімія». – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 108с.

Методичні вказівки містять лабораторні роботи та формули для розрахунків експериментальних досліджень.

Призначені для студентів біологічного факультету спеціальності «Хімія» денної форми навчання.

Рецензент Н.І. Пономаренко

Відповідальний за випуск Л.О. Омельянчик

Зміст

Вступ……………………………………………………………………...6

Ацидиметрія……………………..……………………………………...8

Контрольні  задачi……………………………………………………….8

1. Визначення вмісту , г, натрій гідроксиду у розчині його невідомої концентрації способом піпеткування……………………...…………...8

2. Визначення масової частки, %, амоніаку у водному розчині його…………………………………………………………………….....9

Алкаліметрія…………………..………………………………………11

Контрольні задачі………………………………………………………11

1. Визначення вмісту, г, дигідроген тетраоксосульфату, моногідроген триоксонітрату і гідроген хлориду у розчині невідомої концентрації способом піпеткування………………………………………………...11

2. Визначення масової частки, %, тартратної кислоти в технічній тартратній кислоті методом окремих наважок……………………….12

3. Визначення вмісту, г, дигідроген тетраоксосульфату у водному розчині його…………………………………………………………….15

4. Визначення кислотності і лужності грунту………………………..18

5. Визначення кислотності хліба………………………………………28

6. Визначення кислотності молока……………………………………31

7. Визначення загального вмісту, %, Фосфору в суперфосфаті…….34

8. Визначення загального вмісту, %, Калію в калійних добривах…..38

9. Визначення вмісту, %, Нітрогену в амоніачних добривах………44

10. Використання кислотно-основного титрування в неводних розчинах для стандартизації розчинів кислот………………………..49

11. Використання кислотно-основного титрування в неводних розчинах для визначення вмісту солей і основ………………………51

Контрольні задачі………..………..……………………………………51

1. Визначення вмісту, %, калій етаноату способом окремих наважок………………………………………………………………….51

2. Визначення вмісту, %, натрій гідроксиду і натрій етаноату при спільній їх присутності………………………………………………...51

2.5.2. Окисно-відновне титрування (Оксредметрія)…………………53

2.5.2.1. Титрування калій тетраоксоманганатом (VII) (Перманганатометрія)………………………………………………….53

Контрольні задачі………..………..……………………………………58

1. Визначення вмісту речовини, %, ферум(2+)-йона в солі Мора (NH4)2SO4*FeSO4*6H2O способом піпеткування…………………….58

2. Визначення вмісту, %, речовини натрій діоксонітрату(ІІІ) у технічному зразку натрій діоксонітрату(ІІІ)………………………….61

3. Визначення вмісту, %, речовини гідроген пероксиду у розчині технічного гідроген пероксиду………………………………………..63

4. Визначення окиснюваності води титруванням калій тетраоксоманганатом(VII)……………………………………………..66

Додаток 1………………………………………………………………..74

Список рекомендованої літератури………………………………….105

Вступ

Кількісним аналізом називається розділ аналітичної хімії, присвячений методам точного визначення вагових відношень складових частин аналізованої речовини. Кількісному аналізу передує якісний аналіз. Наприклад, якщо методами кількісного аналізу встановлено, що досліджуваний сплав складається з міді та цинку, то методами кількісного аналізу можна точно визначити, скільки саме міститься у цьому сплаві цих металів.

Кількісний аналіз тісно пов'язаний з загальною хімією, хімічною технологією, металургією, виробництвом будівельних матеріалів і рядом інших наук. Розвиток кількісного аналізу в значній мірі було викликано потребами практики – необхідністю досліджувати різні руди, мінерали, а також хімічні сполуки, що отримують у лабораторії. Для розробки методів кількісного аналізу широко використовуються досягнення загальної, органічної та фізичної хімії, як у відношенні до теорії, так і у відношенні до методики експерименту.

В основі будь-якого кількісного дослідження лежать точні вимірювання. Вимірюють вагу й об’єм, а також показники електричних, оптичних, магнітних та інших властивостей речовин.

Основним вимірюванням хімічного методу аналізу є визначення ваги, що виконують за допомогою терезів. Вимірювання ваги часто з’єднується з визначенням об’єму, що здійснюється за допомогою сосудів та приладів.

У відповідності з цим розрізняють 2 методи хімічного аналізу:

- ваговий аналіз;

- об’ємний аналіз.

Особливим видом аналізу є аналіз газів і газових сумішей, тобто газовий аналіз, що виконується також шляхом вимірювання об’єму або ваги.

Окрім хімічних методів, існують фізичні та фізико-хімічні методи аналізу, що відрізняються великою чутливістю і швидкістю виконання аналітичних визначень.

Методи аналізу, що дозволяють визначати склад аналізованої речовини без використання хімічних реакцій (за питомою вагою речовини, за коефіцієнтом заломлення світла тощо) називаються фізичними методами.

Методи аналізу, засновані на вимірюванні фізичних властивостей аналізованої системи (світлопоглинання, електропровідності і т.ін.), що відбувається у результаті певних хімічних реакцій, називається фізико-хімічними методами.

В залежності від кількості взятої для аналізу речовини розрізняють макро-, мікро-, і напівмікрометоди аналізу. Макрометод передбачає роботу з наважками до 1г й об’ємом розчина до 50мл, мікрометод – з кількістю речовин у 100 разів меншими, тобто з наважками до 0,01г й об’ємом розчину до 0,5 мл. Напівмікрометод займає середнє положення. В даних вказівках всі лабораторні роботи виконуються за макрометодом.

Використання методу кислотно-основного титрування для визначення вмісту кислот, основ і солей у розчинах

АЦИДИМЕТРІЯ

Контрольні  задачi

1. Визначення вмісту, г, натрiй гідроксиду у розчині його невiдомої концентрації способом піпеткування

Xід роботи

1. Приготування розчину натрій гідроксиду. У мірну колбу на 50 см3 переносять піпеткою 5 см3 розчину NaOH (~1 М розчин NaOH), додають води до риски, закривають пробкою і старанно перемішують.

2. Виконання титрування і визначення об’єму розчину кислоти, який витрачається на титрування однієї аліквоти розчину натрій гідроксиду.

У три конічні колби для титрування (~ 100 см3) переносять по 2 см3 приготовленого розчину NaOH, додають циліндром по 10 см3 дистильованої води, 1-2 краплі розчину метилоранжу і при перемішуванні титрують з мікробюретки стандартним розчином хлоридної кислоти. Результати титрування (не менше 3-4) записують у журнал, знаходять середній (з близьких значень) об’єм розчину хлоридної кислоти – Vср(HCl).

3. Обчислення маси (г) натрiй гідроксиду  в розчинi, який аналізують:

m(NaOH)=M(NaOH).c(HCI).Vср(НС1).Vк(NаОН) / 1000.Vn(NaOH)

Aле масу натрій гідроксиду можна обчислити й іншим способом – через титр розчину хлоридної кислоти за натрій гідроксидом:

Т(НСI/NaОН) = с(НСl). M(NaOH) / 1000, (г/см3).

m(NaOH) = T(HCI/NaOH).Vср(HCI).Vк(NаОН)/ Vn (NaOH), г.

2. Визначення масової частки, %, амоніаку у водному розчині його

Методика визначення масової частки (%) амоніаку у водному розчині його аналогічна описаній при визначенні масової частки (%) дигідроген татраоксосульфату. Але для зменшення леткості амоніаку під час взяття наважки та приготування розчину розрахований об’єм водного розчину амоніаку поміщають у бюкс,у який попередньо наливають близько 3-5 см3 дистильованої води. Отже, маса розчину амоніаку дорівнює різниці між масою бюкса з водою і розчином амоніаку та масою бюкса з водою.

Титрантом використовують стандартний 0,1000 М розчин хлоридної кислоти у присутності метилоранжу або 0,1000 н розчин сульфатної (VI) кислоти (fекв(H2SO4) = ½) у присутності метил червоного.

Визначення амоніаку проводять способом піпеткування. Виконують не менше 3-4 титрувань до одержування відтворюваних результатів і розраховують середній об’єм титранту, приклад: Vср(HCl).

Масову частку (%) амоніаку визначають за формулою ( якщо – титрант, приклад: хлоридна кислота):

W(%)(NH3)=M(NH3).c(HCl).Vср(HCl).Vk(NH3).100%/1000.Vn(NH3).m(NH3)

АЛКАЛІМЕТРІЯ

Контрольні задачі

1. Визначення вмісту, г, дигiдроген тетраоксосульфату, моногідроген триоксонітрату і гідроген хлориду в розчині невідомої концентрації способом піпеткування

Хід роботи

- Приготування розчину речовини (кислоти), яку аналізують. Аліквоту (5 см3) розчину мінеральної кислоти невідомої концентрації ( приблизно 1 М розчин кислоти) поміщають у мірну колбу місткістю 50 см3, у яку попередньо до половини налито дистильованої води, доводять такою ж водою до риски,закривають пробкою і добре перемішують.

- Виконання титрування та визначення середнього об’єму розчину лугу, який витрачається на титрування однієї аліквоти розчину мінеральної кислоти.

У три конічні колби для титрування піпеткою беруть по 2 см3 приготовленого розчину кислоти, додають мірним циліндром по 10 см3 дистильованої  води, по 1-2 краплі фенолфталеїну і при перемішуванні титрують стандартним розчином натрій гідроксиду до появи стійкого ( протягом 30 с) блідо-рожевого кольору.

3. Обчислення маси (г) речовини у розчині, який аналізують. За одержаними результатами титрування розраховують вміст (г) речовини у розчині мінеральної кислоти невідомої концентрації:

m(A) = М(fекв(А)А).с(В).V(B).Vk,ср(A) /1000.Vn(A);

або, якщо титрант  - натрiй гiдроксид, наприклад:

m(А) = М(fекв(А)А).с(NаОН).Vср(NaOH).Vk(A) /1000.Vn(A).

2. Визначення масової частки, %, тартратної кислоти в технічній тартратній кислоті методом окремих наважок

Робочими розчинами є титровані розчини натрій гідроксиду або калій гідроксиду.

Аналіз тартратної (винної) кислоти (або оксалатної, янтарної чи ін. твердих органічних кислот) можна проводити способом окремих наважок або способом піпеткування.

Хід роботи

1. Визначення fекв(H2C4H4O6) i M(fекв(H2C4H4O6) H2C4H4O6)

2NaOH + H2C4H4O6 = Na2C4H4O6 + 2H2O

fекв(H2C4H4O6) = ½,  M(1/2 H2C4H4O6) = 75.05 г/моль

2. Розрахунок наважки H2C4H4O6, виходячи з молярної концентрації речовини еквівалента у розчині титранту і значення величини середнього об’єму розчину титранту, який повинен витратитися в реакції з органічною кислотою:

m(H2C4H4O6) = 75.05.0.1.4/1000 =0.0300 (г)

3. Взяття наважок тартратної кислоти, яку аналізують:

І-а наважка

а) маса бюкса з  H2C4H4O6                                                    −

б) маса бюкса із залишками H2C4H4O6                                                 −

в) маса H2C4H4O6                                                                   −

ІІ-а наважка

а) маса бюкса з  H2C4H4O6                                                                                −

б) маса бюкса із залишками H2C4H4O6                                                 −

в) маса H2C4H4O6                                                                                                        −

ІІІ-я наважка

а) маса бюкса з  H2C4H4O6                                                                                 −

б) маса бюкса із залишками H2C4H4O6                                                  −

в) маса H2C4H4O6                                                                                                         −

4. Приготування розчинів H2C4H4O6. Взяті наважки H2C4H4O6 кількісно переносять у три конічні колби для титрування (~100см3) і розчиняють окремо кожну в 10-12 см3 дистильованої води, яку відміряють мірним циліндром.

5. Проведення титрування. У кожну колбу з розчином H2C4H4O6 додають по 1-2 краплі фенолфталеїну і титрують з мікробюретки розчином натрій гідроксиду до незникаючого (30 с) блідо-рожевого забарвлення. Записують об’єм розчину NaOH, який витрачається в кожному окремому випадку на титрування наважки тартратної кислоти. Приклад:

титрування І-ї наважки                                                    -см3 NaOH

титрування ІІ-ї наважки                                                   -см3 NaOH

титрування ІІІ-ї наважки                                                  -см3 NaOH

6. Виконання розрахунків,  тобто знаходження масової частки, %, тартратної кислоти в кожній наважці зразку її, який аналізують. Приклад:

у першій наважці:

w1(%)(H2C4H4O6)= =M(1/2H2C4H4O6).c(NaOH).V(NaOH).100%/1000.m(H2C4H4O6)

Аналогічно розраховують масову частку, %, H2C4H4O6 у інших наважках. З трьох одержаних величин масових часток, %, тартарної кислоти знаходять середній вміст, %, тартарної кислоти в технічному зразку її.

w (%)(H2C4H4O6) = [w1(%)(H2C4H4O6) + w2(%)(H2C4H4O6) + +w3(%)(H2C4H4O6)]/3

- Визначення вмісту, г, дигідроген тетраоксосульфату у водному розчині його

Хід розв’язування експериментальної задачі

1. Визначають ареометром густину водного розчину дигідроген тетраоксосульфату – сульфатної ( VI) кислоти, який аналізують (приклад: ρ (H2SO4 (p) =1,520 г/см3).

2. За густиною розчину знаходять у довіднику масову частку (%) дигідроген тетраоксосульфату в розчині. (приклад: w(%)(H2SO4) = 62.00).

3.Розраховують приблизну молярну концентрацію речовини еквівалента дигідроген тетраоксосульфату в розчині (fекв(H2SO4) = ½):с(1/2 H2SO4) = 10.62,00.1,520/49,104 = 19,23 (моль/дм3)

4.Розраховують приблизний об’єм розчину дигідроген тетраоксосульфату, необхідний для приготування 50 см3 розчину його з молярною концентрацією речовини еквівалента H2SO4 0,1 моль/дм3.

V(H2SO4) = 0.1.50/19.23 = 0.3 (см3)

5. Взяття наважки розчину дигідроген тетраоксосуьфату.

Відміряють піпеткою (з грушею!) близько 0,3 см3 розчину дигідроген тетраоксосульфату в попередньо зважений бюкс з кришкою (або стаканчик з кришкою) і точно зважують на аналітичних вагах.

Приклад:

а) маса бюкса з розчином H2SO4                                      - 9,3746 г

б) маса порожнього бюкса                                                - 8,9246 г

в) маса розчину H2SO4                                                       - 0,4500 г

6. Приготування водного розчину дигідроген тетраоксосульфату. Наважку розчину дигідроген тетраоксосульфату кількісно переносять (через лійку) у мірну колбу, до половини заповнену дистильованою водою, старанно кілька разів змивають у цю ж колбу залишок дигідроген тетраоксосульфату зі стінок бюкса, додають воду до риски, закривають пробкою і одержаний розчин добре перемішують.

7. Встановлення молярної концентрації речовини еквівалента у приготовленому розчині дигідроген тетраоксосульфату.

У три конічні колби для титрування переносять піпеткою по 2 см3 одержаного розчину дигідроген тетраоксосульфату, мірним циліндром по 10 см3 дистильованої води і по 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Вміст кожної колби перемішують коловими рухами і відтитровують стандартним 0,1 М (К=1,1340) розчином натрій гідроксиду до появи стійкого (~ 30с) блідо-рожевого кольору:

Приклад:

І-е титрування                                                                 - 2,00 см3 NaOH

ІІ-е титрування                                                                - 2,00 см3 NaOH

ІІІ-е титрування                                                               - 2,00 см3 NaOH

________________________________________________

(NaOH) = 2,00 см3

с(1/2 H2SO4) = 0,1.1,1340.2,00/2 = 0,1134 (моль/дм3)

8. Визначення масової частки (%) дигідроген тетраоксосульфату в розчині, який аналізують:

w(%)(H2SO4) = 49.104.0.1134.50.100%/1000.0.4500 = 61.74

За аналогічною методикою визначають вміст (%) гідроген хлориду, гідроген триоксонітрату (V), етанової кислоти тощо у відповідних технічних кислотах. В усіх випадках титрування виконують з фенолфталеїном, за винятком нітратної (V) кислоти. Водний розчин гідроген триоксонітрату (V) титрують у присутності індикатора метилового оранжевого, оскільки фенолфталеїн окислюється моногідроген триоксонітратом.

При аналізі легких речовин (приклад: хлоридної, етанової, нітратної (V) кислот тощо) наважку беруть у закритих бюксах, у які попередньо наливають по 3-5 см3 води. Тоді визначають масу бюкса з водою і масу бюкса з водою та розчином гідроген триоксонітрату (V), наприклад. Різниця між масою бюкса з водою та доданою до неї кислотою і масою бюкса з водою дає масу розчину кислоти.

4. Визначення кислотності і лужності ґрунту

Більшість аналізів проводять із зразками повітряно-сухого ґрунту, подрібненими у ступці і просіяними через сито з діаметром отворів 1 мм.

Для одержування повітряно-сухого ґрунту його висушують на повітрі в чистому і сухому приміщенні. З цією метою зразок ґрунту масою 500-1000 г розрівнюють тонким шаром на листку паперу, великі шматочки ґрунту роздавлюють руками і видаляють камінці, корінці і т.п.

Середню пробу відбирають квартуванням. Просіяну пробу зберігають у банках з притертою кришкою, картонних коробках або паперових пакетах. З такого ґрунту беруть середню пробу. Але іноді ґрунт розкладають сплавленням невеликих наважок з карбонатами, обробленням флуоридною кислотою (HF) або мокрим спалюванням з іншими кислотами (HCl+HNO3; HNO3+ H2SO4 тощо).

Робота 1. Визначити гідролітичну кислотність ґрунту

Хід роботи

1. Взяття наважки повітряно-сухого ґрунту

Наважку повітряно-сухого ґрунту 40г беруть на технохімічних вагах ( з точністю до 0,01г).

2. Одержування ґрунтової витяжки

Наважку повітряно-сухого ґрунту переносять (за допомогою широкогорлої лійки для сипких речовин) у колбу (300 см3) з товстостінного скла (краще з притертою пробкою), доливають 100 см3 1 М розчину натрій ацетату ( CH3COONa), щільно закривають пробкою і збовтують на ротаторі протягом 1 год. Вміст колби добре збовтують і фільтрують через сухий паперовий складчастий фільтр. (Фільтрувати треба так, щоб більша частина ґрунту відразу попала на фільтр. При цьому розчин, проходячи крізь ґрунт на фільтрі і сам фільтр, краще фільтрується).

3. Титрування ґрунтової витяжки

50 см3 прозорого фільтрату піпеткою переносять у колбу для титрування, кип’ятять 5 хв, додають 2-3 каплі розчину фенолфталеїну і титрують гарячий вміст колби з мікробюретки 0,1 М розчином натрій гідроксиду (К=…) до блідо-рожевого кольору, який не зникає протягом 0,5-1 хв.

4. Обчислення гідролітичної кислотності (Нгідр) ґрунту.

Гідролітичну кислотність ґрунту (Нгідр) виражають числом мілімоль еквівалентів гідроген (1+) – йонів на 100 г ґрунту і розраховують за формулою :

Нгідр. = 0,1000.К.V(NaOH).5.1.75/10 або

Нгідр. = 0,1000.К.V(NaOH).0,875

де 0,1000 – молярна концентрація речовини еквівалента NaOH, моль/дм3;

К – поправочний коефiцієнт до 0,1000 М розчину натрiй гiдроксиду;

V(NaOH) – об’єм 0,1000 М розчину NaOH у кубiчних сантиметpax;

5 - коефiцiєнт для перерахунку результатiв на на ґрунт масою 100 г.

(Для титрування взяли 50 см3 фiльтрату, тобто такий об'єм, який вiдповiдає мaci ґрунту  20 г).

1,75 - коефiцiєнт перерахунку на всю гiдролiтичну кислотність ґрунту.

(Повну Нгідр. можна визначити лише тодi, коли ґрунт  багато разiв обробляти 1 М розчином натрiй ацетату, оскiльки при одноразовiй обробці витиснути вci Н+ -iони з ГПК не можна. При одноразовiй обробцi ґрунту одержана величина Нгідр. у 1,5-2 рази менша, нiж справжня, а в середньому беруть 1,75. Отже, щоб мати уявлення про Нгідр.,одержану величину Нгідр. треба збiлышити в 1,75 рази).

10 -  поправка для переведення молярної концентрацiї речовини еквiвалена гiдpoген(1 + ) - iонiв у молях у мiлімоль еквiваленти;

0,875 - коефiцiєнт для перерахунку на ґрунт масою 100 г, для поправки на неповне витiснення Н1+ - іонів i для переведення в ммоль еквiваленти - [(5.1,75):10 = 0,875).

Обчислення норми внесення вапняку на 1 га ґрунту

Норму внесения вапняку на 1 гa гpyнтy обчислюють на всю гiдролiтичну кислотність за формулою:

m(вапняку) = V.K.5.50.1,75.3.106.10/10.109

V - об'єм 0,1 М розчину NaOH, який витрачається на титpування 50 см3 фiльтрату, см3 ;

К- поправка до 0,1 М розчину NaOH;

5- коефiцiєнт перерахунку на 100г грунту;

50 - маса речовини еквiвалента СаСО3 (fекв(CaCO3) =1/2), мг;

1,75 - поправочний коефiцієнт на всю riдpoлiтичну кислотність;

3,106 - для переходу вiд 1 кг ґрунту до маси орного шару завглибшки 20 см на площі 1 га в кiлограмах;

10 (в чисельнику) - поправка для переходу вiд 100 г грунту до 1 кг;

10 (у знаменнику) - поправка для переходу від числа см3 0,1 М розчину лугу до мiлiмоль, еквівалентів;

1.109 - для переведення маси вапняку (СаСО3) у мiлiграмах у тонни.

Якщо провести вci обчислення, то формула розрахункiв спрощується):

m(вапняку) = V(NаОН).К.1,31

Визначення рН водної витяжки з ґрунту

Хiд роботи

Грунт масою l00 г  переносять у склянку (500 см3) через лійку для пересипання сипучих речовин, доливають 200 cм3 прокип'яченої охолодженої дистильованої води, склянку щільно закривають пробкою, збовтують 5 хв i залишають стояти на l год. Утворений розчин обережно фiльтрують через складчастий паперовий фiльтp у суху колбу, переливаючи розчин на фiлътр за допомогою скляної палички.

У двi пробiрки мiрною пробiркою беругь по 2 см3 розчину водної витяжки з ґрунту, в одну доливають 1 - 2 краплі розчину індикатора метилоранжевого i спостерiгають за змiною кольору індикатopa.

Якщо забарвлення не змiнюється, то в iншу пpобiрку додaють 1- 2 краплi розчину iндикатора фенолфталеїну. За змiною забарвления iндикаторiв роблять висновок про кислотність чи лужність грунту.

Визначення закипання грунту

Xiд роботи

У фарфорову чашку помiщають грунт масою 3-5 г (не зважуючи на вагах) i на ґрунт капають з крапельниці розчин хлоридної кислоти з масовою часткою речовини 16%. При цьому треба бути дуже уважним, щоб почути хоч би легке потріскування.

(Закипання цим способом можна визначити при вмісті карбонатів до 0,20%. Якщо грунт, взятий на найбiльшiй глибинi, не закипає, то й ближчi до поверхнi шари теж не закипатимуть. Це означає, що ґрунти  вилуженi i перевiряти їх далі на закипання не варто, бо карбонати з цього шару вимитi водою).

Визначення загaльної лужностi ґрунту

Лужнicть гpунту - це здатність його нейтралiзувати кислоти. Вона залежить вiд присутностi розчинених у грунтах основ (NaOH, Mg(OH)2, Са(ОН)2) і основних солей -  карбонатiв (СаСО3) i гiдрогенкарбонатiв (NaHCО3, Mg(HCO3)2, Са(НСО3)2).

Лужність виражають в чнм (частин на мiлъйон – 1/млн) на кальцiй карбонат (CaCO3): менше 50 - низька, 200 чнм - висока).

Загальну лужнiсть (вмicт гідрогенкарбонат-йонiв HCO3-) грунту визначають титруванням водної витяжки 0,0100 н розчином сульфатної(VI) кислоти (H2SО4) (fекв(H2SO4) =1/2).

Робота 1. Визначити загальну лужнiсть грунту

Хiд роботи

1. Взяття наважки повітряно-сухого грунту

Наважку повiтряно-сухого грунту 100 г беруть на техноxiмiчних вагах (з точнiстю до 0,01 г).

2. Одержувaння водної грунтової витяжки

Haважку повiтряно-сухого гpyнтy переносять у широкогорлу склянку на 750- 000 см3, заливають п'ятикpатним об'ємом дистилъованої води, вiльної вiд карбон дiоксиду. Склянку закривають пробкою i збовтують 5 хв. Витяжку фільтрують через великий складчастий фiльтр, помiщений у лiйку дiaмeтpoм 15 см. Фiльтрат повинен бyrи прозорим.

3. Пiдготовка водної витяжки з гpyнтy до титрування

У 3 конічні колби для титрування об'ємом 100 см3  переносять піпеткою по 25 см3 водної витяжки i дoдaють у кожну колбу по 1-2 краплi розчину iндикатора метилоранжевого.

4. Приготування "свідка"

У конiчну колбу для титрyвання об'ємом 100 см3 переносять пiпеткою 25 см3 дистильованої води i дoдaють cтільки крапель розчину iндикатора метилоранжeвого, скiльки додавали до досліджуваного розчину водної витяжки з грунту.

5. Пiдготовка мiкробюретки (бюретки) до титрування

Мiкробюрeтку заповнюють водним розчином сульфатної(VI) кислоти з молярною концентрацією речовини еквівалента H2SO4 0,0100 моль/дм3 (fекв(H2SO4 )= 1/2).

6. Виконання титрування

Bмicт кожної колби по черзi титрують стандартним розчином сульфатної(VI) кислоти до переходу забарвлення метил оранжевого від жовтого кольору до злегка рожевого кольору, як у „свідка”. Знаходять cepeднi значення величини об'єму титранту H2SO4 , який витpачено на титрування.

7. 3находження значення величини об'єму водного розчину сульфатної(Vl) кислоти з молярною концентрацiєю речовини еквiвалента H2SO4 0,0100 моль/дм3 (fекв(H2SO4)=1/2), який витрачено на титрування аліквоти водної витяжки з урахуванням "свiдка" :

V0 (H2SO4) = V(H2SO4) - V"cвiдкa"( H2SO4)

8. Виконання обчислення

а) обчислення загальної лужнocтi (масової частки речовини гідргенкарбонат -йонiв НСО3-  у групi) водної витяжки:

T(H2SO4/ HCO3-). V0 (H2SO4).K.Vзаг(водн. витяжки).20

w(%)(HCO3-)=___________________________________________________________________ . 100%

Vп(водної витяжки).m(ґрунту)

де Т(H2SO4/ HCO3-) дорiвнює 0,00061 г/см3;

V0 (H2SO4) - об'єм водного розчину сульфатної (VI) кислоти з молярною концентрацiєю речовини еквiвалента H2SO4 0,0100 моль/дм3

(fекв(H2SO4)=1/2), який витрачено на титрування 25 см3 водної витяжки;

К - поправочний коефiцiент до молярної концентрації речовини еквiвалента дигiдpоген тeтраоксосулъфату (H2SO4) у розчинi (fекв(H2SO4)=1/2);

20 - коефiцієнт для перерахунку на грунт масою 100 г.

Отже, w(%)(HCO3-) = T(H2SO4/ HCO3-).V(H2SO4).K .20;

б) обчислення кількості речовини в мiлімолъ еквiвалентах гідрогенкарбонат-йона (HCO3-):

m(HCO3-)             T(H2SO4/ HCO3).V(H2SO4).K .20

n(HCO3-)= _______________ . 1000= __________________________________ . 1000 =

M(HCO3-)                            M(HCO3-)

0.00061 г/см3. V(H2SO4)см3.К.20.1000 ммоль/моль

=   _______________________________________________________________    = 0,2. V(H2SO4).К, ммоль

61 г/моль

5. Визначення кислотностi хлiба

Кислотнicтъ хлiба визначають за стандартом i виражають у градусах кислотності.

Об'єм (см3,мл) розчину натрiй гiдроксиду з молярною концентрацією речовини еквiвалента NaOH 0,1000 моль/дм3, що витрачається на нейтpалiзацiю кислот, якi мicтить м'якушка хліба масою 100 г, вiдповiдає числу градусiв кислотності хлiба

Робота 1. Визначити кислотнiсть хлiба

Xiд ро6оти

1. Вiдбiр проби виро6у.

Для визначення кислотності хлiба вiдбирaють середню пробу хлiба чи хлібного виробу. Для цього вирiзають iз середини виробу шматочок масою 70 г, зрiзають скоринку i пiдскоринковий шар загальною товщиною близько 1 см, а м'якушку беруть на аналiз.

2. Взяття наважки хлiба з точнiстю до ± 0,01 г.

Наважка хлiба (чи хлiбного виробу) 20,00 г.

3. Приготування витяжки кислот з xлiба.

Наважку хлiба помiщають у суху конiчну колбу об'ємом близько 400 смЗ (або пляшку з широкою шийкою) з добре пiдiгнаною пробкою.

У мiрну кол6у об'ємом 200 смЗ наливають до риски дистильованої води кiмнатної температyри i близъко 50 см3 цiєї води переливають у колбу (чи плашку) з хлiбом. Xлiб швидко розтирають скляною паличкою з гумовим наконечником доти, поки yтвoриться однорiдна маса без помiтних шматочкiв нерозтертого хліiба. В одержану однорiдну масу з мірної колби виливають решту води. Колбу (чи пляшку) щiльно закривають пробкою, вміст її енергійно збовтують протягом 2 хв i залишають стояти за кiмнатної температури на 10 хв. Потім знову збовтують cуміш протягом 2 хв. i залишають  її стояти  ще 8 хв.

Рідину обережно декантують крізь густе сито або марлю (чи	фiльтрувальний папiр) у сухий стакан.

4. Підготовка мiкробюретки (бюретки) до титрування

У мікробюретку зaливають стандартний розчин натрiй гiдроксиду.

5. Пiдготовка розчинiв витяжки кислот до титрування

У три конiчнi колби (ємкістю близько 100 см3 ) для титрування переносять піпеткою по 10 см3 одержаного розчину витяжки кислот з хлiба, додають по 1-2 краплі розчину фенолфталеїну i перемiшують.

6. Проведення титрування

Bміст кожної колби по черзi титрують з мiкробюретки стандартним розчином натрій гiдроксиду до одержування світло-рожевого забарвлення, яке не зникає при стояннi протягом 1 хв. Знаходять середній об'єм розчину натрiй гiдроксиду - (NаОН), який втрачається на титрування алiквоти витяжки кислот.

7. Обчислення кислотностi хлiба  - χ(хлiба). Обчислення градусiв кислотностi ведуть за формулою:

c(NaOH).Vср(NаОН).200.5

χ (хлiба) =  ________________________________________

10

де χ (хлiба)- градуси кислотності хлiба;

c(NaOH) - молярна концентрацiя речовини еквiвалента натрiй гiдроксиду, моль/дм3;

Vср(NaOН)  - середнiй об'єм розчину натрій гідроксиду, який витрачено на титрування однієї аліквоти витяжки кислот, см3;

5 - коефiцiєнт для перерахунку на наважку хлiба 100г;

200 - об'єм дистильованої води, який взято для обробки наважки, см3;

10 - об'єм рiдини, який взято для одного титрування, см3.

6. Визначення кислотностi молока

Кислотність молока визначають у градусах кислотностi. Пiд градусами кислотності розумiють об'єм (см3, мл) розчину лугу з молярною концентрацією рсчовини еквiвалента 0,1000 моль/дм3, який треба затратити для нейтралiзацiї кислот, що мiстяться в молоцi об'ємом 100 см3.

Робота 1. Визначити кислотність молока

Xiд роботи

1. Пiдготовка бюретки до титрування.

Бюретку заповнюють стандартним водним розчином натрiй гiдроксиду .

2. Пiдготовки молока до титрування. У тpи конiчнi колби для титрування (об'ємом близько 100 см3) переносять піпеткою по 5 см3 досліджуваного молока, додають, відміривши мiрною пробiркою, 10 см3 дистилъованої води, 1-2 краплi спиртового розчину iндикатора фенолфталеїну з масовою часткою речовини 1 % i перемiшують.

3. Проведення титрування.

Bміст кожної колби по черзi титрують розчином натрiй гiдроксиду до появи рожевого забарвлення, яке не зникає протягом1 хв. 3находять середнiй об'єм розчину натрiй гідроксид, який витрачається на титрування однiєї aлiквоти молока.

4. Обчислення кислотності молока. Кислотність молока обчислюють за формулою:

c(NaOH).Vср(NаОН).100

χ (молока) =  _____________________________________

V(молока).0,1

де χ (молока) - градуси кислотностi молока;

c(NaOH) - молярна концентpацiя речовини еквiвалента натрiй гiдроксиду, моль/дм3;

Vср(NаОН) -  середнiй об'ем розчину натрiй гiдpоксиду, який витрачено на титрування однiєї алiквоти молока, см3;

0,1 -  коефіцієнт для перерахунку на розчин натрiй гiдроксиду з молярною концентрацiєю речовини еквівалента NaOH 0,1000 моль/дм3;

V(молокa) - об'єм молока, взятого для одного титрування, см3;

100 - об'єм молока, на який треба розраховувати градуси кислотності, см3.

Молоко задовiльної якостi повинно мати кислотність у межах 16 - 19 градусів. За меншої кислотності молоко вважається залуженим або розведеним водою. Кислотність понад 19 градусiв свiдчить про те, що молоко скисає або кисле.

Приклад обчислення за результатами титрування:

V(молока) = 5 см3

с(NаОН) = 0,1008 моль/дм3

V(NaOH) = 0,82 см3

_________________________________________

Яка кислотнiсть молока?

Кислотнiсть молока дорiвнює об'єму розчину натрiй гідроксиду з молярною концентрацiєю речовини еквiвалента NaOH 0,1000 моль/дм3, який тpe6a витратити для нейтралiзацiї кислот, якi мiстить молоко об'ємом 100 см3.

Oтже, об'єм розчину лугу дорiвнює:

0,1008 ммоль/см3.0,82 см3.100 см3

V(NaOH)[χ (молока)] = _____________________________________________ =

5см3.0,1000 ммоль/см3

=  16,53 см3.

Таким чином, на нейтралiзацію кислот, що їх мicтить молоко об'ємом 100 см3, необхiдно затратити 16,53 см3 розчину натрій riдроксиду з молярною концентрацiею речовини еквiвалента NaOH 0,1000 моль/дм3, що вiдповiдає 16,53 градусам кислотностi молока(χ (молока) = 16,53 градуси кислотностi).

Отже, кислотність молока дорiвнює 16,53 градусiв кислотності, тобто молоко відповідає державному стандарту.

7. Визначeння загaльного вмiстy, %, Фосфору в суперфоcфатi

Фосфор визначають у мiнеральних добривах у перерахунку на дифосфор пентаоксид.

Робота 1. Приготувати 200 см3 розчину суперфосфату, який мicтить 2 г доcлiджуваного суперфосфату

Xід роботи

1. Пiдготовка суперфосфату до аналiзу. Пробу суперфосфату розтирають у ступці.

2. Взяття наважки суперфосфату на технiчних вагах.

а) маса бюкса з суперфосфатом                                  −

б) маса порожнього бюкса                                          −

в) маса суперфосфату                                                  −

3. Приготування розчину суперфосфату

Взяту наважку суперфосфату помiщають у фарфорову чашку, добавляють 10 см3 сульфатної(VI) кислоти (1:4) i нагрiвають, перемiшуючи на пiсочнiй банi або на азбестованiй сiтцi до видiлення бiлої пари сульфатної (VI) кислоти. Нагрiвання продовжуютъ до утворення густої маси, стежачи за тим, щоб вона не пересохла. Чашку охолоджyють i переносять осад з чашки у мipнy колбу на 200 см3, ретельно змиваючи дистильованою водою стінки чашки, розводять до риски цiєю ж водою, закриваютъ колбу пробкою, добре перемiшyють i фiльтрують розчин крiзь сухий фiльтр.

Робота 2. Визначити вміст дифосфор пентаоксиду в дослiджуваному зразку суперфосфату

Xiд роботи

1. Пiдготовка мiкробюретки (або бюретки) до титрування.

Бюретку заповнюють cтaндaртним 0,1 М розчином натрiй гідроксиду .

2. Пiдготовка фiльтрату до титрування.

Пiпеткою вiдбирають 10 см3  одержаного фiльтрату і переносятъ у конiчну колбу (~ 100-150 см3) для титрування, дoдaють 1-2 краплi розчину метилоранжевого, нейтpaлiзують надлишком кислоти, додаючи спочатку 2 М, а потiм 0,1 М розчин натрій гiдpoксиду до переходу червоного кольоpy iндикатора в оранжевий. Пoтiм добавляють 1-2 краплi фенолфталeїну, 1 см3 насиченогo розчину кaлій оксалату i 1 г натрiй хлориду.

3. Виконання титpування.

Пiдготовлений розчин до титрування швидко титрують 0,1 М розчином натрій гiдpoксиду. Проводять кілька титpувань до одержування вiдтворюваних результатів i записують середнiй об'єм розчину NaOH – Vср(NаОН), який витрачається на титрування однієї алiквоти фiльтрату:

l-ше титрування                   -  см3 розчину NaOH

2-ге титрування                   	-  см3 розчину NaOH

3-тє титрування                   - см3 розчину NaOH

_________________________________________________

V (NaOН) =

4. Обчислення вмісту, %, Фосфору у зразку суперфосфатy, який аналізують:

М(1/2Р2О5).с(NаОН).Vср(NаОН).Vк(Р2О5)

w(%)Р2О5) =_______________________________________________________________ .100%

Vn(Р2О5).1000.m(суперфосфату)

де М(1/2Р2О5) - молярна маса речовини еквiвалента дифосфор пентаоксиду з урахуванням числа атомiв Фосфору, г/моль;

c(NaOH) - молярна концентрацiя речовини еквівалента натрiй гiдроксиду у розчинi, моль/дм3;

Vср(NaOH) - середнiй об'єм розчину натрiй гiдроксиду, який затрачається на одне титрування, см3;

Vк(Р2О5) -  об'єм колби приготовленого розчину суперфосфату, см3;

Vn(Р2О5) - об'єм аліквоти для одного титpування, об'єм пiпетки, см3;

m(суперфосфату) - наважка суперфосфату, г;

1000 - коефiцiєнт для перерахунку у грами.

8. Визначення вмicтy, %, Калiю в калійних добривах

Кaлiй визначаютьу калійних добривах у пеpерахyнку на калiй оксид. Bмicт Кaлiю в добривах необхiдно знайти для оцiнки якостi i встановлення доз внесення добрива.Є кiлька методiв визначення вмicтy Калiю в добривах. Але найпроcтiшим у виконаннi i дає задовiльнi результати при визначеннi вмісту Калiю є використання Натрiй гiдрoгентартрату NаНС4Н4О6, як осаджувача.

Суть методу у тому, що натрій гiдрогентартрат з нейтрального розчину солей Калію (пpиклад: KCI, КNО3, K2SO4)осаджує калій - йони з досліджуваного зразка сполук  Калію:

КСl + NaHC4H4O6 = КHC4H4O6 ↓ +  NaCl

Надлишок натрiй гiдрогентартрату вiдтитровують Натрiй гiдроксидом:

NaHC4H4O6 + NaOH = NaC4H4O6 + H2O

За рiзницею кiлькостей речовини натрiй гідрогентартрату, яку взяли i надлишок якої вiдтитрували, розраховують вміст Калiю в добривi.

Робота 1. Приготyвати 100 см3 розчину калiйного добрива,  який мiстить 5 г доcлiджуваного зразка добрива

Xiд роботи

1. Пiдготовка калiйного добрива до аналiзу.

Пробу кaлiйного добрива добре розтирають у ступцi, переносять у фарфорову чашку i висушують у сушильнiй шафi за температури 105 оС до сталої маси.

2. Взяття наважки калiйного добрива на тeхнічних вагах:

а) маса бюкса з калiйним добривом                                −

б) маса порожнього бюкса                                                −

в) маса калiйного добрива                                                 −

3. Приготування розчину кaлiйногo добрива.

Взяту Наважку кaлiйного добрива переносять у хiмiчний стакан на 200 смЗ, додають 80 см3 дистильованої води i нагрiвають, перемiшуючи скляною паличкою, на пicочнiй банi або на азбестованiй ciтцi до повного розчинення солі Калiю. Теплий розчин солi вiдфiлътровують у суху мipну колбу на 100 см3, ретельно змиваючи дистилъованою водою стiнки стакану, охолоджують, доводять до риски цiєю ж водою, закривають колбу пробкою i добре перемiшують.

Робота 2. Приготувати 100 см3 водного розчину натрiй гiдрогентартрату з молярною  концентpацiєю речовини еквiвaлeнтa 0,33 моль/дм3

Хiд роботи

1. Розрахунок наважки натрiй гiдpoгeнтapтpaтy:

m(NaHC4H4О6.H2О) =

= М(NaHC4H4О6.H2О).c(NaHC4H4О6.H2О).Vк(NaHC4H4О6.H2О)/1000

fекв(NaHC4H4О6.H2О) =1.

2. Взяття наважки NaHC4H4О6.H2О:

а) маса бюкса з NaHC4H4О6.H2О                         −

б) маса порожньогo бюкса                                  −

в)масса NaHC4H4О6.H2О                                      −

3. Приготування розчину натрiй гiдpoгeнтapтpaту.

Взяту наважку натрiй гiдpoгeнтapтрату кілъкiсно переносять у мiрну колбу місткістю 100 см3, розчиняють у невеликому об'ємi дистильованої води, перемiшуючи вміст колби коловими рухами, додають 0,02 г HgCl2 (для запобiгання угворення грибiв), розбавляють цiєю ж водою до риски, щiльно закривають пробкою i добре перемiшуютъ, перевертаючи колбу.

Робота 3. Визначити вмicт, %, Калiю в досліджуваному зразку калiйного добрива

Хід роботи

1. Пiдготовка мiкpобюретки (або бюретки) до титрування.

Бюретку заповнюють стандартним 0,1 М розчином натрiй гідроксиду, попередньо промивши її два рази цим же розчином.

2. Пiдготовка фiльтрату до титрування.

Мiкропiпеткою вiдбирають 2 см3 одержаного фiльтрату i пеpеносять у стакан (~ 100-150 см3) додаютъ 3 см3 води, 20 см3 розчину натрiй гiдpогентартрату з молярною концентрацiєю речовини еквiвалента 0,33 моль/дм3 i перемiшують розчин протягом 15 хв скляною паличкою. Цього часу досить для повного осадження кaлiй-йонiв. Осад калiй гiдpoгeнтapтpaту вiдокремлюють фiльтруванням через сухий фiльтр, збираючи фiльтрат теж у сухий стакан. 5 см3 одержаногo фiльтрату переносять пiпеткою у колбу для титрування, мiрною пpобiркою додать 5 см3 дистильованої води i 1-2 краплi розчину фенолфтaлеїну.

3. Виконання титрування.

Пiдготовлений розчин до титpування титрують з мiкробюретки 0,1 М розчином натрiй гiдpоксиду до появи злегка рожевого кольору. Проводять кiлька титруванъ до одержування вiдтвoрюваних результатів i записуютъ середнiй об'єм розчину NaOH – Vср(NаОН), який витрачається на тиpування oднієї алiквоти	фiльтрату:

1-ше титрування                          - см3 розчину NaOH

2-ге титрування                            - см3 розчину NaOH

3-тє титрування                            - см3 розчину NaOH

Vср(NaOH) =

4. Обчислення вмicтy (%) Калiю у зразку калiйногo добрива, який аналiзують:

n(1/2К2O) = n(NaHC4H4O6.H2O)

n(NaHC4H4O6.H2O) =n0(NaHC4H4O6.H2O)- n(NaOH)

c(NaHC4H4O6.H2O).V(NaHC4H4O6.H2O)

n0(NaHC4H4O6.H2O) =_______________________________________________________, моль

1000

c(NaOH). Vср(NaOH)

n(NaOH) =____________________________,моль

1000

[c(NaHC4H4O6.H2O).V(NaHC4H4O6.H2O)].[c(NaОН).Vср(NaOH)].Vk(К2O). М(1/2К2O).100%

w(%)____________________________________________________________________________________________________________________________

1000.Vn(K2О).m(добрива)

де c(NaHC4H4O6.H2O) - молярна концентрацiя речовини еквівалента натрiй

гідрогентартрату у розчинi, моль/дм3;

V(NaHC4H4O6.H2O) - об'єм доданого розчину натрiй гiцpoгентартрату, см3;

c(NаОН) - молярна концентрацiя речовини еквiвaлента натрiй гiдpоксиду у розчинi, моль/дм3;

Vср(NаОН) - середнiй об'єм розчину натрiй гiдроксиду, який витрачається на одне титрування, см3;

Vk(К2O) -  об'єм колби приготовленого розчину калійного добрива, см3;

Vn(K 2О) - об'єм aлiквоти для одного титрування, об'єм піпетки, см3;

m(добрива) -  наважка кaлiйного добрива, г;

1000 – коефiцiєнт для перерахунку у гpaми;

М(1/2К2O) - молярна маса речовин n еквiвалента калiй оксиду з урахуванням числа атомів Калію, г/моль;

9. Визначення вмістy, %, Нiтpoгeнy в амонiачних добривах

Знання вмісту Hiтpoгeнy в амонiачних добривах необхiдно дял оцiнки їx якостi та при виробництвi добрива. Суть методу полягає в тому, що амонiачнi добрива в нейтральнoму розчинi утворюють з формалiном нейтpальну органiчну сполуку гексаметилентетрамiн (CH2)6N4. (Вiдомо, що формалiн - це водний розчин формальдегіду – НСОН). При цьому виділяється вільна мінеральна кислота, кількість речовини якої еквівалентна амоніачному Нітрогену в наважці. Приклад, коли виділяються нітратна (V) кислота:

4NH4NO3 + 6 HCOH = (CH2)6N4 + 6H2O + 4HNO3

Нітратну (V) кислоту  відтитровують стандартним розчином лугу, на основі чого знаходять вміст Нітрогену в добриві.

Робота 1. Приготувати 250 см3 водного розчину амонiачного добрива, який мiстить 2 г амоніачної ceлітpи або 5 г амонiй сулъфату(VI)

Xiд роботи

1. Підгoтoвка добрива.

Добриво (амонiй нiтpaт NН4NO3 - амонiaчна селiтра або амонiй сульфат (NH4)2SO4) помiщають у фарфорову чашку i висушyють за температури 100 оС до cтaлoї маси.

2. Взяття наважки добрива на тexнiчних вагах (у бюксі або на годинниковому склi):

а) маса бюкса з до6ривом             -

б) маса порожнього бюкса            -

в) маса добрива                              -

3. Приготування розчину добрива.

Взяту наважку добрива переносять у хімiчний cтaкaн (на 150 см3), розчиняють у 50 см3 диcтильованої води. Одержаний розчин добрива кількісно переносять y мipну колбу 250 cм3, ретельно змиваючи дистильованою водою стінки стакану, доводять до риски цiєю ж водою, закривають колбу пробкою і добре перемiшують. (Якщо при розчиненнi  наважки розчин виявиться каламутним, то йогo спочатку фiльтрyють, збираючи фiльтрат i промивнi води у мipнy колбу, i доводять  до риски водою).

Робота 2. Приготувати 100 см3 водного розчину формаліну з масовою часткою розчиненої речовини 25%

У мipну колбу на 100 см3 мiрним цилiндром переносять 63 см3 розчину формалiну з  масовою часткою речовини НСОН 40%, доводять дистильованою водою до риски, щiльно закривають i добре перемішують.

Робота 3. Визначити вмicт, %, Нiтрогену в дослiджуваному зразку амонiачногo добрива

Xiд роботи

1. Пiдготовка мiкробюретки (або бюретки) до титрування. Бюретку заповнюють стандартним 0,5 М розчином натрiй гідроксиду, попередньо пpомивши її два рази цим же розчином.

2. Пiдготовка розчину aмонiачного добрива до титрування

Пiпеткою вiдбирають 15 cм3 одержаного розчину i переносять у конiчну колбу для титрування (~ 150 - 200 см3), в iншу таку ж колбу для титрування переносять мiрним цидiндром 15 см3 розчину формалiну i в кожну колбу додають по 2 - 3 краплi розчину iндикатора метилового червоного. Якщо виявиться, щo розчини киcлi, то їx нейтралізують до 0,1 М розчином натрiй гідроксиду до нейтральногo. Розчин формaлiну вливають у розчин амоніачного добрива. При цъому розчин зразу ж стає червоним внаcлiдок перебiгу xiмiчної peакцiї мiж амонiй сульфатом i формаліном з утворенням вiльної сульфатної (VI) кислоти, якщо аналiзують амонiй сульфат, приклад:

2(NH4)2SO4 + 6НСОН = (CH2)6N4 + 6Н2O + 2H2SO4

У колбу з одержаним розчином кислоти вносять 2 - 3 краплi розчину фенолфталeїну.

3. Виконання титpyвaння.

Підготовлений розчин до титрувaння титрують з мікробюpeтки 0,5 М розчином натрiй гiдpоксиду до появи злегка світло-рожевого кольору. Пiд час титрування необхідно cтeжити за змiною кольору розчину. Спочатку рожевий колiр переходить у блiдо-жотий, і тiльки в кiнці титpуваня розчин стає світло-рожевого кольору.

Проводять кiлька титpувань до одержування відтворюваних результатiв i записують середнiй об'єм розчину NaOH V(NаОН), який витрачається на титрування однієї аліквоти амонiaчного добрива:

1-ше титрування                          - см3 розчину NaOH

2-ге титрування                            - см3 розчину NaOH

3-тє титрування                            - см3 розчину NaOH

Vср(NaOH) =

4. Обчислення вмicту (%) амонiачного Нiтрогену у зразку амонiачного добрива, який аналiзують:

М(N).с(NаОН).Vср(NaOH).Vк(N).100%

W(%)(N) = ____________________________________________________ ,

1000.Vп(N).m(добрива)

де W(%)(N) - масова частка Нiтрогену в аналiзованому добривi, %;

M(N) -  молярна маса речовини Hiтpoгeну, г/моль;

c(NaOH) - молярна кoнцeнтpaцjя речовини еквівалента натрiй гiдроксиду у розчинi, моль/ дм3;

Vср(NaOH) - середнiй об'єм розчину натрiй гiдpоксиду, який витрачається на одне титрування, см3;

Vк(N) -  об'єм пpиготовлеиогo розчину амонiaчнoгo добрива, об'єм колби, см3;

Vп(N) - об'єм алiквоти розчину амонiачного добрива для одного титрування, об'єм піпетки, см3;

m(добрива) - наважка амонiачноro добрива, г;

1000 - кoeфiцiєнт для перерахунку на грами.

10. Використання кислотно-основного титрування в неводних розчинах для стaндapтизації розчинiв кислот

Робота 1. Приготувати 50 см3 0,1 М розчину гiдpoген тeтpaoкcoхлopaтy (VII) НClO4.

Хiд роботи

У мipну колбу мiсткiстю 50 см3 iз пришлiфованою пробкою помiщають 1 см3 водного розчину гiдpoген тетраоксохлоратy (VІI) з масовою часткою речовини 42%, доливають 15 см3 льодяної eтaнoвoї кислоти. Сумiш охолоджyють у льодянiй воді i поступово при перемiшуваннi додаютъ 70 см3 етанового ангiдpиду, вникаючи сильного розirpiвання. Пiсля охолодження сумiш доводять льодяною етановою кислотою до риски, закривають пробкою i добре перемiшують.

Робота 2. Приготувати 50 см3 0,1 М первинного стандартного розчину кaлiй гiдpогенфталату

Хід роботи

Кaлiй гідрогенфтaлат попередньо висушують за 120 оС протягом 24 год. Розраховують  наважку кaлiй гiдрогенфталату:

С6Н4 - СООН	                  C6Н4 - СООН

СООК + НСlO4                        	COOH + KСlO4

fекв(C6H4(СООH)(СООК)) = 1

Зважують на техноxiмiчних, а потім на аналiтичних вагах близько 1 г речовини i переносять у мiрну колбу мicткiстю 50 см3, розчиняють у льодянiй етановiй кислотi i доводять нею об'єм розчину до риски. Розраховують практичнy молярну концентрацiю розчину кaлiй гiдрогенфтaлатy.

Робота 3. Стандартизувати розчин гiдporeн тетраоксохлоратy (VІІ) за первинним стндaртим розчином кaлiй гiдpогенфталату способом пiпеткування

Хід роботи

У колбу для титрування берyтъ 2 см3 приготовленого розчину кaлiй гiдpoгенфталату, додають цилiндром 10 см3 безводної етанової кислоти, 1-2 краплі iндикатора криcтaлiчногo фiолетовогo i титрують з мiкpобюретки розчином НСlO4 до переходу синього кольору в голубуватo-зелeний.

Розраховyють молярну концентрацiю речовини гiдpoген тeтpaoкcoхлоpaту (VIІ) i попpавочний коефiцiєнт.

11. Використання кислотно-oсновного титрування в неводних розчинах для визначення вмicту солей i основ

Контpольнi задачi

1. Визначення вмicтy, %, калiй етаноату способом окремих наважок

Калiй етаноат (СН3СООК) попереднъо висушують за 110 оС до сталої маси. Наважку калiй етаноату помiщають у колбу для титpування, розчиняють у 10 см3 льодяної етанової кислоти, додають 1-2 краплi кристaлiчного фiолетового i титрують стандартним розчином НСlO4. Паралeльно ставлять котрольний дослiд. Розраховуютъ вміст, %, речовини калiй етаноату у зразку реaктиву.

2. Визначення вмicту, %, нaтpiй гiдpоксиду i натрій етаноату при спiльній їх присутностi

Розчинником берyть сумiш етандiолу i бутанолу (1:1). Сумiш абсолютують. Робочим розчином є 0.1 М  розчин НСlO4 у етандiолi, iндикатором - розчини фенолфталeїну i мeтилоранжу.

Хiд роботи

Наважку сумiшi NaOH i CH3COONa 0.15-0.35 г у бюксi зважують на анaлiтичних вагах i кiлькicно переносять у колбу для титpування (з пришлiфованою пpoбкою ~100 см3), змиваючи бюкс приготовленим розчинником об'ємом 10-15 см3. Дoдaвши 1-2 кpaплi розчину iндикатора фенолфталeїну, вміст колби титрують iз мiкробюретки стандартним розчином НСlO4 до зникнення рожевого кольору. 3аписують вiдлiк об'єму розчину НСlO4 за шкaлою мiкробюретки (V1(НСlO4)).

До розчину в колбi додають 1-2 краплі індикатора метилоранжу i пpодовжують титpувати цим же розчином НСlO4 до оранжевого забарвлення. Записуютъ об'єм розчину НСlO4  V2(НСlO4)).

Обчислення:

V1(НСlO4)).- це об'єм робочого розчину НСlO4, який пiшов на титрування натрiй гiдpоксиду;

V2(НСlO4) – V1(НСlO4) = V(НСlO4) - це об'єм робочого розчину НСlO4, який витрачено на титрування етанової кислоти (або натрiй станоату).

За даними титрування знаходять вмicт, %, NaOH . CH3COONa y сумiші;

w(%)(NaOH) = М(NаОН).с(НСlO4).V1(НСlO4).100 % /

/l000.m(NaOH + CH3COONa)

w(%) (CH3COONa) = М(СН3СООNа).с(НСlO4).V(НСlO4).100 % /

/1000.m(NaOH + СН3СООNа)

2.5.2. ОКИСНО-ВІДНОВНЕ ТИТРУВАННЯ (Оксредметрiя)

2.5.2.1.ТИТРУВАННЯ: КAЛІЙ ТЕТРAOKCOMAHГAHAТОМ(VII) (Перманганатометрія)

При титруваннi розчином кaлiй тетраоксоманганату(VІI) КМnО4 відновникiв використовують пряме, звоpотне i реверсивне титpування.

Окисники визначають титруванням залишку відновника (оберненим титpуванням).

Piвeнь титрування 0.01, 0.02, 0.05 і 0.1 н розчин КМnО4 (fекв(КМnО4) = 1/5).

Первиннi стандартнi (вихiднi) речовини при титруваннi КМnО4:

H2С2О4.2H2О (Оксалатна кислота-вода(1/2)), Na2C2О4 (динатрiй оксалат) тощо.

Найчаcтiше використовують H2С2О4.2H2О.

Робота 1. Приготувати 50 см3 первинного стандартногo розчину оксалатнoї кислоти з молярною конценрацiєю речовини eквiвалeнтa H2С2О4.2H2О  0.1 моль/дм3

Хiд роботи

1. Записують рiвняння peaкцiї оксалатної кислоти з кaлiй тетраоксоманганатом(VIІ) i визначають fекв(H2С2О4.2H2О) та молярну масу речовини еквiвалента оксалатної кислоти.

5H2С2О4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 10СО2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

H2С2О4 - 2е = 2СО2 + 2Н+

МnО4- + 5е + 8Н+ = Мn2+ + 4Н2O

∆z(H2С2О4.2H2О) = 2,  fекв( H2С2О4.2H2О) = 1/2,

∆(КМnО4) = 5,   fекв(КМnO4) = 1/5.

M(1/2 H2С2О4.2H2О) = 1/2/М(H2С2О4.2H2О) = ½.126.06 г/моль = = 63.03 г/моль

2. Розраховують наважку речовини H2С2О4.2H2О:

m(H2С2О4.2H2О) = 63.03.0,1.50/1000 = 0.32 (г)

3. Взяття наважки H2С2О4.2H2О :

Дещо бiльшу, нiж розрахована, наваку H2С2О4.2H2О зважують на технохiмiчних вагах (з точнiстю до 0.01 г), а потім точно - на аналiтичних вагах. Наважку оксалатної кислоти висипають через лiйку в ранiше пpиготовлену мiрну колбу з дистильованою водою (половина колби), а бюкс iз зaлишками речовини знову зважують на анaлiтичних вагах.

а) маса бюкса з речовиною H2С2О4.2H2О                                             −

б) маса бюкса з зaлишками речовинин H2С2О4.2H2О                         −

в) масса речовини H2С2О4.2H2О                                                            −

4. Готують стандартний розчин оксалатної кислоти. Пiсля повного розчинення кристалів оксалатної вислоти змивають лійку дистильованою водою, доливають води до риски i розчин добре перемiшуютъ.

5. Рoзраховують поправочний коeфiцiєнт до молярної концентрації речовини еквiвалeнтa оксалатної кислоти у приготовленому розчинi

К = mпракт.(H2С2О4.2H2О)/mрозрах.(H2С2О4.2H2О)

Робота 2. Стандартизувати розчин кaлiй тeтpaoксомaнгaнaтy (VII) за оксалатною кислотою

Хiд роботи

1. Пiдготовка мiкробюретки (бюретки) до титрування. Заповнення мiкробюретки розчином KMnО4.

2. Пiдготовка розчину оксалатної кислоти до титрування.

У три конiчнi колби для титрування помiщають по 3 см3 приготовленого стандартного розчину оксалатної кислоти, додають по 3 см3 1 М розчину сульфатної (VI) кислоти, 8- 10 см3 дистильовaнoї води i вмicт кожної колби по черзi нагрiвають на електричнiй плитцi до 90 ОС. (Нагрiвати вмicт колби до кипiння не можна, оскiльки за цих умов оксалатна кислота внутрiшньомолекулярно окиснюється-вiдновлюється:

H2С2О4 = СО + СО2 + H2О

Сам розчин КМnО4 при доливаннi до сильно гарячого розчину оксалатної кислоти теж внутрiшньомолекулярно окиснюється-вiдновлюється:

2KMnO4 = О2 + МnО2 + К2МnО4

3. Проведення титpyвaння

Гарячу сумiш у колбi титpують розчином KMnO4. Першi добавлені 1-2 кpaплi KМnО4 повiльно знебарвлюються при перемiшувaннi, а додані нacтyпнi порції титранту вiдновлюються швидше, оскільки yтвopeнi манган(ІI)-катioни катaлiзують реакцiєю окиснення окcaлатної кислоти KMnO4. Отже, реакцiя оксалатної кислоти з KМnO4 є автокаталiтичною. Тому спочатку титрyють повiльно до нагромадження у розчині Мn2+-iонiв, пiсля чого швидкiсть титpування збiльшyють. Титpyють до появи незникаючого (1 хв) слабкорожевого кольору. Проводять 3-4 титрування до одержування вiдтвopюваних результатів, на основi чого знaходять середнє значення вeличини об'єму розчинy титрантy KМnO4 – Vср(КМnО4).

4. Розрахунок молярної концeктpaції речовини еквiвалента титрантy:

(1/5 KМnO4) = c(1/2 H2С2О4.2H2О).V(H2С2О4.2H2О) / V(КМnO4)

Контрольнi задачi

1. Визначення вмiстy, %, речовини ферум(2+)-йона в солi Мора (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O способом пiпеткування

Робота 1. Приготувати 50 см3 розчину солi Мора з молярною концентpацiєю речовини еквiвалента (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O 0.02 моль/дм3

Xiд роботи

1. Розрахунок наважки речовини солi Мора (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O.

Наважку речовини солi Мора розраховyють, виходячи з величини молярної маси речовини еквiвалента (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O за рівнянням реакцiї:

10FeSO4 +2КMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2МnSO4 + К2SO4 + 8H2O

fекв((NH4)2SO4.FeSO4.6H2O) = 1,  fекв(KМnО4) = 1/5.

Отже, молярна маса речовини еквiвалента солi Мора	дорiвнює молярнiй мaci речовини (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O.

2. Взяття наважки речовини солі Мора

Наважку речовини солі Мора ((NH4)2SO4.FeSO4.6H2O) берyть спочатку на технохiмiчних вагах,а потім уточняють на анaлiтичних вaгax.

3. Приготування розчину солі Мора

Оскiльки солі ферум(2+)-iона у водних розчинах сильно гiдролiзують, то сiль Мора розчиняють у дистильованiй воді, пiдкисленiй сульфатною(VI) кислотою. Для цього в мiрну колбу на 50 см3 додають 15 см3 1 М розчину сульфатної кислоти i кількісно перeносять туди наважку солі Мора, довівши вмiст колби водою до риски. Колбу щiльно закривають i ретелъно перемiшують.

4. Пiдготoвка мiкробюретки до роботи

Мiкробюрeтку зaповнюють стандартним розчином КМnО4, дотримуючись правил роботи з забарвленими розчинами.

5. Пiдготовка розчину солі Мора до титрyвання

До 2 см3 розчину coлi (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O y конічнiй колбi для титрування: додають 1 см3 2 М розчину Н3РО4

(2Н3РО4+ Fe3+ → H3[Fe(PO4)2] + ЗН+,

що сприяє бiльш чiткому переходу забарвлення в точцi еквівалентноcтi), 3 см3 1 М розчину H2SO4, 5 см3 дистильованої води i перемiшують.

6. Проведення титруваня розчину солi Мора (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O розчином калiй тетраоксоманганату(VII)

Титрування виконують на холодi оскiльки за нагрiвання феpyм(IІ)-йон швидко окиснюється дiоксигеном повiтря до феpyм(ІІI)-йона. Bмicт колби титрують з мiкpобюретки стандартним розчином KМnO4 до блiдо-рожевого кольору, При довготривалому стояннi розчину колір поступово зникає внаcлiдок проходження peaкції:

3MnSО4 + 2КМnО4 + 2Н2О = 5MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4

Проводять 3-4 паралельнi титрувaння до одержування вiдтворюваних результатiв i знаходять середнє значення вeличини об'єму розчину титранту, витрачeного на oдне титрування Vср((КМnО4)).

7. Визначення титру розчину KМnO4 за анaлiзованою речовиною ферум(2+)-йона, тобтo визначaють, яку масу речовини ферум(2+)-йона може окислити кaлiй тетраоксоманганат(VII), що мicтиться в 1 см3 цього розчину:

T(KМnO4/Fe2+) = c(1/5KМnO4).M(Fe2+)/1000

8. Обчислення пpактичної маси речовиии ферум(2+)-йона в наважцi солі Мора:

m(Fe2+) = T(KМnO4/Fe2+).(КМnО4).Vк(Fe2+)/Vn(Fe2+)

Vк(Fe2+) - об'єм kолби пригoтoвленого розчину солi Мора, см3;

Vn(Fe2+) - об'єм пiпетки для aлiквоти солі Мора, см3.

9. Обчислення вмicтy, %, речовини ферум(2+)-йона в солі Мора:

w(%)(Fe2+) = [m(Fe3+)/ m(солi Мора)].100 %

Але масову частку, %, речовини ферум(2+)-йона в солi Мора можна розрахувати також за piвнiстю:

w(%)(Fe2+) = [M(Fe2+).c(1/5KMnO4).V(КМnО4).Vk(Fe2+).100%]/1000.Vn(Fe2+).m(солi Мора)

2. Визначення вмiсту, %, речовини натрiй дiоксонiтратy(ІІI) у технiчному зразку натрiй дiокcoнiтpaтy(III)

Використовують спосiб пiпеткування i реверсивне титpування (за методом Люнге).

Це пояснюється нecтiйкiстю нiтратів(Ш) у водних розчинах, особливо в кислому середовищi:

2NO2- + 2Н+ = 2HNО2 = NO↑ + NО2↑ + Н2О.

З метою уникнення втрат, змiнюють порядок титpування.

Робота 1. Приготувати 50 см3 водного	розчину натрiй дiоксонiтрату(ІII) з молярною концентрацією речовини еквiвaлента NaNO2 0,02 моль/дм3

Хід роботи

1. Розрахунок наважки речовини NаNО2, виходячи з рiвняння:

5NaNО2 + 2КМnО4 + 3H2SО4 = 5NaNO3 + 2МnSO4 +К2SO4 +3H2O

NO2- -  2e + H2O= NО3- + 2Н+

F(NaNO2)= 1/2, M(fекв (NaNO2)NaNO2) = fекв(NaNO2).M(NaNO2)

m(NaNO2) = M(1/2NaNO2).c(1/2NaNO2).V(NaNO2)/1000

Взяття тoчної наважки NaNO2 та пpиготування розчину

Навaжку NаNО2 берyть на аналітичних вагах, кiлъкiсно пepeносять у колбу мicткістю 50 см3, доводять дистильованою водою до риски і старанно перемiшyють.

3. Пiдгoтoвка мiкробюpeтки до роботи. Приroтoвленим розчином NaNO2 заповнюють мiкpобюpeткy, пам'ятаючи про правилa роботи з безбарвними розчинами.

4. Проведення титpування cтaндapтногo розчину калій тетраокcoмaнгaнaтy(VІІ) аналізованим розчином натрiй дiоксонітpaтy(ПI)

У конічну колбу для титрування берyrь 2 см3 0,02 н розчину КМnО4, (fекв(KМnO4) = 1/5), додають 5 см3 1 М розчину H2SO4, 5 см3 дистильованої води (можна злегка наrрiвати 40-45 ОС) i титрують з мікрробюретки розчином NaNO2 до знебарвлення розчину КМnО4 вiд однiєї краплi надлишку NaNO2. Проводять не менше 3-4 титрувань до одержування вiдтворюваних результатiв i знаходять середнє значення величини б'єму титранту Vср((NаNО2)).

5. Розрахунок масової частки, %, речовини натрiй дiоксонітрату (ІІІ) у технiчному зразку його:

w(%)(NaNO2)=М(1/2NаNО2).с(1/5КМnО4).Vп(КМnО4).Vк(NaNO2).100%/ Vср(NаNО2).1000.m(NаNО2)

3. Визначення вмicтy речовини гiдpoгeн пероксиду в розчинi технiчногo гiдpoген пероксиду

Гідроген пероксид (Н2О2) поступає в лабораторiю у виглядi розчину з масовою часткою речовини 30%  (пергiдроль) або 3%. При зберiганні тaких розчинiв вмicт Н2О2 у них зменшується, оскiльки проходить реакцiя самоокиснення-самовiдновлення (дисмyтації):

2Н2О2= О2 + 2Н2О

Методи кiлькiсного визначення речовини Н2О2 гpунтуються на окисно-вiдновних властивостях Н2О2. Якiсть водних розчинiв i вмicт речовини, %, Н2О2 у них контролюють, титруючи розчини Н2О2 стaндаpтним розчином КМnО4:

Н2О2 - 2е = О2 + 2Н+

MnO4- + 5е + 8Н+ = Мn2+ + 4Н2О

fекв(H2O2) = ½,  M(1/2 H2O2) = ½.M(H2O2)

Bмicт, %, речовини Н2О2 у зразку визначають способом пiпеткування.

Рoботa 1. Приготувати 50 см3 0.02 н розчину Н2О2 (fекв(Н2О2)= 1/2).

Хiд робoти

1. Взяття наважки гiдроген пероксиду.

У скляний бюкс з пришлiфованою кришкою помiщають 10 см3 дистильованої води i зважують на аналiтичних вагах. Пoтiм у нъогo вносять пiпеткою 0,3 г i знову зважують. (Наважку H2O2 розраховують, виходячи з масової частки, %, речовини Н2О2 у пергiдролi). Масу речовини пергiдролю, яку взяли для аналiзу, визначають за рiзницею двох зважувань.

2. Приготування водного розчину гiдpoген пероксиду

Наважку речовини пергідролю кiлькicно переносятъ через дiйсну в мipну колбу мicткiстю 50 см3, скляний бюкс i стінки лiйки промивають дистильованою водою, розчин у колбi доводять водою до риски i добре перемiшують.

3. Мiкробюретку готують до роботи, заповнюючи її стандартним (титpованим) розчином KMnО4.

4. Пiдготовка розчину гiдроген пероксиду до титрування

У конiчну колбу для титрування вiдмiрюють пiпеткою 2 cм3 приготовленогo розчину гiдpогeн пероксиду, додають мiрною пробiркою 5 см3 H2SО4 (1:1) i 5 см3 дистилъованої води.

5. Проведення титрування

Пiдготовлену сумiш у конiчнiй колбi для титpування титрують 0,02 М розчином КМnО4 (fекв(КМnО4 = 1/5) з мiкробюретки до появи незникаючого злегка рожевого забарвлення. Першi добавленi краплi розчину KMnО4 дуже повільно знебарвлюються, тому в колбу для титpування iнодi додають по 2 краплi розчину Maнгaн (ІI) хлориду (MnCl2), який є каталiзатором для перших доданих крапель KMnО4. Титрування повторюють 3-4 рази до одержування вiдтворюваних результатiв.

(Результати паралельних визначень не повинні вiдрiдрізнятися бiлъш нiж на 0,04 – 0,08 см3 KMnO4).

Знаходять середнє значення величини об'єму розчину КМnО4-Vср(KMnO4).

6. О6числення мacoвoї частки, %, речовини H2О2 у теxнiчному гiдpoген пероксидi, який зналiзують:

w(%)(H2О2)=(1/2Н2О2).с(1/5КМnО4).Vср(КМnО4).Vк(H2O2).100%/1000.Vп(Н2О2) ..m(Н2О2).

4. Визначення окиснюваності води титруванням кaлiй тетрaoкcoмaнгaнaтом (VII)

Оскiльки окисна здатнicть калiй тeтpaоксомaнгaнaтy (VІІ) (КМnО4) менша, нiж K2Cr2О7 чи KIO3, то за умов визначення окиснюванocтi окиснюються не вci органiчнi сполуки, а самоокиснення не проходить до кiнця. Тому цiннiсть цъогo способу визначення окиснюванocтi води нeвелика, але вiн широко використовується у пpактиці водопостачання у зв'язку з винятковою пpостотою i оперативнiстю одержування результату.

Є кілька рiзновидностей визначення окиснюванocтi води з використанням калiй тетpaоксоманганату (VІI) (КМnО4) - на холодi або за слабкого нагрiвання в кислому або лужному середовищi i тощо.

Окиснюванiсть води визнвчаєсться за певних температурних умов (зaлежо вiд вимог cпоживача) обробкою її пpотягом 10 хв розчином калій тeтpaoкcомaнгaнaтy (VII) у пpисyтнocтi невеликої кiлькоcтi речовини сульфатної (VI) кислоти – H2SO4. Частіше всього це визначення проводитъся за кiмнатної температури (приклад: при аналiзi води для молочного виробництва) або за температури кипiння води (приклад: для пиття i деяких iнших цiлей).

Окиснюванiсть води визначaють у кислотному або лужному середовищi зaлежно від вмiсту речовини хлорид-йонiв. Якщо вмicт речовини хлорид-йонiв у вoді до 300 мг/дм3 то окиснюваність води визначають титруванням кaлiй тетpaoкcoмангaнaтом (VII)  у кислому середовищi, при вмicтi речовини хлорид-йонів 300-1000мг/дм3 – y лужному середовищi, а при вмicтi речовини хлорид-йонiв понад 1000 мг/дм3 окиснюваність визначають йодомeтpичним методом у лужному середовищі.

Але будь-яка рiзновидністъ дозволяє оцiнити наявнiсть у водi лише речовин, якi лeгкo окиснюються калiй тетpaoкcoмaнгaнaтом (VII) – KМnO4). Майже для всіх без винятку реалъних природних або cтiчних вод (а не для ix iмiтaтів) окиснюванiсть, визначена за допомогою калiй тетраоксоманганату (VII) - КМnО4, менша, ніж ХСК (хiмiчне споживання кисню).

Визначення окиснюваноcтi води вiдноситься до слементiв технiчного анaлiзу, тобто аналiзу рiзної сировини i продуктiв її переробки стосовно до тих вимог i запитiв, якi ставляться до їx склaдy для даних цiлей cпоживання i умов виробництва.

Так, прикдад: вода, яка використовується для живлення парових котлiв, анaлiзується головним чином на вмicт у нiй кальцiй i магнiй гiдpогенкарбонатiв [Мg(НСО3)2, Са(НСО3)2], а також солей, якi при кип'ятiннi води дають кислу реакцiю (приклад: MgCl2 i т.п.), оскiльки цi домiшки у водi мають найбільш шкiдливий вплив на пapoвi котли, а саме, гiдpoгенкарбонати утворюють накипи на cтiнках котлiв:

Ca(НCO3)2 = CaCO3↓ + Н2О + СО2,

а солі з кислою реакцiєю обумовлюють їх корозiю:

MgCl2+ Н2О ↔ Мg(ОН)Сl + НСl

Якщо ж вода використовується для пиття і харчових цілей, то вона контролюється на запах, кольоровість, мутність і особливо на вміст можливих у воді шкідливих для організму людини домішок важких металів ( наприклад, сполук Меркурію, Цинку, Плюмбуму, Барію та інших важких метал-йонів, а також сполук Арсену) чи різних органічних сполук.

Найшвидшим окисником органічних сполук, які є у воді, є не діоксиген, а хімічний окисник, приклад: калій тетраоксоманганат (VII), який практично і використовується для визначення окиснюваності води. В основі визначення окиснюваності води лежить титрування калій тетраоксоманганатом (VII).

Органічні сполуки окиснюються калій тетраоксоманганатом (VII) з невеликою швидкістю, тому окиснення їх ведуть за нагрівання.

Відновлення тетраоксоманганат (VII)-йона в кислому середовищі проходить за рівністю:

MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O

Надлишок MnO4- - йонів реагує з оксалатною кислотою:

5H2C2O4 + 2 MnO4- + 6H+ = 10CO2 + Mn2+ + 8H2O

Відновлення тетраоксоманганат (VII)-йона в лужному середовищі проходить за іншою схемою:

MnO4- + 2H2O + 3e = MnO2 + 4OH-

Надлишок MnO4 — йонів і   MnO2 реагує з оксалатною кислотою:

H2C2О4 + 2МnО4- + 6Н+ = 10CO2 + Mn2+ + 8Н2О

Н2С2О4 + МnО2 + 2Н+ = 2СО2 + Mn2+ + 2Н2О

Надлишок оксалатної кислоти вiдтитровуюгь стандартним розчином калiй тетраоксоманганату(VIІ).

Робота 1. Визначити окиснюванicть води титруванням калiй тетpaoкcoмaнгaнaтом(VІІ)

Хiд роботи

1. Пiдготовки води до титрування

У конiчну колбу для титрування (об'ємом ~ 250 см3) вiдмiряють пiпеткою точно 100 см3 доcлiлжуваної води, доливають, вiдмiривши мipною пробiркою, 5 см3 сульфатної (VІ) кислоти (w(%)(Н2SO4)= 30,00) i піпеткою точно 10 см3 воднoгo розчину калiй тетраоксоманганату(VІІ) з молярною концентрацiєю речовини еквiвалента КМnО4 0.0100 моль/дм3 (fекв(KMnО4) = 1/5) i перемiшyють. Пiсля цъоro забарвлену калiй тетраоксоманганатом (VП) воду, залежно вiд умов визначення її окиснюванocтi, або залишають стояти 10 хв за кiмнaтнiй температури, або нaгpiвaють. Для цього колбу закpивають годинниковим скeльцем, сумiш у колбi нагрiвають на електричнiй плитцi до кипіння i кип'ятять протягом 10 хв вiд початку кипiння.

2. Проведення титрування

До гарячої сумiшi речовин у колбi пiпеткою додають 10 см3 розчину оксатна кислота-вода (1/2) з молярною концентрацiєю речовини еквiвалента H2C2О4.2H2O 0,0100 моль/дм3 (fекв(H2C2О4.2H2О) = 1/2) i зaлишок оксалатної кислоти-вода(1/2), яка не пpopeaгувала з KMnO4, вiдтитровують розчином калiй тетраоксоманганату (VII) з молярною концентрацiєю речовини який не зникає протягом 30-60 с.

еквiвалента КМnО4 0,0100 моль/дм3 (fекв(KMnO4 = 1/5) до появи незникaючогo протягом 1-2 хв блiдо-рожевого кольору.

Проводять три дослiди i знаходять середнє значення величини об'єму розчину КМnО4,який витрачено на титрування залишку оксалатної кислоти – Vср (КМnО4).

3. Обчислення окиснюваностi води

Окиснюванicть води, виражену у грамах на 100 дм3 води, обчислюють за формулою:

А(Н2О) = {c(1/5КМnО4).[V1(KMnO4) + V2(KMnO4)] -

-[c(1/2H2C2O4.2Н2О).V(Н2С2О4.2H2O)]}.1000.М(1/4O2),

де А(Н2О)  - окиснюванiсть води, г;

V1(KMnO4) - об'єм розчину калiй тeтpаоксоманганату(VII), який додають до води перед кип'ятiнням, см3;

V2(KMnO4) - середнiй об'єм роззчину калiй тeтpaoкcoмангaнaтy(VІI), який витрачений на титрування зaлишку оксалатної кислоти, см3;

c(1/5КМnО4) - молярна концентрацiя речовини еквівалента КМnО4 (fекв(KMnO4 = 1/5), моль/дм3;

c(1/2H2C2O4.2Н2О) - молярна концентрацiя речовини еквiвалента H2C2О4.2H2O (fекв(H2C2О4.2H2О) = 1/2), моль/дм3

V(Н2С2О4.2H2O) - об'єм доданого розчину оксатна кислота-вода(l/2) до аналiзованої води після окиснення в нiй KMnO4 органiчних сполук, см3;

М(1/4O2) - молярна маса речовини eквiвалeнтa дiоксигену,г/ммоль;

М(1/4O2)= 0,008 г/ммоль або М(1/4O2) = 8 г/моль або М(1/2O) - молярна маса речовини еквiвалента Оксигену;

М(1/2O)= 0,008 г/ммоль або M(1/2О) = 8 г/моль;

1000 - коефiцiєнт для перерахунку см3 у дм3 i на 100 дм3.

Молярну концентpaцiю речовини еквiвалента розчину оксалатна кислота-вода(l/2) встановлюють за стандарт-титром калій тетраоксоманганату(VII).

Приклад обчислень окиснюваностi води за результатами титрування:

V(Н2О) = 100 см3

с(1/5 KMnO4) = 0,0100 моль/дм3

V1(KMnO4) = 10,00 см3

V2(KMnO4) = 5.60 cм3

c(1/2H2C2O4.2Н2О) = 0,0100 моль/дм3

V(Н2С2О4.2H2O) = 10,00 см3

___________________________________________________________________

А(Н2О) - ?

Розв’язування

1. Яка окислюваність води?

А(Н2О) = {c(1/5КМnО4).[V1(KMnO4) + V2(KMnO4)] –

-[c(1/2H2C2O4.2Н2О).V(Н2С2О4.2H2O)]}.1000.М(1/4O2),

А(Н2О) = [0.0100 ммоль/см3.(10,00 см3 + 5,60 см3) ] –

- [0,0100 ммоль/см3.10,00 см3].1000.0,008 г/ммоль = 0,500 г

В.: А(Н2О) = 0,500 г на 100 дм3 води.

Додаток 1

Таблиця 1

Константи йонізації найважливіших кислот і основ

| Назва кислоти | Формула | Константи йонізації, Ка |
| --- | --- | --- |
| Тетраборатна | H2B4O7 | K1 1.8.10-4 K2 2.0.10-8 |
| Карбонатна | H2CO3 | K1 4.5.10-7 |
| Дигідроген триоксокарбонат | (CO2ag + H20) | K2 4.8.10-11 |
| Тартратна (Винна) | H2C4H4O6 | K1 9.1.10-4 K2 4.3.10-5 |
| Форміатна | HCOOH | K 1.8.10-4 |
| 8-Оксихінолін | C9H7ON (HOxin) | K 1.3.10-10 |
| Етанова ( Ацетатна) | CH3COOH | K 1.74.10-5 |
| Трихлороетанова | CCl3COOH | K 2.0.10-1 |
| Дихлороетанова | CHCl2COOH | K 5.0.10-2 |
| Оксалатна (Щавлева) | H2C2O4 | K1 5.6.10-2 K2 5.4.10-5 |
| Етилендіамінтетраацетатна | H4Y (EDTA) | K1 1.0.10-2 K2 2.1.10-3 K3 6.9.10-7 K4 5.5.10-11 |
| Хроматна(VІ) | H2CrO4 | K1 1.6.10-1 K2 3.2.10-7 |
| Дихроматна(VI) | H2Cr2O7 | K2 2.3.10-2 |
| Флуоридна | HF | K 6.2.10-4 |
| Гексаціанофератна(ІІ) | H4[Fe(CN)6] | K3 5.6.10-3 K4 6.0.10-5 |
| Гідроген пероксидна | H2O2 | K2 2.0.10-12 |
| Нітритна Нітратна(ІІІ) | HNO2 | K 5.1.10-4 |
| Діоксодинітратна | H2N2O2 | K1 6.2.10-8 K2 2.9.10-12 |
| Фосфатна(V) | H3PO4 | K1 7.1.10-3 K2 6.2.10-8 K3 5.0.10-13 |
| Дифосфатна(V) | H4P2O7 | K1 1.2.10-1 K2 7.9.10-3 K3 2.0.10-7 K4 4.8.10-10 |
| Тіоціанатна | HSCN | ~10 |
| Сульфідна | H2S | K1 1.0.10-7 K2 2.5.10-13 |
| Сульфатна(ІV) (Сульфітна) | H2SO3 | K1 1.4.10-2 K2 6.2.10-8 |
| Сульфатна(VІ) | H2SO4 | K2 1.15.10-2 |
| Триоксотіосульфатна(ІІ) | H2S2O3 | K1 2.5.10-1 K2 1.9.10-2 |
| Гексагідроксостибатна(V) | H[Sb(OH)6] | K 4.0.10-5 |
| Силікатна | H4SiO4 | K1 1.3.10-10 K2 1.6.10-12 K3 2.0.10-14 |
| Основи |  |  |
| Амоній гідроксид | NH3.H2O | K 1.76.10-5 |
| Аргентум(І) гідроксид | AgOH | K 5.0.10-3 |
| Барій дигідроксид | Ba(OH)2 | K2 2.3.10-1 |
| Анілін | C6H5NH2+H2O | K 4.3.10-10 |
| Кальцій дигідроксид | Ca(OH)2 | K2 4.0.10-2 |
| Літій гідроксид | LiOH | K 6.8.10-1 |
| Плюмбум дигідроксид | Pb(OH)2 | K1 9.55.10-4 K2 3.0.10-8 |
| 8-Оксихінолін | C9H7ON+H2O | K 1.1.10-9 |

Таблиця 2

Йонний добуток води за температур від 0 до 100 оС

| t, oC | Kw | √ Kw | t, oC | Kw | √ Kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.11.10-14 | 0.33.10-7 | 30 | 1.48.10-14 | 1.20.10-7 |
| 20 | 0.69.10-14 | 0.83.10-7 | 80 | 25.1.10-14 | 5.01.10-7 |
| 25 | 1.00.10-14 | 1.00.10-7 | 100 | 55.0.10-14 | 7.41.10-7 |

Таблиця 3

Добутки розчинності (ДР) деяких малорозчинних у воді сполук (за 25 оС)

| Сполука | Назва сполуки | ДР |
| --- | --- | --- |
| AgBr | Аргентум бромід | 5.3.10-13 |
| AgCH3COO | Аргентум етаноат (ацетат) | 4.0.10-3 |
| Ag2CO3 | Аргентум карбонат | 1.2.10-12 |
| Ag2C2O4 | Діаргентум оксалат | 3.5.10-14 |
| AgCI | Аргентум хлорид | 1.78.10-10 |
| Ag2CrO4 | Діаргентум хромат(VI) | 1.1.10-12 |
| Ag2Cr2O7 | Діаргентум діхромат(VI) | 1.0.10-10 |
| AgI | Аргентум йодид | 8.3.10-17 |
| Ag2O(2Ag+, 2OH-) | Діаргентум оксид | 1.95.10-8 |
| AgNO2 | Аргентум нітрат(ІІІ) | 6.0.10-4 |
| Ag3PO4 | Аргентум фосфат(V) | 1.3.10-20 |
| Ag2S | Діаргентум сульфід | 6.3.10-50 |
| AgSCN | Арґентум тіоціанат | 1.1.10-12 |
| Ag2SO4 | Арґентум сульфат(VI) | 1.6.10-5 |
| А1(ОН)3 (Al3+, 3OH-) (AlOH2+,2OH-) (H+, AlO2-) | Алюміній тригідроксид | 3.2.10-34 3.2.10-25 1.6.10-13 |
| AlPO4 | Алюміній фосфат(V) | 5.75.10-19 |
| Ba(OH)2 | Барій дигідроксид | 5.0.10-3 |
| BaCO3 | Барій карбонат | 4.0.10-10 |
| BaC2O4 | Барій оксалат | 1.1.10-7 |
| BaCrO4 | Барій хромат(VI) | 1.2.10-10 |
| Ba3(PO4)2 | Трибарій дифосфат | 6.0.10-39 |
| BaSO4 | Барій сульфат(VI) | 1.1.10-10 |
| CaC4H4O6 | Кальцій тартрат | 7.7.10-7 |
| CaCO3 | Кальцій карбонат | 3.8.10-9 |
| CaC2O4 | Кальцій оксалат | 2.3.10-9 |
| CaCrO4 | Кальцій хромат(VI) | 7.1.10-4 |
| CaF2 | Кальцій дифлуорид | 4.0.10-11 |
| CaHPO4 (Ca2+, HPO42-) | Кальційгідрогенфосфат(V) | 2.7.10-7 |
| Ca(H2PO4)2 (Ca2+, 2H2PO42-) | Кальцій дигідрогенфосфат(V) | 1.0.10-3 |
| Ca(OH)2 (Ca+, 2OH-) (CaOH+, OH-) | Кальцій дигідроксид | 6.5.10-6 9.1.10-5 |
| Са3(РO4)2 | Трикальцій дифосфат | 2.0.10-29 |
| CaSO3 | Кальцій сульфат(IV) | 3.2.10-7 |
| CaSO4 | Кальцій сульфат(VI) | 2.5.10-5 |
| CdCO3 | Кадмій карбонат | 1.0.10-12 |
| CdC2O4 | Кадмій оксалат | 1.5.10-8 |
| Cd(OH)2 (Cd2+, 2OH-) свіжоосаджений Cd(OH)2 (Cd2+, 2OH-) (після старінняCd(OH)2) (H+, HCdO2-) | Кадмій дигідроксид | 2.2.10-14 5.9.10-15 2.0.10-19 |
| CdS | Кадмій сульфід | 1.6.10-28 |
| CoCO3 | Кобальт карбонат | 1.05.10-10 |
| CoC2O4 | Кобальт оксалат | 6.3.10-8 |
| Co(OH)2 (блакитний) | Кобальт дигідроксид | 6.3.10-15 |
| Co(OH)2 (рожевий, свіжоосаджений) |  | 1.6.10-15 |
| Cr(OH)3 (Cr3+, 3OH-) (CrOH2+, 2OH-) (H+, H2СrO3-) | Хром тригідроксид | 6.3.10-31 7.9.10-21 4.0.10-15 |
| CrPO4(фіолетовий) CrPO4(зелений) | Хром(ІІІ) фосфат(V) | 1.0.10-17 2.4.10-23 |
| CuCO3 | Купрум(II) карбонат | 2.5.10-10 |
| CuC2O4 | Купрум(II) оксалат | 3.0.10-9 |
| CuCl | Купрум(I) хлорид | 1.2.10-6 |
| CuCrO4 | Купрум(II) хромат(VI) | 3.6.10-6 |
| CuI | Купрум(I) йодид | 1.1.10-12 |
| Cu2O(2Cu+, 2OH-) | Купрум(I) оксид | 1.0.10-14 |
| Сu(ОН)2 (Cu2+ , 2OH-) CuOH+, OH-) (H+, HCuO2-) | Купрум дигідроксид | 8.3.10-20 8.3.10-12 1.0.10-19 |
| Cu2(OH)2CO3 (малахіт) | Дикупрум дигідроксид карбонат | 1.7.10-34 |
| Cu2S | Дикупрум сульфід | 2.5.10-48 |
| CuS | Купрум(II) сульфід | 6.3.10-36 |
| FеСО3 | Ферум(II) карбонат | 3.5.10-11 |
| FеС2О4 | Ферум(II) оксалат | 2.0.10-7 |
| Fe(OH)2 (Fe2+, 2OH-) (FeOH+, OH-) (H+, HFeO2-) | Ферум дигідроксид | 7.2.10-16 2.2.10-11 8.0.10-20 |
| Fe(OH)3 (Fe3+, 3OH-) (свіжоосаджений) (Fe3+, 3OH-) (після старіння) | Ферум тригідроксид | 6.3.10-38 3.2.10-40 |
| Fe(OH)3 (Fe(OH)2+,OH-) (Fe(OH)2+, 2OH-) | Ферум тригідроксид | 6.8.10-18 2.0.10-28 |
| FePO4 | Ферум(III) фосфат(V) | 1.3.10-22 |
| FeS | Ферум(II) сульфід | 5.0.10-18 |
| FeS2 (Fe2+,S22-) | Ферум(II) дисульфід | 6.3.10-31 |
| Hg2CrO4 (Hg22+, CrO42-) | Димеркурій хромат(VI) | 5.0.10-9 |
| Hg2I2 (Hg22+, 2I-) | Димеркурій дийодид | 4.5.10-29 |
| HgO (Hg2+,2OH-) | Меркурій(II) оксид | 3.0.10-26 |
| HgS(чорний) HgS(червоний) | Меркурій(II) сульфід | 1.6.10-52 4.0.10-53 |
| K3[Co(NO2)6] (3K+, [Co(NO2)6]3-) | Калій гексанітрокобальтат(III) | 4.3.10-10 |
| K2Na[Co(NO2)6] (2K-, Na+, [Co(NO2)6]3-) | Дикалій натрій гексанітрокобальтат(III) | 2.2.10-11 |
| MgNH4PO4 | Амоній магній фосфат(V) | 2.5.10-13 |
| Mg(OH)2 (свіжоосаджений) Mg(OH)2 (Mg2+, 2OH-) (MgOH+, OH-) (після старіння) | Магній дигідроксид | 6.0.10-10 7.1.10-12 2.6.10-9 |
| Mg3(PO4)2 | Тримагній дифосфат(V) | 1.0.10-13 |
| MgCO3 | Магній карбонат | 2.1.10-5 |
| MnCO3 | Манган карбонат | 1.8.10-11 |
| MnC2O4 | Манган оксалат | 5.0.10-5 |
| Mn(OH)2 (Mn2+, 2OH-) (MnOH+, OH-) (H+, HMnO2-) | Манган дигідроксид | 1.9.10-13 4.9.10-10 1.0.10-19 |
| Mn(OH)4 | Манган тетрагідроксид | 1.0.10-56 |
| MnS(тілесного кольору) MnS(зелений) | Манган(II) сульфід | 2.5.10-10 2.5.10-13 |
| (NH4)3[Co(NO2)6] (3NH4+, [Co(NO2)6]3-) | Амоній гексанітрокобальтат(III) | 7.6.10-6 |
| Na[Sb(OH)6] (Na+, [Sb(OH)6]-) | Натрій гексагідроксостибат(VI) | 4,8.10-8 |
| Ni(C4H7O2N2)2 | Нікол(II) диметилгліоксимат | 2.3.10-25 |
| NiCO3 | Нікол(II) карбонат | 1.3.10-7 |
| NiC2O4 | Нікол(II) оксалат | 4.0.10-10 |
| Ni(OH)2 (свіжо одержаний) Ni(OH)2 (після старіння) | Нікол дигідроксид | 2.0.10-15 6.3.10-18 |
| PbCO3 | Плюмбум(II) карбонат | 7.5.10-15 |
| PbC2O4 | Плюмбум(II) оксалат | 4.8.10-10 |
| PbCl2 | Плюмбум дихлорид | 1.6.10-5 |
| PbCrO4 | Плюмбум(II) хромат(VI) | 1.8.10-14 |
| PbI2 | Плюмбум дийодид | 1.1.10-9 |
| Pb(OH)2 (Pb2+, 2OH-) (жовтий) (Pb2+, 2OH-) (червоний) (PbOH+, OH-) (H+, HPbO2-) | Плюмбум дигідроксид | 7.9.10-16 5.0.10-16 1.0.10-9 3.2.10-16 |
| Pb2(OH)2CO3 | Диплюмбум дигідроксид карбонат | 3.5.10-46 |
| Pb3(PO4)2 | Триплюмбум дифосфат | 7.9.10-43 |
| PbS | Плюмбум(II) сульфід | 2.5.10-27 |
| PbSO4 | Плюмбум(II) сульфат(VI) | 1.6.10-8 |
| ZnCO3 | Цинк карбонат | 1.45.10-11 |
| ZnC2O4 | Цинк оксалат | 2.75.10-8 |
| Zn2[Fe(CN)6] | Цинк гексаціаноферат(II) | 2.1.10-16 |
| Zn(OH)2 (Zn2+, 2OH-) (ZnOH+, OH-) | Цинк дигідроксид | 1.4.10-17 1.4.10-11 |
| ZnS (сфалерит) ZnS (вюрцит) | Цинк сульфід | 1.6.10-24 2.5.10-22 |

Таблиця 4

Стандартні електродні потенціали деяких систем у водних розчинах

| Рівняння процесу | Eo, B |
| --- | --- |
| АРГЕНТУМ AgI + e = Ag + I- AgBr + e = Ag + Br- AgCl + e = Ag + Cl- Ag2O + H2O + 2e = Ag + 2OH- Ag+ + e = Ag | -0.152 +0.071 +0.222 +0.342 +0.7994 |
| БРОМ Br3- + 2e = 3Br- Br2 + 2e = 2Br- | +1.050 +1.087 |
| КАЛЬЦІЙ Ca(OH)2 + 2e = Ca + 2OH- Ca2+ + 2e = Ca | -3.030 -2.866 |
| ХЛОР Cl2 + 2e = 2Cl- | +1.359 |
| ХРОМ Cr2+ + 2e = Cr Cr3+ + 3e = Cr Cr3+ + e = Cr2+ CrO42- + 4H2O + 3e = Cr(OH)3 + 5OH- Cr2O72- + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O CrO42- + 8H+ + 3e = Cr3+ +4H2O | -0.910 -0.740 -0.410 -0.130 +1.333 +1.477 |
| КУПРУМ Cu2+ + e = Cu+ Cu2+ +2e = Cu Cu2+ + Cl- + e = CuCl Cu2+ + Br- + e = CuBr Cu2+ + I- + e = CuI | +0.159 +0.345 +0.540 +0.640 +0.860 |
| ФЛУОР F2 + 2e = 2F- | +2.870 |
| ФЕРУМ Fe(OH)2 + 2e = Fe + 2OH- Fe(OH)3 + e = Fe(OH)2 + OH- Fe2+ + 2e = Fe Fe3+ + 3e = Fe Fe3+ + e = Fe2+ FeO42- + 8H+ + 3e = Fe3+ + 4H2O | -0.877 -0.560 -0.473 -0.058 +0.771 +1.900 |
| ГІДРОГЕН H2 + 2e = 2H- 2H2O + 2e = H2 + 2OH- 2H+ (10-7 M) + 2e = H2 2H+ + 2e = H2 H2O2 + 2H+ + 2e = 2H2O | -2.250 -0.828 -0.414 0.000 +1.770 |
| ЙОД I2 + 2e = 2I- I3- + 2e = 3I- | +0.536 +0.545 |
| МАНГАН Mn(OH)2 + 2e = Mn + 2OH- Mn2+ + 2e = Mn MnO4 + e = MnO42- MnO4- + 2H2O + 3e = MnO2 + 4OH- MnO2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H2O MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O MnO4- + 4H+ + 3e = MnO2 + 2H2O MnO42- + 4H+ + 2e = MnO2 + 2H2O | -1.550 -1.170 +0.558 +0.600 +1.230 +1.510 +1.690 +2.257 |
| НІТРОГЕН NO2- +H2O + e = NO + 2OH- NO3- + 2H2O + 3e = NO + 4OH- NO3- + 2H+ + e = NO2 + H2O NO3- + 10H+ + 8e = NH4+ + 3H2O NO3- + 4H+ + 3e = NO + 2H2O HNO2 + H+ + e = NO + H2O N2O4 + 2H+ + 2e = 2HNO2 2HNO2 + 4H+ + 4e = N2O + 3H2O N2O4 + 8H+ + 8e = N2 + 4H2O 2HNO2 + 6H+ + 6e = N2 + 4H2O 2NO + 4H+ + 4e = N2 + 2H2O N2O + 2H+ + 2e = N2 + H2O | -0.460 -0.140 +0.010 +0.870 +0.960 +0.980 +1.070 +1.290 +1.350 +1.440 +1.680 +1.770 |
| ОКСИГЕН O2 + H2O + 2e = HO2- + OH- O3 + H2O + 2e = O2 + 2OH- O2 + 2H2O + 4e = 4OH- O2 + 2H+ + 2e = H2O2 HO2- + H2O + 2e = 3OH- O2 + 4H+ + 4e = 2H2O H2O2 +2H+ + 2e = 2H2O O3 + 2H+ + 2e = O2 +H2O | -0.076 +0.020 +0.401 +0.682 +0.880 +1.229 +1.770 +2.070 |
| ПЛЮМБУМ PbO2 + 4H+ + 2e = Pb2+ + 2H2O PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e = PbSO4 + 2H2O | +1.455 +1.690 |
| СУЛЬФУР SO42- + H2O + 2e = SO32- +2OH- 2SO42- + 5H2O + 8e = S2O32- + 10 OH- SO32- + 3H2O + 4e = S + 6OH- 2SO32- + 3H2O + 4e = S2O32- + 6OH- S + 2e = S2- S4O62- + 2e = 2S2O32- S + 2H+ + 2e = H2S SO42- + 10H+ + 8e = H2S + 4H2O SO42- + 8H+ + 6e = S + 4H2O H2SO3 + 4H+ + 4e = S + 3H2O (SCN)2 + 2e = 2SCN- S2O82- + 2e = 2SO42- | -0.930 -0.760 -0.660 -0.580 -0.480 +0.090 +0.171 +0.310 +0.360 +0.450 +0.770 +2.010 |
| СТАНУМ Sn(OH)62- + 2e = HSnO62- + 3OH- + H2O SnCl42- + 2e = Sn + 4Cl- Sn2+ + 2e = Sn SnO2 + 4H+ + 4e = Sn + 2H2O Sn4+ + 4e = Sn Sn4+ + 2e = Sn2+ | -0.930 -0.190 -0.140 -0.106 +0.010 +0.150 |

Таблиця 5

Аналітичні фактори, які використовуються  у гравіметричному  аналізі

| Речовина, яку визначають | Гравіметрична форма | F | Речовина, яку визначають | Гравіметрич-на форма | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | AgCl | 0.7526 | Ca | CaCO3 | 0.4004 |
| Al | Al2O3 | 0.5293 | Ca | CaO | 0.7147 |
| Al | Al(C9H6ON)3 | 0.05872 | Ca | CaC2O4.H2O | 0.2743 |
| Ba | BaSO4 | 0.5884 | Mg | Mg2P2O7 | 0.2184 |
| BaCl2.2H2O | BaSO4 | 1.0466 | Fe | Fe2O3 | 0.6994 |
| H2SO4 | BaSO4 | 0.4202 | FeCl3.6H2O | Fe2O3 | 3.3853 |

Таблиця 6

Найважливіші кислотно-основні індикатори

| Індикатор | Концентрація, % | Розчинник | Інтервал переходу рН і забарвлення індикатора | рТ індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метиловий оранжевий (метилоранж; геліантин; оранж ІІІ) | 0,1 | Вода | 3,1 – 4,4 червоне -оранжевожовте | 4 |
| Метиловий червоний (метилрот) | 0,1 і 0,2 | 60% етиловий спирт | 4,2 – 6,2 червоне – жовте | 5 |
| Фенолфталеїн | 0,1 і 1,0 | 60% спирт | 8,2 – 10 безбарвне – малинове | 9 |
| Тимолфталеїн | 0,1 і 0,04 | 90% спирт 50% спирт | 9,3 – 10,5 безбарвне - синє | 10 |

Таблиця 7

Густини та концентрації водних розчинів хлоридної кислоти

| Густина за 20 оС, (г/см3) | Концентрація HCl |  | Густина за 20 оС (г/см3) | Концентрація HCl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/100 г розчину (мас.%) | моль/дм3 |  | г/100 г розчину (мас.%) | моль/дм3 |
| 1.000 | 0.3600 | 0.09872 | 1.100 | 20.39 | 6.150 |
| 1.005 | 1.360 | 0.3748 | 1.105 | 21.36 | 6.472 |
| 0.010 | 2.364 | 0.6547 | 1.110 | 22.33 | 6.796 |
| 1.015 | 3.374 | 0.9391 | 1.115 | 23.29 | 7.122 |
| 1.020 | 4.388 | 1.227 | 1.120 | 24.25 | 7.449 |
| 1.025 | 5.408 | 1.520 | 1.125 | 25.22 | 7.782 |
| 1.030 | 6.433 | 1.817 | 1.130 | 26.20 | 8.118 |
| 1.035 | 7.464 | 2.118 | 1.135 | 27.18 | 8.459 |
| 1.040 | 8.490 | 2.421 | 1.140 | 28.18 | 8.809 |
| 1.045 | 9.510 | 2.725 | 1.145 | 29.17 | 9.159 |
| 1.050 | 10.52 | 3.029 | 1.150 | 30.14 | 9.505 |
| 1.055 | 11.52 | 3.333 | 1.155 | 31.14 | 9.863 |
| 1.060 | 12.51 | 3.638 | 1.160 | 32.14 | 10.225 |
| 1.065 | 13.50 | 3.944 | 1.165 | 33.16 | 10.595 |
| 1.070 | 14.49 | 4.253 | 1.170 | 34.18 | 10.97 |
| 1.075 | 15.48 | 4.565 | 1.175 | 35.20 | 11.34 |
| 1.080 | 16.47 | 4.878 | 1.180 | 36.23 | 11.73 |
| 1.085 | 17.45 | 5.192 | 1.185 | 37.27 | 12.11 |
| 1.090 | 18.43 | 5.5095 | 1.190 | 38.32 | 12.50 |
| 1.095 | 19.41 | 5.829 | 1.195 | 39.37 | 12.90 |
|  |  |  | 1.198 | 40.00 | 13.14 |

Таблиця 8

Густини і концентрації водних розчинів натрій гідроксиду

| Густина за 20 оС (г/см3) | Концентрація NaOH |  | Густина за 20 оС (г/см3) | Концентрація NaOH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г/100 г розчину (мас. %) | моль/дм3 |  | г/100 г розчину (мас. %) | моль/дм3 |
| 1.000 | 0.159 | 0.0398 | 1.265 | 24.19 | 7.650 |
| 1.005 | 0.602 | 0.151 | 1.270 | 24.64 | 7.824 |
| 1.010 | 1.04 | 0.264 | 1.275 | 25.10 | 8.000 |
| 1.015 | 1.49 | 0.378 | 1.280 | 25.56 | 8.178 |
| 1.020 | 1.94 | 0.494 | 1.285 | 26.02 | 8.357 |
| 1.025 | 2.39 | 0.611 | 1.290 | 26.48 | 8.539 |
| 1.030 | 2.84 | 0.731 | 1.295 | 26.94 | 8.722 |
| 1.035 | 3.29 | 0.851 | 1.300 | 27.41 | 8.906 |
| 1.040 | 3.74 | 0.971 | 1.305 | 26.87 | 9.092 |
| 1.045 | 4.20 | 1.097 | 1.310 | 28.33 | 9.278 |
| 1.050 | 4.65 | 1.222 | 1.315 | 28.80 | 9.466 |
| 1.055 | 5.11 | 1.347 | 1.320 | 29.26 | 9.656 |
| 1.060 | 5.56 | 1.474 | 1.325 | 29.73 | 9.847 |
| 1.065 | 6.02 | 1.602 | 1.330 | 30.20 | 10.04 |
| 1.070 | 6.47 | 1.731 | 1.335 | 30.67 | 10.23 |
| 1.075 | 6.93 | 1.862 | 1.340 | 31.14 | 10.43 |
| 1.080 | 7.38 | 1.992 | 1.345 | 31.62 | 10.63 |
| 1.085 | 7.83 | 2.123 | 1.350 | 32.10 | 10.83 |
| 1.090 | 8.28 | 2.257 | 1.355 | 32.58 | 11.03 |
| 1.095 | 8.74 | 2.391 | 1.360 | 33.06 | 11.24 |
| 1.100 | 9.19 | 2.527 | 1.365 | 33.54 | 11.45 |
| 1.105 | 9.64 | 2.664 | 1.370 | 34.03 | 11.65 |
| 1.110 | 10.10 | 2.802 | 1.375 | 34.52 | 11.86 |
| 1.115 | 10.55 | 2.942 | 1.380 | 35.01 | 12.08 |
| 1.120 | 11.01 | 3.082 | 1.385 | 35.50 | 12.29 |
| 1.125 | 11.46 | 3.224 | 1.390 | 36.00 | 12.51 |
| 1.130 | 11.92 | 3.367 | 1.395 | 36.49 | 12.73 |
| 1.135 | 12.37 | 3.510 | 1.400 | 36.99 | 12.95 |
| 1.140 | 12.83 | 3.655 | 1.405 | 37.49 | 13.17 |
| 1.145 | 13.28 | 3.801 | 1.410 | 37.99 | 13.39 |
| 1.150 | 13.73 | 3.947 | 1.415 | 38.49 | 13.61 |
| 1.155 | 14.18 | 4.095 | 1.420 | 38.99 | 13.84 |
| 1.160 | 14.64 | 4.244 | 1.452 | 39.49 | 14.07 |
| 1.165 | 15.09 | 4.395 | 1.430 | 40.00 | 14.30 |
| 1.170 | 15.54 | 4.545 | 1.435 | 40.51 | 14.53 |
| 1.175 | 15.99 | 4.697 | 1.440 | 41.03 | 14.77 |
| 1.180 | 16.44 | 4.850 | 1.445 | 41.55 | 15.01 |
| 1.185 | 16.89 | 5.004 | 1.450 | 42.07 | 15.25 |
| 1.190 | 17.34 | 5.160 | 1.455 | 42.59 | 15.49 |
| 1.195 | 17.80 | 5.317 | 1.460 | 43.12 | 15.74 |
| 1.200 | 18.25 | 5.176 | 1.465 | 43.64 | 15.98 |
| 1.205 | 18.71 | 5.636 | 1.470 | 44.17 | 16.23 |
| 1.210 | 19.16 | 5.796 | 1.475 | 44.69 | 16.48 |
| 1.215 | 19.62 | 5.958 | 1.480 | 45.22 | 16.73 |
| 1.220 | 20.07 | 6.122 | 1.485 | 45.75 | 16.98 |
| 1.225 | 20.53 | 6.286 | 1.490 | 46.27 | 17.23 |
| 1.230 | 20.98 | 6.451 | 1.495 | 46.80 | 17.49 |
| 1.235 | 21.44 | 6.619 | 1.500 | 47.33 | 17.75 |
| 1.240 | 21.90 | 6.788 | 1.505 | 47.85 | 18.00 |
| 1.245 | 22.36 | 6.958 | 1.510 | 48.38 | 18.26 |
| 1.250 | 22.82 | 7.129 | 1.515 | 48.90 | 18.52 |
| 1.255 | 23.27 | 7.302 | 1.520 | 49.44 | 18.78 |
| 1.260 | 23.73 | 7.475 | 1.525 | 49.97 | 19.05 |
|  |  |  | 1.530 | 50.50 | 19.31 |

Таблиця 9

Густини і концентрації деяких реактивів, які поступають
у торгівлю

|  | Концентрація |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реактив | Густина за 20 оС (г/см3) | г/100 г розчину (мас. %) | моль/дм3 |
| Амоніак розчин конц. | 0.901-0.907 | 25.0-27.0 | 13.32-14.28 |
| Бромідна кислота | 1.486 | 46.85 | 8.60 |
| Йодидна кислота | 1.50-1.55 | 45.3-45.8 | 5.31-5.55 |
| Нітратна(V) кислота, „міцна” | 1.372-1.405 | 60.7-68.0 | 13.28-15.16 |
| Нітратна(V) кислота, „слабка” | 1.337-1.367 | 54.0-60.0 | 11.41-13.02 |
| Етанова кислота льодяна. х.ч. | ≤1.0503 | ≥99.8 | ≥17.45 |
| Етанова кислота. ч.д.а. і ч. | ≤1.0549 | ≥98 | ≥17.21 |
| Сульфатна(VI) кислота | 1.83-1.835 | 93.56-95.60 | 17.46-17.88 |
| Фосфатна(V) кислота. ч.д.а. | ≥1.719 | ≥88 | ≥15.43 |
| Флуоридна кислота. ч.д.а. | ≥1.128 | ≥40 | ≥22.55 |
| Флуоридна кислота. ч. | ≥1.110 | ≥35 | ≥19.52 |
| Хлоратна(VII) кислота | 1.206-1.220 | 30.0-31.61 | 3.60-3.84 |
| Хлоридна кислота | 1.171-1.185 | 35.0-38.0 | 11.27-12.38 |

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - M.: Высшая школа, 1981.

2. Бесков С.Д., Слизковская Л.А. Аналитическая химия. - М.: Гос.	уч.-педаг. издат. Мин. просв. РСФСР, 1956.

3. Вступ до xiмічної номенклатури. Для викладачiв i вчителiв xiмії та учнiв серeднix навчальних заклaдів (Бiлодiд О.I., Голуб О.А., Корнiлов М.Ю., Kутров Г.П., Нерознак С.В., Цимбал С.В. - К.: Школяр, 1997. - 48 с.

4. Гряненко К.К., Фeдоренко Т.П. Аналiтична xiмія (Якiсний аналiз). - К.: Радянська школа, 1966.

5. Домбровський А.В., Найдан В.М. Оргaнiчна xiмiя. - К.: Вища школа, 1992.

6. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналiтична хімія. - К.: Голов. вид-во видавничого об'єдн. "Вища школa", 1982.

7. Золотов Ю.А.Основы аналитической химии. Книга 1 и 2.-  М.: Высшая школа, 1999.

8. Kopocтелeв П.П., Приготовление растворов для химико-аналитических работ.- М.: Наука, 1964.

9. Коростeлев П.П. Лабораторная техника химического анализa. -  М.: Химия, 1981.

10. Крешков А.П. Основы анaлитической химии. т.1, т.2. - М.: Химия, 1970.

11. Кучеренко H.I. Xiмiчний аналіз. Частина 1. - К.:Радянська школа, 1965.

12. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Cолодкин И.С. Анaлитическая химия. - М.: Просвещение, 1979.

13. Лурье Ю.Ю. Cпpавочник по анaлитической химии. - М.: Химия, 1989.

14. Набиванeць Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. - К.: Либiдь, 1996.

15. Пилипенко А.Т., Пятницький И.В. Аналитическая химия. Книга 1 и 2. - М.: Химия, 1990.

Додаткова:

1. Пономарев В.Д. Анaлитическaя химия. - М.: Высшая школа, 1982.

2. Пономарев В.Д., Иванова Л.И. Прaктикум по аналитической химии. - М.: Высшая школа, 1983.

3. Посыпайко В.И., Козина Н.И., Логачева Ю.П. Химические методы анализа. -  М.: Высшая школа, 1989.

4. Пятницкий И.В. Теopeтичеаские основы аналитической химии. - К: Головн. изд-во издательского об'единения «Вища школа», 1978.

5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – М.: Выcшaя школа, 1997.

6. Ушакова Н.Н., Николаева Е.Р., Моросанова С.А. Пособие по аналитической химии.- М.: Изд-во МГУ, 1981.

Методичне видання

(українською мовою)

Луганська Ольга Василівна

Синяєва Ніна Петрівна

ВЕЛИКИЙ ПРАКТИКУМ

З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ:

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Методичні вказівки до лабораторних робіт

для студентів ІV курсу біологічного факультету

спеціальності «Хімії»

Рецензент Н.І. Пономаренко

Відповідальний за випуск Л.О. Омельянчик

Коректор Н.П. Лашко

Підп. до друку 05.05.2009 . Формат 60×90/16. Папір офсетний.

Друк різографічний. Умовн. друк. Арк. 6,75.

Замовлення № 68. Наклад 20 прим.

_____________________________________

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41

вул. Жуковського, 66

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

ДК № 2952 від 30.08.2007 р.