# Лабораторне заняття № 14

Тема: ВАГОВИЙ АНАЛІЗ (ГРАВІМЕТРІЯ)

Мета: засвоїти теоретичні основи гравіметричного методу аналізу. Оволодіти прийомами визначення кількісного вмісту кристалізаційної води, вологості, барію в кристалічному барію хлориді, феруму (ІІІ) в розчинах, проводити розрахунки на основі фізико-хімічних законів.

Теоретичні положення

В основі вагового методу аналізу лежать закони постійності складу і закон еквівалентів. Гравіметричний аналіз проводиться в двох варіантах: виділенням якого-небудь компонента в елементарному вигляді (методи відгонки) і у вигляді сполуки певного складу (методи осадження).

В методах відгонки певну складову частину досліджуваної речовини відганяють, визначаючи таким чином її вміст у речовині. Більш широко використовується у ваговому аналізі метод осадження.

Ваговим методом визначають кристалізаційну воду в солях, гігроскопічну воду в ґрунті, добривах, рослинному матеріалі.

Гравіметричним методом визначають вміст фосфору в фосфоритах, апатитах, фосфорних добривах, ґрунтах; вміст кальцію та магнію в вапняках, силікатах; вміст алюмінію та заліза у фосфоритах та іншій мінеральній сировині.

  - Приклади вагових визначень

1.1.1. Визначення кристалізаційної води в кристалічному барію хлориді

Прилади та реактиви: скляні бюкси, сушильна шафа, ексикатор, аналітичні терези, барію хлорид (кристалогідрат).

Хід роботи

- Чистий скляний бюкс висушують у сушильній шафі при 120-125°С до постійної маси і зважують на аналітичних терезах.

- Сіль барію хлориду швидко розтирають у фарфоровій ступці і зважують (1- 3) г у приготовлений бюкс.

- Бюкс із сіллю ставлять у сушильну шафу і витримують при температурі 120-125°С приблизно 2 години.

- Після висушування бюкс ставлять в ексикатор і через 15 хвилин зважують. Висушування повторяють до постійної маси бюкса із сіллю. В даному аналізі запис результатів досліджень може мати наступний вигляд:

маса пустого бюкса – m1;

маса бюкса із сіллю до висушування – m2;

наважка солі – g = m2-m1;

маса бюкса із сіллю після висушування – m3;

маса кристалізаційної води в наважці – m = m2-m3.

Визначають вміст води в кристалогідраті (у %) за формулою:

w(H2O)=mg×100%

1.1.2. Визначення вологості речовин

Прилади: сушильна шафа, аналітичні терези, скляні бюкси, ексикатор.

Хід роботи

- Висушують бюкс до постійної маси.

- Зважують середню пробу (середня проба має бути складена з великої кількості малих порцій, які взяті в різних місцях матеріалу, що аналізуються).

- Зважують у бюкс наважку (2-5 г ) подрібненого матеріалу і висушують при температурі 100-120°С до постійної маси. При визначені вологості ґрунту, кормів (сіна, соломи) підтримують температуру 100-105°С. Амонійні солі сушать при більш низькій температурі: (NH4)2SO4 – 100°C; NH4Cl – 80°C; сечовина – 65-70°С.

- Визначають %-ний вміст води у зразку.

1.1.3. Визначення барію в кристалічному барію хлориді (BaCl2·2H2O)

Прилади та реактиви: аналітичні терези, електроплитки, водяні бані, штативи з кільцем, сушильна шафа, муфельна піч, ексикатор, скляні бюкси, стакани, скляні палички, фільтри (синя стрічка), лійки, тиглі, барію хлорид (кристалогідрат).

Розчини: хлороводневої кислоти (2н), сульфатної кислоти (0,2н), срібла нітрату (0,1 н).

Для визначення барію використовують метод осадження барію у вигляді малорозчинного барію сульфату:

BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl

Розрахунок наважки речовини

Для аналізу рекомендується брати такі наважки речовини, щоб вага прожареного кристалічного осаду (G) була 0,5 г.

Величину наважки розраховують за формулою:

q=a⋅Ma⋅Gc⋅Mв

Ma – молярна маса речовини, що аналізують;

Mв – молярна маса вагової форми;

q – наважка речовини, що аналізують;

G – маса вагової форми;

а, с – коефіцієнти в рівнянні реакцій.

Розрахунок об’єму розчинника

Для гравіметричних визначень, які виконуються методом осадження, далі розраховують об’єм розчинника.

Наважку речовини, що аналізують, розчиняють у такому об’ємі розчинника, щоб отримати розчин із масовою долею речовини – 0,5-1%.

w=qm(р−ну)⋅100%;

m(р-ну) = m(р-ка)+q;

ρ(р−ка)=m(р−ка)V(р−ка).

Отримуємо формули:

m(р-ну) =q⋅100w;

m(р-ка)= m(р-ну)-q;

V(р−ка)=m(р−ка)ρ(р−ка),

w – масова доля розчиненої речовини;

m(р-ка) – маса розчинника;

V(р-ка) – об’єм розчинника;

ρ(р-ка) – густина розчинника.

Розрахунок маси осаджувача

Розрахунок маси осаджувача ведуть, виходячи зі стехіометричного співвідношення реагентів:

аА + вВ = сС + dD;

Для повноти осадження використовують надлишок осаджувача, в 1,5 раза більше, ніж за рівнянням реакції.

m(B)=b⋅M(B)⋅g(A)a⋅M(A)

g – наважка речовини, що аналізують.

Хід роботи

- В бюксі або на годинниковому склі зважують точну наважку (0,5 г) кристалічного барію хлориду, кількісно переносять її у стакан, розчиняють в 50 мл води, додають 5 мл 2н HCl і нагрівають майже до кипіння.

- У другому стакані нагрівають до кипіння півторакратний надлишок осаджувача – розчин (0,2н) H2SO4. По краплі додають гарячий розчин сульфатної кислоти до гарячого розчину барію хлориду, постійно помішуючи скляною паличкою.

- Стакан з осадом та паличкою накривають папером і прогрівають на киплячій водяній бані.

- Коли осад осадять, перевіряють повноту осадження іону Ва2+, для чого обережно по стінці стакану чи палички додають 1-2 краплі H2SO4 і спостерігають чи з'явиться муть. Потім залишають стакан з осадом для його дозрівання на декілька годин.

- Рідину над осадом декантують на фільтр, не каламутячи осад. Осад промивають 2-3 рази методом декантування підкисленою дистильованою водою (5 мл 2н HCl на 100мл води). Кожний раз використовують 20-30 мл промивної рідини. Після цього осад промивають 2-3 рази дистильованою водою до виділення іонів Cl- (проба з AgNO3).

- Осад кількісно переносять на фільтр. Фільтр з осадом підсушують у сушильній шафі разом із лійкою.

- Висушений фільтр з осадом переносять у прожарений і точно зважений тигель і прожарюють осад у муфельній печі 10-15 хвилин при 300°С.

- Переносять тигель в ексикатор для охолодження та зважують. Прожарювання повторяють до тих пір, поки різниця двох останніх зважувань буде не більше 0,0002 г.

- Усі дані заносять у лабораторний журнал, визначають масу осаду і розраховують вміст барію у кристалічному барії хлориді.

Формула для розрахунку результатів аналізу:

Х=G⋅M1⋅100g⋅Mв;

Х – вміст частини, яку визначають у %;

G – маса вагової форми після прожарювання;

М1 – молярна маса частини, яку визначають у грамах;

Мв– молярна маса вагової форми;

g – наважка речовини, яку аналізують у грамах.

1.1.4. Визначення феруму (ІІІ) у розчинах

Прилади та реактиви: електроплитки, сушильна шафа, муфельна піч, штативи з кільцем, стакани, скляні палички, фільтри (біла стрічка), лійки, тиглі.

Розчини: нітратна кислота (2н), амонію гідроксид (10 %), амонію нітрат (2 %), аргентум нітрат (0,1н).

Найбільш поширеним способом вагового визначення феруму є осадження його у вигляді гідроксиду й зважування отриманого оксиду.

FeCl3 + 3NH4OH → Fe(OH)3 + 3NH4Cl;

2Fe(OH)3 t°Fe2O3 + 3H2O.

Хід роботи

- Розчин, який аналізують (містить не більш 0,1 г феруму), підкислюють 3-5 мл 2н HNO3 і обережно нагрівають, не даючи рідині закипіти.

- До гарячого розчину додають краплями 10%-вий розчин аміаку до появи слабкого запаху, після чого вміст стакану добре перемішують скляною паличкою і розбавляють приблизно до 80-100 мл гарячою дистильованою водою.

- Дають рідині відстоятися 5 хвилин, після чого перевіряють повноту осадження додаванням 1-2 крапель розчину аміаку.

- Зливають на фільтр (біла стрічка) шар рідини, промивають методом декантування декілька разів гарячим 2 % розчином NH4NO3 і кількісно переносять на фільтр.

- Осад на фільтрі промивають до повного видалення іонів Cl- (перевірка промивних вод на іони Cl- дією AgNO3).

- Промитий осад просушують у сушильній шафі разом із фільтром і переносять у прожарений до постійної маси тигель.

- Фільтр обвуглюють на маленькому полум’ї спиртівки так, щоб він не загорівся. Потім проводять прожарювання у муфельній печі при температурі 800-900°С до постійної маси.

- Результати аналізу записують у журнал. Розрахунок проводять так само як у попередній роботі.

Контрольні запитання

- У чому суть гравіметричного методу аналізу?

- Класифікація методів гравіметричного аналізу.

- Назвіть операції вагового визначення методом осадження.

- Яким вимогам мають відповідати осади в гравіметричного методі аналізу? Яких умов необхідно дотримуватися при осадженні кристалічних та аморфних осадів?

- Дати визначення поняттям: осаджувана та вагова форми. Які вимоги висуваються до цих форм?

- Для чого проводять визрівання осадів?

- У чому суть виразу «прожарити тигель до постійної маси»?

- Як визначають вміст кристалізаційної води в кристалогідратах? Який температурний режим витримують при висушуванні кристалогідратів?

- Яку величину наважки рекомендують брати для аналізу? Як розрахувати величину наважки?

- Які вимоги пред'являються до розчинника? Як розрахувати об'єм розчинника?

- Які вимоги пред'являються до осаджувача? Як розрахувати масу осаджувача?

- Які осади придатні для гравіметричних визначень Ca2+, Ba2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Bi3+ за значенням добутків розчинності?

- Які вагові форми мають осади: CaCO3, Fe(OH)3, AgCl, BaSO4, CaC2O4?

- Чому кальцій осаджують у ваговому аналізі (NH4)2C2O4? Чим краще осадити іон Ag+: розчином NaCl чи NH4Cl?

- Яка з названих солей кальцію: CaSO4; CaCO3; CaC2O4 більш підходить для визначень Ca2+ ваговим методом?

- При визначенні заліза (III) в розчинах, що аналізують перед додаванням осаджувача, підкислюють. Для чого це роблять?