Лабораторна робота № 9

Визначення концентрації глюкози в біологічних рідинах глюкозооксидазним методом

Мета роботи: навчитися визначати концентрацію глюкози в біологічних рідинах глюкозооксидазним методом.

Практичне значення роботи: найчастіше показником вуглеводного обміну з діагностичною метою є вміст глюкози в крові та сечі. Підвищення рівня глюкози досить часто відзначається при цукровому діабеті, пухлинах кори наднирників, гіперфункції щитовидної залози, захворюваннях печінки, ураженнях ЦНС.

Матеріал: сироватка (концентрація глюкози стабільна протягом 24 год при температурі від +2 до +80С; за умови, що сироватку або плазму приготовлено не пізніше ніж через 30 хв після забору крові. Якщо вміст глюкози в сироватці крові або плазмі перевищує 27,7 ммоль/л, її необхідно розбавити фізіологічним розчином у співвідношенні 1:5 та повторити дослід); штатив для пробірок, біохімічні пробірки.

Реактиви: ензими (розчин): пероксидаза, β,D-глюкооксидаза, 
4-амінофеназон, стабілізатори, активатори, буферний розчин (фосфатний    буфер – рН = 7,2-7,4), фенол, калібрувальний розчин глюкози (10±0,5 ммоль/л), фізіологічний розчин (0,9%-й розчин натрій хлориду).

Приготування робочих розчинів.

Для варіанта аналізу з використанням БІРЕАГЕНТУ всі розчини готові до роботи та стабільні до закінчення гарантійного терміну придатності 
(при дотриманні умов зберігання – температура від +2 до +160С).

Калібрувальний розчин глюкози розбавляють у 10 разів 
(0,1 мл калібрувального розчину глюкози − 10 ммоль/л − змішують із 0,9 мл фізіологічного розчину).

Хід роботи

Аналіз проводиться згідно зі схемою, поданою в таблиці 10.

Принцип методу: глюкоза в присутності глюкозооксидази окиснюється киснем повітря до глюконової кислоти й гідроген пероксиду, який 
у присутності пероксидази реагує з фенолом та 4-амінофеназоном з утворенням хіноніміну червоно-фіолетового кольору, який визначається фотометрично 
при довжині хвилі 540 нм.

Таблиця 10

Робоча схема проведення досліду із визначення концентрації глюкози в біологічних рідинах глюкозооксидазним методом

| Буферний розчин (мл) | Ензими (мл) | Фізіоло-гічний розчин (мл) | Розве- дений калібру-вальний розчин глюкози (мл) | Матеріал, що аналі-зується (мл) | Показники оптичної щільності |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Е калібру-вальної проби | Е дослід-ної проби |
| Холоста проба (контрольна проба) |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 2,00 | 0,04 | – | – | − | − |
| Калібрувальна проба |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 2,00 | – | 0,4 | – |  | − |
| Дослідна проба (1, 2, 3, … 10)* |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 2,00 | – | – | 0,04 | − |  |

Примітка. * − кількість дослідних проб має коливатися від 3-х 
до 10-и відповідно до достовірності результатів; мінімум 1, 2, 3.

Окремо пробірки холостої проби (контрольної проби), калібрувальної проби, дослідної проби змішати, витримати протягом 20 хв при кімнатній температурі від +180С до +250С або протягом 12 хвилин при температурі      +370С.

Проти холостої проби вимірюють оптичну щільність калібрувальної проби (Е калібрувальної проби) та дослідної проби (Е дослідної проби).

Розрахунок концентрації глюкози (С, ммоль/л) проводять 
за формулою:

С = 10,0 ∙ Е дослідної проби / Е калібрувальної проби ,

де 10 – концентрація глюкози в калібрувальному розчині (ммоль/л);

Е дослідної проби – оптична щільність дослідної проби;

Е калібрувальної проби – оптична щільність калібрувальної проби.

Контроль якості.

Достовірність отриманих результатів контролюють за допомогою атестованих контрольних сироваток «Ліонорм» (Чехія).

У нормі вміст глюкози в сироватці венозної крові становить                 4,1-6,11 ммоль/л.

За результатами лабораторної роботи зробіть загальний висновок.

 Завдання для домашнього виконання

1. Заповнити таблицю 11:

Таблиця 11

Перетравлення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті

| Назва ферменту | Місце знаходження ферменту | рН середовища | Місце дії ферменту, в молекулі вуглеводу | Що утворюється в результаті розщеплення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Написати реакції (стадії) синтезу (глікогенезу) та розщеплення глікогену.

3. Поясніть, до чого призводить порушення вуглеводного обміну.