Вопросы на модульный контроль по дисциплине:

«Защита окружающей среды»(заочн)

- Значение защиты окружающей среды для жизнедеятельности населения Украины.

- Расчет содержания токсичных веществ в топливе и дымовых газах.

- Выброс золы в атмосферу.

- Выброс серы в атмосферу.

- Локальное воздействие выбросов.

- Глобальное воздействие выбросов.

- Метод наилучших  практически достижимых мер.

- Метод управления качеством воздуха.

- ПДК. Виды ПДК.

- Нормы радиационной безопасности.

- Группы персонала по отношению к радиационной опасности.

- Характеристики летучей золы.

- Удельное электрическое сопротивление.

- Слипаемость золы уноса.

- Дисперсный состав золы.

- Основы теории золоулавливания.

- Инерционные золоуловители. Параметр золоулавливания.

- Мокрые золоуловители. Принцип действия.

- Электрофильтры.

- Циклонные золоуловители.

- Удаление серы на НПЗ.

- Переработка сернистых топлив перед сжиганием на ТЭС.

- Очистка продуктов сгорания от окислов серы.

- Образование окислов азота в топках котлов.

- Методы подавления образования окислов азота в топках котлов.

- Рециркуляция дымовых газов в топочную камеру.

- Двухстадийное сжигание топлива.

- Применение специальных горелочных устройств.

- Подача воды и пара в зону горения.

- Вентиляционные установки  АЭС.

- Зона строгого режима на АЭС.

- Зона свободного режима на АЭС.

- Специальная технологическая  вентиляция.

- Правила проектирования систем специальной вентиляции.

- Дезактивация газообразных радиоактивных отходов.

- Газгольдеры.

- Адсорбция радиоактивных отходов.

- Очистка вентиляционного воздуха на АЭС.

- Гидродинамический подъем дымового факела.

- Тепловой подъем дымового факела.

- Опасная скорость ветра.

- Процессы, протекающие в водоеме.

- Факторы, влияющие на водоем

- Классификация водных объектов

- Классификация хозяйственно-питьевых водоемов.

- Классификация рыбохозяйственных водоемов.

- ПДК.

- Принцип аддитивности.

- Режимы сброса сточных вод в водоем.

- Разбавление сточных вод.

- Факторы влияющие на разбавление воды в водоеме.

- Ценные отходы при очистке сточной воды.

- Очистка сточных вод от нефтепродуктов.

- Нефтеловушки. Принцип действия.

- Метод повышения эффективности нефтеловушек.

- Флотация. Виды.

- Физическая сущность флотации.

- Механизм образования комплекса.

- Фильтрование.

- Сточные воды ВПУ и КО.

- Воды от отмывок наружных поверхностей котлов.

- Пути уменьшения количества сточных вод на ТЭС.

- Метод непрерывного ионирования.

- Ступенчато-противоточное ионирование.

- Термическая регенерация ионита.

- Реагентная коагуляция

- Электрокоагуляция.

- Обратный осмос.

- Селективность мембран.

- Электродиализ.

- Оценка эффективности мероприятий от защите водоема.

- Определение ущерба в виде дополнительных затрат на очистку воды.

- Удельные приведенные затраты на расчетную производительность.

- Ущерб здравоохранению

- Ущерб промышленности.

- Ущерб сельскому хозяйству.

- Ущерб рыбному хозяйству.

- Опасная скорость ветра.

- Цель расчета рассеивания вредных выбросов.

- Методология  расчета рассеивания вредных выбросов.

- Конструктивные  элементы дымовых труб. Назначение.