Міністерство освіти і науки , молоді та спортуУкраїни

________________________________________________

Запорізька державна інженерна академія

В.М. Голубцов

А.А. Кузьменко

ПАЛИВО І ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОРІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До лабораторних робіт

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальності 7.090510  «Теплоенергетика»

Запоріжжя
 2011

Міністерство освіти і науки , молоді та спортуУкраїни

________________________________________________

Запорізька державна інженерна академія

В.М. Голубцов

А.А. Кузьменко

ПАЛИВО І ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОРІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До лабораторних робіт

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальності 7.090510  «Теплоенергетика»

Рекомендовано до видання
						на   засіданні  кафедри   ТЕ,								протокол № ___ від  ______2011 р.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по  курсу «Паливо і основи теорії горіння» складені за матеріалами методичних вказівок  [ 11 ]. Призначені для закріплення теоретичних знань студентів, придбаних при прослуховуванні дисципліни «Паливо і основи теорії горіння», для здобуття  практичних навичок по виконанню аналізу твердих палив , призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.090510 «Теплоенергетика». //Укл.: В.М. Голубцов, А.А. Кузьменко - Запоріжжя:  ЗДІА, 2011. - 34 с.

Укладачі:		В. М. Голубцов, д.т.н., професор

А.А. Кузьменко, старший викладач

Відповідальний за випуск:   зав. кафедрою ТЕ , д.т.н., професор Яковлєва І.Г. .

Рецензент: зав. кафедрою ЕЕМ , д.т.н., професор Качан Ю.Г.

Лабораторні роботи по курсу “Паливо і основи теорії горіння” представляють собою комплекс лабораторних визначень характеристик якості аналітичної маси палива і підрахунку якісних характеристик робочого палива. Сукупність таких визначень прийнято називати технічним аналізом палива.

В об’єм технічного аналізу твердого палива входить визначення вологи, зольності, виходу летючих та питомої теплоти згорання по аналітичній пробі палива. При технічному аналізі рідкого палива, у частному  випадку мазуту, визначають зміст вологи і золи у лабораторній пробі, а також питому теплоту згорання по навісці з тієї ж проби.

Методики визначення якісних характеристик палива регламентовані Державними стандартами України(ДСТУ). Їх зміст стосовно аналізу твердого палива викладено у цих методичних вказівках. Практичне освоєння стандартних методик аналізу є основним змістом лабораторних робіт, що виконуються студентами по вказаному курсу.

Друга частина лабораторних робіт присвячена аналізу складу продуктів згорання за сучасними методиками з використанням лабораторного обладнання.

ЗМІСТ

Стр.

Лабораторна робота № 1. Приготування проб твердого палива

для лабораторних досліджень………………………………………................6

  - Сутність методу визначення...………………………………...............6

  - Відбір первинних проб...………………………………........................6

  - Обробка первинної проби й виділення з неї лабораторних проб…..7

  - Упакування й маркування готових лабораторних проб…………….7

  - Готування аналітичних проб………………………………………….8

Лабораторна робота № 2. Визначення змісту вологи

бурих і кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців....................................9

2.1 Сутність методу визначення...………………………………...............9

  - Визначення вологи в лабораторних пробах бурих й

кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців

(з розміром часток 0…3 мм) за ДСТУ 11014-81………………………….....10

2.3 Визначення вологи в аналітичних пробах

бурих і кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців

( з розмірами часток  0…0,2 мм )за ДСТУ 11014-81………………………...12

2.4 Підрахунок результатів аналізу...…………………………………….13

2.5 Обробка результатів дослідів………………………………………....14

Висновок……………………………………………………………....14

Лабораторна робота № 3. Визначення зольності

бурих і кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців…………………........15

3.1 Сутність процесу. Зміст методики виконання аналізу……………...15

3.2 Апарати, прилади і матеріали, що  використовуються при

визначенні зольності...………………………………………………….....16

3.3 Підготовка до проведення досліду...………………………………....16

3.4 Проведення визначення зольності...……………………………….....17

3.5 Обробка результатів визначень...……………………………………..19

Висновок……………………………………………………………......21

Лабораторна робота № 4. Визначення виходу

летючих речовин у бурих і кам'яних вугіллях і антрациті ………………....21

4.1 Методика визначення виходу летючих речовин...…………….........21

4.2 Апаратура, матеріали й реактиви...……………………………..........21

4.3 Підготовка до випробування...……………………………………….22

4.4 Проведення випробування...………………………………………….23

4.5 Обробка результатів визначень...…………………………….............24

Висновок……………………………………………………………....25

Лабораторна робота № 5. Аналіз димових газів і визначення якості спалювання палив ……………….........................................................................25

5.1 Теоретичні основи………………………………....……………...........25

5.2 Призначення й пристрій приладу”ОРСА”(ГХП-3М)………...............27

5.3 Підготовка приладу до роботи.………………………………………..28

5.4 Проведення аналізу приладом”ОРСА”(ГХП-3М)………....................30

5.5 Обробка результатів газового аналізу....……………………...............31

Висновок…………………………………………………………….....33

Література……………………………………………………………...34

Лабораторна робота №1

Тема:Приготування проб твердого палива для лабораторних досліджень

Ціль роботи — визначити показники якості твердого палива, а також ознайомитися з основними положеннями методик відбору проб і оброблення їх у лабораторні, потім аналітичні проби, регламентовані ДСТУ.

  - Загальні положення

Показники якості твердого палива визначаються по аналітичним пробам. Кожна з них представляє частину лабораторної проби, виділеної по певним правилам. У свою чергу, лабораторна проба представляє частину первинної проби, відібраної від партії опробуємого палива. При цьому партією називають певну кількість палива однієї марки й класу, відпущену постачальником і отриману одним споживачем. Партією може вважатися й кількість палива, відвантажена постачальником за зміну або добу.

  - Відбір первинних проб

Методика відбору первинних проб для наступного оброблення й виділення лабораторних проб регламентована ДСТУ 10742-71[1].

Первинною пробою називають масу палива, представлену сумою всіх порцій, відібраних від партії й не підданих обробці.

Порцією називають певну кількість палива, що відбирається з одного місця партії.

Відбір проб здійснюють від потоку палива в місцях його перепаду, з поверхні транспортуючого пристрою або від нерухливого шару палива, зануреного в транспортні засоби. Відбір здійснюють механічним способом.

Маса порцій, що відбираються від потоку, приймається залежно від максимального розміру шматків і повинна відповідати значенням з табл.1.1.  За максимальний розмір шматків приймається розмір осередку сита, на якому при просіванні надрешіточний залишок становить не більше 5% маси просіяної проби.

Таблиця 1.1

| Максимальний розмір шматків, мм | Маса порції, кг, не менш |
| --- | --- |
| 13 | 0,6 |
| 25 | 1,5 |
| 50 | 2,5 |
| 100 | 5 |
| 125 | 7 |
| 150 | 9 |
| 200 | 10 |
| 300 | 12 |

Кількість порцій, що відбираються від партії палива, повинна бути не менш зазначеного в табл.1.2.

Таблиця 1.2

| Маса партії палива, т | Кількість порцій, не менш |
| --- | --- |
| До 300 | 15 |
| 300...600 | 1порція від кожних 20 т |
| Понад 600 | 30 |

  - Обробка первинної проби й виділення з неї лабораторних проб

Обробка проб містить у собі послідовні дії: дроблення, скорочення, подрібнення й розподіл проби, вироблені на відповідному устаткуванні. Обробці повинні піддаватися всі відібрані порції, що становлять первинну пробу.

Всю первинну пробу подрібнюють до шматків розміром не більше 3 мм. Цю масу подрібненого палива називають готовою пробою. Масу готової проби скорочують на механічних скорочувачах. Маса скороченої проби розміром 3 мм повинна бути не менш 2кг.

З виділеної частини готової проби масою 2кг на дільнику або скорочувачі виділяють необхідну кількість лабораторних проб масою не менш 0,5 кг кожна. Лабораторна проба - це частина готової проби, призначена для лабораторних досліджень. Нею може бути кожна із частин, отримана при розподілі зазначених двох кілограмів готової проби.

  - Упакування й маркування готових лабораторних проб

Банку для транспортування й зберігання готових лабораторних проб разом із кришками, матеріалом для опечатування й двома етикетками зважують на технічних вагах. У банку перекладають виділену лабораторну пробу, закривають кришкою й при тім же матеріалі для опечатування знову зважують. По різниці результатів зважувань визначають масу лабораторної проби. Зважування ведуть із точністю до 1 г.

Масу брутто й тари записують на етикетках. Крім того на етикетках указують: найменування проби (товарна, контрольна, дослідницька); найменування підприємства; марку палива, клас по розміру шматків; номер проби й дату її відбору; масу партії, від якої відібрана проба.

У банку із пробою вкладають одну з етикеток, іншу закріплюють на зовнішній поверхні банки, після чого банку закривають і опечатують. Банки повинні бути щільно закриті, щоб проба зберігала свій первісний стан по змісту вологи. Етикетки підписуються особою, відповідальною за відбір і

обробку проб.

Отримані проби направляють:

- одну - у лабораторію для визначення показників якості;

- другу - на зберігання в якості арбітражної;

- третю - споживачеві, якщо це застережено договором з постачальником палива.

1.5  Готування аналітичних проб

Аналітичної пробою називають виділену частину доведеної до повітряно-сухого стану й розмеленої лабораторної проби, призначену для експериментального визначення показників якості палива.

Метод готування аналітичних проб регламентований ДСТУ 10742-71 і полягає в підсушуванні лабораторної проби палива при температурі 50 або 130 0С, подрібненні її до часток розміром не більше 0,2 мм і скороченні до маси не менш 85 г.

Банку з лабораторною пробою палива, що має розмір шматочків не більше 3мм і масу не менш 500 г, оглядають, звіряють дані, зазначені в етикетці й у супровідному документі.

Пробі привласнюють номер, що проставляють на етикетці й у супровідному документі. Під цим номером проба реєструється в лабораторному журналі. Сюди ж записують наступні відомості про пробу:

а) дату надходження проби в лабораторію;

б) номер і дату супровідного документа, найменування підприємства, марку й клас палива по розміру шматків, місце й дату відбору проби;

в) масу проби брутто, стан укупорки, перелік показників якості, що підлягають визначенню, причину бракування, якщо стан укупорки не відповідає ДСТУ 10742-71.

Якщо ж стан укупорки відповідає цьому стандарту, банку із пробою витирають і зважують на технічних вагах з точністю до ±1 г.

Не відкриваючи банки,пробу перемішують струшуванням. Після цього, відкривши банку, беруть навіску палива для визначення змісту робочої або лабораторної вологи.

Лабораторну пробу висипають на лист із металу, що не окисляється, розрівнюють шаром товщиною не більше 5мм і встановлюють у попередньо нагріту сушильну шафу. При повільному підсушуванні температуру в шафі підтримують у межах 50 ±5 0С, при прискореному підсушуванні — 130±5 0С.

Тривалість підсушування приймають не менш зазначеної в табл 1.3

Час підсушування проб відраховують із моменту встановлення необхідної температури.

Підсушену й охолоджену на повітрі лабораторну пробу подрібнюють у лабораторному млині до проходу всієї маси розмеленого палива через сито з отворами 0,2мм. Розмелену лабораторну пробу скорочують механічними дільниками до маси не менш 85 г.

Таблиця 1.3

| Найменування | Тривалість підсушування, хв |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 ±5 0С | 130 ±5 0С |
| Антрацит | 120..240 | 15 |
| Кам'яні вугілля | 120..180 | 15 |
| Бурі вугілля Б1 | 360..480 | 60..90 |
| Б2 | 300 | 30 |
| Б3 | 240 | 15 |

При відсутності механічного дільника допускається скорочувати лабораторну пробу вручну. У цьому випадку всю пробу висипають на лист розміром 700х700 мм, перемішують два рази на конус і натисканням зверху кругом сплющують. На отриманий шар палива накладають ґрати з 25 квадратними осередками 50х50 мм, вдавлюють у шар і вибирають із осередків порції в шаховому порядку.

Підготовлену описаним способом аналітичну пробу зсипають у банку з матеріалу, що не окисляється, і яка закривається кришками або пробками, що забезпечують надійну герметичність.

Лабораторна робота № 2

Тема: Визначення змісту вологи в бурих і кам'яних вугіллях,     антрациті і горючих сланцях

Ціль роботи: вивчити і практично освоїти стандартні методи визначення  вологи в кам'яних і бурих вугіллях, антрациті і горючих сланцях.

2.1 Сутність методу визначення

Всі методи визначення змісту вологи у твердому паливі розділяють  на дві групи - прямого та непрямого визначення.

Методи прямого визначення засновані на висушуванні навіски палива при температурі 105…110ºС і визначенні  маси  або  об’єму  вологи, що виділена . У першому випадку навіску палива кладуть у скляну  трубку, що установлена  в  трубчастій електричній печі.  Вологу, що виділяється  при нагріванні палива, транспортують потоком інертного газу  (вуглекислота, азот) у поглинальні посудини. Збільшення маси посудини, віднесеної до маси навіски палива, вираженої у відсотках, і є вологість досліджуваної маси палива.

При визначенні  вологи прямим об'ємним методом навіску палива пе- реносять у посудину з органічною рідиною, що не  змішується з водою і киплячою при температурі, трохи вище 100 ºС (ксилол, толуол, бензин). Зміст посудини нагрівають  до кипіння. Суміш  пари води і легкокиплячої рідини , що утвориться, відводять у холодильник для конденсації.  Конденсат суміші стікає у градуйований приймач і , оскільки рідини не змішуються,  розділяється. Завдяки цьому легко визначається об’єм  конденсату  води, що раніше втримувалася в навісці досліджуваного палива. Об'ємну кількість  вологи перераховують у масові одиниці,  і,  як й у першому випадку,  відносять до маси взятої навіски палива.

Непрямі  методи визначення вологи засновані або на видаленні  вологи  висушуванням  і  визначенні  її кількості по зменшенню навіски,  або на вимірі деяких фізичних властивостей палива, що перебувають у прямій залежності  від  вологості  (діелектричні властивості,  теплопровідність й  інше).

У практиці виробничих і науково-дослідних  лабораторій   для  визначення  змісту  вологи в бурих і кам'яних вугіллях,  антрациті і  горючих  сланцях звичайно використовують метод висушування навіски палива в сушильній шафі до постійної маси. Методика визначення регламенти-  рована ДСТУ 11014-81[2].

2.2  Визначення вологи в лабораторних пробах бурих й

кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців (з розміром часток 0…3 мм) за ДСТУ 11014-81

При визначенні змісту вологи в пробі  палива з  розміром  часток  0…3 мм вологу вважають робочою (позначають WP),  якщо  зміна первинної маси проби не перевищує 0,5% і з моменту приготування  проби до її надходження в лабораторію пройшло не більше 12 год.  У противному випадку  вологу вважають лабораторною (позначають WЛ).

Визначати  вологу  в  лабораторній  пробі  висушуванням  у сушильній  шафі можна по основному або прискореному методу.

Для виконання кожного із цих методів необхідна наступна апаратура і посуд:

а) шафа  сушильна  з  електричним  обігрівом  і  терморегулятором, що  забезпечує стійку температуру 105…110ºС або 140±5 ºС;

б) термометр ртутний з ціною розподілу 1…2ºС;

в) ваги аналітичні з важками;

г) ексікатор із гранульованим хлористим кальцієм;

д) стаканчики скляні  СН 85/15 за ДСТУ 25336-82Е або  алюмінієві

діаметром 80 мм і висотою 20 мм.

2.2. 1 Визначення  вологи по основному стандартному методу

Метод  заснований на висушуванні  навіски палива в сушильній  шафі при температурі 105…110ºС  і обчисленні втрати маси.

Лабораторну пробу палива, відібрану за ДСТУ 10742-71, не відчиняя  банки, ретельно перемішують струшуванням. Після цього відкривають банку  і  на  різній  глибині  із  двох-трьох  місць  відбирають у попередньо   зважені стаканчики дві навіски палива по 10±1,0 г кожна. Шар палива  розрівнюють  легким струшуванням стаканчика, закривають стаканчик   кришкою і зважують на аналітичних вагах з точністю до 0,002 г.

Зважені   стаканчики   ставлять   у   попередньо   нагріту   до   105…110 ºС сушильну шафу при відкритих вентиляційних засувках. Одночасно  встановлюють  не  більше  шести стаканчиків.  Після  установки  кришки стаканчиків повинні бути відкриті (або зняті).

Тривалість  висушування  навіски палива при заданій  температурі повинна бути при аналізі, хв:

- кам'яних вугіль і горючих сланців - 60;

- бурих вугіль і продуктів мокрого збагачення - 90;

- антрацитів - 120.

Час висушування  вважають із того  моменту,  коли температура в шафі, що понизилася при установці стаканчиків з навісками палива, знову досягне 105…110 ºС.

Після  висушування стаканчики з навісками закривають кришками,  виймають  із  сушильної шафи, охолоджують на повітрі протягом 2-3 хв,  потім охолоджують в ексікаторі до кімнатної температури. Тривалість охолодження не повинна  перевищувати 20 хв.  Охолоджені навіски зважують.

Проби палива  нових і маловивчених родовищ,  а також проби  продуктів мокрого збагачення палива піддають  контрольним  просушуванням.  Контрольні  просушування роблять до моменту, коли різниця  між попереднім і черговим зважуванням не стане менше 0,01г. Тривалість кожного контрольного просушування 30 хв. Якщо  маса  навіски  після  чергового контрольного  просушування  збільшиться,  для  розрахунку приймають масу,  зафіксовану попереднім зважуванням.

Проводити  контрольні просушування з первинним висушуваннням інших навісок палива в одній сушильній шафі не допускається.

2.2. 2 Визначення  вологи по прискореному стандартному методу

Метод  заснований  на  висушуванні навіски палива в сушильній шафі при температурі 140±5 ºС і обчисленні втрати маси.

При  визначенні використовується апаратура і посуд,  зазначені в разділі 2.2.

Відбір навісок палива з лабораторних проб роблять так само,  як й в  основному методі. Маса палива, що відбирається в навіску, повинна бути також у межах 10±1,0г.

Сушильну шафу нагрівають до 160…165 ºС  при  відкритих  вентиляційних засувках.  Стаканчики з навісками і кришки  встановлюють на полку сушильної шафи так, щоб частина отворів полки залишалася відкритою. Полку зі стаканчиками встановлюють у сушильну шафу і зміст стаканчиков висушують при температурі 140±5 ºС.

Тривалість висушування повинна бути при аналізі, хв:

- кам'яних вугіль, антрациту та горючих сланців - 20;

- продуктів мокрого збагачення - 30;

- бурих вугіль різних родовищ — 40…50.

Після  висушування  стаканчики з навісками  палива закривають кришками,  виймають із шафи разом з полкою, охолоджують на повітрі протягом  2-3 хв,  а потім  охолоджують в ексікаторі до кімнатної  температури,  але не  більше 20 хв. Охолоджені навіски зважують.

При визначенні вологи прискореним стандартним  методом контрольних  просушувань не роблять.

2.3 Визначення вологи в аналітичних пробах бурих і кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців з розмірами  часток 0…0,2 мм за ДСТУ 11014-81

Визначають вологу в аналітичних пробах (аналітична волога)  аналогічно  визначенню  вологи в лабораторних пробах, що  мають  розмір часток  0…3мм по основному або по прискореному методу.

Для аналізу необхідна наступна апаратура і посуд:

а) шафа  сушильна з  електричним  обігрівом  і  терморегулятором, що    забезпечує стійку температуру 105…110 ºС або 140±5 ºС;

б) термометр ртутний із ціною розподілу 1…2 ºС;

в) ваги аналітичні з важками;

г) ексікатор з гранульованим хлористим кальцієм;

д) стаканчики скляні СН 34/12 за ДСТУ 25336-82Е або алюмінієві   діаметром 80 мм і висотою 20 мм.

2.3. 1 Визначення змісту аналітичної вологи основним стандартним методом

Метод  заснований  на  висушуванні  навіски палива в сушильній шафі при температурі 105…110 ºС і обчисленні втрати маси.

При  визначенні  змісту  аналітичної вологи (позначають Wa) пробу  палива  з  розмірами  часток  0…0,2 мм,  приготовлену  за  ДСТУ  10742-71, ретельно перемішують і на глибині із двох-трьох місць відбирають у  попередньо  зважені стаканчики дві навіски палива по 1±0,1  г кожна. Зважують на аналітичних вагах з точністю до 0,0002 г.

Сушильну шафу при  відкритих вентиляційних засувках нагрівають до 105…110 ºС.  На полку  встановлюють  стаканчики  з  навісками палива,  знімають або повертають кришки стаканчиков,  після чого полку зі стаканчиками встановлюють у сушильній шафі.  У  сушильну  шафу  одночастно ставлять не більше двадцяти стаканчиків з навісками палива, розташовуючи їх на одній полці.

Навіски палива при температурі 105…110 ºС висушують:

- 30 хв - при аналізі кам'яних вугіль і горючих сланців;

- 60 хв - при аналізі бурих вугіль і продуктів мокрого  збагачення палива.

Час  висушування  вважають  із  того моменту,  коли  температура в сушильній шафі, що понизилася при установці стаканчиків з навісками  палива, знову досягне 105…110 ºС.

Після закінчення часу висушування стаканчики з навісками палива закривають кришками,  виймають із сушильної шафи разом з полкою, охолоджують на повітрі протягом 2-3 хв, а потім охолоджують в ексікаторі до кімнатної температури, але не більше 20 хв і зважують.

Проби палива нових і маловивчених родовищ,  а  також проби продуктів  мокрого збагачення палива піддають контрольним  просушуванням.  Контрольні просушування роблять до моменту,  коли різниця між   попереднім   і   черговим  зважуванням  не  стане  менше    0,001 г  або  не  буде відзначено збільшення маси навіски палива.  Тривалість кожного контрольного просушування - 30 хв.

Якщо  зменшення маси навіски палива після чергового контрольного просушування не перевишує  0,001 г, аналіз закінчують і для  підрахунку приймають результати останнього зважування.  При  збільшенні маси навіски  палива  для підрахунку приймають результати попереднього  зважування.

Проводити контрольні просушування з первинним  висушуванням інших навісок палива в одній сушильній шафі не допускається.

2.3. 2 Визначення   змісту   аналітичної  вологи  прискореним стандартним  методом

Метод  заснований на висушуванні навіски палива в   сушильній  шафі при температурі 140±5 ºС і  обчисленні втрати маси.  При  визначенні  використовуються  апаратура і посуд, перераховані в підрозділі 2.3.

Відбір навісок палива з аналітичної проби роблять так само, як й в  основному  методі  визначення,  тобто  із  двох-трьох місць ретельно перемішаної аналітичної проби.  Маса палива, що відбирається  в навіску, повинна  бути також 1±0,1 г.

Сушильну  шафу  нагрівають  до 160…165 ºС при відкритих вентиляційних  засувках.  Стаканчики з навісками  встановлюють на полку шафи з   таким розрахунком, щоб частина отворів полки залишалася відкритою.  Кришки зі  стаканчиків  знімають і розміщують поруч або встановлюють у  повернутому положенні.  Полку зі стаканчиками встановлюють у сушильну шафу і  зміст стаканчиків висушують при температурі 140±5 ºС.

Тривалість просушування при аналізі, хв:

- кам'яних вугіль, антрациту й продуктів мокрого збагачення - 5;

- бурих вугіль - 20.

При  закінченні  часу  висушування  стаканчики з навісками палива закривають кришками,  разом з полкою виймають з сушильної шафи, охолоджують  на  повітрі  протягом  2-3 хв, а потім охолоджують в ексікаторі  до    кімнатної температури, але не більше 20 хв, і зважують.

При  визначенні  аналітичної  вологи прискореним стандартним методом контрольних просушувань не проводять.

2.4 Підрахунок результатів аналізу

Зміст робочої WP, лабораторної WЛ й аналітичної Wa вологи вираховують по формулі, %

W=M−M1M⋅100,

де M— маса навіски палива до висушування, г; M1— маса навіски палива після висушування, г.

Максимальне розходження між результатами паралельних визначень, а також між результатами аналізів, виконаних різними лабораторіями з однієї і тієї ж проби , не повинні перевищувати розмірів допустимих розходжень, що указані в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

| Зміст вологи в паливі, % | Вид вологи | Допустимі розходження, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По визначенням в одній лабораторії, абс. | По визначенням в різних лабораторіях абс. |
| До 10 | Робоча WP, лабораторна WЛ, аналітична Wa | 0,3 | 0,4 |
| Більше 10 | Робоча WP, лабораторна WЛ, аналітична Wa | 0,3 |  |

При полученні результатів з розходженням більше вказаних роблять третє визначення. За результат приймають середнє арифметичне двох найбільш близьких визначень. Якщо результат третього визначення знаходиться в межах допустимих розходжень по відношенню до кожного з двох попередніх, то за результат аналізу приймають середнє з трьох визначень.

Підрахунок результатів роблять з точністю до 0,01 %. Остаточні результати округляють до десятих часток процента.

2.5 Обробка результатів дослідів

Результати вимірів, проведених у ході лабораторної роботи, наступні:  маса тари без  навіски  палива m1=32,7235г;  маса тари з навіскою  до висушування m2=33,9498г; те ж після висушування m3=33,8465г.

Тоді M=m2−m1=1,2263г; M1=m3−m1=1,123г.

W=1,2263−1,1231,2263⋅100=8,4 %.

Висновок: у ході лабораторної роботи визначили  вологість  палива. Результат  трохи  відрізняється від табличного через  погрішність вимірювань.

Лабораторна робота № 3

Тема: Визначення зольності бурих і кам'яних вугіль, антрациту і горючих сланців

Ціль роботи: освоїти  методику  визначення зольності деяких  видів твердого палива і придбати навички в практичному виконанні визначень.

Зольність палива є однією з основних характеристик його якості. Дані про зольність враховуються при плануванні поставок  товарного   палива,  вони  ж приймаються за вихідні дані при проектуванні установок, що використовують паливо.

3.1 Сутність процесу. Зміст методики виконання аналізу

У всіх видах твердого палива втримується деяка кількість мінеральних речовин. Більша їхня частина не пов'язана з органічною масою палива,  будучи її механічною домішкою.  Інша частина  цих речовин входить до  складу органічної маси палива,  утворюючи з нею складні хімічні з'єднання. Такими, зокрема, є гумати - солі органічних (гуминових) кислот.

При  згоранні  палива  мінеральні  з'єднання піддаються перетворенням. Одні з них розкладаються, утворюючи нові з'єднання, інші вступають  у  взаємодію з компонентами  палива або киснем  повітря. У  результаті цих взаємодій утворюється мінеральний залишок, склад якого  відрізняється від складу  вихідних мінеральних речовин палива. Цей  залишок прийнято називати золою.

Кількість  золи  залежить від виду і якості палива та вихідного складу мінеральних домішок. Разом з тим вона в значній мірі  залежить від умов озолення навісок досліджуваного палива.  Для  одержання  відтворюваних результатів  аналізу необхідно дотримувати певні умови виконання визначень. Найбільш важливими з них є:

а) озолення варто робити при температурі  не вище 830 ºС. Більш високу  температуру  озоления - 850 ºС  приймають лише при аналізі  горючих сланців, щоб забезпечити повне розкладання карбонатів;

б) при  озоленні  неприпустима  поява  полум'я,  оскільки при полум'яному  горінні  відбувається  віднесення  часток палива, що не  догоріли та містять мінеральні речовини;

в)  зола, що утворилася,  повинна  бути  прожарена  до  постійної  маси  або  до  рівномірної  її  зміни.  Рівномірне  за часом зменшення   маси  зольного  залишку відбувається за рахунок поступового вигорання вуглецю.  Рівномірне  збільшення  маси  пояснюється  переходом закисних форм  заліза в окисні. Рівномірність зміни маси зольного залишку встановлюється контрольними прожарюваннями.

Методика  визначення зольності бурих і кам'яних вугіль,  антрациту і   горючих сланців регламентована ДСТУ 11022-75[3]. Стандартом  передбачено три методи:

- повільного озолення в муфельній печі;

- швидкого озолення в муфельній печі із природною тягою;

- швидкого озолення з подачею кисню в муфельну піч.

3.2 Апарати, прилади й матеріали що використовуються при визначенні зольності

- Піч муфельна з електричним обігрівом, що забезпечує рівномірне нагрівання простору печі до температури 900 ºС  . Для проведення  прискореного озолення із природною вентиляцією муфельна піч повинна мати витяжну  трубу  із  зовнішнім  діаметром 20-22 мм і товщиною стінки 1,5-2 мм,  розташовану в задній стінці нижче отвору для термопари, і виступаючу  над  корпусом муфельної печі на 30 мм.  Для  проведення прискореного озолення з подачею  кисню муфельна піч повинна мати отвір у нижній частині задньої стінки для розміщення в ньому трубки діаметром 10-12 мм.

- Трубка металева з жаротривкої сталі довжиною 350 мм із зовнішнім діаметром 10-12 мм і товщиною стінки 1,5-2 мм для  подачі кисню в муфельну піч.  Поверхня  трубки повинна бути перфорована  отворами діаметром 1,5 мм.

- Термопара за ДСТУ 6616-74 із вторинним вимірювальним приладом.

- Лодочки порцелянові  прямокутні № 1, 2, 3 за ДСТУ 9147-80Е, про- нумеровані  і  попередньо   прожарені   при  температурі  не  нижче    900 ºС  .

- Пластинка  керамічна  або  з  жаротривкого матеріалу товщиною не більше 5 мм, на 10 мм вужче і на 20 мм коротше поду муфельної печі.

- Терези аналітичні з важками.

- Ексікатор, завантажений хлористим кальцієм за ДСТУ 6317-73.

- Шпатель або ложечка для перемішування аналітичної проби в  банці і узяття навіски.

- Щипці тигельні.

- Кисень газоподібний технічний за ДСТУ 5583-78.

- Редуктор кисневий.

- Реометр  із  поворотними  діафрагмами, що  забезпечує необхідну  точність виміру кількості кисню, що подається в муфельну піч.

3.3 Підготовка до проведення досліду

Однакова  для  всіх стандартних методів визначення зольності.  Послідовність операцій наступна:

а) Попередньо прожарену лодочку, що зберігається в ексікаторі з  речовиною, що осушує,зважують на аналітичних вагах з точністю

до  0,0002 г.

б) З    аналітичної    проби    палива,    приготовленої    за  ДСТУ 10742-71, беруть навіску масою 1±0,1  г і легким струшуванням розподіляють її рівним шаром по дну лодочки.

в) Лодочку з навіскою зважують на аналітичних вагах з  точністю до 0,0002г.  Масу  лодочки до узяття  навіски і масу  лодочки з навіскою записують у журнал аналізу. Аналіз зольності кожної аналітичної проби виконується по двох навісках. Друга навіска береться в такій же послідовності вслід за першою.

Для подальшого перерахунку результатів зольності аналітичної проби на суху масу одночасно із цієї ж пробою беруть навіски для визначення вологи по ДСТУ 11014-81 . Методика визначення вологості викладена в лабораторній роботі №2 цих методичних вказівок.

3.4 Проведення визначення зольності

3.4. 1 Метод повільного озоления в муфельній печі

Лодочки з навісками  випробуваної  проби встановлюють на керамічній пластинці і розміщують у холодну муфельну піч. Для озолення кам'яних вугіль і антрациту  початкову  температуру  муфельної  печі підвищують протягом 30 хв до  500 ºС, протягом наступних 30…60хв — до 800…830ºС.

Для озолення бурих вугіль і сланців початкову температуру муфельної    печі підвищують протягом 30 хв до 250 ºС,  протягом  наступних  30 хв  до 500 ºС і потім протягом години — до 800…830ºС.

По  досягненні  зазначеної температури зольний  залишок,що утворився, прожарюють у закритій  муфельній  печі: при озоленні кам'яних вугіль і антрацитів - 1,5 год, бурих вугіль і сланців - 1 год.

Відлік  часу  прожарювання починають із моменту досягнення необхідної температури в просторі печі (800…830 ºС) .

Після  закінчення  зазначеного  часу  прожарювання  лодочки із зольним     залишком виймають із муфельної печі, охолоджують на повітрі до кімнатної температури і зважують. Дані зважувань записують у журнал  аналізу.

Роблять  контрольне  прожарювання лодочок із зольним залишком протягом 30 хв і підраховують зміну маси.  Якщо  значення зміниться   (у бік зменшення або збільшення)  менше,  ніж на 1 мг,  то випробування   закінчують і для розрахунку приймають останнє значення маси.

При зміні маси на 1 мг (тобто при різниці 0,0010 результатів  взважувань) і  більше  роблять  додаткові  контрольні  прожарювання  тривалістю  30 хв  кожне доти,  поки зміна маси по  двох зважуваннях не стане менше 1 мг.

При  визначенні  зольності методом повільного озолення допускається  встановлювати лодочки з навісками палива не в холодну піч,  як зазначено  на початку  цього  підрозділу, а в попередньо нагріту до 300 ºС.  Це скорочує тривалість аналізу.

3.4. 2 Метод  прискореного  озолення  в  муфельній  печі  із  природною   вентиляцією робочого простору печі

При озоленні  навісок палива по  цьому   методу   муфельну   піч  нагрівають  до  температури  850…870 ºС.  Далі визначають зольність у такій послідовності:

- Лодочки  з  навісками  палива встановлюють на керамічну пластину (або металеву з жароміцного матеріалу);

- взявши  пластинку  тигельними  щипцями,  встановлюють  її так, щоб   передній  край її опирався на край поду муфельної печі,  і в такому положенні витримують при озоленні кам'яних вугіль і антрациту - 3 хв, горючих сланців - 5 хв;

— пластинку  із  лодочками  пересувають  у  піч  зі  швидкістю не більше  2 см/хв і після розміщення пластинки в печі закривають дверцята.

Температура  в робочому просторі печі й тривалість прожарювання  зольного    залишку    повинні    відповідати    значенням,   наведеним у  табл. 3.1.

Таблиця 3.1

| Вид палива | Температура в печі, ºС | Тривалість озолення в лодочках, хв |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 2 | № 3 |
| Вугілля кам'яні і антрацит | 800…830 | 35 | 25 |
| Вугілля бурі | 800…830 | 25 | 20 |
| Сланці горючі | 850…875 | 25 | 20 |

Відлік часу  прожарювання починають із моменту,  коли  після закриття дверцят в муфельній  печі буде досягнута температура не нижче  800 ºС (або 850 ºС при озоленні сланців).  По закінченні  озолення  пластинку з лодочками виймають із муфельної печі, охолоджують на повітрі до  кімнатної температури й зважують лодочки з зольним залишком.

При  використанні  описаного  методу озолення ДСТУ 11022-75 не передбачає  проведення контрольних прожарювань.  Однак , щоб уникнути  можливих  помилок у визначенні,  зольний  залишок після основного прожарювання необхідно  піддавати контрольним прожарюванням.  Тривалість  прожарювання 15 хв.

3.4.3 Метод прискореного озолення з подачею кисню у робочий простір муфельної печі

Для озолення проб палива по цьому методу збирають установку по  схемі, показаної на рис. 3.1.

Розмір зольного залишку визначають у такій послідовності:

- нагрівають муфельну піч до температури 850…875°С;

- лодочки з навісками встановлюють на керамічній або металевій жароміцній пластинці;

- взявши  пластинку  тигельними щипцями,  встановлюють її з краю рабочого простору муфельної печі й витримують при озоленні вугіль й  антрациту - 3 хв, сланців - 5 хв.

- пластинку із лодочками  пересувають у муфельну  піч зі швидкістю

2 см/хв,  закривають  дверцята й подають  кисень зі швидкістю, що  відповідає  об'ємній витраті 3 л/хв.

Рис. 3.1 - Підведення кисню в муфельну піч:

1 - кисневий балон; 2 - редуктор кисневий; 3 - реометр; 4 - манометр;

5 - термопара; 6 - перфорована трубка для уведення кисню в піч.

Температура  й  тривалість  озолення   повинні  відповідати  значенням табл. 3.2.

Таблиця 3.2

| Вид палива | Температура в печі, ºС | Тривалість озолення в лодочках, хв |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 2 | № 3 |
| Вугілля кам'яні й антрацит | 800…830 | 25 | 20 |
| Вугілля бурі | 800…830 | 15 | 10 |
| Сланці горючі | 850…875 | 20 | 15 |

По закінченні озолення  подачу кисню припиняють,  пластинку з лодочками виймають із муфельної печі, охолоджують на повітрі до кімнатної температури й зважують лодочки з зольним залишком.

Контрольні   прожарювання  при  озоленні  навісок  окисним  методом  ДСТУ 11022-75 не передбачає. Однак, якщо при аналізі виникнуть  сумніви  в повноті  озолення,  варто  виконати  контрольні  визначення  тривалістю 10 хв кожне.

Стандартом  передбачуване  охолодження  зольного залишку до кімнатної температури перед зважуванням треба проводити на повітрі. Переважніше цю частину аналізу виконувати так: лодочки з зольним залишком на повітрі охолоджувати до температури 40…50 ºС,  а потім  переносити їх в ексікатор для остаточного охолодження.  Це виключить збільшення маси зольного залишку за рахунок вологи, що поглинається з повітря.

3.5 Обробка результатів визначень

При  підрахунку  зольності  палива  за  вихідне  приймають  результати  зважувань, виконаних у період проведення визначення.

Зольність  аналітичної проби випробуваного палива  обчислюють  по формулі, %

Aa=m3−m1m2−m1⋅100,

де m1, m2, m3— маса лодочки відповідно прожареної, з навіскою випробуваного палива, із зольним залишком після прожарювання, г.

m1=14,501г; m2=15,8565г; m3=15,2637г, тоді

Aa=15,2637−14,5011,3555⋅100=56,27%

Зольність по кожній пробі визначають паралельно у двох навісках. За остаточний результат приймають середнє арифметичне двох таких паралельних визначень, якщо розходження результатів не перевищує допущених величин. Допущене розходження між результатами двох визначень не повинне перевищувати значень , вказаних у таблиці 3.3

Таблиця 3.3

| Зольність | Допущене розходження між результатами, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | двох паралельних визначень в одній лабораторії | двох визначень по дублікатам однієї лабораторної проби в різних лабораторіях |
| До 10 | 0,2 | 0,3 |
| 10…20 | 0,3 | 0,4 |
| 20…25 | 0,4 | 0,5 |
| 25 | 0,5 | 0,7 |

Якщо розходження між результатами двох паралельних визначень перевищує приведене в таблиці, роблять третє визначення і за остаточний результат приймають середнє арифметичне результатів двох визначень, що має менше розходження і не перевищує допущене розходження.

Якщо результат третього визначення знаходиться в межах допущених розходжень по відношенню к результатам кожного з двох попередніх визначень, то за остаточний результат приймають середнє арифметичне результатів трьох визначень.

Перерахування зольності аналітичної проби на суху масу проводять по формулі

Ac=Aa100100−Wa=56,27⋅100100−8,4=61,430%

Перерахування  зольності  аналітичної  проби  на  робочу  масу  палива  здійснюється аналогічно:

Ap=Aa100−Wp100−Wa=56,27⋅100−12100−8,4=54,06%

де Wp, Wa— зміст вологи, що визначене  за ДСТУ 11014-81,  відповідно в робочій масі випробуваного палива і в аналітичній пробі, %.

Висновок: у ході  лабораторної  роботи  стандартним  методом визначили  зольність  аналітичної  проби  палива й зробили перерахування аналітичної   зольності на суху й робочу масу  палива. Результати  трохи  розходяться з очікуваними (табличними) через погрішність вимірів.

Лабораторна робота № 4

Тема: Визначення виходу летючих речовин

у бурих і кам'яних вугіллях й антрациті

Ціль роботи: освоїти стандартну методику визначення виходу летючих речовин і придбати навички в практичному виконанні аналізу.

4.1 Сутність процесу. Методика визначення виходу летючих речовин

При  нагріванні твердого палива без доступу повітря відбувається руйнування термічно нестійких молекул з утворенням газоподібних продуктів розкладання, що названі  летючими речовинами.  Частина палива, що не розклалася при  нагріванні, прийнято називати коксовим залишком.

Кількість летючих речовин, що утворяться, залежить від умов проведення  досліду й температури  нагрівання.  Для одержання  порівнянних величин про  вихід  летючих  речовин  різних палив прийняті однакові умови визначення, регламентовані ДСТУ 6382-80[4].  Зміст викладеної нижче  методики  визначення  виходу  летючих  речовин  відповідає зазначеному  стандарту.

Метод   визначення   виходу   летючих   речовин,   регламентований  ДСТУ 6382-80,  заснований  на  нагріванні навіски випробуваного палива у порцеляновому    або    кварцовому   тиглі,   закритому   кришкою,   при   температурі 840…860ºС протягом 7 хв і визначенні  виходу  летючих речовин по різниці між загальною втратою маси палива й втратою за рахунок випару вологи.

4.2. Апаратура, матеріали й реактиви

Для  проведення  аналізу  палива з метою визначення виходу летючих  речовин необхідні:

а) муфельна  піч із терморегулятором, що  забезпечує нагрівання до температури 1000 ºС.  Муфельна піч повинна мати отвори в передній стінці для видалення летючих речовин, у задній - для установки термопари;

б) термопара з гальванометром (або  іншим  вимірювальним  приладом)  для виміру температури до 1000 ºС;

в) тиглі  порцелянові за ДСТУ 9147-80 високої форми № 3 із притертими кришками.  Нові  тиглі й кришки повинні бути пронумеровані, прожарені до  постійної  маси й зберігатися в ексікаторі з речовиною, що осушує ;

г) підставки з тонкої  листової корозійно- і жаростійкої сталі або   з нихромового дроту. Розміри підставки повинні забезпечувати можливість   розміщення   тиглів   у   зоні   стійкості   температури   печі (840…860 ºС), а також відстань 20 мм між дном тигля й подом печі;

д) прес  лабораторний  для  брикетування вугіль;

е) ваги аналітичні з важками;

ж)  речовини, що осушують (сірчана  кислота, кальцій  хлористий двухводний або плавлений, силікагель);

з) ексікатор з порцеляновими колами-підставками;

и) щипці тигельні довжиною 250…300мм;

к) ложечка або шпатель для узяття навіски.

4.3. Підготовка до випробування

При  визначенні виходу летючих  речовин у кам'яних вугіллях й антрациті  з метою їхньої класифікації  зольність  досліджуваних  проб не повинна  перевищувати 10%.  При  більш  високій зольності проби піддають збагаченню.

Збагачення  виробляється  за  ДСТУ 1186-69.  У виробничій діяльності інженера-теплоенергетика подібні визначення малоймовірні й тут не розглядаються.

. Вихід летючих речовин у пробах концентрату й товарних вугіль,використованих  у незбагаченому  виді,  визначають  без  попереднього збагачення

Навіску бурих вугіль перед визначенням брикетують, якщо попередньо  встановлено,  що вихід  летючих речовин в аналітичній масі   проб не більше 20%,  а летючий залишок порошкоподібний або злиплий. Навіски антрациту й кам'яних вугіль із виходом летючих речовин менш 20% перед визначенням не брикетують.

У випадку  визначення виходу летючих речовин з попереднім  брикетуванням  чинять у  такий спосіб:

- На аналітичних вагах  зважують вагове скло (або листочок фольги розміром 50×50мм).

- Аналітичну  пробу  випробуваного палива, приготовлену за ДСТУ  10742-71,  перемішують у відкритій  банці  шпателем або ложечкою на повну глибину  банки й на різній  глибині із двох-трьох  місць беруть на вагове  скло навіску масою 1±0,01г.

- Навіску переносять у матрицю преса, вставляють пуансон і стискають гвинтом  до одержання брикету.

- Тигель  для  визначення  разом із кришкою зважують на аналітичних вагах, у нього переносять отриманий брикет і знову зважують. По різниці зважувань  визначають  фактичну  масу навіски аналізуємого палива.  Зважування  порожнього  тигля  й  тигля  із брикетом ведуть з погрішністю не більше  0,2 мг (з точністю 0,0002г).  Результати  зважувань  записують до протоколу.

При  визначенні  виходу  летючих  речовин без попереднього брикетування навіски  операція  підготовки скорочується.  Зважують тигель для  визначення і в нього із двох-трьох місць перемішаної  аналітичної проби  беруть навіску масою 1±0,01г.  Фактичну масу навіски встановлюють по  різниці  зважувань  тигля  з  навіскою  і  порожнього тигля. Зважування  виробляється з погрішністю не більше 0,2 мг.

Перевіряють  правильність установки термопари в муфельній печі.  Гарячий спай термопари повинен перебувати на відстані 10-20 мм від  поду   печі,    розташовуватися    в    зоні    максимальної    стійкої    температури (840…860 ºС) і не заважати установці підставки з тиглями.

4.4. Проведення випробування

Муфельну піч,   приготовлену для виконання визначення, нагрівають  до   температури 860ºС.  Тиглі з  навісками  вугілля (у вигляді порошку або брикетів),  закриті  кришками,  встановлюють на підставці.  Взявши підставку щипцями,  швидко  вносять у піч і встановлюють у зоні  стійкої  температури. Відразу ж закривають дверцята печі.

У    підставку    встановлюють два або чотири тиглі. Схема разміщення підставки з тиглями  в  печі  зображена на рис. 4.1.

Рис 4.1.

Тиглі в закритій  печі  витримують  протягом 7 хв,  фіксуючи  температуру в зоні розміщення тиглів  щохвилини. Результати спостережень вносять до протоколу визначень.

Перший (нульовий) запис температури роблять відразу ж після установки підставки й закриття дверцят печі.

Температура, що понизилася при установці тиглів у піч,  повинна  знову  досягти 840…860ºС не більш ніж за 3 хв. Якщо наприкінці третьої хвилини  температура печі не досягає  заданого  значення,  дослід бракується й випробування повторюється.

Після  закінчення 7 хв  підставку з тиглями  виймають  із  печі, охолоджують тиглі спочатку близько 5 хв на повітрі,  а потім в ексікаторі до кімнатної температури. Тиглі в ексікатор переносять щипцями,  не знімаючи кришок.

Охолоджені тиглі зважують, звільняють від нелетючого залишку, дають характеристику цьому залишку.

Нелетючий залишок, отриманий у тиглі після визначення виходу летючих речовин, класифікують залежно від зовнішнього вигляду:

порошкоподібний - вся маса залишку представляє дрібний порошок;

злиплий - при легкому натиску розсипається в порошок;

слабоспечений - при легкому натисканні розсипається на окремі  шматочки ;

спечений, не сплавлений - для  розколювання  на окремі шматочки    необхідно прикласти зусилля;

сплавлений,  не спучений - плоский  корж зі сріблистим металевим блиском на поверхні;

сплавлений, спучений - залишок зі сріблистим металевим блиском поверхні висотою не менш 15 мм;

сплавлений, сильно спучений - залишок зі сріблистим  металевим блиском поверхні висотою більше 15 мм;

сплавлений, сильно спучений - залишок зі сріблистим  металевим блиском поверхні висотою більше 14 мм.

4.5 Обробка результатів визначень

Тому що  зміст  двоокису  вуглецю карбонатів в аналітичній пробі CO2k=0,  то  вихід  летючих речовин в аналітичній пробі випробуваного палива Va обчислюють по формулі, %:

Va=m1m⋅100−Wa,

де m— маса палива, узятого для випробування, г; m1— загальна  втрата  маси після нагрівання, г ; Wa— зміст  вологи  у  випробуваній  аналітичній  пробі, визначене за ДСТУ 11014-81, %.

Маса   тари   32,5245 г;   те   ж   з  таблеткою  33,1622 г;  після  нагрівання  32,9835г, тоді m1=0,1787г; m=0,6377г.

Va=0,17870,6377⋅100−8,4=19,623%

Вихід  летючих  речовин у перерахованні  на  умовну горючу масу  Vг обчислюють по формулі, %:

Vг=Va100100−Aa−Wa=19,623⋅100100−56,27−8,4=55,54%

Якщо вихід летючих речовин визначають після аналітичної вологи через 12 годин і більше в пробі ,що не доведена до повітряно-сухого стану, або через 7 діб і більше в пробі, доведеної до  повітряно-сухого стану, то визначення вологи повторюють і при розрахунку приймають нові дані по змісту вологи в аналітичній пробі.

Вихід летючих речовин по кожній аналітичній пробі визначають в двох навісках. За кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень,якщо розходження між ними не перевищує допущеного значення.

Допущене розходження між результатами двох паралельних визначень виходу летючих речовин по одній аналітичній пробі не повинно перевищувати, при виході летючих речовин, % : 0,3- менш 9; 0,5-від 9 до 45;

1,0 від 45 і більш.

Якщо розходження між результатами двох паралельних визначень перевищує вказане значення, роблять третє визначення, і за кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох найбільш близьких визначень в межах допущених розходжень. Якщо результат третього визначення знаходиться в межах допущених розходжень по відношенню к результатам кожного з двох попередніх, то за кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів трьох визначень.

Висновок: у  ході  лабораторної  роботи  стандартним методом визначили  вихід  летючих  речовин  аналітичної маси палива й перерахували  його на  умовну горючу масу. Розбіжності результату з табличним викликані погрішністю вимірів.

Лабораторна робота №5

Тема: Аналіз димових газів

і визначення якості спалювання палив

Ціль роботи: освоєння методики проведення випробувань і придбання практичних навичок по проведенню дослідів і обробці отриманих експериментальних даних, закріплення теоретичних знань по застосуванню найпоширеніших в теплотехніці  засобів  визначення об'ємного складу  димових  газів  та  втрат теплоти з відхідними газами і хімічним недопалом на основі вимірів складу димових газів.Випробування проводяться на водогрійних котлах Ленінського підприємства концерну ” Міські теплові мережі ”. Випробування складаються з проведення досліду, його обробки і складання звіту.

Завдання:

- Визначити об'ємну частку O2 у повітрі.

- Визначити об'ємні частки СО2  і O2 у димових газах.

- Визначити об'ємну частку СО у димових газах.

- Визначити втрату тепла з відхідними газами.

- Визначити втрату тепла від хімічного недопалу.

5.1 Теоретичні основи

Тепловим балансом будь-якої теплотехнічної установки встановлюється рівність між приходом і витратою тепла з віднесенням до останнього як тепла використаного, що втримується у вироблюваному продукті, так і теплових втрат, завжди наявних у процесі передачі або перетворення будь-якого виду енергії.

Первинним  джерелом  тепла  є  паливо,  хімічно зв'язана  енергія  якого  перетвориться при  спалюванні у топці  в фізичне тепло   нагрітих димових газів.

Рівняння  теплового балансу виглядає в   такий спосіб:

QP=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5,                                     (1)

де    Q1  —  корисно використане тепло;

Q2 —  втрата тепла з відхідними газами;

Q3 —  втрата тепла від хімічного недопалу;

Q4 —  втрата тепла від механічного недопалу;

Q5 —  втрата тепла в навколишнє середовище.

Визначення змісту окремих компонентів, що становлять продукти згорання,  має  велике  значення  як  засіб  контролю якості і економічності спалювання палива.

По  змісту в димових газах  вуглекислоти СО2 і вільного кисню О2  судять  про  надлишок або нестачу повітря, що приймає участь у  процесі згорання.

Втрата  тепла з відхідними газами  сильно залежить від коефіцієнта надлишку повітря. Чим вище надлишок повітря в топці, тим більше об’єм  продуктів згорання за агрегатом, що збільшує Q2.

Втрата Q2 є  найбільшою  із  всіх теплових втрат (для парогенераторів з урівноваженою тягою становить 5…10%). Тому необхідно регулювати подачу повітря в топку, щоб не допустити занадто великого зменшення або надмірного збільшення його кількості.

Втрати тепла з відхідними газами  визначаються

Q2=VCϑух0+α−1Iв0ϑух−Iх.в.                             (2)

де  VCϑух0— энтальпия газів при α=1;

α — коефіцієнт надлишку повітря;

α−1Iв0 — энтальпия надлишкового повітря при α>1;

Iх.в. — энтальпия холодного повітря.

У продуктах згорання можуть перебувати в газовій фазі продукти  неповного горіння, частина вихідного палива СО, Н2, СН4 і інші гази. Їх догорання за межами топкової камери неможливо внаслідок недостатньо високої для цього температури.  Тепло,  що могло бути виділене в топковій камері у випадку  догорання  газоподібних горючих, становить  хімічний недопал.

Для випадку неповного горіння повний склад продуктів  згорання складає:

СО 2 + SO2 + H2O + CO + CH4 + H2 + O2 + N2 + CmHn = 100%

При спалюванні твердого і рідкого  палива зміст у продуктах згорання Н2 і СН4 мізерно, тому втрату  тепла від хімічного недопалу  визначають по змісту СО :

Q3=0,237Cp+0,375⋅Sлp⋅CORO2+CO  МДжкг.              (3)

Цією формулою зручно користуватися  при  обробці результатів  теплотехнічних випробувань, отриманих газовим аналізом.

Основними факторами, що  викликають хімічний недопал,  є :  нестача повітря для горіння, погане  перемішування  повітря з паливом і  недостатня  тривалість  перебування  газів у топковій  камері, мала    температура в зоні горіння.

З вищесказаного  слідує,  що для визначення Q2 й Q3 необхідно  знати склад димових газів, що визначають аналізом проби продуктів  згорання, що відбирається з газоходу.

Розрізняють  неповний  газовий аналіз із визначенням тільки RO2 і О2 і  повний,  при  якому,  крім  того,  визначають горючі складові СО,  Н2, СН4.

Неповний газовий аналіз  виконують на лабораторному газоаналізаторі  ГХП - 3 М (Орса).

Для одержання повних даних про склад продуктів згорання з визначенням горючих   складових   застосовують   лабораторний   газоаналізатор   ВТИ 2.

Перспективний хроматографічний метод аналізу газу в останній час отримав широке застосування, особливо при спалюванні газу й мазуту.

Використовуються автоматичні газоаналізатори:

- теплові - газовий  аналіз  виконується на основі залежності тепло-  проводності суміші від складу суміші;

- термомагнітні — аналіз суміші газів на О2 на  основі  магнітної сприйнятливості О2.

5.2. Призначення й пристрій приладу «ОРСА» (ГХП - 3М)

Прилад  Орса  (рис. 1)  є  ручним  хімічним газоаналізатором.   Він  призначений  для визначення процентного змісту окремих компонентів СО 2, О2 і СО.

Принцип дії  газоаналізатора  заснований на вибірковому поглинанні  окремих компонентів газу СО 2, О2 і СО відповідними  поглинальними розчинами.

Визначення процентного змісту компонентів  здійснюється шляхом  визначення  скорочення об’єму аналізованої проби газу. Зміна  об’єму випробуваної   газової   суміші  після поглинання   визначається  різницею відліків по вимірювальній бюретці.

СО 2  поглинається  розчином  лугу  (їдкий  калій  КОН або їдкий натрій   NaOH). О2  поглинається  розчином  пірогалола «А» С12Н12О6. СО поглинається аміачним розчином напівхлористої міді або сірчаним закисом міді.

Прилад складається з наступних частин: бюретка на 100 мл - 1 ; 3 поглинальних посудини - 2; крани для розподілу газів між окремими частинами газоаналізатора -3, 4, 5, 6;зрівняльна склянка - 7;газовий фільтр -8.

5.3 Підготовка приладу до роботи. Готування поглинальних розчинів.

5.3.1Розчин   їдкого калію КОН готується за  ДСТУ    5439 - 56  в  такий спосіб: 60…70г  хімічно  чистого їдкого калію розчиняють у 130…140мл дистильованої води. Можна користуватися технічно чистим КОН.

Готування розчину їдкого калію рекомендується робити у порцеляновому  посуді,  тому що  при  розчиненні лугу значно підвищується  температура розчину.

Багаторазове проведення аналізу з тим самим розчином приводить  до насичення розчину СО2 і виділенню з нього кристалів.  З появою нальоту солі на стінках поглинальної посудини реактив варто змінити .

5.3.2Пірогалол  С12Н12О6 — речовина, що   надзвичайно легко окисляється, особливо в лужних  розчинах.  Лужний  розчин  пірогалола - найбільш часто  застосовуваний поглинач кисню,  його  легко  приготувати,  він не отруюється  іншими газами, які  можуть бути присутніми у газовій суміші, швидко поглинає кисень. Готують реактив за ДСТУ 5439 - 56 у такий спосіб:

35 г пірогалола розчиняють в 60 мл дистильованої води, цей розчин змішують із 120 мл 50% їдкого калію. Щоб  уникнути  окислювання пірогалола під час готування реактиву, змішання розчинів роблять безпосередньо в поглинальній посудині.  Відкриту  поверхню реактиву  в поглинальній посудині  варто  ретельно охороняти від контакту з повітрям.

Тому що лужний  розчин  пірогалола легко поглинає гази кислотного характеру (СО2, SO2), останні повинні бути неодмінно вилучені з аналізуємої проби.

5.3.3 Суспензія  закису міді в сірчаній кислоті.  До  200  мл  сірчаної  кислоти  додати 25 мл води (кислоту  додають у воду,  а не навпаки).  Отриманий розчин остудити до кімнатної температури.  Зважити 20 г закису міді  й поступово,  маленькими  порціями,  розтирати  з охолодженим  розчином   кислоти в порцеляновій  ступці  до  одержання  рідкої  кашки.  Цю кашку  злити в склянку із притертою пробкою,  куди маленькими порціями при встряхуванні додати  6 - 10 г  бетанафтола.  Приготовлений  розчин  встряхувати протягом 30 хв.  Застосовувати  розчин  можна через 1 - 2 дні після приготування.

При роботі варто пам'ятати, що бетанафтол - сильна отрута.

Через те,  що розчин суспензії міді – отрута, складний у готуванні й «примхливий»  в експлуатації,  у  даній  роботі  застосовується  індикаторна   трубочка для визначення СО у димових газах.

Якщо  в  газі  зміст СО більш,  ніж 0,2%, то розрахунок ведуть по формулам (див. нижче).

5.3.4 Перед аналізом необхідно переконатися в герметичності всіх з’єднань, щоб уникнути похибки у результатах через підсмоктування повітря.

Варто  переконатися в гарній  реакційній здатності розчину пірогалолу. Для цього проводиться аналіз повітря. Концентрація О2 повинна складати 20% після 5-6 прокачувань проби через поглинальну посудину.

Для  приведення  приладу в робоче положення рівні всіх реактивів у поглинальних посудинах і в бюретці  повинні бути доведені до відмітки на    відповідних капілярах.

Підйом  рівнів  виробляється  шляхом  обережного  опускання  зрівняльної склянки при відкритті відповідного крана над поглинальною посудиною.

Доведення  рівня  води  до  верхньої відмітки на бюретці  виробляється шляхом  підняття  зрівняльної склянки  при з'єднанні крана з газозабірною трубкою.

Вірогідність аналізу залежить від багатьох факторів:

- точності газоаналізатора;

- старанності виконання газового аналізу;

- правильності відбору проби.

Обраний  перетин  для відбору проб газу повинний по можливості не мати ділянок з завихреними потоками.

При температурі газів до 600 ºС і малому змісті механічних домішок як відбірний пристрій  варто застосовувати гладкі сталеві труби.

Для  відбору  проб  газів з температурою  вище 600 ºС варто  застосовувати   охолоджувані водою газозабірні трубки, що запобіжить  догоранню  газів у відбірній трубі.

Не допускається використання мідних і латунних трубок  через можливості догорання СО над окислами міді.

5.4 Проведення аналізу приладом ОРСА (ГХП-3М)

Перед  забором  проби  необхідно  повернути  трьохходовий  кран 3 так,  щоб  газопровід  був  з'єднаний із грушею й кілька разів енергійно прокачати газ, забираючи й викидаючи його  для  очищення  газопроводу й підведення свіжої проби до приладу. Після цього потрібно з'єднати зрівняльну склянку з газопроводом.

При опусканні  напірної  посудини газ заповнить бюретку, а рівень води  відповідно знизиться.  Потрібно забрати газу трохи більше 100 мл, опустити рівень нижче 0.  Далі  газ  трохи  стискується при підйомі зрівняльної склянки при підведенні рівня води до 0.  Потім пережавши підведення до зрівняльної склянки ,  можна,  відкривши кран 3, скинути частину газу в атмосферу,  забезпечивши в такий  спосіб  атмосферний  тиск у бюретці при нульовій відмітці рівня води у вимірювальній бюретці. Далі перевіряється  рівень води в зрівняльній склянці .  Він  повинен перебувати в нульовій крапці при суміщенні рівня в бюретці й у зрівняльній склянці.

Аналіз проводять спочатку на RO2, потім на O2.

Поглинання газу здійснюється прокачуванням газу  при  піднятті  зрівняльної склянки при відкритому відповідному крані.

Число прокачувань до 3÷4 для RO2 й 5÷6 для O2.

Закінчивши  прокачування,  рівень  розчину в поглиначі підводять знову під  мітку на капілярі  поглинальної  посудини.  Підводити  до  мітки  рідину  потрібно  обережно,  стежачи  поглядом за рівнем, що піднімається. Закривши краник  над  поглинальною  посудиною й привівши воду в бюретці й у зрівняльній склянці до одного рівня, роблять відлік по бюретці, тобто відзначають скорочення об’єму  проби.  Тому  що початковий об’єм проби становив 100 мл, то  відлік дає процентний об'ємний змісту компонента.

Після поглинання O2 одержують суму: RO2+O2.

Після виконання аналізу  проби залишки проби викидаються або в  газопровід,  або  через  краник  3 у повітря.  При прокачуванні газів необхідно  дотримувати наступних умов:

а) стежити завжди за рівнем, що підвищується;

б) не допускати різких підйомів і опускань зрівняльної склянки;

в) закривати й відкривати крани без зусиль (краще правою рукою).

Після закінчення роботи потрібно опустити реактиви в поглинальних посудинах на  середній  рівень, а воду в бюретці  донизу;  вийняти крани, протерти  їх і змазати вазеліном.

У  випадку  пропуску рідини в капіляр, зняти поглинальні посудини,  закривши посудину для поглинання O2 від контакту з повітрям. Всі проходи розподільчої гребінки й кранів потрібно промити водою.  Після цього треба знову зібрати прилад.

5.5 Обробка результатів газового аналізу

Паливо, що спалюється - мазут малосірчистий . Його елементарний склад

CP=84,65%;

HP=11,7%;

SлP=Sор+кP=0,3%;

OP=0,3%;

WP=3%; AP=0,05.

Результати газового аналізу   RO2=2%,   RO2+O2=16,2%,    звідки                      O2=14,2%.

Для того, щоб визначити зміст CO у димових газах, необхідно знати паливну характеристику β

β=2,37HP−0,125OPCP+0,375SлP=2,37⋅11,7−0,125⋅0,384,65+0,375⋅0,3=0,326.

Визначаємо зміст CO:

CO=21−βRO2−RO2+O20,605+β=21−0,326⋅2−2+14,20,605+0,322=4,455%.

Коефіцієнт надлишку повітря

α=11−3,762⋅O2−0,5CO−0,5H2−2CH4N2;                                                            де  N2=100−(RO2+O2+CO+H2+CH4)=100−2−14,2−4,455=79,345%;

H2=0,  CH4=0.

α=11−3,762⋅14,2−0,5⋅4,45579,345=2,31.

Об’єм сухих газів при нормальних умовах , м3/кг

VСГ=1,86⋅CP+0,375SлPRO2+CO=1,86⋅84,65+0,375⋅0,32+4,455=24,342

Об’єм водяної пари при нормальних умовах , м3/кг

VH2O=1,24⋅WP100=1,24⋅3100=0,0372

Втрати тепла з відхідними газами

Q2=VRO2CϑCO2+VN2CϑN2+VH2OCϑH2O−α−1Vв0Cϑв−Iх.в.,

Vв0=0,0889⋅CP+0,375⋅SлP+0,265⋅HP−0,0333⋅OP= =0,0889⋅84,65+0,375⋅0,3+0,265⋅11,7−0,0333⋅0,3=10,626м3/кг.

Iх.в.=Vв0Cϑв30°=10,626⋅39=414,414кДж/кг.

VRO2=VСГRO2100=24,342⋅2100=0,487м3/кг;

VN2=VСГN2100=24,342⋅79,345100=19,314м3/кг.

Q2=0,487⋅1461+19,314⋅946+0,0372⋅1147−2,31−1⋅10,626⋅979− −414,414=4983,07кДж/кг.

Втрати тепла від хімічного недопалу , кДж/кг

Q3=0,236⋅CP+0,375⋅SлPCORO2+CO=0,236⋅84,65+0,375⋅0,3×  4,4552+4,455=13,806

Висновок: ознайомилися з засобом  визначення  складу димових газів пристроєм газоаналізатора ГХП-3. За допомогою  газоаналізатора  визначили об'ємні частки RO2 й O2 у димових газах, обчислили CO. Обчислили втрати тепла з відхідними газами і від хімічного  недопалу  на основі складу димових газів.

Література

1. ДСТУ 10742-71. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод приготовления первичных проб.

2. ДСТУ 11014-81. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

Метод определения содержания влаги.

3. ДСТУ 11022-75. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

Метод определения зольности.

4. ДСТУ 6382-80. Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.

Метод определения выхода летучих веществ.

5. Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования. -М.: Наука, 1971.

6. Померанцев В.В. Основы практической теории горения.-М.: Энергия, 1973.

7. Хзмалян Д.М., Каган Я.И. Теория горения и топочные устройства. Уч. пособие для студентов вузов. - М: Энергия, 1976.

8. Кнорре Г.Ф. Теория топочных процесов. - М.: Энергия, 1973.

9. Ахмедов Р.Б., Цирюльников Л.М. Технология сжигания горючих газов и жидких топлив. - Л.: Недра, 1984.

10. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Паливо й основи теорії горіння». Укл. проф. Голубцов В.М.- Запоріжжя: ЗДІА, 2002.

11. Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом «Паливо й основи теорії горіння». Укл.доц. Трикашний М.В.- Запоріжжя: ЗІІ, 1986.