# 4. СТАНДАРТНІ ПОСЛІДОВНІ ІНТЕРФЕЙСИ (модуль 2)

  - Синхронна та асинхронна передача.

  - Інтерфейс RS-232.

4.3. RS-422

4.4. RS-485

  - Порівняльна характеристика стандартних послідовних інтерфейсів.

  - Використання адаптерів-перетворюваів інтерфейсів.

# .Синхронна та асинхронна передача

Необхідність синхронізації. При обміні даними між вузлами необхідно щоб передавач і приймач використовували одне і те саме джерело часу, тобто щоб вони були синхронізовані на фізичному рівні. У протилежному випадку, приймач не зможе визначити, коли надходить перший біт, тобто розпізнати початок посилки. Однак навіть при початковій синхронізації джерела тактів передавача і приймача, а також домовленості про час початку відправки, при передачі великих послідовностей бітів, може виникнути розсинхронізація.

При синхронній передачі приймач і передавач постійно синхронізуються під час передачі. Синхронізація проходить через певні проміжки часу або даних за допомогою синхронізуючої посилки, яка представляє собою імпульсний сигнал (набір імпульсів) певної частоти. Синхронізуючий сигнал може передаватися по спеціальному проводу (каналу), або разом з цифровими даними (наприклад RZ- кодування, манчестерське кодування), або перед ними (наприклад у вигляді преамбули). У першому випадку необхідний допоміжний провід (канал), в другому

– допоміжна смуга пропускання, в третьому – допоміжні біти.

При асинхронній передачі, обмін даними може проходити і без визначеного джерела часу. Передача починається в будь який момент часу з сигналу початку передачі – стартового біта. В цей час приймач синхронізується з передавачем. Обмін проходить короткими наборами бітів (символами), що дозволяє не робити додаткову синхронізацію під час передачі. При асинхронній передачі приймач повинен наперед знати всі параметри зв’язку, в першу чергу – швидкість, щоб правильно ідентифікувати сигнали які поступають.

Символьна передача. Один з асинхронних способів передачі є символьна передача. При такому способі, дані які передаються діляться на символи по декілька біт (як правило по 8 або 7) і обрамляються службовими бітами. На рис. 8 графічно представлено передачу двох байт D816(110110002) та C416(110001002) при наступних настройках: біт парності – «непарний», 1 стоповий біт, бітова швидкість 9600 біт/с. При відсутності передачі на лінії утримується логічна "1". При передачі символу передавач скидає сигнал на "0" і тримає його протягом 1-го біту, який називають стартовим бітом. За цей час приймач синхронізується з передавачем і готовиться до прийому бітів даних, які передаються відразу після стартового біту. Потім передається біт парності (біт паритету – parity bit), якщо він використовується при обміні. Даний біт призначений для контролю за правильністю передачі даних і вибирається з ряду: парний (even), непарний (odd), відсутній (none). При виборі останнього на фізичному рівні не проводиться контроль помилок. Якщо використовується парний (even) біт паритету, то при

u

00011011

11000100

передача відсутня

біти данних

біти данних

t

1-й символ

2-й символ

старт біт

бітстоп паритетубіт

старт біт

бітстоп

паритету

біт

передачі підраховується кількість одиничних бітів даних, і якщо їхня кількість непарна, то добавляється біт паритету рівним логічній "1", в протилежному випадку добавляється логічний "0". При непарному (odd) паритеті – навпаки, передавач буде добавляти до бітів даних логічну "1" або "0" так, щоб сума одиничних бітів в бітах даних разом паритетним була непарною. Приймач перевіряє суму прийнятих одиничних бітів даних та паритету і якщо не вона не співпадає з типом наперед визначеного біта паритету, сигналізує про це верхнім рівням, які вирішують можливість повторного запиту.

Рис. 8. Передача двох символів: 1-й – 11011000; 2-й – 00100011. Біт паритету – непарний; 1 стоповий біт

За бітом паритету, йдуть стопові біти, призначення яких витримати мінімальну

паузу між символами. Кількість стопових бітів як правило вибирається 1, 1.5 або 2. За стоповими бітами може відразу йти наступний символ, тобто стартовий біт наступного символу.

Використання схем UART. Символьну передачу просто і недорого реалізувати завдяки існуванню спеціальної мікросхеми – універсального асинхронного приймача-передавача УАПП (UART – Universal Asynchronous Receiver Transmitter), яка застосовується в багатьох пристроях. UART являється частиною інтерфейсу між шиною мікропроцесора і трансивером каналу зв’язку. Тобто вихід UART безпосередньо не підключається до каналу зв’язку, а видає біти на рівні ТТЛ на вхід

шина даних

лінії управ

трансивер RS-232

TxD

G

управлін ня

R

RxD

SG

тактовий генератор

RD

лінії

ління

TD

передача

прийом

UART

мікропроцесор

трансивера. Для прикладу на рис.9 показаний приклад використання UART разом з трансивером RS-232.

лінії управ ління

трансивер RS-232

G R

UART

передача прийом

р о

ес ц о

пр о р

ік

м

Різні схеми по типу UART	використовуються також в синхронній передачі даних і називаються USRT, а їх комбінація USART.

тактовий генератор

Крім сигналів передачі (TD), прийому (RD) та шини

даних в схемі UART також визначені	додаткові управляючі сигнали для

Рис. 9. Приклад використання UART з трансивером RS-232

синхронізації як з мікропроцесором так і з трансивером.

# .Інтерфейс RS-232

Інтерфейс RS-232C призначений для підключення апаратури, яка передає або приймає дані АПД (DTE — Data Terminal Equipment) до апаратури каналів даних АКД (DCE — Data Communication Equipment). Кінцева мета – це з’єднання двох DTE (рис.10.а). Найпростіший приклад такої системи, коли в ролі DTE виступає комп’ютер, в якому RS-232 реалізований в якості COM-портів, а в ролі DCE – модем (рис.10.б).

DCE

DCE

DTE

а	RS-232

DTE

лінія

RS-232

ПК1

RS-232

RS-232

ПК2

COM

COM

| б Модем1 | телефонна | Модем2 |
| --- | --- | --- |
|  | лінія |  |

RS-232

нуль модем

DTE

DTE

в

Рис.10. З’єднання за допомогою RS-232: а – схема з’єднання DTE з використанням DCE; б – приклад з’єднання двох ПК (як DTE) через модем (як DCE); в – схема з’єднання двох DTE без DCE (нуль-модемний зв’язок)

На практиці великої популярності набув спосіб з’єднання через RS-232 двох DTE без DCE, який отримав назву нуль-модемного з’єднання (Zero-modem або Z- modem). Стандарт описує управляючі сигнали інтерфейсу, обмін даними, електричний інтерфейс і типи роз’ємів.

Електричні характеристики. Стандарт RS-232C описує несиметричні (незбалансовані) передавачі та приймачі, тобто сигнал передається відносно загального проводу – схемної землі за допомогою напруги. Для передачі використовується сигнальна лінія TD – Transmit Data (інколи позначається TxD), а для прийому – RD – Receive Data (інколи позначається RxD), загальний провід SG (Signal Ground). Логічній "1" на вході відповідає діапазон напруги від –12В до –3В; логічному "0" – від +3В до +12В. Діапазон від –3В до +3В – зона нечутливості, яка обумовлює гістерезис приймача: логічний стан лінії поміняється тільки після переходу через поріг. Рівні сигналів "1" і "0" на виходах передавачів повинні лежати в межах відповідно від -5В до -12В і від +5В до +12В. Інтерфейс не забезпечує гальванічної розв’язки пристроїв. Різниця потенціалів між схемними землями SG пристроїв, що з’єднуються, не повинна бути більше 2В. Підключення і відключення інтерфейсних кабелів пристроїв з автономним живленням повинно проводитись при відключеному живленні. Інакше в момент підключення пристроїв можуть вийти з ладу мікросхеми в результаті дії на них різниці потенціалів.Стандартні трансивери RS-232 повинні забезпечити передачу та прийом бітів з швидкістю до 115200 біт/с на відстані до 20 м.

Типи роз’ємів. На обладнанні DTE прийнято встановлювати вилки типу DB- 9P	(9	штиркові)	або	DB-25P	(25

| штиркові). Останні як правило використовуються для синхронних режимів, оскільки мають допоміжні штирки. На пристроях DCE використовуються розетки DB-9S та DB-25S. Це значить, що при такому з’єднанні пристрої DTE (наприклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TxD | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | TxD |
| RxD | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | RxD |
| DTR | 4 |  | 20 |  |  |  |  | 4 |  | 20 | DTR |
| DSR | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | DSR |
| RTS | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  | 4 | RTS |
| CTS | 8 |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  | 5 | CTS |
| DCD | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | DCD |
| RI | 9 |  | 22 |  |  |  |  | 9 |  | 22 | RI |
| SG | 5 |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  | 7 | SG |

DB25S DB9S

DB25P DB9P

ПК) та DCE (наприклад модем) можна підключати безпосередньо один до одного, або через "прямий" кабель з вилкою з одного боку та розеткою з іншого (рис.11).

Рис. 11. Підключення DTE (зліва) до DCE (справа)

У системах автоматизації частіше використовується нуль-модемне з’єднання, для якого використовується нуль-модемні кабелі. Якщо при з’єднанні використовуються тільки інформаційні сигнальні лінії (TxD, RxD, SG), то з’єднання проводиться мінімальним нуль-модемним кабелем (рис.12.б), в протилежному випадку – повним (рис.12.а).

а	DB25S

DB9S

DB25P

б	DB25S

| DB9S DB9P |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 2 | TxD |
|  |  |  |  | 2 | 3 | RxD |
|  |  |  |  | 4 | 20 | DTR |
|  |  |  |  | 6 | 6 | DSR |
|  |  |  |  | 7 | 4 | RTS |
|  |  |  |  | 8 | 5 | CTS |
|  |  |  |  | 1 | 8 | DCD |
|  |  |  |  | 9 | 22 | RI |
|  |  |  |  | 5 | 7 | SG |

DB25P

| TxD | 3 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RxD | 2 | 3 |  |  |  |
| DTR | 4 | 20 |  |  |  |
| DSR | 6 | 6 |  |  |  |
| RTS | 7 | 4 |  |  |  |
| CTS | 8 | 5 |  |  |  |
| DCD | 1 | 8 |  |  |  |
| RI | 9 | 22 |  |  |  |
| SG | 5 | 7 |  |  |  |

| TxD | 3 | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RxD | 2 | 3 |  |  |  |  |
| DTR | 4 | 20 |  |  |  |  |
| DSR | 6 | 6 |  |  |  |  |
| RTS | 7 | 4 |  |  |  |  |
| CTS | 8 | 5 |  |  |  |  |
| DCD | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RI | 9 | 22 |  |  |  |  |
| SG | 5 | 7 |  |  |  |  |

Рис.12. Нуль-модемне підключення, за допомогою нуль-модемного кабелю: а – повного, б – мінімального

| Призначення ліній інтерфейсу RS-232C. На практиці інтерфейс RS-232 використовується як правило в асинхронному режимі, тому розглянемо сигнальні лінії, призначені тільки для цього режиму. Для кращого розуміння, при розгляді ліній інтерфейсу, DCE будемо називати модемом, а DTE – комп’ютером. DB9P |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 | 2 | TxD |
|  |  |  |  | 2 | 3 | RxD |
|  |  |  |  | 4 | 20 | DTR |
|  |  |  |  | 6 | 6 | DSR |
|  |  |  |  | 7 | 4 | RTS |
|  |  |  |  | 8 | 5 | CTS |
|  |  |  |  | 1 | 8 | DCD |
|  |  |  |  | 9 | 22 | RI |
|  |  |  |  | 5 | 7 | SG |

У табл. 4 наведені сигнальні лінії RS-232C та їх призначення. В другій та третій колонці вказані відповідні контакти роз’ємів, а в четвертій колонці також вказана додаткова інформація, яка вказує напрямок передачі даних по лінії: IN – в комп’ютер, OUT – з комп’ютера.

Апаратно один передавач даного інтерфейсу може забезпечити необхідним рівнем сигналу тільки одного приймача. Таким чином інтерфейс RS-232 дозволяє об’єднати між собою тільки два пристрої з одним передавачем і одним приймачем на максимальній відстані 20 м. Інтерфейс RS-232 має ряд недоліків, які обмежують область його використання в промислових умовах. Насамперед це пов’язано з чутливістю його до електромагнітних завад, малою довжиною кабелю з’єднання і малою бітовою швидкістю.

Таблиця 4

Сигнальні лінії інтерфейсу RS-232C

| Сигнал | DB-25S | DB-9S | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| PG | 1 | - | Захисна земля (Protected Ground). З’єднується з корпусом пристрою і екраном кабелю. |
| SG | 7 | 5 | Сигнальна земля (Signal Ground), відносно неї діють лінії сигналів. |
| TD(TxD) | 2 | 3 | OUT Вихід передавача (Transmit Data). |
| RD(RxD) | 3 | 2 | IN Вхід приймача (Receive Data). |
| RTS | 4 | 7 | OUT Запит дозволу на передачу (Request To Send). "Вкл" означає наявність даних у комп’ютера для передачі. При напівдуплексі – перемикання модему в режим передачі. |
| CTS | 5 | 8 | IN Готовність передачі (Clear To Send). "Відкл" - модем забороняє комп’ютеру передавати йому дані. |
| DTR | 20 | 4 | OUT Готовність DTE (Data Set Ready). "Вкл" - комп’ютер готовий до роботи з модемом. |
| DSR | 6 | 6 | IN Готовність DCE (Data Terminal Ready). "Вкл" - модем готовий до роботи з комп’ютером. |
| DCD | 8 | 1 | IN Виявлення несучої (Data Carried Detected). "Відкл" модем сигналізує про сигнал поганої якості |
| RI | 22 | 9 | IN Сигнал виклику (Ring Indicator). "Вкл" – модем отримав сигнал виклику (дзвінок на телефонній лінії) |

# .Інтерфейс RS-422

-6В

UA= - UB

+2В

-2В t

C

UA UB

A

G UABB

TD

UAB

+6В UAB

а

допустимий діапазон UAB

Стандарт RS-422A описує (рекомендує) тільки електричні характеристики інтерфейсу, тобто вимоги до передавачів (драйверів - drivers) та приймачів і не визначає параметри сигналів, типи роз’ємів, тип та довжину кабелів та ін. Інтерфейс базується на збалансованих (симетричних) лініях передавачів та приймачів, тобто напруга передається по трьом проводам - два сигнальних та сигнальна земля.

Зона

-6В нечутливості

t

+200мВ

-200мВ

C

UB

UA

B

UAB

R

+6В UAB

A

б

Рис. 13. Функціональна схема передавача (а) та приймача (б) в інтерфейсі RS-422A.

На рис.13 показаний принцип функціонування збалансованого передавача (а) та приймача (б) лінії. Збалансований передавач лінії при передачі на TD логічної

„1”, формує напругу між сигнальним проводом „A” і землею „C” – UA) та протилежну за знаком напругу між проводами „B” і „C” –UВ (на рис.13 показаний знак інверсії). При передачі логічного „0” передавач інвертує знак сигналу. Приймач вимірює напругу між „А” і „В” і якщо різниця буде більше ніж +200 мВ то приймач буде розпізнавати його як певний логічний стан лінії. Якщо різниця змінить свій знак і стане менше ніж -200 мВ, приймач змінить логічний стан на протилежний.

Якщо на проводі „А” передавача в інтерфейсі RS-422А по відношенню до проводу „В” від’ємна напруга, лінія перебуває в стані логічної „1”, якщо додатна – логічного „0”. Позначення проводу „А” як правило еквівалентне „─„, а позначення

„В” - „+” (інколи приймають навпаки). RS-422А витримує синфазну напругу ±7В (середня напруга на виходах А і В відносно землі).

Диференційний спосіб передачі зменшує вплив синфазної завади на лінію передачі, оскільки вимірюється не сигнал між сигнальним проводом і землею, а різниця потенціалів між двома сигнальними лініями. Навіть якщо на обох проводах будуть наведені паразитні струми, диференційна напруга практично не зміниться.

вузол 1

TD

G

A

A

B

C

RT

B

вузол 2

RD

R

C

RD

A

A

R

B

RT

TD

B

G

GWG 100Ω

C

C

100Ω GWG

Стандарт також описує електричні вимоги до передавачів та приймачів. Зокрема, один передавач повинен бути розрахований на 10 приймачів. Інтерфейс працює в дуплексному режимі. Тому можливі два варіанти з’єднання: передавачі та приймачі двох вузлів з’єднуються перехресно (точка –точка); передавач одного вузла обслуговує до 10 приймачів інших вузлів.

– сигнальна земля, загальний провід

– захисне заземлення корпусу

GWG – ланцюг заземлення блока живлення

Рис. 14. Функціональна схема 5 – провідного дуплексного з’єднання двох вузлів по RS-422A

На основі даного стандарту з’явилися деякі рекомендації по його використанню. Це схеми підключення, способи заземлення, максимальні відстані, використання резисторів-термінаторів, максимальні бітові швидкості і т.д. Так установлено, що максимальна бітова швидкість – становить біля 10 Мбіт/с, максимальна відстань (при невеликих швидкостях) – біля 1200 м. Ці величини залежать від багатьох параметрів: типу кабелю, рівня завад, типу роз’ємів і т.д. В якості середовища передачі на великі відстані рекомендують використовувати виту

пару,	бажано	екрановану.	На	рис.14	показаний	один	із	способів	реалізації дуплексного з’єднання двох пристроїв по RS-422А.

Інтерфейс RS-422А має один значний недолік – на ньому не можна побудувати мережі з шинною топологією, тому він не знайшов такого широкого застосування як RS-485. Це пов’язано з тим, що передача інформації забезпечується логічними "0" та "1" які мають відповідний рівень фізичного сигналу по напрузі. Наприклад в символьному режимі, при відсутності передачі на лінії приймача повинна бути присутня логічна "1", яку передає трансмітер. Тобто в кожен момент часу трансмітер буде прикладати напругу певного рівня. Якщо декілька передавачів буде підключено до однієї лінії зв’язку – це може привести до виходу з ладу трансиверів, оскільки кожен з передавачів буде генерувати свої сигнали. Цей недолік відсутній у інтерфейса RS-485.

# .Інтерфейс RS-485

Стандарт RS-485 (офіційна назва EIA/TIA-485) електрично сумісний з RS- 422A: використовується збалансована система зв’язку з тими ж рівнями сигналу, за винятком синфазної напруги, яку витримує інтерфейс – від +12В до -7В.

На відміну від RS-422А, інтерфейс RS-485 розрахований на багатоточкове з’єднання, тобто на побудову шинних топологій. Перш за все, на трансиверах крім інформаційних сигналів RD та TD є додатковий сигнал управління передачі/прийому (рис.15). При закінченні передачі пристрій може відключити свій передавач (перевести його в високоімпедансний стан), і надати можливість іншим трансмітерам підключатися для передачі. Іншими словами сигнал дозволу передачі переводить траснмітер з активного стану в пасивний, тобто передавач може генерувати логічну „1”, логічний „0” або знаходитись в пасивному стані. В який час і в якому порядку передавачі вузлів будуть доступатися до шини стандарт не оговорює, дане питання повинне вирішуватись на канальному рівні (організація доступу до шини).

вузол 1	вузол 3

трансивер RS485	трансивер RS485

TD	G

дозвіл передачі

R

RD

A(-)

B(+)	RT GND

A(-)

RT	B(+)

GND

R

G	TD

дозвіл передачі

RD

GWG

100? 100?

100?	100?

GWG

TD

дозвіл

вузол 2

трансивер RS485

G

A(-) B(+)

– сигнальна земля, загальний провід

передачі

R

RD

GND

– захисне заземлення корпусу

GWG – ланцюг заземлення блока живлення

GWG

100? 100?

RT – узгоджувальний резистор (наприклад 120 Ом)

Рис. 15. Функціональна схема трьохпровідного пів-дуплексного з’єднання вузлів по RS-485

Один трансмітер розрахований на 32 одиниці навантаження, які в свою чергу, визначаються як вхідний імпеданс (опір) одного стандартного приймача (12 кОм). Таким чином стандартний передавач може обслуговувати 32 приймача з опором 12 кОм, які підключені до загальної шини паралельно. Якщо приймачі мають більш високий опір, наприклад 48 кОм (4 * 12 кОм), то до однієї шини можна підключити відразу 128 таких приймачів, при збільшенні опору до 96 кОм – 256 приймачів і т.д. Слід розуміти, що збільшення імпедансу приймача робить систему чутливою до завад.

Схеми з’єднання. На рис.15 показана функціональна схема з’єднання 3-х пристроїв до загальної шини через RS-485 інтерфейс. Напівдуплексна система дозволяє в один момент часу вузлу передавати інформацію, а в інший приймати. Передавач та приймач кожного вузла підключається до єдиної шини, тобто контакт

„А” кожного передавача та контакт „А’ ” кожного приймача (штрихом позначені контакти приймачів) підключаються до загального лінії „А”, так само і контакти

„В” та „В’ ” підключаються до лінії „В”. Таким чином, коли передавач одного вузла передає послідовність бітів, всі приймачі інших вузлів їх приймають. В один момент часу тільки один передавач може бути активним, його стан управляється з боку самого пристрою дозволом передачі.

RS-485 не визначає вимоги до середовища передачі. Як правило використовують екрановану виту пару. На рис.15 показана 3-х провідна схема, однак на практиці нерідко використовують 2-х провідну (без сигнальної землі). Для реалізації 2-х провідної схеми з’єднання достатньо однієї витої пари, трьох- провідної – подвійної витої пари (пара сигнальних проводів, пара земляних).

Бітова швидкість вибирається в залежності від сумарної довжини лінії, характеристик кабелю, і, як правило, приводиться в документації до обладнання у вигляді номограм.

Схеми узгодження. При великих швидкостях і при значних відстанях необхідно вирішити проблему відбиття сигналу на кінцях лінії. Основою для мінімізації відбиття є використання узгоджуючих резисторів з номіналами, які відповідають хвильовому опору кабелю. Як правило в промислових мережах використовують кабель з характеристичним імпедансом 120 Ом, тому на рис.16 на

обох кінцях шини між лініями „А” і „В” підключений узгоджувальний резистор (термінатор) з відповідним опором.

На практиці виникає необхідність паралельного підключення до шини джерела постійного струму (розглянуто нижче). Резистори представляють активний опір, тому розсіють певну потужність, що вимагає використання більш потужних джерел струму. Це

TD

дозвіл передачі

RD

трансивер RS485

G

R

A(-)

RT

B(+)	С

спонукає	до		використання альтернативних		схем		узгодження.

Рис. 16. Схема RC узгодження

Добавлення	конденсатора	послідовно	з	резистором	виключає	протікання постійного струму, і не створює бар’єру для високочастотного сигналу.

Забезпечення захисного зміщення Реалізація інтерфейсу передбачає, що при відсутності бітів для передачі трансмітер переходить у високоімпедансний стан. При сигнальній "тиші" всі трансивери на шині будуть працювати в режимі прийому. Оскільки жоден трансмітер не буде генерувати сигнал, на шині буде 0В. Для більшості мереж, зокрема для тих, які працюють в символьному режимі, відсутність передачі обов’язково позначається певним рівнем сигналу, наприклад логічною "1". Однак при напрузі на входах приймачів від -200мВ до 200мВ,

вихідний стан залишається невизначеним.

У цьому випадку логічна  „1”  або  „0”  на виході  RD  приймачів  рівноймовірні  (або	TD запам’ятовують попередній стан).

Така ситуація неприпустима. В момент інформаційної тиші необхідно тримати сигнал напруги певної величини

за	допомогою	зовнішнього	джерела постійного	струму,	який	підключається	RD

між сигнальними проводами A та B, тобто

трансивер RS485

G

R

A(-)

B(+)

RС

RT RС

+5В

необхідно	забезпечити	зміщення потенціалу відносно нуля.

Всю	лінію	можна  представити	як замкнутий ланцюг із опорів ресиверів та

Рис. 17. Використання резисторів захисного (RC) зміщення разом з узгоджувальними резисторами (RT)

двох термінаторів, що підключені паралельно. Задача захисного зміщення зводиться до забезпечення цього ланцюгу таким струмом, щоб напруга на ній була в межах, що відповідає логічній "1", тобто >200мВ. У більшості випадків підключають джерело напруги 5 В, і підбирають такі шунтуючі опори, щоб забезпечити ланцюг необхідним струмом. Ці опори отримали назву резисторів захисного зміщення (bias resistors): резистор завдання початкового високого рівня (pullup) – на одній лінії, наприклад „В”, і низького рівня (pulldown) – на другій лінії, наприклад „А” (рис.17). Значення опору резистора зміщення залежить від виду узгодження (термінування) і кількості вузлів тобто приймачів, підключених до шини. Номінали опорів зміщення розраховують виходячи з необхідного мінімального струму зміщення в мережі для забезпечення різниці потенціалів між А і В >200мВ.

# Порівняльна характеристика стандартних послідовних інтерфейсів

Для порівняння інтерфейсів, розглянутих вище, найбільш важливі характеристики зведені в таблицю 5.

При використанні RS-485 кількість приймачів вказана рівною 32, це при опорі приймачів 12кОм. При інших опорах, наприклад 48кОм, максимальна кількість приймачів відповідно буде 128. В інтерфейсі „струмова петля” 20 мА кількість передавачів/приймачів залежить від конкретної реалізації. Для всіх інтерфейсів (окрім RS-232С) максимальна бітова швидкість залежить від багатьох факторів: довжина лінії зв’язку, тип кабелю, рівень завад, способи узгодження ліній і т.ін.

Вибір інтерфейсу для реалізації мережі залежить від багатьох факторів. В більшості випадків пристрій може підтримувати тільки один визначений інтерфейс. Для зв’язку з іншими пристроями дуже ймовірне використання адаптерів- перетворювачів інтерфейсів, які розглянуті в наступному підрозділі.

Таблиця 5

Порівняльні характеристики послідовних інтерфейсів.

| Назва, стандарт | EIA RS-232C | EIA RS-422A | EIA/TIA-485, RS-485 | 20 мА „струмова петля”,CL, ИРПС, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сигналу | Напруга, асиметричний | Напруга, диференційний симетричний | Напруга, диференційний симетричний | струм |
| Режим з’єднання | дуплекс | дуплекс | напівдуплекс, дуплекс | дуплекс |
| Максимальна кількість передавачі/приймачів | 1/1 | 1/10 | 32/32 (при опорі приймачів 12кОм) | 1/1 у багаточкових схемах залежно від реалізації |
| Максимальна відстань (приблизно) | 20 м | 1200 м | 1200 м | декілька км |
| Максимальна бітова швидкість (приблизно) | 115200 біт/с | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 1 Мбіт/с |

При побудові шинних топологій як правило користуються RS-485. Інколи використовують також багатоточкове з’єднання по інтерфейсу "струмова петля". Якщо необхідне з’єднання точка-точка – вибирають дуплексний зв’язок, оскільки, при тих самих бітових швидкостях досягається майже в 2 рази більша швидкість передачі даних, за рахунок подвійного каналу. У цьому випадку можна використати RS-422А або RS-485 в дуплексному режимі (якщо обладнання дає можливість організувати таке з’єднання). RS-232 популярний при з’єднанні пристроїв з ПК.

Поряд з розглянутими інтерфейсами існує ряд інших. Один з найбільш перспективних інтерфейсів являється USB, який практично витіснив СОМ-порт (RS-232) та паралельний порт з персональних комп’ютерів.

# Використання адаптерів-перетворювачів інтерфейсів

Типи адаптерів-перетворювачів. Для вирішення задач несумісності інтерфейсів існують адаптери-перетворювачі (конвертери) інтерфейсів. Адаптер можна представити у вигляді пристрою, що має два різні інтерфейси. Задача даного пристрою електрично перетворити вхідні сигнали RD одного інтерфейсу у вихідні TD іншого. Можливі випадки з’єднань пристроїв з різними інтерфейсами: RS-422A <–> RS-485, RS-232 <–> Current Loop 20 mA, RS-232 <-> RS-485.

Зупинимося на принципах роботи адаптерів RS-232С <-> RS-485 більш детально, оскільки вони одні з найбільш поширених в промисловості. Нагадаємо, що передавачі в системі RS-485 повинні підтримувати можливість відключення від лінії зв’язку, якщо трансивер не передає дані. Однак передавачі RS-232 разом з UART при відсутності передачі видають логічну "1". Тобто, при звичайному схемному рішенні електричного перетворення сигналу з RS-232 в RS-485, передавач RS-485 ніколи не відключиться, що недопустимо в шинних топологіях. Таким чином в конвертері повинно бути забезпечене переключення передавача RS-

485 зі сторони RS-232 в активний чи пасивний (високоімпедансний) стан. Виробники адаптерів вирішують цю проблему по різному. Розглянемо декілька способів.

Управління адаптером RS-232<->RS-485 зі сторони RS-232. Один із варіантів вирішення проблеми управління станом трансмітера RS-485 є

використання одного з сигналів управління потоком зі сторони інтерфейсу RS- 232C: RTS або DTR. На рис.18 показана модель перетворювача, який управляється сигналом RTS. Перетворювач умовно поділений на 2 частини з відповідними інтерфейсами. Коли пристрій з RS-232C має передавати дані, він активує передавач адаптера за допомогою RTS, виставляючи на цій лінії логічну „1”. Далі він надсилає послідовність бітів в символьному вигляді по лінії TD. Перетворювач за допомогою схемних рішень відсилає цей сигнал на передавач адаптера зі сторони RS-485. Оскільки той вже активований, цю ж послідовність він видає на лінію інтерфейсу RS-485. Так буде тривати, поки пристрій зі сторони RS-232С не зніме

„1” з RTS, що приведе до переключення передавача в високоімпедансний (неактивний) стан.

Алгоритм управління сигналом RTS для RS-232C може бути різним. Для комп’ютерів, як правило, налаштовують роботу СОМ-порту так, щоб сигнал RTS виставлявся автоматично в „1”, коли буфер передачі заповнений байтами, і „0”, коли він пустий. Для СОМ-порту це нормальний режим роботи з апаратним управлінням потоком.

При наведеному способі реалізації перетворювача можлива ситуація передчасного відключення сигналу RTS до передачі трансмітером RS-485 останнього біту. Такі проблеми повинні вирішуватись на пристрої зі сторони інтерфейсу RS-232C. Ще одна з проблем заключається в тому, що не всі пристрої вміють управляти сигналом RTS. У цьому випадку існує інший, більш універсальний спосіб управління передавачем адаптера.

R

RTS

адаптер RS-232<-> RS-485

RS-232

R

RS-485

A(-)

TD

TD

G

до RS-232

дозвіл передачі

B(+)

RD

G

RD

R

SG

GND

до RS-485

Рис. 18. Управління передавачем адаптера RS- 232<->RS-485 сигналом RTS

Автоматичне управління адаптером RS-232<->RS-485. Цей метод у різних фірм називається по різному: Automatic Send Data Control (ASDC), Automatic Data Direction Control (ADDC), Automatic RTS Signal Control (ARSC), але всі вони базуються на принципі управління по сигналу даних, які передаються (рис.19). Тобто адаптер сам відслідковує, коли включати і коли відключати передавач по даним, які надходять зі сторони RS-232. Один з варіантів такої реалізації – відслідковування приймального буферу. Як тільки адаптер з боку RS-232 отримав перший біт символу (стартовий біт) − відразу активує передавач. Оскільки біт в стані логічної „1” не може триматися більше часу одного символу, то після паузи відсутності логічного „0” протягом певного часу (не менше тривалості одного символу), конвертер буде ще тримати передавач в активному стані, після чого переведе його в високоімпедансний стан. Якщо затягнути цю паузу, може

виникнути ситуація, коли інший передавач в системі зі сторони RS-485 захоче передати дані (адже лінія вже звільнилася) і виникне колізія.

R

адаптер RS-232<-> RS-485

TD

RS-232

R

RS-485

A(-)

TD

G

до RS-232

B(+)

RD

G

дозвіл передачі

RD

R

SG

GND

до RS-485

Рис. 19. Управління передавачем адаптера за сигналом даних, що передаються.

Адаптери з управлінням по сигналу даних по приймальному буферу користуються більшою популярністю ніж адаптери з управлінням сигналами RTS чи DTR.

Ще один з методів управління передавачем, який не знайшов широкого використання, по сигналу зі сторони пристрою з інтерфейсом RS-485. Останній для цього повинен мати спеціальну сигнальну лінію (аналогія з RTS), яка передбачена саме для цього. Коли пристрій з RS-485 планує передавати дані, він переводить перетворювач в стан прийому, тобто вимикає передавач. Специфіка таких перетворювачів заключається в тому, що використати їх можна тільки в режимі точка-точка, що сильно звужує коло їх використання. Такий перетворювач не накладає ніяких вимог по управлінню на пристрій з RS-232C, що звісно ж таки повинно компенсуватись зі сторони RS-485.

Література: [1], розділ 3 (3.7-3.14).