Контрольні запитання

    - Якими мережами на сьогоднішній день представлений MODBUS? Охарактеризуйте їх в контексті моделі OSI.

    - Розкажіть про основи функціонування MODBUS Application Protocol. Який формат повідомлення MODBUS PDU?

    - До яких змінних (даних процесу) можна доступитися через MODBUS функції?

    - Як MODBUS-серверний Процес дізнається про помилковий результат обробки повідомлення-запиту?

    - Які функції використовуються для доступу до даних процесу?

    - Як формуються повідомлення-запити та повідомлення відповіді для читання та запису діапазону вхідних та вихідних регістрів?

    - Які ситуації можливі при обробці запиту MODBUS Клієнта? Наведіть приклади відповідей про помилку.

    - Прокоментуйте основи функціонування MODBUS RTU/ASCII в контексті моделі OSI. Як пов’язана модель функціонування обміну на прикладному рівні з функціонуванням на канальному?

    - Яка модель адресації та який метод доступу до шини використовується в MODBUS RTU/ASCII на канальному рівні? Як на цьому рівні проводиться контроль за правильністю доставки бітової послідовності?

    - 10.Розкажіть про принципи побудови кадрів для MODBUS RTU. 11.Прокоментуйте	основи	функціонування	MODBUS	TCP/IP	в	контексті

    - моделі OSI. Які типи пристроїв передбачає комунікаційна архітектура MODBUS TCP/IP?

    - .Які поля включає формат модуля даних прикладного рівня MODBUS TCP/IP? Поясніть призначення полів заголовка MBAP?

    - Яка адреса порту ТСР використовується для MODBUS Сервера?

    - Яким чином забезпечується доступ до необхідного вузла MODBUS RTU/ASCII, підключених через шлюз до MODBUS TCP/IP в заголовку MBAP?