Питання до модульної контрольної роботи № 01

з дисципліни

«Водопостачання та поліпшення якості води»

1. Водні ресурси України.

2. Стан питного водопостачання в Україні.

3. Біохімія води як окремий напрям вивчення властивостей води.

4. Питання і проблеми які повинна досліджувати та вирішувати біохімія води.

5. Виробничі стічні води та їх характеристика.

6. Стічні води сільськогосподарських територій та господарсько-побутові стічні води.

7. Аналіз нових вимог до питної води (порівняльна характеристика нормативів).

8. Фізичні показники якості води.

9. Хімічні показники якості води (рН, хлориди та сульфати, окиснюваність води, розчинений кисень).

10. Хімічні показники якості води (залізо, марганець, твердість загальна, сухий залишок, азот амонійних солей, нітритів і нітратів).