## Slide 1: Метод кислотно-основного титрування

## Slide 2: План
Характеристика методу кислотно-основного титрування та його використання.
Титранти, їх приготування.
Вибір індикаторів, рН-індикатори.
Криві титрування.
Теорії індикаторів (Оствальда, хромофорна теорія).
Розрахунки в кислотно-основному титруванні.
Похибки кислотно-основного титрування.

## Slide 3: КИСЛОТНО-ОСНОВНЕ ТИТРУВАННЯ
(метод нейтралізації) — титриметричний метод аналізу, в основі якого (у водному середовищі) лежить реакція нейтралізації: H3O+ + OH- = 2H2O.
За допомогою цього методу проводять ряд визначень, наприклад, визначення деяких солей, які подібно до Na2CO3 і Na2B4O7· 10H2O, мають сильно-лужну реакцію внаслідок гідролізу і тому вони титруються кислотами; визначення твердості води, визначення солей амонію, визначення Нітрогену в органічних сполуках і т. д.

## Slide 4: Відповідно до сили кислоти і основи можливі такі види кислотно-основної взаємодії:
між сильною кислотою і сильною основою;
між сильною кислотою і слабкою основою;
між слабкою кислотою і сильною основою;
між слабкою кислотою і слабкою основою.

## Slide 5: Використання методу
Цей метод використовують для кількісного визначення кислот, лугів, а також солей, розчини яких унаслідок гідролізу мають кислотну або лужну реакцію середовища.
Якщо завданням аналізу є кількісне визначення лугів або солей, розчини яких мають лужну реакцію середовища, то в якості титрантів використовують сильні кислоти (HC1, H2SО4) і такий вид кислотно-основного титрування називають ацідиметрією.

## Slide 6: Використання методу
Якщо завданням аналізу є кількісне визначення кислот або солей, розчини яких мають кислу реакцію середовища, то в якості титрантів використовують луги (NaOH, KOH, Ba(OH)2) і такий вид кислотно-основного титрування називають алкаліметрією.
Первинними стандартними розчинами є H2C2O4*2H2O,
H2C4H4O4

## Slide 7
Для виявлення точки еквівалентності в титриметричному аналізі використовують індикатори. Вірно обраний індикатор змінює забарвлення в області стрибка титрування. Обирають індикатор за допомогою кривої титрування. Для цього на графік кривої титрування наносять інтервал переходу індикатора. У правильно обраного індикатора інтервал переходу повністю або частково перекривається стрибком титрування. Якщо такого перекривання немає, індикатор для даного титрування не підходить.

## Slide 8
Кожний індикатор має свій інтервал переходу індикатора – це область зміни рН, в якій індикатор змінює своє забарвлення.
Індикатори також характеризуються показником титрування рТ, який є серединою інтервалу переходу індикатора.

## Slide 9
Стан рівноваги між молекулярною та іонною формами індикатора залежить від величини рН розчину. З константи дисоціації індикатора можна обчислити межі рН, в яких змінюватиметься його забарвлення в розчині. При цьому треба мати на увазі, що людське око помічає зміну забарвлення розчину лише в тому випадку, коли не менш як 10% загальної кількості індикатора переходить з однієї забарвленої форми в іншу. Величина інтервалу переходу до деякої міри залежить також від індивідуальних особливостей індикаторів, зокрема від кольору та інтенсивності забарвлення молекулярної і іонної форм індикатора.

## Slide 10: Інтервал переходу кислотно-основних інидикаторів, залежно від величини рН:

## Slide 11: Криві титрування
1. Титрування сильної кислоти лугом (або навпаки)

## Slide 12: Криві титрування
2. Титрування слабкої кислоти лугом.

## Slide 13: Криві титрування
3. Титрування слабкої основи сильною кислотою.

## Slide 14: Криві титрування
4. Титрування слабкої кислоти слабкою основою

## Slide 15: Теорії індикаторів
Існує декілька теорій, які пояснюють природу зміни забарвлення індикаторів – це іонна, хромофорна і іонно-хромофорна.
Найбільш простою є іонна теорія Оствальда.

## Slide 16: Теорія Б. Оствальда
Згідно з теорією Б. Оствальда (1984 р.), індикаторами в методі нейтралізації є речовини, забарвлення яких залежить від рН розчину. За хімічною природою кислотно-основні індикатори є слабкими органічними кислотами ( HInd ) або основами (IndOH ), які у воді частково дисоціюють.
При цьому недисоційовані молекули і утворені іони мають різний колір.

## Slide 17
В дійсності механізм зміни забарвлення індикаторів більш складний,ніж вважав Оствальд. Подальші дослідження показали,що забарвлення органічних сполук обумовлене наявністю в його молекулі певних груп, так званих хромофорів.
До хромофорних груп належить:
азогрупа –N=N-,
нітрогрупа ― NO2,
нітрозогрупа ―NO,
хіноїдна група .

## Slide 18: Хромофорна теорія
Згідно хромофорної теорії забарвлення органічних сполук залежить від будови молекули. Внаслідок внутрішньо-молекулярного перегрупування атомів змінюється будова молекули індикатора, а внаслідок цього змінюється і забарвлення сполуки. Бензольна система переходить в хіноїдну

## Slide 19: Розрахунки в кислотно-основному титруванні

## Slide 20: Похибки кислотно-основного титрування
рТ індикатора, який відповідає точці кінця титрування, не співпадає з рН розчину в точці еквівалентності. Це викликає індикаторну похибку титрування. Внаслідок неспівпадання рТ дещо перетитровують або недотитровують. В результаті після закінчення титрування розчин містить деякий надлишок вільної кислоти або вільного лугу.

## Slide 21: Похибки кислотно-основного титрування
Якщо титрують кислоту і отримують Н+-похибку, то якась частина кислоти залишається невідтитрованою, і похибка стає зі знаком «-».
Навпаки, якщо при титруванні кислоти отримують ОН- похибку, то ця похибка має знак «+», так як вона викликана надлишком ОН- іонів.
При титруванні лугів або слабких основ знаки у Н+(і НА-похибки) і ОН- похибки (MeOH похибки), відповідно, змінюються на зворотні.

## Slide 22: Типи похибки:
Гідрокалієва (воднева) похибка титрування
Гідроксильна похибка титрування.
Кислотна похибка титрування.
Основна похибка титрування.

## Slide 23
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!