## Slide 1: Перетравлення білків у шлунково-кишковому тракті на моделі in vitro
Практичне значення роботи:
дослідження проводиться для визначення активності отриманих ферментів лікарських засобів із підшлункової залози та зі слизової кишечника (трипсин, хімотрипсин, панкреатин, фестал та ін.)

## Slide 2: Препарат Панкреатин є продукт екстрагування підшлункової залози великої рогатої худоби.

## Slide 5: Визначення концентрації сечовини в біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом
Перегляньте ОБОВ’ЯЗКОВО попередньо відео:
Кількісне визначення сечовини в сироватці крові
за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=jc18zl-3zrk

## Slide 8
Практичне значення роботи:
найчастіше показником білкового обміну та функціонального стану нирок і печінки з діагностичною метою є вміст сечовини в крові й сечі.
Підвищення концентрації сечовини в крові спостерігається при порушенні видільної функції нирок, посиленому розкладі білків, надлишковому білковому харчуванні. Зниження рівня сечовини в крові та виділення її із сечею спостерігається при цирозі печінки.

## Slide 9
Приготування робочих розчинів.
Розчин діацетилмонооксиму.
В мірну колбу на 100 мл переносять вміст 1 ампули реагенту діацетилмонооксиму, об’єм доводять до мітки дистильованою водою.
Розчин стійкий при температурі від 00С до +250С протягом не більше ніж 2 місяці.
Розчин сульфатної кислоти.
В мірну колбу на 200 мл наливають 60-80 мл дистильованої води і додають при перемішуванні вміст флакона із сульфатною кислотою.
Після охолодження об’єм розчину доводять до мітки дистильованою водою.
Розчин стійкий.
Розчин тіосемікарбазиду.
В мірну колбу на 100 мл переносять вміст 1 ампули реагенту тіосемікарбазиду й доводять розчином сульфатної кислоти до мітки.
Розчин стійкий при температурі від 0 0С до +25 0С протягом не більше ніж 2 місяці.
Калібрувальний розчин сечовини – готовий до роботи.

## Slide 10
Принцип методу: сечовина з діацетилмонооксимом у присутності іонів Fe3+, та тіосемікарбазиду утворює комплекс червоно-рожевого кольору, що визначається фотометрично при довжині хвилі 520 нм.

## Slide 11: Робоча схема проведення досліду з визначення концентрації сечовини в біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом
Фізіоло-гічний розчин (мл) | Калібру-вальний розчин сечовини (мл) | Матеріал, що аналі-зується (сироватка) (мл) | Розчин тіосемі-карбазиду (мл) | Розчин діацетил-монооксиму (мл) | Показники оптичної щільності | 
 |  |  |  |  | Е калібру-вальної проби | Е дослідної проби
Холоста проба (контрольна проба) |  |  |  |  |  | 
0,02 | − | − | 2,00 | 2,00 | − | −
Калібрувальна проба |  |  |  |  |  | 
− | 0,02 | – | 2,00 | 2,00 | 0,23 | −
Дослідна проба (1, 2, 3, … 10)* |  |  |  |  |  | 
– | − | 0,02 | 2,00 | 2,00 | − | 0,11
Примітка. * − кількість дослідних проб має коливатися від 3-х до 10-и відповідно до достовірності результатів; мінімум 1, 2, 3. Окремо пробірки холостої проби (контрольної проби), калібрувальної проби, дослідної проби закривають ковпачком (або накривають алюмінієвою фольгою), перемішують вміст і одночасно поміщають у бурхливо киплячу водяну баню на 10 хвилин. Потім пробірки швидко охолоджують під струменем проточної води. |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Розрахунок концентрації сечовини (С, ммоль/л)
С = 16,65 ∙ Е дослідної проби / Е калібрувальної проби,
де 16,65 – концентрація сечовини в калібрувальному розчині, ммоль/л;
Е дослідної проби – оптична щільність дослідної проби;
Е калібрувальної проби – оптична щільність калібрувальної проби.
У нормі концентрація сечовини
в сироватці венозної крові становить 3,53-8,3 ммоль/л.

## Slide 13
Ссечовини = 16,65 ∙ 0,11 / 0,230 =
= 7,96 ммоль/л

## Slide 14
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!