## Slide 1: Уравнение Мелентьева и нахождения мощности проектируемой котельной. Функция теплопотребления.
Лекция 2
К.т.н., доцент, докторант,
академик Европейской научно-образовательной академии
Чейлытко А.А.

## Slide 2: Уравнение Мелентьева
1 - экономия топлива полученная на ТЭЦ по сравнению с КЭС при отсутствии выработки на КЭС по конденсационному циклу.
2 - перерасход топлива на ТЭЦ по сравнению с выработкой того же количества на КЭС для конденсационного режима.

## Slide 3: Критическая доля выработки электрической энергии на ТЭЦ
-
+

## Slide 4: Годовая экономия условного топлива на выработку теплоты ТЭЦ по сравнению с котельной раздельной системы энергоснабжения составляет

## Slide 5: Определение мощности проектируемой ТЭЦ
Рисунок 1 - График для ЖКС

## Slide 6: Определение мощности проектируемой ТЭЦ
Рисунок 2 - Температурный график для давления в отборе
Температура на выходе из основных подогревателей
Температура насыщенного пара

## Slide 7: Определение мощности проектируемой ТЭЦ
Рисунок 3 - Распределение температур возле подогревателей
Ротб =0,06 – 0,25 [MПа].
Только в турбине с одним теплофикационном отбором:
1. При
2. При

## Slide 8: Коэффициент теплофикации
Коэффициент теплофикации — отношение тепловой мощности теплофикационных отборов паровых турбин тепловых электрических станций к максимальной тепловой мощности источников тепла.

## Slide 9: Изменение мощности ТЭЦ, выработка электрической энергии и экономии топлива в зависимости от коэффициента теплофикации

## Slide 10: Определение мощности проектируемой ТЭЦ
Выработка эл.эн. На ТЭЦ по конденсационному режиму

## Slide 11: Функция теплопотребления
Относительная продолжительность функционирования системы
Коэффициент пропорциональности
Коэффициент снижения мощности теплопотребления за период функционирования системы
Коэффициент снижения мощности теплопотребления в летний период

## Slide 12: Функция теплопотребления водяной и пароводяной систем теплоснабжения
- текущая и расчетная мощности теплопотребления
Относительная продолжительность оптимального сезона
- продолжительность отопительного сезона;
- текущая координата отопительного сезона;
Относительное снижение мощности теплопотребления за отопительный сезон
Относительная средняя нагрузка круглогодовых потреблений теплоты
Относительная мощность отопления , соответствующая температуре наружного воздуха начала отопительного сезона

## Slide 13: Функция теплопотребления водяной и пароводяной систем теплоснабжения
Относительная нагрузка отопления соответствующая средней температуре наружного воздуха за отопительный сезон
Коэффициент кривизны λ определится из условия однозначности годового теплопотребления сезонной нагрузки
Результат интегрирования припозволяет определить степень кривизны годового графика расхода теплоты по продолжительности

## Slide 14: Функция теплопотребления водяной и пароводяной систем теплоснабжения
Продолжительность состояния наружных температур от и ниже
Число часов использования максимума в году расчетной мощности теплопотребления
Коэффициент снижения средней круглогодовой нагрузки в летний период для нагрузки горячего водоснабжения коммунального сектора
- температура воды расчетная системы ГВС;
- температуры воды холодного источника, питающего систему водоснабжения летнего и зимнего периодов.

## Slide 15: Функция теплопотребления водяной и пароводяной систем теплоснабжения
График годового теплопотребления по продолжительности в относительных координатах
Годовой расход теплоты на теплопотребление определяется по расчетной мощности теплопотребления и ее числу часов использования максимума в году

## Slide 16: Распределение мощности теплопотребления между основными и пиковыми источниками
Условие однозначности
где - относительная нагрузка сезонных потребителей теплоты
- температура наружного воздуха
Температура наружного воздуха, соответствующую моменту включения в работу пиковых установок ТЭЦ
Годовой отпуск теплоты основными и пиковыми источниками ТЭЦ определяется по формулам:

## Slide 17: Распределение мощности теплопотребления между основными и пиковыми источниками
График годового отпуска теплоты от ТЭЦ
На графике годовой отпуск теплоты от ТЭЦ выражается площадью фигуры OAF,
из отбора турбин – OMF
и пиковых источников MAN

## Slide 18: Распределение мощности теплопотребления между основными и пиковыми источниками
при
при

## Slide 19: Спасибо за внимание!