Лабораторна робота 7

Визначення загальної суми водорозчинних речовин ґрунту.

Мета роботи: одержати водну витяжку ґрунту і проаналізувати її на зміст водорозчинних мінеральних і органічних сполук.

Обладнання і матеріали: технічні ваги, механічна мішалка, електроплитка, сушильна шафа, муфельная піч, тиглі на 50мл, колби на 500 мл, воронки діаметром 12-15 мм, фільтри, мірний циліндр на 100 мл.

При отриманні водної витяжки в неї переходять розчинні мінеральні і органічні речовини, що містяться в ґрунті. Шляхом висушування водної витяжки одержують загальну суму водорозчинних речовин, а прожаренням сухого залишку одержують зміст мінеральних речовин. По різниці у воді сухого і прожареного залишків одержують кількість органічних водорозчинних речовин.

Хід роботи

1. Отримання водної витяжки.

На технічних вагах беруть навіску 50 г повітряно-сухого ґрунту, переносять в колбу на 500 мл і доливають 250 мл дистильованої води. Ставлять на механічну мішалку і струшують на протязі 3-х хвилин. Потім негайно фільтрують в чистий посуд через складчастий фільтр, переносячи на нього весь грунт. Перші каламутні порції фільтрату переносять назад на фільтр. Водна витяжка не зберігається більше 1-2 днів.

2. Отримання загальної суми водорозчинних речовин.

Мірним циліндром відмірюють 50 (100) мл витяжки переносять її в заздалегідь зважений тигель. Вміст тигля випаровують на електроплитці при слабкому нагріванні. Залишок висушують до постійної ваги в сушильній шафі при температурі 105 С, потім зважують його разом з тиглем.

По різниці ваги сухого тигля і ваги тигля із залишком визначають масу сухого залишку в узятому об'ємі витяжки. Кількість сухого залишку в узятому об'ємі витяжки. Кількість сухого залишку у відсотках до маси повітряно-сухого ґрунту обчислюють по формулі:

, де

а – маса сухого залишку

V – кількість води, узята для приготування водної витяжки, мл

b – об'єм витяжки, узятий для випаровування

з – навіска ґрунту, г

X – загальна сума водорозчинних речовин ґрунту (у перерахунку на навішування), %.

3. Визначення кількості водорозчинних органічних і мінеральних речовин.

Тигель з висушеним і зваженим сухим залишком прожарюють на протязі 1-2 годин в муфельній печі при температурі 450°С. Потім охолоджують тигель, зважують його, знов прожарюють в печі, охолоджують і зважують. Процедуру повторюють до встановлення постійної ваги.

Кількість прожареного залишку обчислюють у відсотках до маси повітряно-сухого ґрунту по формулі для сухого залишку. Це буде кількість водорозчинних мінеральних речовин ґрунту.

Різниця між кількістю сухого і прожареного залишків дає кількість водорозчинних органічних речовин ґрунту.

Визначення кислотності і лужності ґрунтів.

Мета роботи: Ознайомитися з методами визначення кислотності і лужності  ґрунтів. Провести визначення рН ґрунтової витяжки.

Обладнання і матеріали: рН метр, буферні розчини, метилоранж, фенолфталеїн, 0,02 М NaOH (КОН), 0,01 М H2SO4 .

Активна кислотність обумовлена іонами Н+ і АI3+ і виявляється при взаємодії ґрунтів з розчинами нейтральних солей або води.

При визначенні лужності водної витяжки розрізняють загальну лужність, обумовлену наявністю карбонатов лужних металів (Nа2СОз) і бікарбонатів лужних і лужноземельних металів (Са (НСО3)2, NаНСОЗ);

Хід роботи

1. Визначення рН методом потенціометра.

1) На технохимічних вагах беруть: 8 г легко-сухого ґрунту в стаканчик місткістю 50 мл;

2) До навіски ґрунту підливають 20 мл свіжої дистильованої води (при визначенні рН водної витяжки) або 20 мл хлориду калія (при визначенні рН сольової витяжки). Вода повинна мати реакцію, близьку до нейтральної, розчин хлориду калія — близько 5,6.

3) Вміст стаканчиків перемішують, струшують на ротаторі 5 хвилин, дають відстоятися і приступають до вимірювання величини рН.

4) Перш за все, проводять перевірку рН метра по буферному розчину. Ополіскують електроди водою, знімають зайві краплі води фільтрувальним папером і опускають електроди у випробовуваний розчин.

5) Після кожного вимірювання величини рН електроди ретельно промивають дистильованою водою, і надлишок вологи з електродів знімають фільтрувальним папером.

6) У стаканчик з приготованою водною витяжкою поміщають скляний вимірювальний електрод і хлор-срібний  електрод порівняння. Вимірюють рН водної витяжки на потенціометрі. Ретельно промивають електроди дистильованою водою і знімають надлишок вологи з електроду.

7) Поміщають електроди в стаканчик з приготованою сольовою витяжкою. Вимірюють рН сольової витяжки.

8) Після закінчення роботи електроди знов промивають. Електроди поміщають в дистильовану воду, закривають пробкою допоміжний електрод. Прилад вимикають з мережі.

2.  Визначення активної кислотності.

Якщо водна витяжка має кислу реакцію, тобто забарвлюється від метилоранжу в рожевий колір, в ній визначають активну кислотність.

До 50 мл водної витяжки додають 2 краплі фенолфталеїну і титрують 0,02 М розчином NаОН (або КОН) до появи рожевого забарвлення. Активна кислотність виражається в мілімолях Н+ на 100 г повітряно-сухого ґрунту. Обчислюють її по формулі:

,де

а — кількість розчину NаОН, витрачене на титрування, мл;

М — молярна концентрація розчину NаОН

V — загальна кількість води, узятої для приготування водної витяжки;

100— коефіцієнт для перерахунку на 100 г ґрунту;

в — об'єм витяжки, узятої для титрування;

с — навіска ґрунту, г;

3. Визначення лужності, що викликається нормальними карбонатами.

До 25 мл водної витяжки додають 2 краплі фенолфталєїну, який завдяки чутливості до слабких кислот, діссоциює  тільки при різко лужній реакції. Поява червоного забарвлення свідчить, що присутні нормальні карбонати.

У разі появи червоного забарвлення, розчин титрують 0,01 М розчином H2SO4 до обезбарвлення. Якщо витяжка забарвлена органічною речовиною, то для точнішого визначення кінця титрування рекомендується проводити титрування у присутності еталона (другого стакана, що містить таку ж кількість водної витяжки, але без фенолфталєїну). Титрування виробляють до тих пір, поки колір рідини в обох стаканах не порівняється. Реакція йде по рівнянню:

2Nа2СО3 + H2SO4 = 2 NаНСОз + Nа2SO4

Забарвлення фенолфталеїном  зникає, коли весь карбонат перейде в бікарбонат, і величина лужності, що викликається  нормальними карбонатами в узятому об'ємі водної витяжки, буде рівна подвоєному числу міллілітров 0,01 М розчину H2SO4, витраченого на титрування.

Лужність, що викликається нормальними карбонатами, виражається  в мілімолях на 100 г і відсотках іонів СО23 до повітряно-сухого ґрунту. Обчислення ведуть по формулі:

, де

а — кількість титрованого розчину H2SO4, витраченого на титрування, в мл;

М — молярність титрованого розчину H2SO4:

V — загальна кількість води, узятої для приготування водної витяжки, в мл;

2 — коефіцієнт для перекладу бікарбонатів в карбонати;

100  - коефіцієнт для перерахунку у відсотки;

в— об'їм витяжки, узятої для титрування, в мл;

с — навіска ґрунту, г

Для обрахування вмісту іона СОз2 у  відсотках число мілімолей СОз2 помножують на 0,06 (оскільки мілімоль відповідає 60: 100 = 0,06).

4. Визначення загальної лужності.

У той же стакан, де проводилось визначення лужності, обумовлене нормальними карбонатами, додають 2 краплі метилоранжу і титрують 0,01 М розчином H2SO4 до переходу жовтого забарвлення в рожеве. Так як, кінець титрування встановлюється аналітиком, що починає, насилу, необхідно вести титрування на білому листі паперу у присутності еталона — другого стакана, що містить таку ж кількість водної витяжки і 2 краплі метилоранжу. Реакція протікає по рівнянню:

Са (НСОз)2 + H2SO4== СаSO4 + 2Н2СО3

2NаНСОз + H2SO4= Nа2SO4 + 2Н2СО3

Вся кількість 0,01 М розчину H2SO4, витрачене на титрування у присутності фенолфталєїну і метилоранжу, відповідатиме загальній лужності в узятому об'ємі водної витяжки. Загальна лужність виражається в мілімолях на 100 г і у відсотках іонів НСОз2 до легко сухого ґрунту. Обчислюють її по формулі:

, де

а — кількість титрованого розчину H2SO4, витрачене на визначення лужності, викликаної нормальними карбонатами, мл;

м — кількість титрованого розчину H2SO4, витрачене на визначення лужності, викликаної бікарбонатами, мл:

М — молярна концентрація титрованого розчину H2SO4;

V — загальна кількість води, узятої для приготування водної витяжки, мл:

100 — коефіцієнт для перерахунку на 100г ґрунту;

в — об'їм витяжки, узятої для титрування загальної лужності, мл;

с — навіска ґрунту в г

Для обчислення вмісту іонів НСОз у відсотках число  мілімолей НСОз множуть на 0,061 (оскільки відносна молекулярна маса НСОз рівна 61, а мілімоль — 61 : 1000= 0,061).

Гідролітична кислотність ґрунту.

Кислотність гранту має велике значення для росту і розвитку рослин, впливає на асиміляцію ґрунтовим обмінним комплексом катіонів важких металів та їх міграцію, доступність засвоєння окремих поживних речовин рослинами.

Розрізняють два види кислотності ґрунту: актуальну та потенційну. Актуальна кислотність визначається наявністю вільних іонів Н+  у ґрунтовому розчині, її позначають як рН. Потенційна кислотність зумовлена наявністю Н+   у грунтово-вбирному комплексі (ГВК) і позначається Н. Потенційну кислотність поділяють на обмінну та гідролітичну.

Обмінна кислотність зумовлена рухливими йонами Н+    , які можуть бути витіснені з  ГВК катіонами нейтральних солей (NaCl, KCl).

Гідролітичну кислотність виявляють обробкою ґрунту розчинами солей сильної основи та слабкої кислоти (наприклад ацетатом натрію). При дії  CH3COONa на поглинальний комплекс відбувається активне витиснення йонів Н+  із комплексу та нейтралізація активної кислотності ґрунту.

Обладнання і матеріали:  мірні циліндри, індикаторний папір, рН-метр, шейкер, воронки, фільтрувальні папір, водяні бані, фарфорові чашки, скляні палички, колби об’ємом 250 мл, технічні терези, бюретки, оцтовокислий натрій (1 н), фенолфталеїн, гідроксид натрію (0,1 н).

Хід роботи

Приготуйте водну витяжку з ґрунту: 40 г ґрунту зважити на технічних терезах  і помістіть  у колбу об’ємом 250 мл. Додайте 100 мл оцтовокислого натрію та перемішуйте на ротаторі протягом 1 години. Вміст колби профільтруйте через складчастий фільтр. Візьміть 5о мл прозорого фільтрату, перенесіть у конічну колбу на 250 мл, додайте 2-3 краплі фенолфталеїну і титруйте 0,1н розчином гідроксиду натрію, обережно обертаючи колбу навколо осі. Біля місця падіння кожної краплі в колбі з’являється рожеве забарвлення, яке зникає після перемішування води. Слід визначити момент, коли після падіння чергової краплі вся вода в колбі стане рожевою і цей колір не зникатиме після перемішування. Обчисліть гідролітичну кислотність за формулою:

, де

Н – гідролітична кислотність на 100 г сухого ґрунту;

а -  об’єм 0,1 н гідроксиду натрію втраченого на титрування;

Т – поправка до титру гідроксиду натрію.

Визначити  рН  за допомогою індикаторного паперу та рН-метру. Отримані дані занесіть до таблиці.

| Об’єкт (тип ґрунту) | рН за допомогою індикаторного паперу | рН за допомогою рН-метра | Гідролітична кислотність |
| --- | --- | --- | --- |