Лабораторна робота 8   Озолення  ґрунту та рослинного матеріалу.

Мета роботи: ознайомити з методикою, провести озолення рослинного матеріалу, розрахувати коефіцієнт озолення.

Обладнання та матеріали: фарфорові тиглі, ваги аналітичні лабораторні, муфельна піч, концентрована  азотна кислота, піпетки на 1мл, електроплитка.

Засіб «сухої мінералізації» заснований на повному розкладанні органічних речовин в сировині шляхом поступового спалювання проби в муфельній печі, де і відбувається її мінералізація. Спосіб не придатний для продуктів із змістом жиру більше  60%.

Хід роботи

На аналітичних вагах зважують чистий, порожній фарфоровий тигель. У нього поміщають 3-5 г навіску повітряно-сухого матеріалу (навіску додають в тигель, що стоїть на вагах), зважують тигель разом з навіскою. Ставлять його в муфельну піч при температурі 200°С.

Мінералізацію проб проводять поступово підвищуючи температуру муфельної печі на 50°С через кожні 30 мін доводячи її до 450°С. Мінералізацію продовжують до отримання сірої золи.

Тигель із золою виймають, охолоджують до кімнатної температури і сіру золу змочують 0,5-1 мл  концентрованої азотної кислоти. Потім тигель ставлять на електроплитку із слабким нагрівом і насухо випаровують кислоту і знову поміщають тигель в муфельну піч при Т=250°С поступово доводячи її до 450 С і витримують там при цій температурі 1 годину. Мінералізацію вважають закінченою, коли зола стане білого або злегка забарвленого кольору, без обвуглених частинок. При необхідності, обробку азотною кислотою повторюють.

Охолоджений тигель із золою знов зважують на аналітичних вагах, розраховують коефіцієнт озолення (К*) і результати заносять в таблицю.

| Назва проби | Вага тигля | Вага тигля з пробою | Вага проби | Вага тигля з золою | Вага золи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Порівнюють результати, одержані при аналізі матеріалу з різних екологічних зон і роблять висновки.