ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ ЕРіЕЕ

Моніторінг справедливо й слушно відносять до потужних сучасних засобів забезпечення потрібного функціонального рівня обладнання. Діагностика в поєднанні з можливостями обчислювальної техніки дозволяє створити системи контролю стану обладнання, що не має аналогів з багатьох поглядів. Однак головною перевагою є практична можливість безперервної реалізації зазначеного процесу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг та діагностика гідроенергетичного обладнання і споруд ГЕС» є формування у студентів професійних знань з моніторингу діагностики гідроенергетичного обладнання та споруд.  На основі реалізації технічної діагностики, особливості відмов, пошуку пошкоджених елементів, визначення надійності обладнання в експлуатації та умов використання окремих видів функціональних складових, а також загальні питання прогнозування стану технічних об’єктів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моніторинг та діагностика гідроенергетичного обладнання і споруд ГЕС» є:  вивчення основних методів моніторингу та діагностування й визначення станів електричного обладнання ГЕС й формування практичних навичок щодо вирішення експлуатаційних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- фізичні принципи роботи сучасних енергетичних перетворювачів;

- основні режими технологічного обладнання ГЕС;

- конструкційні особливості сучасного електричного обладнання;

- технологію діагностування обладнання;

- основні методи визначення технічних станів обладнання ГЕС.

вміти:

- аналізувати діагностичні можливості;

- розраховувати основні параметри систем контролю;

- аналізувати функціональні особливості обладнання з метою

підвищення робочої ефективності.