міністерство освіти і науки україни

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Форма № Н-3.03

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. ректора ЗДІА, професор

_________  Є.Я. Швець

“____” _________2014 р.

Енергетичні системи та комплекси

(шифр і назва навчальної дисципліни)

## Навчальна ПРОГРАМА

нормативної/ вибіркової дисципліни

(статус дисципліни підкреслити)

напрям підготовки        050701  “Електротехніка та електротехнології ”

(шифр і назва напряму підготовки)

факультет                         Енергетики та енергозбереження

( назва факультету)

Запоріжжя

2014 рік

Навчальна програма дисципліни «Енергетичні системи та комплекси» для студентів за напрямом  підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології».

Розробник: Коваленко В.Л.,  к.т.н.,   доцент  каф.  ЕЕМ

(автори,посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Електротехніки та енергетичного менеджменту»

Протокол  від “__”____________2014   №__

Зав. кафедри     ________________          Ю.Г. Качан          “__”________ 2014

(підпис)              (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною радою напряму  6.050701 «Електротехніка та

електротехнології»

(шифр, назва)

Протокол  від “__”_________ 2014   № ____

Голова ради     ________________         Ю.Г. Качан                      “__”________ 2014

(підпис)                (прізвище та ініціали)

Схвалено радою факультету енергетики та енергозбереження

Протокол  від “__”_________ 2014   № ____

Голова ради     ________________      О.І. Чепрасов                      “__”________ 2014

(підпис)                (прізвище та ініціали)

Схвалено

начальником НМВ   _____________      Є.М. Кісельов                 “__”________ 2014

( ______ЗДІА_______, 2014 р.

( ___ Коваленко В.Л._, 2014 р.

ЗМІСТ

| 1 Опис навчальної дисципліни | 3 |
| --- | --- |
| 2 Мета та завдання навчальної дисципліни | 4 |
| 2.1 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця | 4 |
| 2.2 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни | 4 |
| 2.3 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни | 5 |
| 3 Інформаційний зміст програми дисципліни | 5 |
| 4 Структура навчальної дисципліни | 6 |
| 5 Теми семінар них занять | 8 |
| 6 Теми практичних занять | 8 |
| 7 Теми лабораторних занять | 8 |
| 8 Теми самостійної роботи | 9 |
| 9 Перелік індивідуальних завдань | 9 |
| 10 Методи навчання | 9 |
| 11 Методи контролю | 10 |
| 12 Розподіл балів, які отримують студенти | 11 |
| 13 Методичне забезпечення | 13 |
| 14 Рекомендована література | 14 |
| 15 Інформаційні ресурси | 14 |

ВСТУП

Дисципліна «Енергетичні системи та комплекси» викладається для ознайомлення студента з принципами побудови енергетичних систем, структурою, кількісним та якісним складом паливно-енергетичного комплексу країни, схемами використання джерел енергії, економічними аспектами прийняття рішень щодо їх використання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є уявлення щодо основних видів та класифікації паливно-енергетичних ресурсів, відомості щодо паливно-енергетичного комплексу як складової частини національної економіки, та визначення внутрішніх та зовнішніх зв’язків між його елементами.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Енергетичні системи та комплекси» продовжує технічну підготовку студента і базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Споживачі електричної енергії», «Основи енергозбереження», «Електричні машини», «Паливо та його спалювання».

Вона забезпечує наступне вивчення дисциплін: «Основи енергоменеджменту», «Енергозбереження в галузях промисловості», «Енергетичний аудит».

Модуль 1. Загальна характеристика енергетичних систем та комплексів.

Модуль 2. Електроенергетичні системи та сучасні електростанції.

Модуль 3. Паливна промисловість. Теплоенергетичні системи.

Модуль 4. Паливно-енергетичний баланс та основні завдання енергозбереження. Техніко-економічні розрахунки в енергетиці.

Модуль 5. Курсовий проект за тематикою модулів 1 – 4.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Метою викладання дисципліни «Енергетичні системи та комплекси» є надання умінь і навичок, що необхідні спеціалісту-електрику, зайнятому в енергетиці, ознайомлення з будовою енергетичних систем, їх структурою, схемами електричних та теплових станцій, принципами використання джерел енергії, економічним обґрунтуванням вибору та ефективного їх використання.

1.2 Основними завданнями навчальної дисципліни є одержання знань з побудови енергетичних систем, об’єднаних систем та їх складових, техніко-економічних факторів, необхідних умов їх сталої роботи, побудови схем та конструкцій електричних та теплових мереж.

1.3 Після вивчення дисципліни «Поновлювані та альтернативні джерела енергії» студент повинен

ЗНАТИ :

- етапи розвитку світової енергетики;

- основні технології використання енергетичних ресурсів;

- техніко-економічні фактори створення енергосистем та їх об’єднань, необхідні умови їх сталої роботи;

- технології виробництва електричної енергії електричними та тепловими станціями різних типів;

- закони керування технологічними процесами виробництва передачі та споживання електричної енергії;

- конструктивне виконання електричних та теплових мереж.

ВМІТИ : надавати рекомендації щодо створення енергетичних балансів енергосистем; аналізувати графіки навантажень для різних споживачів та енергосистеми в цілому; розраховувати та аналізувати основні показники графіків навантаження; надавати техніко-економічне обґрунтування вибору енергоносія.

- інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальна характеристика енергетичних систем та комплексів

Змістовий модуль  1.1  Енергетичне господарство та його елементи

Тема№1 Основні види та класифікація паливно-енергетичних ресурсів.

Тема№2 Паливно-енергетичний комплекс як складова частина національної економіки.

Змістовий модуль 1.2 Галузеві системи паливно-енергетичного комплексу та їх технологічні особливості.

Тема№1 Вугільна промисловість. Основні напрями структурної перебудови.

Тема№2 Газова промисловість. Електроенергетика. Теплопостачання.

Модуль 2. Електроенергетичні системи та сучасні електростанції.

Змістовий модуль 2.1 Електроенергетичні системи.

Тема№1 Загальні відомості про електроенергетичні системи

Тема№2 Електричні мережі. Обмеження в роботі електроенергетичних систем.

Тема№3 Частота системи. Рівень напруги. Якість електроенергії.

Змістовий модуль 2.2  Характеристика сучасних електростанцій.

Тема№1 Основні типи електростанцій. Конденсаційні електростанції на органічному паливі.

Тема№2 Теплоелектроцентралі. Газотурбінні установки. Парогазові установки. Атомні електростанції.

Модуль 3  Паливна промисловість. Теплоенергетичні системи.

Змістовий модуль 3.1 Органічне паливо

Тема№1 Види та елементний склад органічного палива Характеристики палива.

Тема№2 Вугільна промисловість. Запаси вугілля та їх роль у енергетичному балансі.

Тема№3 Технології збагачення та переробки вугілля. Сфери та напрямки застосування вугільної продукції.

Тема№4 Нафтова та газова промисловість. Запаси нафти та газу, їх роль в енергетичному балансі.

Змістовий модуль 3.2  Споживання теплової енергії.

Тема№1 Характеристики споживачів тепла. Графік теплових навантажень.

Тема№2 Джерела теплової енергії. Централізоване та децентралізоване теплопостачання. Теплові мережі.

Тема№3 Зони ефективного застосування комбінованої та роздільної схем енергопостачання.

Модуль 4 Паливно-енергетичний баланс та основні завдання енергозбереження. Техніко-економічні розрахунки в енергетиці.

Змістовий модуль 4.1 Поняття про єдиний паливно-енергетичний баланс.

Тема№ 1 Види та структура паливно-енергетичних балансів.

Тема№2 Структура та тенденції енергоспоживання в економіці України.

Тема№3 Основні напрямки енергозберігаючої політики.

Змістовий модуль 4.2 Методичні основи техніко-економічних розрахунків.

Тема№1 Задачі техніко-економічних розрахунків в енергетиці. Абсолютна та порівняльна ефективність капіталовкладень.

Тема№2 Методи техніко-економічного аналізу при обґрунтуванні надійності енергетичних систем та комплексів.

Модуль 5 Курсовий проект за тематикою модулів 1 – 4.

3. Методичне забезпечення

4. Рекомендована література

- Арзамасцев Д.А., Липец А.В., Моцин А.Л. Модели и методы оптимизации развития энергетики. - М.: Высш.шк., 1987. -272 с.

- Артюгина М.М., Окороков В.Р. Методы технико-экономического анализа в энергетике - Л.: Наука, 1988. – 264 с.

- Гойзман Э.И., Корнеев В.Г. Оптимизация планирования в угольной промышленности. - М.: Недра, 1984. – 192 с.

- Егоров В.Н., Злотникова Л.Г. Экономика нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1982. – 286 с.

- Кини Р. Размещение энергетических объектов. Выбор решений. - М. Энергоиздат. 1982. –358 с.

- Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. - М.: Высш.шк., – 1978. – 380 с.

- Макаров А.А., Видорчик А.Г. Топливно-энергетический комплекс. М.: Наука, 1979. – 280 с.

- Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики. - М.: Высш.шк. – 1982. – 320 с.

- Непорожний П.С., Обрезков В.Н. Гидроэлектроэнергетика. -М.: Энергоиздат. – 1982. – 304 с.

Допоміжна

- Пелисье Р. Энергетические системы. - М.: Высш.шк. – 1982. – 568 с.

- Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования. - М.: Наука. – 1971. – 358 с.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергия. – 1976. – 447 с.

- Соколов Е.Я. .Теплофикация и тепловые сети. - М.: Энергоиздат. – 1982. – 360 с.

- Технический прогресс энергетики СССР // А.А. Троицкий, В.Н. Горин, Г.И. Моисеев и др. / Под ред.: Л.С. Непорожнего. - М.: Энергоиздат. – 1986. – 224 с.

- Трубопроводный транспорт нефти и газа // Р.А. Алчев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др. - М.: Недра, 1988. – 368 с.

- Хрилев Л.С. Теплофикационные системы. - М.: Энергоатомиздат. 1988. – 272 с.

- Чоджой М.Х. Энергосбережение в промышленности. - М.: Металлургия, 1982. - 272 с.

- Экологические проблемы энергетики // А.А. Кошелев, Г.В. Ташкинова, Е.Б. Чебаненко и др. - Новосибирск: Наука, 1989. – 322 с.

- Энергетический комплекс СССР // Под ред.: Л.А. Мелентьева и А.А. Макарова. - М.: Экономика, 1983. – 264 с.

- Юфа А.И., Мосулько Д.Р. Комплексная оптимизация теплоснабжения. - К.: Техника, 1988. – 135 с.

- Мелехин В.Т. и др. Организация и планирование энергохозяйства промышленных предприятий - Л.: Энергоатомиздат. Ленинг.отд-ние, 1988 – 224 с.

- Ковалко М.П., Рапцун М.В., Кулик М.М. та ін. Україна на шляху до енергетично ефективності. К. – 1997.

- Энергетический центр Европейского союза в Киеве. Украина: Энергетика и экономика.1995.

- Корчевой Ю.П., Майстренко Ю.П. Разработка чистых энергосберегающих технологий сжигания и газификации твердых топлив для энергетики. Проблемы энергосбережения. Институт проблем энергосбережения НАН Украины, 1995.

- Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стэнли Л., Брю. "Экономикс (т.2. Принципы, проблемы и политика)" - М: Издательство "Республика", 1995.

- Дахно И. "Антимонопольное законодательство Украины" "Украина - бизнес", N 24. 1995.

4 Форма підсумкового контролю успішності

Екзамен

5 засоби діагностики успішності навчання

Поточний контроль, ДКР, КП