ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

- Основні поняття. Особливості експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах.

- Електропостачання як підсистема енергетичної та технологічної систем.

- Споживачі електричної енергії, їх основні види та характеристики.

- Вимоги до системи електропостачання.

- Схеми розподілення електричної енергії на підприємстві.

- Електричні навантаження. Методи   розрахунку електричних навантажень.

- Графіки електричних навантажень. Показники графіків електричних навантажень.

- Вибір кількості та потужності  трансформаторів на підстанції.

- Категорії електроприймачів по надійності електропостачання.

- Електробезпека та основні заходи захисту  на гірничих    підприємствах.

- Фактори, що визначають наслідки ураження людини електричним струмом.

- Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

- Режими нейтралі в електроустановках до і вище 1000 В.

- Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора.

- Умови безпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

- Призначення, улаштування та розрахунок захисного заземлення.

- Захисне занулення, захисне відключення. Пристрої захисного відключення.

- Електропостачання підземних гірничих робіт. Вимоги, пропоновані до схем електропостачання підземні гірських робіт. Вибір схеми електропостачання.

- Електропостачання підземних виробок через ствол.

- Електропостачання підземних виробок через шурфи та скважини.

- Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів.

- Шахтні трансформатори. Пересувні трансформаторні підземні підстанції.

- Електропостачання відкритих гірничих робіт. Схеми зовнішнього та  внутрішнього електропостачання  відкритих гірничих робіт.

- Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах.

- Особливості кар'єрних розподільних мереж.

- Основні вимоги до електропостачання збагачувальних фабрик.

- Зовнішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

- Внутрішнє електропостачання збагачувальних фабрик.

- Основні електроприймачі на збагачувальних фабриках та їх характеристики.

- Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування.

- Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В.

- Апаратура дистанційного керування. Реле керування. Контактори. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні.

- Рудникові магнітні пускачі.

- Улаштування та розрахунок електричних мереж. Повітряні лінії.

- Улаштування та розрахунок електричних мереж. Кабельні лінії.

- Струми короткого замикання, розрахунок струмів короткого замикання.

- Захист електрообладнання і мереж.

- Електрообладнання електричних освітлювальних установок.

- Схеми запалювання   газорозрядних джерел світла.

- Основні   світлотехнічні величини.

- Електричні джерела світла.

- Розрахунок електричного освітлення.

- Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі.

- Захист електроустановок в аварійних режимах та режимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки використання електроенергії.

- Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх захисту.

- Захист від струмів короткого замикання. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників.

- Захист від струмів короткого замикання за допомогою максимальних реле. Захист від перевантажень.