Лабораторна робота № 2

Тема: фотометричне вивчення кінетики реакції розкладу комплексного іону.

Мета роботи: експериментально знайти константи швидкості реакції при різних температурах і енергію активації.

В результаті підготовки і проведення роботи студент повинен знати основні положення розділу "Хімічна кінетика": швидкість реакції, молекулярність і порядок реакції, кінетичні рівняння реакції першого і другого порядку, визначити константу швидкості і енергію активації за експериментальними даними.

Контрольні  запитання:

- Що вивчає кінетика?Що відноситься до основних понять кінетики?

- Що таке швидкість хімічної реакції?Що таке середня та істинна швидкість реакції?Який основний постулат кінетики?

- Що таке константи швидкості реакції, від яких факторів вона залежить?

- Що таке кінетичне рівняння?

- Що таке порядок реакції?

- Що таке молекулярність реакції?

- Виведіть кінетичне рівняння необоротної реакції:

7.1     нульового

  - першого

  - другого

  - третього

  - n-ного порядку

- Що таке час напіврозкладу?Чому він дорівнює для реакій 0,1,2, порядків?

- Зіставте константи швидкості двох реакцій 1 порядка, якщо час напіврозкладу першої реакції в 5 разів більший, ніж другої реакції.

- Яка з односторонніх реакцій закінчується раніше при однакових вихідних концентраціях та однакових константах швидкості: реакція 1,2 чи 3 порядку?

- Які методи використовують для визначення порядку реакції?

- Як залежить швидкість хімічної реакції від температури (правило Вант-Гоффа, рівняння Арреніуса).

- Як експериментально можна визначити енергію активації?

Завдання роботи:

- Виміряти зміну з часом оптичної густини розчину комплексного іону Мn(С2O4)33- при різних температурах.

- Побудувати графік в координатах lgD – t прирізних температурах і визначити константи швидкості.

- Побудувати графіки в координатах lgK – 1/Т, знайти енергію активації реакції.

Прилади і реактиви: фотоелектроколориметр, секундомір, термостат, піпетки, циліндри на 100мл, стакан на 500мл, штатив, розчини: 0,01 М КМnO4; 0,1 М MnSO4;0,l M H2C2O4.

Експериментальна частина

Фотометричне   вимірювання  застосовується  для  дослідження   швидкості реакції в тих  випадках,  коли  вихідна речовина має  колір  інший  ніж суміш продуктів   реакції.   Розпад   комплексного   іону   Мn(С2O4)33-   забарвленого в коричнівий колір, протікає по рівнянню:

Мn(С2O4)33-   = Мn2+ + 2,5 С2Н42- + СO2

Продукти реакції не мають ніякого забарвлення.  Хоча механізм  реакції складний,   залежність  її   швидкості   від   часу   описується   рівнянням   першого порядку:

K=2,303tlgc0c,  або lgc=lgc0−K2,303t

Згідно закону Ламберта-Бугера-Бера оптична густина прямо пропорційна крнцентрації розчину, тоді кінетичне рівняння реакції першого порядку можно записати:

K=2,303tlgD0D , або lgD=lgD0−K2,303t

Це рівняння на графіку представлене прямою лінією, яку можно використовувати для розрахунку К:

tgα=−K2,303 ,       K= - 2,303tgα

Увімкніть фотоелектроколориметр, вставте синій світлофільтр /440нм/. В пробірку налити 1 мл розчину MnSО4 і 7 мл розчину H2C2O4, одержаний розчин налийте в 10-ти міліметрову кювету і встановіть оптичну густину на 0.

В перший циліндр налити 1 мл розчину MnSО4 і 7 мл розчину H2C2O4, в другий циліндр - 2 мл розчину КМnO4. Помістіть обидва циліндри в стакан, відкрити кран з холодною водою і витримати циліндри в стакані з проточною водою до тіх пір, поки розчини в циліндрах набудуть температури проточної води Т1 /15-20хв./, виміряти і записати значення температури.

Вилити розчин з першого циліндра в другий, утворюється коричнева комплексна сіль. Налити одержаний розчин в 10-ти мм кювету і виміряти оптичну густину. Перший вимір прийняти за початок досліду, відразу після зливання двох розчинів включити секундомір. Циліндр з розчином комплексної солі постійно тримати в стакані з проточно водою. Через 2, 4, 6 хв. і т.д. від початку досліду наливати розчин із циліндра в кювету і виміряти оптичну густину. Закінчити вимірювання коли оптична густина знизиться до 0,1.

Повторити дослід при кімнатній температурі Т2. Включити термостат і встановити температуру в термостаті Т3=Т2+5°. Налити відповідні розчині в перший і другий циліндри, за допомогою штатива закріпити обидва циліндри в термостаті і витримати їх до тих пір, поки температура стане Т3 /15-20 хв./. Після цього розчини злити і проводити вимірювання оптичної густини, так як в попередніх дослідах. Циліндр з реагуючим розчином тримати в термастаті постійно.

Повторити дослід при температурі Т4=Т3+5°.

Результати оформити у вигляді таблиці

| Температура реакції Т | Час | Оптична густина | Ig Д | Константа швидкості К |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Побудувати графіки в координатах lgD – t для температур Т1, Т2, Т3, Т4. По тангенсу кута нахилу розрахувати значення константи швидкості К (К= -2,303tga). Побудувати графіки в координатах lnК – 1/Т. Залежність константи швидкості реакції від температури, виражається в координатах lnK-1/T і описується прямою лінією:

K1=K0⋅eERT , або lnK1=lnK0−ERT

За тангенсом кута нахилу розрахувати значення енергії активації:

tgα=−ER,   E=−R⋅tgα

Зробіть висновки до роботи.