## Slide 1: ВИЗУАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

## Slide 2: Визуальный контроль – неразрушающего метод контроля основанный на взаимодействии светового излучения с контролируемым объектом. Визуальный контроль с применением оптических приборов называют визуально-оптическим. Визуально-измерительный контроль – это визуальный контроль, осуществляемый с применением средств измерения. Проводится для проверки соответствия размеров деталей или ее дефектов требованиям нормативной документации.

## Slide 3: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- выявление дефектов типа нарушения сплошности - трещины, раковины, поры и включения. - измерение размеров и метрология - измерения механическими средствами. - определение физико-механических свойств - шероховатость, зерно и пленка. - определение компонентного и химического состава. - определение динамических характеристик - видимые реакции напряженности слоя.

## Slide 4
ПРЕИМУЩЕСТВА:
небольшая трудоемкость;
простота и доступность;
экономичность – практически не требует никаких затрат;
короткие сроки выполнения;
отсутствие сложных и дорогостоящих расходных материалов;
позволяет выявить большинство изъянов на поверхности изделия.
НЕДОСТАТКИ:
субъективность (низкаядостоверность), зависит от остроты зрения,усталости, опыта работы дефектоскописта и условий проведения контроля (освещённость, оптический контраст и т.д.);
низкая чувствительность, которая зависит от зрения человека (при остроте зрения 1 – 0,1мм);
низкая вероятность обнаружения мелких дефектов.

## Slide 5: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОК
Закон отражения:
Закон преломления:

## Slide 6: ГЛАЗ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ

## Slide 7: ВИЗУАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
1) приборы для контроля мелких близко расположенных объектов, т.е. деталей и изделий, расположенных от глаза контролера в пределах расстояния наилучшего зрения – 250 мм (лупы, микроскопы);
2) приборы для контроля удаленных объектов, т.е. расположенных далее 250 мм (телескопические лупы, зрительные трубы, бинокли);
3) приборы для контроля скрытых объектов – внутренних поверхностей отверстий, полых деталей и конструкций (эндоскопы, бороскопы, перископические дефектоскопы и др.)

## Slide 8: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОК