### Технические и экономические факторы выбора источника энергии

- Ватт можно определить как работу, выполняемую силой в 1 Дж за 1 секунду.

- кВт-ч - это единица измерения энергии. Один кВт-ч - это энергия, необходимая для выполнения работы мощностью 1кВт в течение одного часа.

- Энергия может существовать в различных видах, включая следующие: Тепловая, Электрическая, Химическая, Механическая, Кинетическая, Потенциальная.

- Первый закон термодинамики утверждает, что энергия не может быть уничтожена или создана, она может лишь переходить из одного вида в другой.  Поэтому, сжигая газ, чтобы подогреть кастрюлю воды, мы превращаем химическую энергию в тепловую энергию воды.

- На практике мы используем термин ‘виды энергии’ для обозначения различных источников энергии или топлив.

- Типичным ископаемым топливом, составляющие основу использования энергии являются: уголь, нефть и природный газ.

- Существуют и другие топлива или источники энергии, например: биомасса, энергия солнца, энергия ветра, энергия волн, гидроресурсы.

- Эти ‘возобновляемые’ источники энергии в настоящее время являются прямым результатом воздействия энергии солнца, тогда как ископаемые топлива получены в процессе длительных  воздействия.  Поэтому ископаемые топлива не считаются возобновляемыми.

- Существует также ядерная энергия, которая в настоящее время доступна только для генерирования больших объемов энергии.

- Цепь превращений энергии - это путь источника энергии от его исходного состояния до конечного потребления.

- Первичная энергия- полезные ископаемые или  возобновляемые источники энергии

- Вторичная энергия- первичная энергия, преобразованая в более полезные вторичные источники энергии, такие как бензин, газ, нефть, тяжелое дизельное топливо и т.п.

- Конечная- энергия, доведенная до потребителя

- Полезная- энергия, которая в действительности выполняет работу

- Во всех точках преобразования будет происходить снижение величины энергии топлива.

- Преобразование угля в электроэнергию имеет КПД - 37%

- Подвод электроэнергии к точке потребления имеет КПД - 90%

- Преобразование электрической энергии в световую имеет КПД - 10%

- В промышленности на всех уровнях цепи превращения энергии топливо используется в виде: угля, нефти, природного газа, древесины, и электроэнергии, пара, горячей воды, сжатого воздуха.

- В промышленности энергия используется для пяти основных задач: нагревание, охлаждение, тяга, освещение, электрохимические процессы.

- В каждом случае существует ряд способов преобразования первичной и вторичной энергии в конечную и полезную. Наиболее подходящий выбор вида энергии будет определяться КПД этих процессов преобразования и стоимостью топлив.

- Цена электроэнергии в четыре - восемь раз выше цены других топлив. Это объясняется низким КПД генерирования электроэнергии из первичного топлива и потерями при последующей ее передаче.

- Цены на другие топлива намного ниже, но для большинства применений потребуется процесс преобразования, прежде чем они могут быть использованы. Потери при таком преобразовании и любое дальнейшее распределение энергии будет означать, что цена полезной энергии будет выше.

- При сопоставлении цен необходимо преобразовывать цены в общую единицу, обычно - кВт/ч

- Когда вы просите поставщиков назвать цены на топливо, необходимо спросить об средней теплотворной способности топлива и указать стоимость за кВт-ч.

- Наибольшее использование энергии в промышленности связано с генерированием тепла в том или другом виде, которое затем используется в двух областях: отопление помещений и технологический нагрев.

- Можно выделить два общих заголовка, под которыми следует рассматривать вопросы использования тепоты:1- косвенное использование первичных источников энергии для нагревания с помощью котлов для выработки пара и т.п.; 2- непосредственное использование первичных источников энергии для нагревания, например посредством плавильных печей.

- Во многих случаях тепло, полученное при сгорании первичного или вторичного топлива, непосредственно не используется. Тепло может быть передано воде или воздуху для распределения и подведения к точке использования либо по соображениям регулирования или накопления. В подобных случаях обычно применяется КОТЕЛ.

- Во многих случаях выбор топлива будет определяться ценой и доступностью, тогда как выбор типа котла будет зависеть от капитальных затрат, величины нагрузки и профиля нагрузки, а также от вида необходимого тепла, т.е. горячей воды или пара и т.п.

- Во многих отраслях промышленности тепло, полученное от первичных или вторичных источников, используется непосредственно, поскольку требуются температуры свыше 300C и потребность в котле отпадает: стекловаренная печь, работающая на газе или нефти; вагранки для чугуна, работающие на коксе; электрические сталеплавильные печи и газовые отопительные приборы прямого действия.

- Выбор топлива обычно определяется требованиями технологического процесса, регулируемостью подачи и другими техническими вопросами, а не просто данными о характеристиках энергии или подробностях ее подвода.

- Процесс горения требует достаточного количества кислорода и тщательного перемешивания и контакта между топливом и кислородом. По этой причине газ является самым легким, а уголь самым сложным топливом с точки зрения его сжигания.

- Обычно распределение пара осуществляется при давлении выше, чем необходимо любому пользователю.  Это гарантирует, что конечное давление, необходимое пользователю, будет обеспечено.

- Общий КПД паровой системы составляет 45% - 50%.  Объекты с длинными распределительными линиями, плохим состоянием изоляции и проблемами с утечкой пара могут иметь значительно меньшие значения КПД.

- Если анализировать возрастающую стоимость пара, будет очевидным, что наибольшие потери энергии (с точки зрения стоимости),  появляются в результате потерь тепла в паровом конденсате. Минимизация потерь тепла является одним из важных пунктов в энергосбережении.

- Если рассматривать подачу сжатого воздуха подобно теплоснабжению, подсчитано что приблизительная  стоимость сжатого воздуха $2 за кВ-ч.  Это один из наиболее дорогостоящих источников энергии и поэтому он используется лишь в крайне необходимых случаях.

- Если предположить, что подача электроэнергии к двигателям компрессора будет 100%, то мы увидим, что компрессоры преобразовывают в сжатый воздух только 10% этой энергии, тогда как 90% энергии рассеивается в виде тепла.

- Решающим фактором всегда будет стоимость. Однако, важно, чтобы стоимость, которая применяется для принятия решения, была окончательной, а не просто основывавалась на стоимости оборудования и цене топлива.