Модуль 1

- Які йони та молекули яких речовин можуть бути присутні у воді в якості домішок?

- На які групи класифікують домішки у природних водах?

- Яка концентрація солей у поверхневих природних водах?

- Який вміст солей у підземних водах?

- Який вміст солей у дощових водах?

- Чому чисельно дорівнює константа дисоціації води?

- Назвіть фізичні властивості води.

- Які хімічні властивості має вода? Напишіть рівняння реакцій.

- З яких основних етапів складається водоочистка?

- За допомогою яких процесів здійснюють водопідготовку?

- Яку воду називають важкою? Для чого її використовують?

- Як класифікують воду в залежності від призначення?

- Назвіть йони, вміст яких у воді контролюється.

- Назвіть фізичні показники якості води. В яких одиницях вони вимірюються? Яким чином їх визначають?

- Яким чином визначають сухий залишок?

- Що таке ХСК?

- Що таке БСК?

- Що відносять до біологічних показників якості води?

- Дайте визначення поняттю «твердість води».

- Яки типи твердості води вам відомі?

- Що називають залишковою твердістю води?

- В яких одиницях вимірюють твердість води?

- Яку твердість має м'яка вода?

- В яких межах знаходиться тведість твердої води?

- Яку воду вважають дуже твердою?

- Який титрант застосовують при визначенні загальної твердості води?

- Які індикатори використовують при визначенні загальної твердості води?

- Яким методом визначають тимчасову твердість води?

- Який індикатор використовують при визначенні тимчасової твердості води?

- Які методи усунення твердості води вам відомі?