Модуль 2

- Яку розчинність у воді має кисень?

- В яких одиницях вимірюється вміст кисню у воді?

- Яка концентрація розчиненого кисню в нормі для рибних господарств має бути у воді?

- Від яких факторів залежить вміст кисню у воді?

- У яку пору року та в який період дня концентрація розчиненого кисню у воді максимальна? Чому?

- Яким методом визначають вміст розчиненого кисню? Запишіть рівняння реакцій.

- Як розрахувати еквівалентну масу кисню? Чому вона дорівнює?

- Яким індикатором користуються при визначенні концентрації розчиненого кисню у воді? Що відбувається із забарвленням розчину у точці еквівалентності?

- Напишіть кінцеву формулу, за якою визначають вміст розчиненого кисню у воді.

- З яких етапів складається підготовка води до визначення вмісту розчиненого кисню?

- Якими методами проводять визначення ХСК?

- Напишіть кінцеву формулу, за якою визначають ХСК.

- Яким методом визначають БСК?

- Напишіть кінцеву формулу, за якою розраховують БСК.

- Які окисники використовують для знезараження води?

- Що називають «активним» хлором?

- Запишіть рівняння реакцій для йодометричного методу визначення «активного» хлору.

- Запишіть кінцеву формулу, за якою визначають вміст «активного» хлору у воді після проведення аналізу йодометричним методом.

- Які умови треба виконати для проведення йодометричного титрування залишкового хлору?

- Напишіть рівняння реакцій для визначення залишкового хлору у воді за допомогою титрування метиловим оранжевим.

- Як змінюється забарвлення розчину у точці еквівалентності під час проведення титрування «активного» хлору метиловим оранжевим?

- В якому середовищі потрібно проводити титрування залишкового хлору метиловим оранжевим?

- Запишіть кінцеву формулу, за якою визначають вміст «активного» хлору у воді після проведення аналізу титриметричним методом з використанням метилового оранжевого.

- Як розрахувати еквівалентну масу хлору? Чому вона дорівнює?

- Як проводять попередні дослідження для визначення приблизного вмісту хлору у воді?

- Що використовують в якості титранта у методі Мора? Які умови використання цього методу? Яким чином фіксують точку еквівалентності?

- Запишіть рівняння реакцій для методу Мора.

- У яких випадках користуються методом Фольгарда? Що використовують у якості індикатору та титрантів?

- Запишіть рівняння реакцій для методу Фольгарда.

- За яких умов використовують меркуриметричне титрування для визначення хлорид-іонів? Яку сполуку використовують в якості індикатору? Напишіть її формулу.