МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕЛЕКТРОННИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ    ПОСІБНИК

( в схемах )

„Методи вимірювання параметрів довкілля ”

Укладач

Чаусовський Г.О.

к.т.н., доцент

м.Запоріжжя

2010

Абсорбційна спектрометрія в системі інструментального  мо-

ніторингу, принципи дії та застосування.

Абсорбційна спектрометрія

Базується на поглинанні УФ або видимого випромінювання атомами газу

Чутливість метода проявляється при визначенні :As, Be, Bi, Cd, Hg, Mg, Pb, Zn, Cs

Випромінювання пропускають через аналізовану пробу, яка частково поглинає його, а пропущене світло проходить через монохроматор і потрапляє на фотодетектор – реєструючий  прилад, що відмічає к-ість пропущеного чи поглиненого світла

Алгоритм визначення «активного хлору» в воді.

До аналізованої проби доливаємо 0.5 мг йодиду калія та 10 мг оцтової к-ти

Відтитровуємо розчином тіосульфату натрію і доливаємо 2 мл крохмалю

Розраховуємо Х= а*К*0.335*1000/V, де

а-об’єм розчину тіосульфату, що використали на титрування; V- об’єм  аналізованої проби;

0.335- к-ість хлору, екв.1 мл 0.01 М р-ну тіосульфату

Алгоритм визначення аміаку в повітрі

Відбір проби повітря

Аналізовану пробу пропускаємо через воду

Аналізовану пробу пропускаємо через газоаналізатор УГ-2

Додати гіпохлорид натрію та індофенол

Наповнювач індикаторної трубки –

бром феноловий синій

Реєструємо зміну pH середовища за допомогою pH- метра

Синє забарвлення свідчить про наявність аміаку

При наявності аміаку pH середовища >7

Алгоритм визначення діоксиду вуглецю в атмосфері

Методи визначення діоксиду вуглецю

Ультразвуковий детектор

Електрохімічний

Конверсія з використанням вугільної колонки

Масспектрометрія

Газова хроматографія

Алгоритм визначення діоксиду сірки в атмосфері

Методи визначення

УФ-метод

Люмінесцентний метод

Свічення SO2 при довжині хвилі 190-240 нм

Пробу вводять в полум’я, збагачене воднем

Двоатомна сірка світиться при довжині хвилі 370 нм

Застосування світлового фільтра (селективне визначення)

Алгоритм визначення засоленості ґрунтів

Робимо водяну витяжку зі зразка ґрунту

Доливаємо концентрований розчин мідного купоросу

Величина екзотермічного ефекту пропорційна концентрації іонів хлору в розчині

Поміщуємо в розчин термодатчик обгорнутий алюмінієвою фольгою

Реєструємо підвищення температури внаслідок

екзотермічної реакції взаємодії Сl і А1

Алгоритм визначення мінералізації

питної води.

Мінералізація

Перманганатне  окиснення

Характерність наявності мінеральних речовин які окислюються в визначених умовах

Біхроматне окиснення

Не повинна перевищувати

15 мг О2 /л

Алгоритм визначення забруднення

води нафтопродуктами.

ІЧ- спектрометрія

В аналізовану пробу доливаємо 2 мл NaCl та екстрагуємо тетрахлоридом вуглецю

Відбираємо пробу та пропускаємо через колонку з оксидом алюмінію

Знімають ІЧ-спектр, вимірюють оптичну густину

Алгоритм визначення свинцю в ґрунті.

Водна витяжка з ґрунту

Долити 1 мл сірчаної кислоти, 0.5 мл           сульфіду свинцю

Витримують 1 годину

Осад відфільтровують

Доливають до осаду соляної кислоти і кип’ятять

Доливають 2-3 краплі азотної к-ти, випарюють до об’єму 1.5-2 мл

Осад розчиняють в 3 мл соляної к-ти, доливають 10 мл р-ну дифенілкарбазиду

Вимірюють оптичну густину

Алгоритм визначення хлоридів у питній воді

Відбір проби води

Додаємо AgNO3

Додаємо тіосульфат натрію

Хлориди випадають у  вигляді білого творожистого осаду

Відбувається екзотермічна реакція

Аргентометричний метод визначення хлору в воді.

100 мл досліджуваної проби вміщують в конічну

колбу ємністю 100 мл

Прибавляють 1 мл розчину K2CrO4

Титрують розчином AgNO3 до появи блідо-рожевого

кольору.

За кількістю використаного розчину нітрату срібла роблять висновок щодо вмісту хлору в воді

НЕДОЛІКИ МЕТОДУ:

Дорогі й дефіцитні реактиви;

Колір середовища впливає на точність показів.

Атмосферне повітря як об’єкт моніторингу.

Джерела забруднюючих речовин

Теплоелектростанції, металургійна і хімічна промисловість

Заводи сірчаної кислоти

Вихлопні гази, хімічна промисловість

Абсорбційно-полум’яфотометрія

Сірчаний ангідрид

Двоокис сірки

Сполуки свинцю

Газова хроматографія,

кондуктометрія

Визначення газів кондуктометричним методом.

Барботуємо досліджувану пробу газу

В аналізовану пробу вміщуємо 2

електроди

Пропускаємо змінний струм

СО2+Н2О=Н2СО3

Н2СО3      Н+ + НСО3-

рН<7

Визначення забруднення повітря формальдегідами

Барботуємо аналізовану пробу газу

За кількістю осілого срібла судять про концентрацію

На стінках пробірки випадає осад срібла (реакція срібного дзеркала) і з'являється запах аміаку, що говорить про наявність формальдегіду

Додаємо розчин Ag(NH3)2

Визначення класу небезпеки промислових відходів

Класи токсичності

наднебезпечні

високо небезпечні

помірно небезпечні

Hg, KCN, сполуки Sb,C20H12

CuCl2, CuSO4, сполуки Pb

PbO, NiCl

MgSO4, фосфати, сполуки Zn

мало небезпечні

Моніторинг повітряного середовища. Визначення концентрації  СО2 в приміщенні

Визначення СО2 в повітрі

В пробірку, що містить 10 см³ поглинаючого розчину (500 см³ дистиляту + 0,04 см³ розчину аміаку + 1-2 краплі 1% розчину фенолфталеїну) вводять через шприц (20 см³) повітря відкритої атмосфери

Підраховують кількість шприців, повітря з яких було застосовано для знебарвлення вмісту пробірки

Ці маніпуляції повторюють для досліджуваного повітря

Концентрацію СО2 в повітрі визначають за формулою:

w (%)= (0,04·n)÷ n1,

де n – кількість шприців повітря відкритої атмосфери;

n1 – кількість шприців досліджуваного повітря

Алгоритм визначення нітратів в рослинних продуктах.

Визначення нітратів

Водна витяжка

NO3- селективний метод

Реакція з сульфаноловою кислотою

Дифеніламінова проба

Реакція з аміциловим Na

Реакція Гріса

Визначення поняття системи моніторингу навколишнього середовища

Моніторинг

Спостереження

Оцінка

Прогноз

Стан навколишнього середовища і фактори, що на нього впливають

Фактичний стан навколишнього середовища

Зміна стану навколишнього середовища під впливом факторів

Визначення ртуті в воді

Визначення ртуті в воді

До 1 мл досліджуваної води додати:

1-2 краплі хромату калію

1-2 краплі лугу

Осад червоного кольору

Осад чорного кольору

Алгоритм визначення солей важких металів

в водному середовищі.

Визначення кадмію фотометричним методом

Аналізовану пробу води підкислюють 0.1М р-ном HCL

Доливають 2 мл гідрокисламіну; 0.5 мл лимонної к-ти нейтралізують аміаком і доливають його ще 3 мл

Доливають 5 мл їдкого натру та р-ин 0.005% дитизону

Рожевий колір, визначення оптичної щільності

В аналізовану пробу доливають 1-2 млHCL і 1 мл гідрохлориду гідроксиламіну

Кип’ятять, охолоджують і доливають 2 мл фенантроліну

Жовто-гаряче-червоний колір, вимірюють оптичну щільність

Фотометричний метод визначення заліза

Визначення хлоридів в воді

5 мл досліджуваної води

+3 кр.30% р-ну HNO3

+3 кр.10% р-ну AgNO3

10-50 мг/л

50-100 мг/л

Більше 100 мг/л

Об’ємний осад

Пластівці що не осідають

Сильне помутніння

Визначення хлороформу в повітрі.

Пропускаємо досліджуване повітря

через піридин

Додаємо 2 мл 1н розчину гідроксиду

натрію (NaOH)

На 5 хв. Опускаємо в киплячу воду.

Додаємо 5 мл дист.води, охолоджуємо до кімнатної

температури.

Фотометрія розчину синьо-червоного

кольору.

ГДК реч-ин в ґрунті

Іони хлору

350 мг/л

Нітрати

40 мг/л

Залізо

0,3 мг/л

Зв’язаний хлор

1,2 мг/л

Пестициди:

ДДТ

2 мг/л

Фториди

1,5 мг/л

Бензоперен

0,001 мг/л

Мідь

1 мг/л

ГДК речовин в питній воді

ГДК (мг/дм³)

Алюміній

(0,2)

Залізо

(0,3)

Мідь

(1)

Нітрати

(40)

Селен

(0,01)

Сульфати

(250)

Вільний хлор (0,5)

Зв’язаний

хлор

(1,2)

Хлориди

(250)

Геохімічний стан ландшафтів як об’єкт

екологічного моніторингу.

Моніторинг

Вологість ґрунтів

Кислотність ґрунтів (кислотні дощі)

Солі важких металів

Макро-, мікроелементи

Засолення ґрунтів (зрошення)

Сорбційна ємність та фільтраційна здатність ґрунту

Контроль гідро-карбонатів

Вміст азоту в ґрунтах

Ґрунти різного призначення як об’єкт екологічного моніторингу.

Моніторинг літосфери

Засолення ґрунтів (зрошення)

Кислотність ґрунтів (кислотні дощі)

Солі важких металів

Макро-, мікроелементи

Вміст азоту в ґрунтах

Вологість ґрунтів

Сорбційна ємність та фільтраційна здатність ґрунту

Контроль гідро-карбонатів

Екзотермічний метод визначення хлору

В 100 мл досліджуваної проби води додаємо

кухонну сіль NaCl (для збільшення концентрації Cl-іонів)

Вимірюємо температуру розчину спиртовим

термометром

Додаємо до розчину концентрований р-ин

CuSO4

Опускаємо в розчин термометр з

алюмінієвим екраном

Через 5 хв. приріст температури складе

1 градус що свідчить про наявність Cl-іонів

Недоліки методу: відносно низька точність, даний метод можна використовувати виключно як індикаторний.

Екологічні нормативи якості води

Нормативи

Мікробіологічний показник

(1 мл < 100 мікроорганізмів)

Показник pH

(6.0 – 9.0)

Запах і смак (< 2 балів)

Прозорість (20см води в глибину має бути прозорим)

Мінеральний склад (< 100 мг/л сухого залишку)

Токсичні елементи

Хімічний склад (мг/л): Fe – 0.3,  Mg – 0.1,

Cu – 1

Жорсткість води

(7мг екв/л)

Перманганатне окислення

Екологічні режими

Зони введення певних екологічних режимів

Забороняється ведення проектних робіт з нового будівництва

Режим А

Режим Б

Режим В

Забороняється ведення нової щільної багатоповерхової забудови

Передбачає врахування загальноприйнятих екологічних вимог для житлової забудови

Зниження щільності житлової забудови

Необхідно застосовувати планувальні та конструктивні засоби захисту мешканців від шкідливої дії навколишнього середовища

Зона помірного забруднення

Впровадження заходів нормалізації стану навколишнього середовища

Обмежене розміщення нових об’єктів масового тяжіння

Зона сильного навантаження з напруженою геологічною ситуацією

Зона найбільшого антропогенного навантаження з критичною геологічною ситуацією

Експрес – тестування нітратів в водних середовищах.

В аналізований розчин вводимо індикатор -

метилоранж

Опромінюємо розчин ультрафіолетовим світлом з

довжиною хвилі 340 нм

Нітрати          нітрити з виділенням О2

знебарвлення метилоранжу киснем

Фотометрування розчину

Ендогенні та екзогенні процеси як об’єкт моніторингу

Процеси

Ендогенні

Екзогенні

Вулканічні процеси

Вода

Повітря

Газоподібні (летучі) речовини: водяний пар, S2, NH3, HCl, HF, H2S, CH4,    хлориди лужних металів і заліза

Автотранспорт

Промислові відходи

Оксиди Pb, CO,CO2

Вода

Атмосфера

Стічні води підприємств

Оксиди сірки, оксиди азоту

Здоров’я населення як об’єкт екологічного

моніторингу.

Моніторинг здоров’я населення

Ураження органів дихання, травного тракту, зниження імунітету

Подразнення слизових оболонок очей та органів дихання

Головний біль, судороги, нудота

Сірчаний ангідрид

Оксиди вуглецю

Збільшення викидів в атмосферу продуктів згорання палива

Порушення нервової і судинної систем

Ураження шкіри, гостре запалення

Сірководень

Берилій

Зміст фотометричних аналізів для прикладних задач екомоніторингу

Фотометричний аналіз

Контроль pH водного середовища

Вимірювання початкової щільності

Додавання індикатору (фенолфталеїн)

Вимір оптичної щільності

Вимірювання концентрації аерозолів (осілі на поверхні часточки пилку)

Вимірювання рухливості біооб’єктів  (реотаксис)

Індикація солей важких металів, що знаходяться у водоймах

Йодометричний метод визначення хлору.

Підкислення проби

Введення КІ

Титрування виділеного йоду тіосульфатом натрію.

Cl2+2KI=I2+2KCl

Класифікація джерел забруднення водного

середовища як об’єктів моніторингу

Джерела

Природні

Антропогенні

Атмосферні опади

Вивільнення мікроелементів в процесах ґрунтоутворення

Видобуток вугілля та руди

Стічні води

Побутові

Промислові

Використовуванні в технологічних операціях

Для поверхневого охолодження апаратури

Допоміжні цеха та цеха обслуговування

Умовно практично чисті

Підігріті

Забрудненні різноманітними речовинами

Хімічне вивітрювання порід

Класифікація екологічного контролю навколишнього середовища      за призначенням

Моніторинг навколишнього середовища

Моніторинг атмосфери

Продуктивність біосфери

Моніторинг популяції

Моніторинг зникаючих   видів

Геофізичний , геохімічний, фізико-географічний, біологічний  моніторинг

Моніторинг антропогенних змін

Демографічний, санітарно-гігієнічний моніторинг

Моніторинг природного навколишнього середовища

Моніторинг штучного навколишнього середовища

Класифікація електрохімічних методів

в системі моніторингу

Електрохімічні методи

Потенціометричне титрування

Амперметричне

Кондуктометричне

Класифікація методів біоіндикації екологічних забруднень

Біоіндикація

Водорості

Молюски

Безхребетні

Фізіологічні зміни в мембранах клітин

Реакція відкривання та закривання стулок

Дафнії: зміни реотаксису

Коловратки та інфузорії: порушення хемотаксису

Класифікація методів біотестування забруднення середовищ.

Біотестування забруднення середовищ

Швидкість росту біооб’єкта

Система біосенсор- селективний електрод

Частота серцевих скорочень

Склад крові

Частота закривання стулок у мідій

Рухова активність

Шляхом іммобілізації (закріплення) мікроорганізмів на іон-селективних електродів

Генетичні   зміни

Популяція

На електроді Кларка з антицелюлозною мембраною іммобілізують дріжджі

При забрудненні середовища дріжджі будуть споживати різну к-ість О2, а показники електрода будуть непрямо відображати стан середовища

Класифікація методів біотестування

навколишнього середовища.

Біотестуавння

Рослинний світ

Тваринний світ

Візуальні спостереження, ріст біомаси, палеонтологія, дефоліація, дехромація, ліхеноіндикація, асиміляція листків

Рухова активність, рясність удою, частота закривання стулок у мідій, частота рухів зябер, швидкість споживання кисню, контроль росту біомаси, генетична мінливість

Класифікація методів визначення діоксиду вуглецю в атмосфері

Методи визначення діоксиду вуглецю

Ультразвуковий детектор

Електрохімічний

Масспектрометрія

Метод конверсії з використанням колонки з вугіллям

Газова хроматографія

Класифікація методів визначення кислотності води

Кислотність води

Потенціометричний

Індикаторний

Тетраметричний

Іон-селективний електрод

(порівняльний та вимірювальний електроди).

1. До аналізованої проби води додаємо 2% розчин гексаметафосфату  натрію.

2. Додаємо 5-6 крапель розчин метил оранжевого і титруємо лугом.

3. Залишаємо на 30 хвилин.

4. Титруємо 0.1 М розчином сірчаної кислоти до отримання сірого забарвлення.

1. До аналізованої проби води додаємо розчин фенолфталеїну  2. Титрують лугом до отримання рожевого забарвлення.

Класифікація методів визначення концентрації пилу

Методи визначення концентрації пилу

Фотометричний

Гравіметричний

П’єзометричний

Недолік: низька селективність

Недолік: вплив вологи

Недолік: зміна коливань при адсорбції пилових частинок

Класифікація методів вимірювання pH середовища

Методи вимірювання pH

Фотометричний метод

Потенціометричний

метод

1. Додаємо індикатор фенолфталеїн.

2. Вимірюємо оптичну щільність.

3. Побудова калібровочних кривих

За допомогою хлор срібного та селективного електродів

Класифікація методів вимірювання компонентів навколишнього  середовища

Методи

Індикаторні (методи, які інформують про стан навколишнього середовища  )

Методи з використанням  приладів

Фотометричний контроль запиленості

Органолептичний (оцінка забруднення середовища за допомогою органів чуття)

Вода, повітря

Хроматографічний (повітря, вода), спектрофотометричний, кондуктометричний (ґрунт), потенціометричний, п’єзометричний (повітря), пламенево-фотометричний

Класифікація методів моніторингу

екологічного стану ґрунтів.

Моніторинг літосфери

Засоленість ґрунтів

Кислотність ґрунтів

Вологість ґрунтів

Електропровідність

рН-метр

Гігрометр

Вміст мікро-, макроелементів

Контроль гідрокарбонатів

Аналітичні реакції

Хімічний метод

Класифікація методів тестування забруднення

атмосфери.

Забруднення атмосфери

Сполуки свинцю

Сірководень

Двоокис сірки

Газова хроматографія, кондуктометрія

Абсорбційно-полум’я-фотометрія

Взаємодія з ацетатом свинцю

Потемніння індикаторного папірця

Масспектрометричний  метод в екологічному

моніторингу.

Відбір газової проби

Іонізація газової проби

Внесення в магнітне поле

Вимірювання мас зарядів

Метод визначення SO2 в повітрі

Проба повітря

Дистильована вода – робоча рідина

Іон-селективний електрод на SO2

Кондуктометр

Стрибок електропровідності

пропорційний концентрації

Методи визначення SO2  в

повітрі

Визначення SO2 за допомогою фільтрувального паперу просоченого лужним р-ном

Силікагель –відновлювальний метод Штратмана

Йодометрично-колориметричне визначення SO2 по Цепфу та Фіттеру

Визначення SO2 за Уестом і Геке

Полярографічний метод

Визначення SO2 за допомогою Fe(3)-1,10-фенантроліну

Сумарний метод з використанням пасти з РbО2

Визначення SO2 за допомогою періодичних вимірів рH

Автоматичне колориметричне визначення SO2 з пара-розаніліном

Класифікація методів визначення важких металів.

Визначення важких металів в воді

Атомно-абсорбційна спектрометрія

Фотометрія

Полум’яно- імерсійна спектрометрія

Базується на поглиненні УФ або видимого випромінювання атомами газу

Вимірювання поглинання світла після введення в розчин реактиву реагуючого з певним компонентом

Вимірювання випромінювання, що випромінюють атоми в збудженому стані в полум’ї

Місце екомоніторингу в системі екологічної безпеки

Екологічний моніторинг

Ураження органів дихання, травного тракту, зниження імунітету

Сірчаний ангідрид

Збільшення викидів в атмосферу продуктів згорання палива

Оксиди вуглецю

Подразнення слизових оболонок очей та органів дихання

Головний біль, судоми, нудота

Гостре подразнення шкіри

Берилій

Порушення нервової  та судинної систем

Сірководень

Вищі рослини

Біомоніторинг

Склад крові

Реотаксис

Генетичні зміни на клітинному рівні

Популяція

Харчування (швидкість поглинання їжі)

Швидкість виділення сечі

Частота закриття стулок молюска

Тварини

Мікроорганізми

Водорості

Дихання (швидкість поглинання кисню)

Частота серцевих скорочень

Моніторинг водних об’єктів

Якісне визначення катіонів заліза у воді

Загальне залізо

Залізо (III)

Залізо (II)

До 5 мл досліджуваної води додати 1 краплю бромного розчину і 3 краплі розчину соляної кислоти. Через 5 хв додати 3 краплі розчину роданіду амонію (калію), гомогенізувати.

До 1 мл досліджуваної води додати 2 краплі розчину гексацианоферрату (II) калію

Кров’яно-червоний колір

Утворюється темно-синій осад берлінської лазурі

розраховується за різницею між вмістом загального заліза та заліза (III)

Моніторинг водних об’єктів

Визначення іонів Pb

Якісне визначення з родізонатом натрію

На лист фільтрувального паперу нанести кілька крапель досліджуваного розчину і додати 1 краплю 0,2% розчину родізонату натрію

В присутності іонів Pb утворюється синє кільце. Мінімальна концентрація, яку можна виявити 0,1 мкг

Кількісне визначення з дихроматом калію

0,5 л досліджуваної води випарувати до об’єму 10 мл, додати 5 мл розчину азотної кислоти (1:2), додати 2 мл 0,5% розчину ацетату натрію, 1 мл 50% розчину СН3СООН, 0,5 мл 10% розчину дихромату калію

Випадає жовтий осад PbCrO4.

Концентрація Pb розраховується за формулою:

C=a / V (мг/л),

де a – вміст Pb, мг;

V – об’єм взятої на аналіз води, л

Моніторинг як багатофункціональна система спостереження

Моніторинг

Гідросфери

Літосфери

Біологічний

Атмосфери

1. Стан здоров’я людини та вплив на нього навколишнього середовища.

2. Генетичні зміни в організмі.

1.Мікробіологічні показники: на 1 мл не більше 100 мікроорганізмів.

2. Токсикологічні: вміст Al, Sr, As, Pb.

3. Показник pH

(від 6.0 до 9.0)

4. Органолептичні: запах, смак, колір.

5. Хімічні:

Mg – 0,1мг/л,

N2 – 0,3мг/л,

Fe – 0,3мг/л.

1.Забруднюючі речовини.

2. Напрямок і швидкість вітру.

3. Температурна стратифікація.

4. Вологість повітря.

5. Атмосферний тиск

1. Показник pH ґрунту.

2. Солі важких металів.

3. Вміст макро- , мікроелементів, N2, P, K.

4. Фізичні показники ґрунту: вологість, сорбційна ємність, фільтраційна здатність.

5. Наявність радіонуклідів.

Національний екологічний моніторинг

ЮНЕСКО (контроль викидів і скидів на світовому рівні)

Міністерство екології та охорони навколишнього середовища ( в межах держави)

Управління екологічною безпекою та екологічна інспекція (обласний та регіональний рівні)

Екологічні загальноміські лабораторії та лабораторії на підприємствах

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

Граничнодопустимі концентрації

Середньодобова гранично допустима

концентрація

шкідливої речовини в

повітрі населених

місць

(NO2 – 0.85 мг/м³;

HCl – 0.15 мг/м³).

Максимальна разова концентрація шкідливих речовин в повітрі житлових приміщень

(NO2 – 0.85 мг/м³;

HCl  - 0.15 мг/м³).

ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони

(NO2  ­ 9 мг/м³;

HCl - 5 мг/м³).

Основи прогнозування зміни стану різних компонентів навколишнього

середовища

Викиди SO2 та NO2 в атмосферу

Кислотні дощі

Водойми

ґрунти

Зміна pH води

Зміна чисельності біоти

Зміна pH ґрунту в кислу сторону

Питна вода й продукти

як об’єкти моніторингу.

Вміст залишкового озону в питній воді

В аналізовану пробу води додати розчин КІ

Розчин набуває коричневого кольору

(утворення І2)

Розчин титруємо розчином сіркуватистокислого

натрію

По кількості використаного титр анту розраховуємо к-ість залишкового озону

Вміст нітратів в плоді кавуна

Віджимаємо сік з досліджуваного кавуна

В порцію відібраного соку доливаємо дифеніламін

Розчин зафарбовується в темно-синій колір, що свідчить про наявність нітратів

Поверхневі води як об’єкт екологічного моніторингу.

Моніторинг гідросфери

Токсикологічний показник

Мікробіологічний показник

Насиченість киснем

Наявність хімічних елементів

Водневий показник

Органолептичний

Полум’яфотометричний метод в системі моніторингу.

Галузі використання

Полум’яфотометричний метод

В ґрунті

В воді

Ca, Mn, K, Na

Na, K, Li, Sr

Визначення металів в полум’ї

Світлофільтри:

Na- жовтий – синій;

К – пурпуровий – зелений;

Lі – червоний – синьо-зелений;

Sr – синій - жовтий

Потенціометричні методи в системі моніторингу.

Потенціометричні методи

Вимірювання потенціалу електродної системи чутливої до певного компоненту

Вимірювання водневого показника (рН)

Приклади алгоритмів експрес-тестування питної води.

Визначення рН води електролізним методом

Фільтр, просякнутий досліджуваною водою з індикатором фенолфталеїном, накладаємо два електроди

Подаємо струм (9 В) і фіксуємо появу забарвлення на катоді

Встановлюємо взаємозв’язок між появою забарвлення і рН середовища

Чим рН > тим менше часу на появу забарвлення

Вміст солей важких металів

В аналізовану пробу вводимо індикатор (суміш гідроксохлоридів алюмінію модифікованих кремнієм), що поєднує властивості коагулянту і фдокулянту

Визначення оптичної густини середовища до і після вводу індикатора

Низька селективність

Приклади алгоритмів прикладного тестування забруднення

токсичними речовинами.

Барботуємо аналізовану пробу газу

Доливаємо розчин сульфатcозена

Утворення жовто-оранжевого осаду

Наявність в пробі свинцю

Доливаємо бромну воду

Утворення жовто-білого осаду

Наявність в пробі фенолу

Принципи класифікації джерел екологічного забруднення

Класифікація забруднюючих речовин за агрегатним станом

Рідинні

Тверді

Газоподібні

Стічні води підприємств і побутові стоки

Тверді промислові та побутові відходи

Автотранспорт, викиди підприємств в атмосферу

Промислові відходи як об’єкт екологічного моніторингу.

Промислові відходи

Газоподібні

Рідкі

Стічні води

Викиди в атмосферу

Аналізовану пробу повітря пропускаємо через воду

Відбираємо пробу води

Додаємо р-н сульфатcозена

Додаємо бромну воду

За наявності фенолу випадає осад жовто-білого кольору

За наявності свинцю р-н набуває жовто-оранжевого  кольору

РЕАКЦІЯ SO-4-іонів

1-2 краплі досліджуваного розчину

2-3 краплі 6 мл розчину HCl

1-2 краплі розчину BaCl2

В присутності SO-4-іонів миттєве утворення білого

осаду

Рослинний і тваринний світ як об’єкт моніторингу.

Біомоніторинг

Рослинний світ

Тваринний світ

Візуальні спостереження, ріст біомаси, палеонтологія, дефоліація, дехромація, ліхеноіндикація, асиміляція листків

Рухова активність, рясність удою, частота закривання стулок у мідій, частота рухів зябер, швидкість споживання кисню, контроль росту біомаси, генетична мінливість

Структура побудови умовного позначення викидів        антропогенного характеру.

0. 00. 0. 0.

Агрегатний стан

Хімічні речовини

Індекс розміру частинки

Індекс маси частинки

Класифікація викидів

Агрегатний стан

Хімічний склад

Розмір (м)

Маса

(кг/год)

А-газоподібні

К-рідкі

Т-тверді

01-сірчаний ангідрид;

02- СО;

03- оксид азоту;

04- фтор і його спол.;

05- сірковуглець;

06- сірководень;

07- хлор;

08- ціаніди;

09- ртуть;

10- аміак;

11-миш’як;

12- вуглеводень;

13-вуглеводень насич.;

14-вуглеводень ненас.;

15-вуглеводень аром.;

16-кисневмісні спол.;

17-азотвмісні орг.спол.;

18-фенол;

19-смольні р-ини;

20- кислоти;

21-луги;

22-свинець;

23-сажа;

24-метали;

25-пил;

26-інші

1-<0.5*10-6

2-0.5*10-6

3-3*10-6-10*10-6

4-10*10-6-50*10-6

5->50*10-6

1-<1

2-1-10

3-10-100

4-100-1000

5-1000-10000

К.21.2.3-викиди лужних рідких речовин з 0.5*10-6(3*10-6) частинками

Зміст титрометричного методу аналізу в системі екомоніторингу

До аналізованої проби додаємо індикатор

Розрахунок речовини, що визначають, за кількістю витраченого титранту

Виникнення забарвлення

Титрування розчином

Класифікація сучасних інструментальних методів

екологічного моніторингу

Інструментальні методи

Електронна пара складається з порівняльного та вимірювального електродів

Гальванометричний

Лужні метали (К, Са, Nа) в полум’ї мають свій специфічний колір

Заснований на генеруванні гальванічної ЕДС при дисоціації іонів аналізованого розчину

Хроматографіч-ний

Спектрофото-метричний

Кондуктометричний

Потенціо-метричний

Засоленість ґрунтів

Вимірювання потенціалу електронної системи чутливої до певного компонента

Виявлення вмісту окремих газових компонентів

Джерело випромінювання, фотоприймач, світлофільтр для вибіркового визначення компоненту

Вимірювання електропровід-ності при змінному струмі   ( низька частота)

Заснований на процесах сорбції і десорбції через заповнену сорбентом колонку

Граві-

метричний

П’єзометричний

Полум’я -фотометричний

Для визначення вологості ґрунтів та запиленості газів

Вимірювання частоти коливань при адсорбції на поверхню газових компонентів, частинок пилу

Сфера використання газохроматографічного методу

Газова хроматографія

(аналіз суміші речовин в результаті розподілення компонентів між фазами)

Газова адсорбція

Використовується в газохроматографічних колонках довжиною до 3 м

Складається з колонки (адсорбент – силікогель), детекторів (УФ детектор)

Визначають поліциклічні ароматичні вуглеводні, ПАР; дозволяє розділити тверді речовини та рідини з високою температурою кипіння

Газорідинна хроматографія

Сфери використання гравіметричних методів

Гравіметричний метод

Зміна вологості ґрунтів

Визначення вмісту пилу в газах

При виявленні Na, кремнієвої кислоти, сульфат-іонів, загальну кількість нафтопродуктів у воді

Приклади алгоритмів тестування ґрунтів

на наявність забруднювачів.

Водна витяжка з ґрунту

Відбір аналізованої проби

Кислотність ґрунтів

рН-метрія

Засоленість ґрунтів

Кондуктометричний метод

Визначення важких металів

Додавання суміші гідроксихлоридів алюмінію модифікованих кремнієм

Визначення оптичної густини

Алгоритм тестування забруднення питної води

солями важких металів.

Відбираємо пробу води

Вимірюємо оптичну густину аналізованої

проби

Вводимо індикатор( суміш гідроксохлоридів алюмінію модифікованих кремнієм)

Збовтуємо 10 хвилин

Вимірюємо оптичну густину

Фотометричний  спосіб визначення солей ціанідів

Проба води

0,05% розчин гідроксиду натрію

0,7 мл 0,1н розчину соляної кислоти (HCl)

0,2 мл 1% розчину хлораміну

0,6 мл розчину барбітурової кислоти

Через 6-7 хвилин за наявності солей ціанідів розчин набуває рожевого кольору, яку вимірюють за допомогою фотоелектроколориметра за допомогою сине-зеленого фільтру

Функціональні задачі радіологічного моніторингу

Радіологічний моніторинг

Радіологічна

оцінка екосистеми і

середовища місця мешкання

людини

Видача

рекомендацій

оптимізації

екологічної мережі

Прогноз наслідків радіологічного

забруднення навколишнього середовища

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ЗА КУРСОМ

«МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ»

(В СХЕМАХ)

Автор: к. т. н. Чаусовський Г. О.

Запоріжжя 2006

Методи визначення СО2

Фото-колориметричний метод

Ультразвуковий метод

Кондуктометричний метод

Хімічний метод

Індикаторна трубка

Електрометричний метод