- ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ПМК-1

- Машиною постійного струму називається…

- Індуктор машини постійного струму призначений для створення…

- У електричній машині постійного струму літерами Ш1 (Е1) та Ш2 (Е2) позначаються виводи…

- Наведіть рівняння для визначення моменту первинного двигуна для

ГПС.

що…

- Принцип оберненості машини постійного струму полягає в тому,

- Наведіть рівняння для визначення полюсної поділки машини постій-

ного струму.

- Які типи обмоток якоря використовуються в машинах постійного струму?

- Секцією обмотки якоря називається…

- Електрорушійна сила, що індукується в обмотці якоря, буде максима- льною, якщо…

- Електрорушійна сила провідника Епр. обмотки якоря визначається за рівнянням…

- Реакція якоря машини постійного струму це...

- Генератор постійного струму призначений для…

- Наведіть рівняння для визначення напруги на затискачах генератора постійного струму.

- Наведіть рівняння для визначення моменту холостого ходу генерато- ра постійного струму.

- Орієнтовна величина струму збудження генератора постійного стру- му незалежного збудження для машин малої і середньої потужності стано- вить…

- Тип генератора постійного струму, який за способом збудження не знайшов широкого поширення.

- Назвіть основні недоліки генератора постійного струму послідовного збудження:

- Назвіть умови самозбудження генератора постійного струму парале- льного збудження.

- На заводському щитку генератора постійного струму зазначено…

- Наведіть регулювальну характеристика генератора постійного стру- му незалежного збудження.

- Наведіть зовнішню характеристику генератора постійного струму змішаного збудження за згідного включення серієсної обмотки.

- Причиною появи залишкової електрорушійної сили, що виникає на холостому   ході   генератора    постійного    струму    за    відсутності    струму в обмотці збудження, є…

- За номінального навантаження величина зміни напруги генератора постійного струму незалежного збудження становить…

- Потужність первинного двигуна для приводу генератора постійного струму за паспортними даними визначається за рівнянням…

- У коло обмотки збудження генератора постійного струму вводиться регулювальний реостат для регулювання…

- Напруга на затискачах генератора постійного струму за струму нава- нтаження Іа=200 А та опору обмотки якоря Rа=0,1 Ом і значення електрору- шійної сили Еа=240 В становить:

- Струм короткого замикання генератора постійного струму за значен- ня електрорушійної сили Еа=240 В та опору обмотки якоря Rа=0,1 Ом , дорів- нює:

- Визначте ККД генератора постійного струму, на щитку якого вказа- но потужність 0,3 кВт, а сумарні втрати за номінального навантаження станов- лять 0,1 кВт.

- Напруга на затискачах генератора постійного струму незалежного та паралельного збудження в разі збільшення навантаження…

- Швидкість обертання генератора постійного струму з незалежним збудженням збільшилася в 2 рази. Як змінилась ЕРС генератора?

- У генераторах постійного струму компенсаційна обмотка використо- вується для…

- Основне рівняння напруги двигуна постійного струму має вигляд:

- Назвіть способи збудження двигунів постійного струму.

- Орієнтовне значення пускового струму двигуна постійного струму за прямого пуску становить…

- Найбільш поширений спосіб пуску двигунів постійного струму…

- Під час пуску двигуна постійного струму необхідно забезпечити…

- Рівняння швидкісної характеристики двигуна постійного струму па- ралельного (незалежного) збудження має вигляд…

- Рівняння механічної характеристики двигуна постійного струму па- ралельного (незалежного) збудження має вигляд…

- Для зміни напряму обертання якоря двигуна постійного струму не- обхідно змінити напрям струму тільки в колі…

- Тип збудження двигуна постійного струму, якому відповідає меха- нічна характеристика…

- Назвіть способи регулювання частоти обертання двигуна постійного струму незалежного збудження.

- Наведіть енергетичну діаграму перетворення потужності в двигуні постійного струму паралельного збудження.

- Визначте значення пускового опору Rп для обмеження пускового струму Іп до значення 2Ін для двигуна постійного струму з наступними номі- нальними даними: Uн=220 В, Іа.н.=10 А, Rа=1 Ом .

- Номінальний струм  двигуна постійного струму визначається за рі- внянням…

46 Швидкість якоря двигуна постійного струму збільшилася у 2 рази, як змінилися втрати на вихрові струми в сталі якоря?

- Двигуни постійного струму якого типу збудження найменш уразливі у разі перевантаження за моментом і важких умов пуску?

- Назвіть види комутації машин постійного струму.

- Назвіть основні види причин іскріння щіток.

- Реактивною електрорушійною силою секції називають…

- «Круговим вогнем» називають…

- Довготривала робота машини постійного струму припустима за сту- пеня іскріння щіток…

- Прямолінійна комутація спостерігається за значення сумарної електрорушійної сили e , індукованої в секції обмотки якоря, що дорівнює…«Теоретично ідеальним» випадком комутації називають…

- Залежно від виду комутації, іскріння відбувається…

# ПМК2

- Силовий трансформатор – це…

- Принцип дії трансформаторів базується на явищі…

- Магнітопровод трансформатора призначений для…

- До складу електротехнічної сталі додається кремній для збільшення…

- Назвіть типи магнітопроводів силових трансформаторів.

- Призначення маслорозширювального бака.

- Під групою з’єднування обмоток трансформатора розуміють…

- Скільки існує можливих варіантів груп з’єднань трифазних трансфор- маторів?

- З якими група з’єднань обмоток випускаються промисловістю трифа- зні силові трансформатори?

- Група з’єднування обмоток трансформатора залежить від…

- Під час проходження струму первинною обмоткою трансформатора утворюється магнітне поле, силові лінії цього поля проходять переважно магні- топроводом і зчіплюються з…

- Як визначається амплітудне значення потоку Фm в магнітопроводі трансформатора за заданої частоти струму f, числа витків обмотки W і заданого значення ЕРС Е?

- Чому буде дорівнювати неприведене значення активного опору вто- ринної обмотки трансформатора R2, якщо коефіцієнт трансформації дорівнює к=10 і значення приведеного опору вторинної обмотки трансформатора складає R2 =0,1 Ом?

- Назвіть типи обмоток, які використовують як обмотки ВН трансфо- рматорів.

- Наведіть рівняння, за яким визначається ККД трансформатора за зміни навантаження та параметрів навантаження.

- Сумарні втрати Σp за змінного навантаження трансформатора визна- чаються за рівнянням…

- За потужність електричних втрат у трансформаторі за стандартом приймається активна потужність короткого замикання Ркн при…

- Струм холостого ходу в трансформаторі визначається…

- За паспортними даними параметри короткого замикання трансфор- матора, для схеми з’єднання обмоток «зірка», визначаються…

- Як визначається коефіцієнт завантаження трансформатора?

- Назвіть характер навантаження, за якого ККД трансформатора буде максимальним.

- Як експериментально визначається величина коефіцієнту трансфор- мації трансформатора?

- Як змінюється напруга короткого замикання uк% у разі збільшення номінальної потужності трансформаторів?

- Величина магнітних втрат Δpмг в трансформаторі залежить від…

- Наведіть рівняння балансу ЕРС для первинної обмотки трансформа-

тора.

- Що відбулося з навантаженням трансформатора, якщо струм пер-

винної обмотки зменшився?

- Як зміниться величина магнітного потоку в магнітопроводі трансфо- рматора, якщо струм первинної обмотки зросте у 2 рази?

- Повна потужність, що підводиться до трифазного трансформатора із мережі, визначається за формулою:

- Якому режиму роботи силового трансформатора відповідає наведене визначення: «режим роботи трансформатора, за якого первинна обмотка підк- лючається до мережі з номінальною напругою номінальної частоти трансфор- матора, обмоткою протікає струм, який створює магнітний потік, у вторинній обмотці індукується ЕРС, але струм відсутній»

- Особливості холостого ходу, притаманні трифазному груповому тра- нсформатору.

- Що називається кутом магнітного запізнення на векторній діаграмі трансформатора за холостого ходу?

- Назвіть режими роботи силового трансформатора.

- Наведіть енергетичну діаграму перетворення активної потужності в силовому трансформаторі.

- Номінальним режимом роботи силового трансформатора називається режим, при якому…

- Зміною напруги трансформатора називається..

- Наведіть рівняння зовнішньої характеристики трансформатора.

- Зміна вторинної напруги трансформатора залежить від:

- Наведіть зовнішню характеристику трансформатора за активно- індуктивного навантаження.

- Назвіть умови включення трансформаторів на паралельну роботу

- Характер навантаження трансформатора, за якого ККД вищій є…

- Паралельна робота трансформаторів необхідна для:

- Наведіть векторну діаграму паралельно працюючих трансформаторів зрізними коефіцієнтами трансформації.

- Назвіть припустиму різницю між коефіцієнтами трансформації тран- сформаторів, що включаються на паралельну роботу, при коефіцієнті трансфо- рмації К>3.

- Як завантажуватимуться трансформатори під час паралельної робо- ти, якщо в них різні напруги короткого замикання.

- У разі включення трансформатора в мережу з розімкненою вторин- ною обмоткою, найкращою умовою проходження перехідних процесів є…

- Триобмоткові трансформатори використовуються для..

- Головна особливість автотрансформаторів полягає у…

- Розрахунковою потужністю автотрансформатора називається…

- Коефіцієнтом вигідності автотрансформатора називається…

- Вимірювальний трансформатор напруги працює в режимі…

- У зварювальних трансформаторах обмеження зварювального струму за короткого замикання і стабілізації горіння дуги досягається за рахунок…

- Назвіть основні типи зварювальних трансформаторів.

- За рахунок чого досягається збільшення напруги короткого замикан- ня в зварювальних трансформаторах?

- Наведіть зовнішню характеристику зварювального трансформатора.

Назвіть основні вимоги до імпульсних трансформаторів.