Питання з дисципліни

- Основні поняття і тенденції розвитку енергозбереження.

- Багаторівнева структура сучасного електропривода.

- Стан і перспективи розвитку силових напівпровідникових елементів регульованого електропривода.

- Шляхи реалізації енергозбереження засобами промислового електропривода.

- Енергетичний канал електропривода.

- Енергетичні особливості і характеристики енергетичної ефективності статичних перетворювачів електроенергії.

- Типові структури перетворювачів електроенергії.

- Енергетичні характеристики електромеханічних перетворювачів (нерегульованого електропривода) у статичному режимі.

- Регульований електропривод із ДПС незалежного збудження.

- Регульований електропривод з АД.

- Енергетичні характеристики механічних перетворювачів у статичних режимах.

- Втрати електроенергії в перехідних процесах електропривода і способи їхнього зниження.

- Розрахунок потужності і вибір електродвигунів.

- Перевірка двигунів по нагріванню прямим методом.

- Метод середніх втрат.

- Метод еквівалентних величин.

- Особливості перевірки двигунів по нагріванню при різних теплових режимах роботи: тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний.

- Економія електроенергії технологічними установками і механізмами.

- Вибір раціонального способу і діапазону регулювання швидкості електропривода.

- Вибір раціонального типу електропривода.

- Частотно-регульований електропривод з асинхронними двигунами

- Принцип частотного	регулювання. Схеми частотно-регульованих електроприводів.

- Асинхронний електропривод з фазовим керуванням

- Принцип фазового керування. Схеми електроприводів з фазовим керуванням.

- Електропривод з векторним керуванням

- Принцип векторного	керування. Схеми	 електроприводу з векторним керуванням

- Генерування вищих гармонік вентильними перетворювачами

- Нормування гармонік. Гармоніки мережного струму мостових перетворювачів і силових трансформаторів.

- Втрати потужності від вищих гармонік. Вплив вищих гармонік на силові установки, системи релейного захисту, автоматики і зв'язку.

- Зменшення впливу на мережу електроприводів з вентильними перетворювачами

- Силові резонансні фільтри енергетичного призначення.

- Розрахунок параметрів фільтрів для забезпечення електромагнітної сумісності вентильного перетворювача з мережею й електродвигуном