ТЕМА №2 «ВПЛИВ рН РОЗЧИНУ НА УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНОЇ СПОЛУКИ»

Забарвлені сполуки, що використовуються в колориметричному аналізі, в більшості випадків чутливі до зміни концентрації йонів гідрогену в розчину. Оптичні характеристики розчину − спектр поглинання і молярні коефіцієнти поглинання − можуть змінюватися внаслідок різних рівноваг в розчинах: кислотно − основних, гідролітичних тощо.

Найбільш важко вибрати оптимальні умови рН для колориметричного визначення в тому випадку, коли колориметричний реагент є кислотно − основним індикатором. Для цього випадку характерна близькість або навіть співпадіння смуг поглинання комплексу реагенту з металом та іонізованої форми реагенту, тому при виборі умов виконання визначень необхідно враховувати не лише міцність комплексної сполуки, що визначає нижню межу рН, а й кислотно − основні властивості реагенту, що визначають верхню межу інтервалу рН, в якому можливе колориметрування.

Розглянемо цей випадок докладніше на прикладі реагенту, що являє собою слабку одноосновну кислоту, дисоціація якої відбувається за схемою:

HR ↔ H+ + R−

Описується константою дисоціації:

KHR=H+⋅R−HR                                                    (8)

Вважатимемо, що за умовами визначення допустима ступінь дисоціації реагенту рівна 1 %. Тоді R−HR=0,01 і верхня межа рН інтервалу буде дорівнювати:

pH2 = pKHR − 2                                               (9)

Це означає, що при колориметричному визначенні з використанням цього реагенту рН розчину повинно бути, як мінімум, на 2 одиниці менше, ніж pKHR.

З другого боку, утворення забарвленої сполуки металу з реагентом по схемі:

Me+n + HR ↔ H+ + MeR

Описується константою рівноваги

Kрівн=H+⋅MeRHRMe=KHRKMeR,                                (10)

де КMeR − константа нестійкості забарвленого комплексу. Припустимо і в цьому випадку, що ступінь дисоціації забарвленої сполуки рівний 1 % і не вносить суттєвої похибки у визначення. Тоді MeRMe=100 і нижня межа рН інтервалу визначення буде дорівнювати:

рН1 = рКрівн − lgCHR + 2                                     (11)

Вважаючи, що CHR >>CМе і, відповідно, [HR] ≈ CHR, тоді нижня межа рН інтервалу визначення залежить не лише від величини константи рівноваги, а й від концентрації застосованого реагенту. Якщо ми хочемо, щоб інтервал визначення був не менше 1 одиниці рН ( рН2 − рН1 ≥1; рН1 ≤ pKHR − 3 ), повинна виконуватися умова:

рКрівн − lgCHR ≤ pKHR − 5                                (12)

ліва частина нерівності визначає значення рН, при якому частка забарвленого комплексу складає 0,5 − значення рН повинно бути на 5 одиниць менше, ніж pKHR.

На рис. 4 показана графічна схема описаного процесу.

Рисунок 1 - Криві переходу забарвлення реагенту (1) і утворення комплексу (2) в залежності від рН розчину

В реальних умовах форма і положення кривих переходу забарвлення реагенту і утворення комплексу залежать не лише від величин констант дисоціації і нестійкості, а й від числа йонів гідрогену, що виділяються під час реакції, а також від числа реагуючих молекул реагенту. Тому оптимальний інтервал рН для колориметрування може визначатися дещо іншим співвідношенням, однак оцінка цього інтервалу або його експериментальна перевірка є важливим елементом при засвоєнні чи розробці колориметричної методики визначення.

Гідролітичні рівноваги також можуть впливати на колориметричні визначення. Наприклад, йодидні комплекси бісмуту чи хлоридні комплекси феруму при зменшенні кислотності розчину можуть утворювати або важкорозчинні продукти, або забарвлені в інший колір сполуки ( змішані гідроксохлоридні комплекси феруму).

Ще однією причиною можуть бути ступінчасті рівноваги утворення комплексів з різною кількістю лігандів − аніонів слабких кислот. В цьому випадку зміна концентрації йонів гідрогену призводить до зміни рівноважної концентрації аніону ліганду в розчині і, відповідно, до зміни розподілення катіону металу між співіснуючими комплексними формами. Прикладом може слугувати утворення комплексів феруму з сульфосаліциловою кислотою. В слабкокислому середовищі утворюється фіолетовий комплекс, в якому співвідношення метал: ліганд дорівнює 1:1. в нейтральних розчинах комплекс забарвлений в червоно-бурий колір, що пов’язано з координацією другого аніону ліганду. В слабколужному середовищі комплекс координує третій залишок сульфосаліцилової кислоти і при цьому набуває жовтого забарвлення.