Тема № 6 «СПЕКТОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОГРАНІЧНИХ ІОНІВ В УЛЬТРАФІОЛЕТОВІЙ ОБЛАСТІ»

Визначення неорганічних іонів у видимій частині спектра дуже обмежене через недостатню кольоровість хімічних сполук.

В ультрафіолетовій області спектра відомі найбільш сильні смуги поглинання хімічних речовин, які володіють абсолютно суворою індивідуальністю спектрів, що створюють умови для селективного і високочутливого визначення неорганічних іонів.

Об’єктивні дані базуються на застосуванні спектрофотометрів, які забезпечені кварцовою оптикою.

Визначення ванадію

У видимій області спектру визначення ванадію при концентрації 5 – 200 мг в 25 см3 в присутності великих кількостей хрому ускладнено через близькі значення їх окисних потенціалів і близьке жовте забарвлення, яке притаманне іонам, що знаходяться у вищому ступені окислення. В ультрафіолетовій області заважаючи фактори можна усунути поглинання комплексної сполуки V(IV) з KSCN за довжини хвилі 313 нм.

Абсорбція досліджуваного розчину не залежить від вмісту KSCN. Комплекс, що утворився, є стійким протягом 24 год. Відновлення V(V) в V(IV) проводять аскорбіновою кислотою. Загальний об’єм розчину складає 25 см3. В інтервалі концентрацій ванадію 5 – 200 мг в 25 см3 спостерігається пряма залежність між вмістом ванадію і абсорбцією. Помилка визначення 1 -5%. Визначення ванадію проводять у кварцовій кюветі з товщиною поглинаючого шару 2,0 – 3,0 см. Визначення ванадію можливе при одночасній наявності Cr3+ до 5 мг в 25 см3 (розчин порівнюють з водою).

За більшого вмісті Cr3+ (200 – 300 мг) в якості розчина для порівняння використовують досліджуваний розчин, в який замість KSCN додають рівну за об’ємом кількість води. Окрім Cr3+ в розчині можуть знаходиться до 25 мг Mn2+, 1 мг Cu2+, 3 мг Ni2+, 0,05 мг Co2+ . Присутність сульфатної, хлоридної, фосфатної кислот визначенню ванадію не заважають.

Визначення хрому

Метод заснований на утворенні і вимірюванні CrO42- при довжині хвилі 365 нм. Чутливість методу 0,04 мкг хрому в 25 см3 розчину. Закон Бугера – Ламберта – Бера виконується для вмісту від 9 до 20 мкг в 25 см3 розчину.

Методика визначення хрому у високочистому олові наступна.

Наважку олова розчиняють в хлорид ній кислоті, обробляють бромною водою до повного окислення олова і випарюють насухо. Залишок, який містить хром і сліди олова, розчиняють в 1 н сульфатній кислоті, додають NaOH і випарюють до припинення виділення парів сірчаного ангідриду. Залишок розчиняють в 0,4 см3 2,5 н H2SO4, додають 5 мг (NH4)2S2O8, 0,5 г АgNO3 і кип’ятять до припинення виділення кисню. Отриманий розчин поміщають в ділильну воронку, додають 5 см3 1 н HCl і екстрагують метилбутилкетоном. Після розшарування відокремлюють органічний шар. До водного залишку додають 2 см3 метилбутилкетону і екстракцію повторюють. Отримані екстракти об’єднують, переносять в ділильну воронку, додають 3 см3 5%-вого розчину КОН, енергійно взбовтують протягом 1 хвилини. Водний розчин переводять в мірну колбу ємність 25 см3, отриманий розчин доводять водою до мітки і проводять вимірювання.

Визначення церію

В основі методу лежить персульфатноаргентометричний метод. У видимій області спектру метод є малочутливим, так як проводиться з використанням синього і фіолетового світлофільтрів.

Визначення церію в області довжини хвилі 365 нм проводиться в розчині 1 – 2 н сульфатної кислоти. Окислення церію (III) в церій (IV) проводиться з додаванням 0,2 г (NH4)2S2O8 і 0,5 г АgNO3, і кип'ятінні протягом 5 хвилин. Присутність в розчині великих кількостей HCl, HNO3, H3PO4 сприяє отриманню занижених результатів при визначенні церію. Вимірювання абсорбції церію необхідно виконувати швидко для того щоб виключити можливість відновлення Се (III) до Се (IV). Закон Бугера – Ламберта – Бера виконується в інтервалі концентрацій від 20 до 200 мкл в 50 см3 і товщині кювети 3 см.