Лабораторна робота № 3

Тема: Визначення хрому (VI) по кольору його іона.

Мета: Визначити умови визначення іону хрому (VI) по кольору його іона.

Прилади, реактиви, розчини:

Спектрофотометр СФ 46, фотоелектроколориметр КФК 2, КФК 3.

Мірні колби ємністю 50 см3, 100 см3 за ГОСТ 1770-74.

Піпетки на 2, 5, 10 см3 за ГОСТ 20292-74.

Стандартний розчин хрому (VI) 1мг/см3, розчин сірчаної кислоти (1 : 1).

І Теоретична частина

В лужному розчині хром (VI) існує у формі жовтого тетраедричного іону хромату CrO4-2. По мірі зниження рН розчини, що містять хромат-іон, стають оранжевими в результаті утворення іона біхромату Cr2O7-2. Це перетворення включає стадію протонування CrO4-2 з утворенням НCrO4- і наступною димеризацією:

CrO4-2 +  Н+  ↔  НCrO4-

НCrO4- + Н+  ↔  Н2CrO4

2 НCrO4-  ↔  Cr2O7-2 + Н2О

Кислі розчини біхромату володіють сильними окислювальними властивостями.

Cr2O7-2 + 14 Н+ + 6e- ↔ 2 Cr3+ + 7 Н2О          Е0 = 1,33 В

Хромат-іон в лужному розчині є більш слабким окисником:

Cr2O7-2 + 4 Н2О + 3e- ↔ Cr(OH)3 + 5 OH-         Е0 = - 0,138

Фотоколориметричний метод визначення хрому оснований на вимірюванні поглинання світла оранжевим розчином біхромат-іону. Максимальне поглинання світла розчинами біхромату спостерігається при 400 – 450 нм.

В об’єктах, що аналізуються, хром зазвичай знаходиться у вигляді хрому (ІІІ). Для його окиснення до хрому (VI) в процесі розкладання зразку застосовують лужне оплавлення з окисником, наприклад, із сумішшю соди і перекисом натрію або соди і селітри. Хром (ІІІ) в кислому розчині може бути окиснений до хрому (VI) персульфатом амонію в присутності невеликої кількості нітрату срібла в якості каталізатора.

Визначення хрому (VI) заважають іони-відновники і забарвлені іони, наприклад, залізо (ІІІ), нікол, кобальт.

Методика експерименту

В суху колбу отримують стандартний розчин хрому концентрацією          1 мг/см3.

Вибір довжини хвилі λmax

В мірну колбу ємністю 50 см3 за допомогою градуювальної піпетки вводять 1,5 см3 стандартного розчину хрому (VI), приливають циліндром 5 см3 H2SO4 (1 : 1), об'єм доводять до риски дистильованою водою і перемішують. Розчин поміщають в кювету довжиною 3 см і вимірюють його абсорбцію на фотоелектроколориметрі КФК 2, або на спектрофотометрі СФ 46 в області видимого спектру. В якості розчину порівняння використовують дистильовану воду. По таблиці для кожного світлофільтру знаходять довжину хвилі максимального пропускання.

Результати представляють у вигляді таблиці.

| λmax, нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Будують наближену криву світлопоглинання, відкладаючи по осі ординат оптичну густину, а по осі абсцис довжину хвилі, нм, що відповідає максимальному світлопропусканню світлофільтру. По кривій оцінюють область максимального поглинання світла розчином біхромату і вибирають довжину хвилі λmax, що відповідає цій області. Всі подальші вимірювання проводять з вибраною довжиною хвилі λmax.

Вибір кювети

Розчин, що використовувався для вибору λmax, по черзі поміщають в кювети різної довжини і вимірюють абсорбцію при вибраному світлофільтрі. Результати заносять в таблицю.

| Довжина кювети, l см | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |

Вибирають ту кювету, в якій оптична густина розчину складає 0,3 – 0,5.

Побудова градуювального графіку

В шість мірних колб ємністю 50 см3 градуювальною піпеткою вводять 0,5;  1,0;  1,5;  2,0;  2,5;  3,0 см3 стандартного розчину хрому, приливають по      5 см3 H2SO4 (1 : 1), доводять об'єми до риски дистильованою водою і перемішують. Вимірюють абсорбцію кожного розчину в кюветі вибраної довжини при вибраній λmax. Абсорбцію вимірюють двічі для кожного розчину і беруть середнє значення. Отримані дані записують в таблицю.

| Об'єм стандартного розчину, см3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрація хрому, мг/50 см3 |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |

Будують калібрувальну криву, відкладаючи по осі ординат абсорбцію, а по осі абсцис концентрацію хрому  СCr =50 мг/см3.

Визначення хрому в досліджуваному розчині

В мірну колбу ємністю 100 см3 отримують досліджуваний розчин хрому, доводять об'єм до мітки дистильованою водою і перемішують.

В дві мірні колби ємністю 50 см3 поміщають по 10 см3 досліджуваного розчину, приливають по 5 см3 H2SO4 (1 : 1), доводять до мітки дистильованою водою і перемішують. Вимірюють оптичну густину розчинів при обраних умовах і визначають концентрацію хрому в розчині за допомогою калібрувальної кривої, методом добавок або методом одного еталону (за вказівкою викладача). Розраховують вміст хрому в досліджуваному розчині (мг).

При роботі по методу одного еталону концентрація еталонного розчину хрому має бути 1 – 2 мг /50 см3. При роботі по методу добавок слід вводити 0,2;  0,4;  і  0,6 мг хрому.

Контрольні запитання

1. На чому оснований фотоколориметричний метод визначення хрому?

2. Які іони заважають визначенню хрому (VI)?

3. Як вибрати максимальну довжину хвилі λmax?

4. Як побудувати калібрувальну криву?

5. Як визначити хром в досліджуваному розчині?