Лабораторна робота №6

Тема: Визначення алюмінію з реагентом арсеназо І

Мета роботи: Засвоїти умови отримання кольорового комплексу алюмінію з органічним реагентом арсеназо І; провести кількісні виміри в контрольних розчинах.

Прилади, реактиви розчини:

Спектрофотометр СФ46, фотоелектроколориметр КФК 2, КФК 3.

Конічні колби ємністю 50 см3 за ГОСТ 1770-74.

Піпетки на 2, 5, 10 см3 за ГОСТ 20292-74.

Мірні колби ємністю 50 см3.

Стандартний розчин алюмінію (~ 10 мкг/см3), хлоридна кислота,  0.05%-ний розчин арсеназо І, 25%-вий розчин уротропіну, дистильована вода.

І Теоретична частина

Метод заснований на взаємодії йонів алюмінію з арсеназо І (бензоло-2-арсонова кислота-(1-азо-2)-1,8-диоксинафталін-3,6-дисульфокислота, динарі-єва сіль), ураном, неоторин (ММ 592,23)

арсеназо І

Реагент арсеназо І має дві гідрофільні сульфогрупи, завдяки яким він добре розчиняється у воді. Функціонально-аналітичною групою реагенту (ФАГ) є фрагмент молекули,що включає в себе арсоно-групу, азо-групу та нафтоловий гідроксид в орто-положенні по відношенню до азо-групи.

ФАГ арсеназо І

Катіони металів взаємодіють з реагентом із заміщенням протону арсено-групи (солеутворююча група), та координують вільні електронні пари азо-групи та гідроксильного кисню.

Таким чином, виникає система, що складається з двох замкнутих кіл, причому молекула реагенту насичує 3 координаційних місця у внутрішній сфері центрального йону:

Арсеназо І утворює міцні комплексні сполуки переважно з тими  трьох- та чотиривалентними катіонами, які утворюють важкорозчинні арсенати     (Ti(IV); Fe(III); Al(III) тощо). Утворення комплексів залежить від кислотності розчинів, так як в результаті реакції звільнюються два йони водню. Область pH, в якій утворюється стійкий комплекс, залежить від міцності відповідного комплексу, з одного боку, а з іншого, від схильності центрального йону до гідролізу (чи утворенню гідроксокомплексів). Тому для кожного катіону, що реагують з арсеназо І, існує визначена, порівняно вузька область pH, в якій можливе використання реакцій для колориметричних визначень. У більш кислому середовищі комплекс не утворюється, а у більш лужному утворюються гідроксокомплекси змінного складу(навіть гідроокиси), що мають інші оптичні характеристики (змінюється ε). Крім того, у лужному середовищі настає власний (індикаторний) перехід забарвлення реагенту.

Кольоровість реагенту обумовлена існуванням в молекулі більшого ланцюга сполучення, стан якого (енергія збудження) залежить від ступеня іонізації арсеногрупи. Тому характер спектрів поглинання, тобто колір реагенту у лужному середовищі та комплексу металів (але в кислому середовищі) практично однакові.

Реакція за участі арсеназо І відрізняється високою чутливістю. Реагент безмежно стійкий як у твердому стані, так і в розчині. Здатність арсеназо І утворювати комплекси в слабо кислому середовищі робить його цінним реагентом для визначення алюмінію. Однак взаємодія арсеназо І з алюмінієм ускладнюється утворенням останнім лужних солей. Гідроксо-йони алюмінію дуже повільно взаємодіють з органічними реагентами, тому при виконанні реакції важливо не допустити хоча б часткового чи часового утворення гідролізованих форм алюмінію. Досягається це введенням реагенту в кислий розчин, де гідроліз алюмінію ще не розпочався, а потім нейтралізують розчин таким чином, щоб не було різкого лужного середовища. В якості лугу краще всього підходить уротропін, розчини якого не дають сильно лужне середовище, а його надлишок утворює буферну систему, pH якої легко регулюється в інтервалі 5 – 6, тобто в тій області, де спостерігається найбільша та постійна інтенсивність забарвлення комплексу алюмінію з арсеназо І.

Максимуми поглинання спектрів арсеназо І та його комплексу з алюмінієм дуже близькі. Однак, в області 570 – 590 нм різниця в спектрах поглинання достатня для того, щоб використати цю реакцію для кількісного визначення алюмінію.

Реакція арсеназо І з алюмінієм має високу чутливість. Мінімум    0,05 мкг, який можна відкрити, межа розведення 1 : 30000000. Молярний коефіцієнт поглинання (ɛ) при λ = 580 нм дорівнює 12000. Забарвлення сполуки утворюється за 15 хв. та залишається постійним в продовж декількох годин.

В умовах виконання реакції визначення алюмінію заважають деякі йони. Галій, берилій та титан взаємодіють з арсеназо І із утворенням комплексних сполук червоно-фіолетового кольору. Купрум дає з реагентом сине забарвлення, уран (IV) та ванадій (IV) – фіолетове, ферум (III) – буроліловий. Нікол та Кобальт утворюють з арсеназо І комплексні сполуки, тому повинні бути відсутніми у розчині.

Вплив феруму (III) усувається за допомогою аскорбінової кислоти      (20-кратний надлишок феруму). Титан маскують перекисом водню. Купрум      (до 10-кратного надлишку) зв’язують у комплекс тіосечовиною чи тіосульфатом натрію.

Визначенню Алюмінію цим методом не заважають значні кількості лужних та лужноземельних металів, Манган (ІІ) (до 50-кратної кількості), Цинк та Кадмій (до 200-кратної кількості), Вольфрам (500-кратний надлишок).

Визначенню алюмінію заважають фториди, фосфати, оксикислоти та інші зв’язують його у більш міцний, ніж арсеназо І, комплекс.

ІІ Методика експерименту

В суху колбу отримують стандартний розчин алюмінію ~ 10 мкг/см3.

Вибір можливої довжини хвилі поглинання

Беруть дві мірні колби ємністю 50 см3. У одну за допомогою градуйованої піпетки вводять 2 см3 стандартного розчину алюмінію, в іншу – рівну кількість дистильованої води. В обидві колби приливають по 2 краплі хлоридної кислоти (1:1), потім – 3 см3 0,05%-ного розчину арсеназо І, збовтують, потім додають по 3 см3 25%-ного розчину уротропіну. Об’єми доводять до риски дистильованою водою та перемішують, витримують розчин 15 хвилин.

Обидва розчини почергово вміщують в кювету довжиною 2 см та виміряють абсорбцію, використовуючи в якості розчину порівняння дистильовану воду, потім вимірюють абсорбцію першого розчину (сполука Алюмінію з арсеназо І), використовуючи другий (арсеназо І, без Алюмінію) в якості розчину порівняння. Виміри проводять на КФК-2, КФК 3 або СФ 46.

За таблицею для кожної довжини хвилі (λ) знаходять максимум поглинання.

Отримані результати заносять в таблицю:

| Довжина хвилі, що приведена на приладі, λ | 315 | 364 | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 | 670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальна довжина хвилі, λмах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбція сполуки Al3+ з арсеназо І відносно води, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбція арсеназо І відносно води, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбція сполуки Al3+ з арсеназо І відносно арсеназо без алюмінію, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

Будують приблизні криві абсорбції, відкладаючи по осі ординат величину абсорбції, а по осі абсцис – довжину хвилі, λ нм, що відповідає максимальному поглинанню комплексу.

За кривими оцінюють область максимального поглинання світла комплексом Алюмінію з арсеназо І та вибирають відповідну до цієї області довжину хвилі, з якою продовжують випробування.

Вибір кювети

У двох мірних колбах готують розчини арсеназо І та алюмінію з   арсеназо І. Для цього в одну колбу вносять за допомогою градуюваної піпетки 2 см3 стандартного розчину алюмінію, а в іншу – рівну кількість дистильованої води. В обидві колби додають по 2 краплі хлоридної кислоти (1:1), потім приливають по 10 см3 0,05%-ного розчину арсеназо І, перемішують та вводять по 3 см3 25%-ного розчину уротропіну. Об’єми доводять до риски дистильованою водою, витримують забарвлений розчин 15 хвилин.

Розчин арсеназо І використовують в якості стандартного розчину. Обидва розчини по черзі поміщують в кювети різної довжини та вимірюють оптичну густину сполуки Алюмінію з  арсеназо І при вибраній довжині хвилі.

Результати заносять в таблицю:

| Довжина кювети, l, см | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптична густина, А |  |  |  |  |

Вибирають ту кювету, в якій абсорбція розчину складає 0,3 – 0,5

Побудова градуювального графіку

У сім мірних колб ємністю 50 см3 вводять 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;  3,0 см3 стандартного розчину алюмінію, 2 краплі хлоридної кислоти (1:1),         30 см3 0,05%-ного розчину арсеназо І, по 3 см3 25%-ного розчину уротропіну. Об’єми розчинів доводять до риски дистильованої водою, та перемішують, забарвлений розчин витримують 15 хвилин, вимірюють абсорбцію кожного розчину арсеназо І (перший розчин з серії, приготували) при обраних світофільтрі та кюветі. Оптичну густину вимірюють двічі для кожного розчину та беруть середнє значення. Результати заносять в таблицю:

| Об’єм стандартного розчину, см3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрація Al3+ мкг/50 см3 |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбція, А |  |  |  |  |  |  |

Будують калібрувальний графік, відкладаючи по осі ординат абсорбцію, а по осі абсцис – концентрацію (с) Концентрація Al3+ мкг/50 см3.

Визначення алюмінію в досліджуваному розчині

У мірну колбу ємністю 100 см3 вводять досліджуваний розчин алюмінію. До нього додають 2 см3 хлоридної кислоти (1:1), доводять об’єм колби до риски дистильованою водою та перемішують.

У дві мірні колби ємністю 50 см3 вносять по 10 см3 досліджуваного розчину, в третю – 10 см3 дистильованої води (розчин порівняння). В усі три колби приливають ті самі розчини в тих самих кількостях, що і при побудові калібрувальної кривої. За 15 хв. вимірюють оптичну густину відносно розчину порівняння при вибраних умовах та визначають концентрацію алюмінію в досліджуваному розчині за допомогою калібрувальної кривої, методом додатків чи методом одного еталону. Розраховують вміст алюмінію в досліджуваному розчині (мкг).

Контрольні запитання

- Який метод покладено в основу визначення алюмінію з органічним реагентом арсеназо І? На чому він заснований?

- Що собою представляє органічний реагент арсеназо І? Яким чином арсеназо І взаємодіє з металами?

- Яка область рН є найбільш придатною для утворення постійного, забарвленого комплексу алюмінію з арсеназо І? Які умови при цьому виконуються?

- Перелічіть елементи та сполуки, що заважають утворенню комплексу алюмінію з органічним реагентом арсеназо І.

- Принцип вибору довжини хвилі (світофільтрів) для визначення алюмінію з арсеназо І?

- Яким чином обирають довжину кювети для визначення алюмінію з органічним реагентом арсеназо І?

- Які операції виконують для побудови калібрувального графіку при визначені алюмінію з органічним реагентом арсеназо І?