ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема. Визначення якості сирої клейковини у пшениці

Мета: визначити кількість та якість клейковини в пшениці

Контрольні запитання

- Які види клейковини розрізняють?

- Класифікація пшениці за вмістом клейковини.

- Які фізичні властивості клейковини складають її якість?

- Який прилад використовують для визначення якості клейковини?

- Умови підготовки проби для визначення вмісту клейковини.

Вміст клейковини виражають в масових частках (%) до узятої наважки розмеленого зерна. Розрізняють клейковину сиру – (маса клейковини з поглинутою водою) і суху - (після висушування).

Залежно від вмісту клейковини в зерні прийнята наступна класифікація пшениці згідно таблиці 15.

Зерно сирої пшениці повинне містити сирої клейковини не менше 28%, за якістю не нижче І групи. Якість сирої клейковини характеризується пружними властивостями. Стандартом не передбачено але в практиці іноді визначають водо поглинальну здатність клейковини, її колір(світла, сіра, темна).

Таблиця 15. Класифікація пшениці залежно від вмісту клейковини в зерні.

| Категорія | Вміст (%) сирої клейковини в зерні |
| --- | --- |
| Високий вміст клейковини | більше 30 |
| Середній вміст клейковини | 26 – 29,9 |
| Вміст клейковини нижчий за середнє | 20 – 25,9 |
| Низький вміст клейковини | нижче 20 |

Дослід 1. Визначення кількісного вмісту клейковини заснований на нерозчинності білків клейковини зерна пшениці (гліадіну і глютеніну) у воді

Об'єкт дослідження: зерно

Обладнання і посуд: лабораторний млин, фарфорова чашка з товкачем, капронове або шовкове сито.

Методика виконання роботи

Розмолоте зерно (шрот) ретельно перемішують і виділяють наважку масою 25г або більшу з таким розрахунком, щоб забезпечити вихід сирої клейковини не менше 4г. Шрот поміщають у фарфорову ступку або чашку і заливають водою. Об’єм води для замісу залежно від маси наважки повинен бути наступним:

| Маса зразка, г | Об’єм води, мл |
| --- | --- |
| 25 | 14,0 |
| 30 | 17,0 |
| 35 | 20,0 |
| 40 | 22,0 |

Після цього товкачем або шпателем замішують тісто, поки воно не стане однорідним. Частинки, що пристали до товкача або ступки, приєднують до шматка тесту і добре переминають руками.

Сформоване в кульку тісто поміщають в чашку і прикривають склом (або іншою чашкою) на 20 хв для того, щоб частинки розмолотого зерна просочилися водою і білки, створюючи клейковину, набубнявіли. Потім відмивають клейковину під слабким струменем водопровідної води над ситом, злегка розминаючи тісто пальцями. Спочатку відмивання ведуть обережно, не допускаючи, щоб разом з крохмалем і оболонками відривалися шматочки клейковини, після видалення крохмалю і оболонок – енергійніше. Випадково шматочки клейковини, що відірвалися, збирають і приєднують до загальної маси клейковини. Тісто у воді розминають руками. Закінчення відмивання встановлюють, коли оболонки будуть повністю видалені, до цього часу вода, що стікає при віджиманні клейковини, стає майже прозорою.

Якщо клейковина не відмивається, в результатах аналізу записують: не «відмивається». Закінчивши відмивання клейковини її відтискають між долонями, які час від часу досуха витирають рушником.

При цьому клейковину кілька разів вивертають пальцями, кожного разу витираючи долоні рушником. Продовжують так до тих пір, поки клейковина не стане злегка прилипати до рук.

Відтиснуту клейковину зважують, ще раз промивають протягом 2 - 3 хв, знов відтискають і знов зважують. Відмивання клейковини вважають закінченим при різниці в масі між двома зважуваннями не більше 0,1 г.

Сиру клейковину виражають в масових частках (%) до наважки подрібненого зерна (шроту).

Розбіжності у визначенні кількості сирої клейковини при контрольних і арбітражних аналізах не більше ± 2%.

Для замішування тіста, відмивання і визначення якості клейковини застосовують звичайну водопровідну воду, температура якої повинна бути 18 ± 25оС.

Дослід 2. Визначення якості сирої клейковини

Об'єкт дослідження: клейковина

Обладнання і посуд:прилад ІДК -1

Методика виконання роботи

З відмитої клейковини відбирають наважку масою 4 г, обминають її 3…4 рази пальцями, після чого сформуовану кульку поміщають на 15 хв у посудину з водою, температура якої повинна бути 18± 5оС. Якщо клейковина після відмивання стає губчатоподібною, легкою масою, що рветься , і не формує кульку, то її відносять до ІІІ групи без визначення якості на приладі.

При недостатній масі клейковина (менше 4г) збільшують наважку муки і заново відмивають клейковину.

Після 15-хвилинного перебування у воді, кульку клейковини поміщають в центр столика приладу і натискають кнопку включення реле часу «Пуск», яку тримають в натиснутому стані 1..2 сек. Пуансон вільно опускається на клейковину і здійснює її стиснення.

Через 30 сек переміщення пуансона автоматично припиняється і запалюється лампочка «Робота». На шкалі приладу стрілка показує величину пружності і випробовуваного зразка клейковини в умовних одиницях шкали.

Покази приладу записують з точністю до одного розподілу шкали (5 умовних одиниць), після чого включається гальмівний механізм і вантаж повертається в початкове крайнє верхнє положення. Зразок клейковини знімають із столика приладу, який протирають як і пуансон сухою тканиною для того, щоб видалити вологу і залишки клейковини.

Прилад ІДК – 1 рекомендується протягом всього робочого дня тримати включеним. При паралельних контрольних і арбітражних аналізах допускається відхилення 5 умовних одиниць приладу (один розподіл шкали).

Характеристику клейковини за якістю дають відповідно таблиці 16.

Таблиця 16. Характеристика клейковини за якістю.

| Покази приладу ІДК– 1 (в ум.од.) | Група якості | Характеристика клейковини |
| --- | --- | --- |
| від 0 до 15 | ІІІ | Незадовільна |
| від 20 до 40 | ІІ | Задовільна |
| від 45 до 75 | І | Добра - гарна |
| від 80 до 100 | ІІ | Задовільна |
| від 105 до 120 | ІІІ | Незадовільна |

Зробіть висновки до роботи.