Лабораторна робота (до лекції 2)

Тема: визначення значення електрорушійної сили мідно-цинкового гальванічного елементу та визначення значення електродних потенціалів.

Мета: ознайомитись з методикою складання найпростішихгальванічних елементів, вимірювання їх ЕРС,а також електродних потенціалів відносно електродів порівняння; розрахувати електродні потенціали і ЕРС елемента Якобі-Даніеля в залежності від різної активності електроліту.

Прилади і обладнання: прилад для вимірювання ЕРС, пластина із цинку, пластина із міді; хлорсрібний електрод; солевий міст; 5 хімічних стаканів на 50 мл; стакан хімічний на 500 мл; термометр; наждачний папір; гумові капіляри.

Реактиви: розчини:  1M та 0,01М  CuSO4  ;. 1М та 0,01M, ZnSO4  ;  H2O; насичений розчин  KCl (255г/л).

Контрольні запитання:

- Наведіть та поясніть схему будови ПЕШ.

- Охарактеризуйте поняття електродного потенціалу, стандартного електродного потенціалу. Наведіть формулу Нернста для потенціалу електрода.

- Зобразіть будову гальванічного елемента Якобі- Даніеля. Запишіть рівняння електродних реакцій, що проходять при його роботі. За якими ознаками класифікують гальванічні елементи ?

- Що називають електрорушійною силою (ЕРС) гальванічного елемента ? Дайте термодинамічне виведення рівняння Нернста.

- Як представити ЕРС гальванічного елемента через стрибки потенціалів на межі поділу фаз ?

- Охарактеризуйте електроди першого та другого роду (виду). Запишіть електродні реакції, що характерні для даних електродів, та рівняння  Нернста для визначення їх потенціалів.

Завдання до роботи:

- Зібрати мідно-цинковий гальванічний елемент Якобі-Даніеля та виміряти його ЕРС при різній активності розчинів електролітів.

- Порівняти експериментальне значення ЕРС гальванічного елемента з розраховано теоретично за рівнянням Нернста.

- Виміряти значення електродних потенціалів мідного і цинкового електродів відносно хлорсрібного електроду.

Експериментальна частина

Частина 1. Визначення ЕРС елементу

Мідну і цинкову пластини металевих електродів ретельно зачистіть наждачним папером (кожну новим шматком), промийте спочатку проточною потім дистильованою водою, просушіть фільтрувальним папером. Заповніть насиченим розчином KCl  (255г/л) тонкий гумовий або пласмасовий капіляр, закривши з обох кінців його пробками з фільтрувального паперу. Капіляр виконує роль сольового містку. Опустіть електроди у стакани з розчинами солей відповідних концентрацій (див.таблицю). При цьому Zn-пластину у розчин ZnSO4  , аСu- пластину у розчин  CuSO4 . З’єднайте стакани між собою сольовим містком.

Складіть гальванічний елемент Якобі-Даніеля за електричною схемою:

ZnSO4	 	          CuSO4

Включіть вимірювальний прилад і, коли показники, встановляться,запишіть значення ЕРС в таблицю .

| Концентрація моль/л | ЕРС В | CuSO4 | ZnSO4 | ЕРС по Нернсту, В | % розходж. резул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSO4 | ZnSO4 |  | m, моль/кг | γ± дов. | m, моль/кг | γ± дов. |  |  |
| 1 | 0,01 |  | 1,19 | 0,0388 | 0,01 |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 1,19 | 0,0388 | 1,19 | 0,0401 |  |  |
| 0,01 | 1 |  | 0,01 |  | 1,19 | 0,040 |  |  |
| 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |

Вимкніть вимірювальний прилад, витягніть електроди і сольовий місток зі стаканів, промийте їх дистильованою водою. Зачистіть металеві пластини електродів наждачним папером. Знову промийте їх водою та просушить фільтрувальним папером. Опустіть пластини і сольовий місток в другу пару розчинів. Проведіть вимірювання ЕРС результати занесіть в таблицю.

Розрахунки

- Наведіть схематичний запис елемента Якобі-Даніеля.

- Напишіть рівняння електрохімічних реакцій, які протікають на електродах елемента Якобі-Даніеля в рівноважних умовах, і вирази електродних потенціалів у відповідності з рівнянням Нернста.

- Складіть сумарну реакцію, яка протікає в елементі.

- Напишіть рівняння Нернста для ЕРС елемента.

- Перерахуйте концентрацію розчинів моль/л в концентрацію моль/1000г Н2О (моляльная концентрація m).

- Враховуючи, що для даних розчинів електролітів загальна активність розчину електроліту дорівнює:

а  = (а±) ν = (γ±∙ m±) ν = γ± ν ∙ m ν ( ν+ ν + ∙ ν - ν -)

де– а – загальна активність розчинів електролітів;

а ± - середня іонна активність розчинів електролітів;

m ±– середня іонна моляльність розчинів електролітів;

m  - моляльна концентрація розчину електроліту;

γ± - середній іонний коефіцієнт активності;

ν + та ν -  -  кількість катіонів та аніонів, що утворюються при дисоціації молекули електроліту;

розрахуйте загальну активність використаних розчинів електролітів за моляльною концентрацією та довідниковим значенням їх середнього іонного коефіцієнту активності.

а = γ± ν ∙ m ν  (ν + ν + ∙ ν - ν -)

Розрахуйте ЕРС елемента за рівнянням Нернста з використанням знайденої активності солей для 25˚С.

Оцініть розходження експериментальних і теоретичних ЕРС. Зробіть висновки про вплив концентрації електролітів на  ЕРС елемента Якобі-Даніеля.

Частина 2. Визначення потенціалів електродів.

В стакан ємністю 50 мл налийте 25-30мл насиченого розчину хлориду калію і опустіть в нього хлорсрібний електрод порівняння. Підготувати мідний і цинковий електрод до роботи, як було описано в частині 1. Визначте полярність електродів за таблицею стандартних електродних потенціалів.

Складіть гальванічний елемент за електричною схемою.

Включіть вимірювальний прилад і, коли встановиться показник запишіть значення ЕРС в таблицю.

| Елемент | Конц-я, моль/л | ЕРС, В | Поте-нціал досл. ел-ду, В | Потенціал Cl‾¦AgCl¦Ag, В | Потен-л по Нернсту (теор.), В | % похибка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag/ AgCl/KCl//CuSO4/Cu | 1 |  |  | 0,222 |  |  |
|  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Zn/ ZnSO4//KCl/ AgCl/Ag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 |  |  |  |  |  |

По черзі, міняючи досліджувані металеві електроди, виміряйте всі значення ЕРС при різних концентраціях солей, в які опускаються металеві електроди.

Заповніть таблицю.

Розрахунки

- Наведіть схематичний запис досліджуваних гальванічних елементів.

- Напишіть рівняння електрохімічних реакцій, які протікають на електродах.

- Напишіть рівняння сумарних електрохімічних реакцій.

- Визначте експериментальні значення електродних потенціалів, використовуючи той факт, що ЕРС будь-якого елемента є різницею електродних потенціалів: .

- Розрахуйте за рівнянням Нернста потенціали досліджуваних електродів (див. частину 1) і порівняйте з експериментально одержаними даними.

- Зробіть висновки про вплив активності електроліту на потенціали електрода.

Примітка до лабораторної роботи

Якщо в якості вимірювального приладу в лабораторній роботі використовується мультіметр, то послідовність дій при визначенні ЕРС наступні

- Виміряти силу току в гальванічному елементі в мкА і перерахувати на значення в амперах:

1 мкА = 1· 10 -6 А

- Виміряти електричний опір в гальванічному елементі в кОм і перерахувати на значення в омах:

1 кОм = 1· 103 Ом

- Визначити напругу в елементі за найденими значеннями сили току та опору:

U1  = I· R

- Виміряти максимальну напругу в гальванічному елементі U2

- Розрахунки ЕРС  гальванычного елемента:

ЕРС = U1+U2

# Text boxes

+

–

KCl

Cu

Zn

KCl

Експ. елект-род

Хлор срібний електрод