**13 Газові установки**

**Завдання 38**

За умов завдання 37 знайти добову витрату одоранту, якщо питомі витрати складають 16 г/1000 (н)м3.

**Завдання 39**

До редукування газ має тиск 1,2 МПа і температуру 25°С, після редукування – 0,2 МПа і 17°С. Знайти об’ємні витрати газу після редукування, якщо до редукування вони відповідають умовам завдання 37.