ЛЕКЦІЯ 4. Фізико-хімічні показники якості молока та методи  їх визначення

ПЛАН

4.1. Визначення густини молока.

4.2. Визначення кислотності молока.

4.3. Визначення вмісту жиру в молоці.

4.1. Визначення густини молока. Густина - один з найважливіших показників. Використовується густина при перерахунку літрів молока у кг, визначенні в молоці сухої речовини і знежиреного залишку. Показник густини дозволяє судити про натуральність молока.

Густина молока - це відношення його маси при Т = 200С до маси води в рівному об’ємі при Т = 40С,  що виражається формулою:

D=   D200/D40

Залежно від природи, умов годівлі та утримання густина змінюється. Густина цільного коров'ячого молока коливається в межах від 1,027 до 1,032 г/см3. Середня густина молока — 1,030, молозива — 1,038-1,040 г/м3. Вище густина знежиреного молока (1,033-1,035 г/см3), оскільки питома вага жиру менше 1. Вершки - 1,005-1,020 г/см3. Густина парного свіжого молока трохи нижча, що пояснюється фізичним станом жиру.

У середньому кількість газу в молоці становить 7% (О2 5-10%, СО2 55-75%, К2 20-30%).

Густину молока необхідно визначати не раніше ніж через 2 години після доїння, оскільки за цей час у результаті випаровування частини розчинених у молоці газів і змінення стану жиру щільність молока збільшується.

Методи визначення густини:

— ареометричний (використовують ареометри типу АМ або АМТ)

- пікнометричний (для наукових експериментальних досліджень).

Помилки при визначенні щільності:

1) механічні, домішки в молоці;

2) дослідження раніше ніж за 2 години після доїння;

3) низька Т0 заготовленого молока;

4)недостатнє перемішування молока перед аналізом або ж сильне збовтування;

5) підвищена кислотність молока;

6) брудний ареометр.

4.2. Визначення кислотності молока. Показник кислотності характеризує свіжість молока. Визначення кислотності необхідно також за умови встановлення можливості пастеризації та вибору умов переробки. Розрізняють активну і титровану кислотність молока. Вони не збігаються.

Активна кислотність залежить від дисоціації молекул кислот і виражається в одиницях рН; рН =-lg [H+]. У середньому рН молока дорівнює 6,5. Загальна титрована кислотність виражається у градусах Тернера 0Т і змінюється протягом лактації. На початку лактації вона становить 200Т, на останньому місяці — 12-140Т і вище. Змінюється титрована кислотність залежно від умов кормління, виду корму, індивідуальних особливостей тварини.

Відсутність залежності між титрованою і активною кислотністю пояснюється буферною ємністю молока.

Свіжоздоєне молоко здорових корів має невелику кислотність, що обумовлена наявністю у молоці білків, фосфорнокислих солей, молочної та лимонної кислот, а також кислих казеїнів.

Градус Тернера (0Т) — кількість мл 0,1 н розчину NaOH (KOH), що необхідна для нейтралізації 100 мл або 100г продукту.

Титрована кислотність свіжого молока знаходиться в межах 16-180Т, при цьому білки зумовлюють 4-50Т кислотності, гази — 1-20Т, солі — 10-110Т. Кислотність здатна значно коливатися. При зберіганні молока охолодженим, лактоза зброджується до молочної кислоти. Найбільшу кислотність має молозиво, що свідчить про вплив періоду лактації на кислотність (1 місяць - близько 200Т, а на 10 місяці лактації 13-180Т).

Зміна якості молока залежно від кислотності

| Кислотність,0Т | Характеристика молока |
| --- | --- |
| Нижче 15 | Молоко отримане від хворих корів в кінці лактації або фальсифіковане содою, водою |
| 15-19 | Нормальне свіже молоко |
| 20-21 | Молоко першого місяця лактації |
| 22 | Кислувате, при кип’ятінні не скипається |
| 26 | При кип’ятінні може скипітися |
| 28 | Скипається при кип’ятінні |
| 30 | Зсідається при нагріванні до 770С |
| 40 | Зсідається при нагріванні до 650С |
| 50 | Зсідається при нагріванні до 400С |
| 60 | Зсідається самовільно при 220С |
| 65 | Зсідається при 160С |

Випас корів на мокрих луках або луках з кислотними злаками підвищує кислотність молока. Нестача в раціоні кальцію призводить до підвищення кислотності за рахунок утворення казеїнатів кальцію. При тепловій обробці кислотність знижується на 2-30Т за рахунок випаровування карбонатної кислоти.

При масових визначеннях кислотності в лабораторіях ветсанекспертизи застосовується визначення граничної кислотності молока. З цією метою в певну кількість пробірок наливають по 10мл розчину NaOH, приготовленого для визначення відповідного градуса кислотності, після чого в кожну наливають по 10мл молока і перемішують. Якщо забарвлення зникло — кислотність молока вище тієї, що відповідає даному розчину, якщо не зникло - кислотність нижче за ту, що у пробірці з NaOH.

Інші методи визначення кислотності:

— проба кип'ятінням - дозволяє визначити свіжість продукції з метою з'ясування можливості пастеризації молока та вершків, а також для виявлення змішування свіжого молока з кислим. Проба кип'ятінням використовується при заготівлі вершків і служить одним з методів визначення їх кислотності. (10мл вершків, 5хв кип'ятіння і дивляться на пластівці).

— алкогольна проба - суть: утворюється молочна кислота, що зв'язує Cа і звільняє його від казеїну, підвищується рН і змінюється електричний заряд казеїну, казеїн склеюється, утворюючи гель. Алкоголь дегідрує колоїди молока, що також сприяє утворенню гелю. Цей процес інтенсивно проходить в кислому молоці. Свіже молоко не зсідається при додаванні до нього рівного об’єму 680 спирту, а молоко підвищеної кислотності утворює пластівці, розмір яких залежить від ступеня кислотності молока. Молоко та вершки досліджують при температурі 200С, при цьому вершки спочатку підігрівають на водяній бані до 20-250С. Потім перемішують і охолоджують до 200С. До 2мл охолодженого молока додають 2мл спирту необхідної концентрації та виливають суміш на чашку Петрі. Ретельно перемішують і через 2-3 хвилини дивляться на зміну консистенції. Залежно від концентрації розчину етилового спирту вершки та молоко підрозділяють на групи.

Підрозділяння вершків і молока на групи

| Групи | Водний розчин етилового спирту, % | Густина розчину спирту, г/см3 | Кислотність молока, 0Т | Форма пластівців |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,8593 | 21-22 | Дуже тонкі |
| 2 | 75 | 0,8728 | 22-24 | Тонкі |
| 3 | 72 | 0,8805 | 24-26 | Середні |
| 4 | 70 | 0,8855 | 26-28 | Великі |
| 5 | 68 | 0,8904 | 28-30 | Дуже великі |

Визначення кислотності молочних продуктів  і  масла

| Продукт | Кількість продукту, г | Кількість води, мл | Розчин фенолфталеїну, краплі | Перевідний множник для кислотності | Розходження між паралелями, 0Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вершки, молоко | 10 | 20 | 3 | 10 | 1 |
| Кефір | 10 | 20 | 3 | 10 | 1 |
| Морозиво | 5 | 30 | 3 | 20 | 1 |
| Сметана | 5 | 30-40 | 3 | 20 | 2 |
| Сир | 5 | 50 | 3 | 20 | 4 |
| Масло | 5 | 20* | 3 | 2** | 0,2** |

* Нейтралізована суміш спирту та ефіру.

**Кислотність у градусах Кеттстофера дорівнює кількості мл 0,1н розчину NaOH (KOH), що використана на нейтралізацію 5 г продукту, помноженій на 2.

Помилки, що можуть виникнути при визначенні кислотності:

1. Зайва кількість води при титруванні. Надлишок води веде до зниження показника кислотності; нестача – до завищення кислотності.

2. Титрування проб молока раніше 2год після доїння. Кислотність сильно завищена.

3. Швидкість титрування. При швидкому титруванні результат гірший, ніж при повільному.

4. Різниця в температурі води і молока. Температура всіх розчинів – 200С.

5. Тривале зберігання розчинів. Кожного разу треба встановлювати титр 0.1 н розчину KOH. Помилки в приготуванні розчинів.

6. Використання некип’яченої дистильованої води.

7. Чим вище жирність, тим нижче кислотність. Тому визначати кислотність треба в кожній партії вершків.