Лабораторна робота № 11 (до лекції 7)

Тема: Визначення вмісту нітритів у ковбасних виробах.

Мета: оволодіти  методикою визначення вмісту нітратів у ковбасі.

Обладнання, посуд, реактиви:

1) фотоелектроколориметр (спектрофотометр);

2) м’ясорубка;

3) ваги технохімічні з важками;

4) водяна баня;

5) колби мірні на 100, 200, 250, 500 та 1000 мл;

6) воронки скляні;

7) піпетки скляні на 2,5,10  і 25 мл;

8) фільтри знезолені паперові;

9) жовта кров’яна сіль (залізистосинеродистий калій);

10) ацетат цинку;

11) кислота оцтова льодяна;

12) натрій тетраборнокислий;

13) нітрит натрію;

14) кислота хлорид на щільність 1,19 г/см3;

15) амід сульфанілової кислоти;

16) n-(1-нафтил)- етилендиамін  дигідрохлорид;

17) дистильована вода;

18) розчини для осадження білків.

Реактив Карреза 1: 106 г жовтої кров’яної солі розчиняють у дистильованій воді та доводять об’єм розчину до 1000 мл. Реактив зберігають у темному скляному посуді не більше місяця.

Реактив Карреза 2: 220 г ацетату цинку та 30 мл льодяної оцтової кислоти розчиняють у дистильованій воді та доводять об’єм до 1000 мл. Реактив зберігають не більше місяця.

Насичений розчин бури: 50 г тетраборнокислого натрію розчиняють у 1000 мл теплої дистильованої води та охолоджують до 18-22˚С.

Розчини для проведення кольорової реакції:

Розчин 1: 2 г сульфаніламіду розчиняють у 800 мл води  при нагріванні на водяній бані. Розчин охолоджують, фільтрують, додають при перемішуванні 100 мл концентрованої соляної кислоти та доводять об’єм до 1000 мл.

Розчин 2: 400 мл води та 445мл концентрованої соляної кислоти вносять до мірної колби на 1000 мл і доводять до мітки водою, перемішуючи.

Розчин 3: 0,25 г n-(1-нафтил)етилендіамін дигідрохлориду розчиняють у воді та доводять  до 250 мл. Розчин зберігають у скляному темному посуді у холодильнику не більше місяця.

Основний розчин нітриту натрію: 1 г нітриту натрію розчиняють у воді, переносять до мірної колби на 500 мл, доводять водою до мітки та перемішують.

Робочий розчин: 25 мл основного розчину переносять до мірної колби на 1000 мл, доводять водою до мітки та перемішують.

Стандартні розчини нітриту натрію:

2, 5 і 10мл робочого розчину піпеткою вносять у три мірні колби на 100 мл доводять до мітки та перемішують. Отриманні стандартні розчини містять у       1 мл відповідно 1,0; 2,5;5,0 мкг нітриту натрію. Стандартні розчини нестійкі, їх потрібно готувати безпосередньо перед побудовою градуювального графіка.

Побудова градуювального графіка.

- У 4 мірні колби на 100 мл піпеткою вносять: у 1 для приготування контрольного розчину 10 мл води, а в інші – по 10 мл стандартних розчинів, які містять 1,0; 2,5 та 5,0 мкг нітриту натрію в 1мл розчину.

- У кожну колбу додають по 50 мл води, 10 мл розчину 1 та 6 мл розчину 2 для проведення кольорової реакції. Розчини в колбах перемішують і витримують у темному місці 5 хвилин. Додають 2 мл розчину 3 для проведення кольорової реакції, перемішують і витримують у темному місці при 18-22˚С  3 хвилини. Розчини в колбах доводять водою до мітки та перемішують.

- Вимірюють інтенсивність червоного забарвлення на спектрофотометрі при довжині хвилі 538 нм або фотоелектроколориметрі із зеленим світлофільтром у кюветі з товщиною шару, що поглинає світло 1 см у відношенні контрольного розчину.

- За отриманими середніми даними із трьох стандартних розчинів будують на міліметровому папері розміром 25х25 см градуювальний графік. На осі абсцис відкладають концентрацію нітриту натрію (у мікрограмах 1мл забарвленого розчину), на осі ординат – відповідну оптичну щільність.

Хід визначення нітритів.

У мірну колбі на 200 мл поміщають 10 г підготованої до аналізу проби, додають 5 мл насиченого розчину бури та       100 мл води температури 73-77˚С. Колбу із вмістом нагрівають на киплячій водяній бані протягом 15 хвилин, періодично струшуючи, потім охолоджують до 18-22˚С і, ретельно перемішуючи, послідовно додають по 2 мл реактиву Карреза 1  і  2, доводять до мітки та витримують 30 хв при 18-22˚С. Потім вміст колби фільтрують через складчастий фільтр. Отриманий  фільтрат вносять у кількості не більше 10 мл піпеткою у мірну колбу на 100 мл, проводять кольорову реакцію та фотометрирування. Паралельно ставлять контрольний дослід на реактиви, поміщаючи у мірну колбу на 200 мл замість 10 г проби 10 мл води.

Вміст нітриту (у міліграмах на 100 г продукту) розраховують за формулою:

Х= с·200•100•100,

m•v•1000            ,

де с – вміст нітриту в 1 мл забарвленого розчину, знайдений за градуювальним графіком у мікрограмах; m – наважка продукту, в грамах; 1000 - перевід у міліграми; v – кількість фільтрату, взята для фотометричного вимірювання, у міліграмах.

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень і розраховують з точністю до 0,1 мг у 100 г продуктів.