- Призначення інженерних мереж сучасних міст

- Що входить до централізованого теплопостачання?

- На чому базується схема енергопостачання міста і виробничої зони?

- Вкажіть вимоги до вибору трас інженерних мереж

- Визначить переваги трубопровідного транспортування води і тепла

- Що входить до складу підземного господарства стосовно інженерних мереж?

- Визначить ймовірні шкідливі і небезпечні чинники комунального господарства

- Засоби індивідуального і колективного захисту при експлуатації інженерних мереж міста і підприємств

9.  Які існують різновиди постачання води ?

10.  Вкажіть різновиди систем водопостачання промислових підприємств

11. Поясніть устрій систем оборотного водопостачання

12. Як визначаються добові і річні витрати води?

13. Як забезпечуються безпека і надійність переходу водопровідних ліній через штучні перепони: річки, залізниці, автодороги та інші?

- Які вимоги безпеки відносять до труб залежно від умов їх роботи?

- Яке основне завдання теплових мереж?

- Як проводиться захист теплотраси від підтоплення?

- Які правила безпеки необхідно виконувати при знезараженні води і у бактеріологічних лабораторіях?

18. Назвіть види електростанцій залежно від первинної енергії

19. У	яких	електростанціях	використають	потенційну	хімічну

енергію?

20. Назвіть джерела електропостачання міст і селищ

21. Як	забезпечується	безпека	передачі	електроенергії	до	місць постачання?

22. Які індивідуальні засоби захисту використають в залежності від напруги?