МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра Прикладної екології та охорони праці

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  інженерного навчально-наукового інституту

______        _Н.Г.Метеленко____

(підпис)                        (ініціали та прізвище)

«______»_______________202___

Охорона праці в житлово-комунальному господарстві

(назва навчальної дисципліни)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки магістра

(назва освітнього ступеня)

очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття освіти

спеціальності   263 «Цивільна безпека»

(шифр, назва спеціальності)

освітньо-професійна програма «Охорона праці»

(назва)

Укладач:   Румянцев В.Р., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології та охорони праці ПЕОП

| Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри____________________ ______________________________________ Протокол №____ від “___”________202_ р. Завідувач кафедри______________________ _____________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище ) | Ухвалено науково-методичною радою факультету ________________________ Протокол №____від “___”_______202__ р. Голова науково-методичної ради факультету _________________________ _____________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище ) |
| --- | --- |

| Погоджено з навчально-методичним відділом ________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) | Погоджено з навчальною лабораторією інформаційного забезпечення освітнього процесу (підпис) (ініціали, прізвище) |
| --- | --- |

2021 рік

1. Опис навчальної дисципліни

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Галузь знань, спеціальність, освітня програма рівень вищої освіти | Нормативні показники для планування і розподілу дисципліни на змістові модулі | Характеристика навчальної дисципліни |  |
|  |  | очна (денна) форма здобуття освіти | заочна (дистанційна) форма здобуття освіти |
| Галузь знань 26 цивільна безпека (шифр і назва) | Кількість кредитів – 6 | Вибіркова |  |
|  |  | Цикл дисциплін професійної підготовки |  |
| Спеціальність 263 «Цивільна безпека» (шифр і назва) | Загальна кількість годин – 180 | Семестр:3 |  |
|  |  | Лекції |  |
| Освітньо-професійна програма Охорона праці (назва) |  | 32 год. | 10 год. |
|  |  | Практичні |  |
| Рівень вищої освіти: магістерський | Кількість поточних контрольних заходів – 14 | 22 год. | 8 год. |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | 126 год. | 162 год. |
|  |  | Вид підсумкового семестрового контролю: залік |  |

### 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в житлово- комунальному господарстві» є формування у студентів системи професійних знань про небезпечні фактори, присутні при експлуатації інженерних систем та споруд і  безпечну експлуатацію притаманного їм обладнання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці в житлово- комунальному господарстві» є  оволодіння теоретичними знаннями і набуття практичних навичок з безпечної експлуатації інженерних систем та споруд, засвоєння нормативно-правових актів, які регулюють безпеку їх експлуатації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути

таких результатів навчання (знання, уміння тощо) та компетентностей:

| Заплановані робочою програмою результати навчання та компетентності | Методи і контрольні заходи |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Результати навчання: РН01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері РН03. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій. РН05. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку РН06. Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та навколишнього природного середовища від уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної діяльності знання математичних та природничих наук. | Курс лекцій, виконання практичних завдань самостійна робота, опитування, тестування, поточний та підсумковий контролі |
| Компетентності: К11. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних принципів здійснення цивільного захисту та державної політики з питань охорони праці. К13. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек. К15. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної, промислової безпеки та охорони праці | Курс лекцій, виконання практичних завдань самостійна робота, опитування, тестування, поточний та підсумковий контролі |

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Охорона праці в житлово- комунальному господарстві» продовжує інженерну підготовку студента і базується на знаннях,  отриманих при вивченні дисциплін «Фізика», «Теоретична та технічна механіка»,  «Безпека технологічних процесів та обладнання», «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація»,  «Електробезпека», «Екологічна та техногенна безпека промислових об'єктів та технологій» та ін.

Дисципліна забезпечує виконання відповідних розділів у кваліфікаційних роботах та проектах.

3. Програма навчальної дисципліни

### Змістовий модуль 1. Призначення і класифікація інженерних мереж і споруд

Інженерне забезпечення сучасних міст та підприємств. Устрій інженерних систем. Класифікація міських інженерних мереж.

### Змістовий модуль 2. Особливості устрою системи водопостачання

Схеми водопостачання міст і селищ. Різновиди систем водопостачання промислових підприємств. Визначення і розрахунки витрат води на різні терміни часу. Витрати води на пожежогасіння житлових будівель і   підприємств. Режими роботи водопровідних мереж.

### Змістовий модуль 3. Розробка мереж з врахуванням вимог безпеки під час їх експлуатації

Запірна та регулювальна арматура. Захисна система трубопроводів житлово-комунального господарства від гідравлічного удару.

Змістовий модуль 4. Заходи безпеки при знезараженні та амонізації води

Правила техніки безпеки при експлуатації хлораторних. Зберігання хлору на складах. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях, надання першої допомоги у разі отруєння хлором. Установки для амонізації води. Установки для знезараження води гіпохлоритом натрію. Озонаторні установки.

Змістовий модуль 5. Безпека праці при експлуатації систем водопостачання

Класифікація водозабірних споруд. Конструкція водозабірних споруд з поверхневих джерел водопостачання. Заходи при експлуатації водозабірних споруд.

Змістовий модуль 6.  Системи водовідведення стічних вод

Обладнання і споруди на мережах водовідведення. Влаштування мереж водовідведення з врахуванням заходів безпеки. Трасування та основи проектування каналізаційних мереж. Безпека праці при експлуатації систем каналізації зовнішньої мережі.

Змістовий модуль 7.  Інженерні системи і споруди теплопостачання

Загальні принципи трасування і розміщення мереж в містах і кварталах. Особливості прокладки теплових мереж. Захисне обладнання на трубопроводах теплових мереж.

Змістовий модуль 8. Системи газопостачання міст і підприємств

Вибір і обґрунтування газової системи. Розрахунки споживання газового палива. Газорегуляторні пункти і установки.

Змістовий модуль 9. Устрій міської системи електропостачання

Призначення і класифікація міської системи. Джерела і технологічне обладнання електричних мереж. Лінії електропередачі. Електроприймачі споживачів.

Змістовий модуль 10.  Раціональне і безпечне розміщення інженерних мереж різного призначення на території міст і селищ

Сучасні способи прокладання міських інженерних мереж. Глибина закладання підземних мереж і їх перетинання. Роздільне й спільне прокладання мереж в одній траншеї. Безтраншейні (закриті) методи будівництва трубопроводів

4. Структура навчальної дисципліни

| Змістовий модуль | Усього годин | Аудиторні (контактні) години |  |  |  |  | Самостійна робота, год |  | Система накопичення балів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього годин | Лекційні заняття, год |  | Практичні заняття, год |  |  |  | Теор. зав-ня, к-ть балів | Практ. зав-ня, к-ть балів | Усього балів |
|  |  |  | о/дф. | з/дист ф. | о/д ф. | з/дист ф. | о/д ф. | з/дист ф. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 15 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 2 |
| 3 | 15 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 2 |
| 5 | 15 | 2 |  | 2 |  |  |  | 13 | 2 |  | 2 |
| 6 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 2 |
| 7 | 15 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 8 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 2 |
| 9 | 15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 13 | 2 | 10 | 12 |
| 10 | 15 | 2 |  | 2 |  |  |  | 13 | 2 |  | 2 |
| Усього за змістові модулі | 150 | 18 |  | 10 |  | 8 |  | 132 | 20 | 40 | 60 |
| Підсумковий семестровий контроль залік | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 40 |
| Загалом | 180 |  |  |  |  |  |  | 162 | 100 |  |  |

5. Теми лекційних занять

| № змістового модуля | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | о/д ф. | з/дист ф. |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1 | Призначення і класифікація інженерних мереж і споруд |  | 2 |
| 2 | Особливості устрою системи водопостачання |  |  |
| 3 | Розробка мереж з врахуванням вимог безпеки під час їх експлуатації |  | 2 |
| 4 | Заходи безпеки при знезараженні та амонізації води |  |  |
| 5 | Безпека праці при експлуатації систем водопостачання |  | 2 |
| 6 | Системи водовідведення стічних вод |  |  |
| 7 | Інженерні системи і споруди теплопостачання |  | 2 |
| 8 | Системи газопостачання міст і підприємств |  |  |
| 9 | Устрій міської системи електропостачання |  |  |
| 10 | Раціональне і безпечне розміщення інженерних мереж різного призначення на території міст і селищ |  | 2 |
| Разом |  |  | 10 |

6. Теми практичних занять

| № змістового модуля | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | о/д ф. | з/дист ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Захист інженерних систем і споруд від руйнування у випадку виникнення вибуху |  | 2 |
| 3 | Захист від шуму |  | 2 |
| 7 | Видалення шкідливих речовин з повітря робочої зони |  | 2 |
| 9 | Дослідження небезпеки електричних мереж |  | 2 |
| Разом |  |  | 8 |

- Види і зміст поточних контрольних заходів

| № змістового модуля | Види поточних контрольних заходів | Зміст поточного контрольного заходу | Критерії оцінювання | Усього балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1.Призначення інженерних мереж сучасних міст 2. Що входить до централізованого теплопостачання? | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
|  | Практичне завдання: Виконати практичнее завдання 1 | Вимоги до виконання та оформлення: Виконати письмово (у разі дистанційної форми – розмістити в Moodle) | За практичне завдання мінімальна кількість балів – 0; максимальна кількість балів – 10. | 10 |
| Усього за ЗМ 1 | 2 |  |  | 12 |
| 2 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. На чому базується схема енергопостачання міста і виробничої зони? 2. Вкажіть вимоги до вибору трас інженерних мереж. | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
| Усього за ЗМ 2 | 1 |  |  | 2 |
| 3 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Визначить переваги трубопровідного транспортування води і тепла. 2. Що входить до складу підземного господарства стосовно інженерних мереж? | Правильна відповідь на кожне питання – 1 балу. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
|  | Практичне завдання: Виконати практичне завдання 2 | Вимоги до виконання та оформлення: Виконати письмово (у разі дистанційної форми – розмістити в Moodle) | За практичне завдання мінімальна кількість балів – 0; максимальна кількість балів – 10. | 10 |
| Усього за ЗМ 3 | 2 |  |  | 12 |
| 4 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Визначить ймовірні шкідливі і небезпечні чинники комунального господарства. 2.Засоби індивідуального і колективного захисту при експлуатації інженерних мереж міста і підприємств. | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
| Усього за ЗМ 4 |  |  |  | 2 |
| 5 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Які існують різновиди постачання води ? 2. Вкажіть різновиди систем водопостачання промислових підприємств | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
| Усього за ЗМ 5 | 1 |  |  | 2 |
| 6 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Поясніть устрій систем оборотного водопостачання 2. Як визначаються добові і річні витрати води? | Правильна відповідь на кожне питання – 2 бали. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 4 бала | 2 |
| Усього за ЗМ 6 | 1 |  |  | 2 |
| 7 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Які вимоги безпеки відносять до труб залежно від умов їх роботи? 2. Яке основне завдання теплових мереж? | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
|  | Практичне завдання: Виконати практичне завдання 3 | Вимоги до виконання та оформлення: Виконати письмово (у разі дистанційної форми – розмістити в Moodle) | За практичне завдання мінімальна кількість балів – 0; максимальна кількість балів –10. | 10 |
| Усього за ЗМ 7 | 2 |  |  | 12 |
| 8 | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Як проводиться захист теплотраси від підтоплення? 2. Як проводиться захист теплотраси від підтоплення? | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
| Усього за ЗМ 8 | 1 |  |  | 2 |
|  | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Назвіть види електростанцій залежно від первинної енергії 2. У яких електростанціях використають потенційну хімічну енергію? | Правильна відповідь на кожне питання – 1 бал. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 2 бала | 2 |
|  | Практичне завдання: Виконати практичне завдання 4 | Вимоги до виконання та оформлення: Виконати письмово (у разі дистанційної форми – розмістити в Moodle) | За практичне завдання мінімальна кількість балів – 0; максимальна кількість балів –10. | 10 |
| Усього за ЗМ 9 | 2 |  |  | 12 |
|  | Теоретичне завдання: Опитування | Питання для підготовки: 1. Назвіть джерела електропостачання міст і селищ. 2. Які індивідуальні засоби захисту використають в залежності від напруги? |  | 2 |
| Усього за ЗМ 10 | 1 |  |  | 2 |
| Усього за змістові модулі |  | - | - | 60 |

8.   Підсумковий семестровий контроль

| Форма | Види підсумкових контрольних заходів | Зміст підсумкового контрольного заходу | Критерії оцінювання | Усього балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Залік | Теоретичне завдання: Тестування | Питання для підготовки: підсумковий тест практичної спрямованості 7, що містить 20 питань. | Правильна відповідь на кожне питання – 2 бали. Мінімальна кількість балів за теоретичне завдання – 0 балів; максимальна кількість балів за теоретичне завдання – 40 балів | 40 |
| Усього за підсумковий семестровий контроль |  |  |  | 40 |

9. Рекомендована література

Основна:

- ДСТУ 3273-95. Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. [Чинний від 1996-07-01]. Київ : Держстандарт України, 1996.

- Тарасов В.К. Безпека технологічних процесів і обладнання : навчально-методичний посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2008. 169 с.

- НПАОП 0.00-1.06-77. «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» [Чинний від 1978-01-01]. Київ : Державний комітет України з промислової  безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 1977.

- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. [Чинний від 2018-04-10]. Київ : Міністерство соціальної політики України, 208.

- НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів Правила охорони праці у газовому господарстві  підприємств чорної  [Чинний від 2008-10-18]. Київ : Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 2008.

Додаткова:

- Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі : навчальний посібник. Київ : ВД « Професіонал», 2004. 288с.

- Иванов В.П. Подъёмно-транспортные средства : учебно-методическое пособие. Новополоцк : НГУ, 2009. 55 с.

- Геврик Е.О. Охорона праці : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Ельта-Центр, 2003.  280 с.

- Вельбой В. Системи технологій : посібник для студ. вищих навч. закладів.  Хмельницький : ТУП, 2003. 339с.

- Браташ О.О. Безпека та надійність технологічних процесів в гірничому виробництві : методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.   Красноармійськ : КІІ ДВНЗ ДонНТУ, 2009. 11 с.

- Реймер Е.А. Учебно-методический комплекс дисциплины «Безопасность транспорта машиностроительных предприятий». Владивосток, ДВФУ, 2012. 200с.

Інформаційні джерела:

- Офіційний веб-портал Головного управління Держпраці в Запорізькій області 					      URL    	     :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15#Text

- Безпечність технологічного обладнання. URL : https://buklib.net/books/31162/

- Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах торгівельного підприємництва.									      URL    	    :

https://studfile.net/preview/5563496/

- Студопедія. Безпечність технологічного обладнання. URL : https://studopedia.com.ua/1_132855_bezpechnist-tehnologichnogo-obladnannya.html

- Безпека технологічного процесу. 					URL : https://studfile.net/preview/5388159/page:44/

- Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. URL : http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_7.pdf

- Навчальні матеріали онлайн. Забезпечення безпеки виробничого обладнання. 					URL : https://pidru4niki.com/16280414/bzhd/zabezpechennya_bezpeki_virobnichogo_obladnannya

- Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, сировини, матеріалів, технологічних систем, операцій і організації технологічного процесу.					  URL     :

https://studopedia.org/11-80886.html

- Энциклопедия по машиностроению. Внутрицеховые транспортные средства. 											   URL    :

https://mash-xxl.info/info/602942/

- Все для студентів. Охорона праці та технологічні процеси. URL : http://referat-ok.com.ua/ekonomika-praci/ohorona-praci-ta-tehnologichni-procesi