ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  4-1

ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ РІЗНИХ ТИПІВ ЗАСОЛЕНИХ ГРУНТІВ

Тема. Хімічний склад засолених ґрунтів.

Вміст водорозчинних речовин у ґрунті становить частки відсотка, однак вони дуже необхідні для рослин і є рухливою та засвоюваною частиною ґрунту.

Вміст солей у ґрунті — важливий екологічний чинник, адже більшість рослин погано росте на засолених ґрунтах. Стійкість рослин до засолення наведена в табл.

У водних витяжках містяться

катіони: NH4 +, К+, Nа+, Са2+, Мg2+, Мn2+, Fе3+, Аl3+;

аніони: СІ-, N03 -, N02 -, НSі03 -, НСО3 -, СО3 2-, НРО4 2-, Н2РО4 -.

Таблиця. Солестійкість рослин.

| Висока |  | Задовільна | Низька |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-40 г/л | 10-13 г/л | 1-10 г/л | <1 г/л |
| Ячмінь багаторядний. пирій, ситник морський, мангрові | Цукровий і столовий буряк, ріпа, дике жито безосте, цукрова тростина, пісколюб, спаржа, часник, редиска | Виноград, люцерна, соняшник, льон, томати, сорго, овес, пшениця, горох, квасоля, перець, баклажани, морква, гарбуз | Груша, слива. яблуня, вика, горох, селера, капуста. картопля, конюшина біта, лисохвіст лучний, цитрусові |

У водних витяжках з підзолистих, дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтів водорозчинних речовин мало, переважають органічні, реакція середовища кисла; витяжки з чорнозему нейтральні, що зумовлено переважанням Мg(НСО3)2, і Са(НСО3)2, вміст органічних і мінеральних речовин приблизно однаковий; у водних витяжках сіроземів, бурих і каштанових ґрунтів, а також солончаків і солонців переважають мінеральні речовини у вигляді хлоридів, сульфатів, гідрокарбонатів (найнебезпечніша для рослин сода Nа2СО3, наявність якої вже в концентрації 0,005% спричинює їх загибель, МgС12, МgSO4, тоді як малорозчинні СаSO4 • 2Н20, СаСО3 і МgСО3 не шкідливі для рослин).

У водних витяжках ґрунту визначають:

• сухий і мінеральний залишок;

• значення рН (20 г повітряно-сухого ґрунту зважують, переносять у конічну колбу, доливають 50 мл розчину КС1, С = 1 моль/л, після перемішування закривають пробкою і залишають на 18 - 24 години; рН визначають з допомогою рН-метра або універсального індикаторного паперу);

• обмінний натрій і калій;

• вміст Са2+, Мg2+, загального нітрогену, нітратів, гумусу (за величиною БСК5), фосфатів, хлоридів, сульфатів, гідрокарбонатів тощо.

Метод ґрунтується на вилученні розчинних солей з ґрунту водою при співвідношенні ґрунт : вода = 1 : 5 з наступним визначенням масової частки окремих йонів.

Ступені засоленості ґрунтів залежать від масової частки солей, а її типи - від хімічної природи (табл.).

1. Якісні дослідження засолених ґрунтів.

Таблиця. Ступені і типи засоленості ґрунтів залежно від концентрації солей

| Ступінь засоленості ґрунтів | Типи засоленості залежно від хімічного складу і масової частки солей у сухому ґрунті, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хлориди | Сульфати | Гідрокарбо-нати |
| Для хлоридно-сульфатного засолення |  |  |  |
| Незасолені | Менш як 0,01 | - | - |
| Слабкозасолені | 0,01 – 0,05 | - | - |
| Середньозасолені | 0,05 – 0,10 | - | - |
| Сильнозасолені | 0,1 – 0,2 | - | - |
| Солончаки | Понад 0,2 | - | - |
| Для сульфатного і хлоридно-сульфатного засолення |  |  |  |
| Незасолені | 0 – 0,1 | Менш як 0,1 | - |
| Слабкозасолені | 0 – 0,1 | 0,1 – 0,4 | - |
| Середньозасолені | 0 – 0,5 | 0,4 – 0,6 | - |
| Сильнозасолені | 0 – 1,0 | 0,6 – 0,8 | - |
| Солончаки | - | Понад 0,8 | - |
| Для содового засолення |  |  |  |
| Незасолені | 0,01 | 0,02 | Менш як 0,06 |
| Слабкозасолені | 0,01 | 0,05 – 0,1 | 0,1 – 0,2 |
| Середньозасолені | 0,1 | 0,2 | 0,2 – 0,3 |
| Сильнозасолені | 0,2 | 0,2 | 0,3 – 0,4 |
| Солончаки | 0,2 | 0,2 | Понад 0,4 |

Обладнання і реактиви: проби ґрунту, технохімічні терези, хімічні склянки, скляна лійка, скляна паличка, беззольні паперові фільтри, нітратна кислота НNО3, (1 : 3); розчин АgNO3, С = 0,1 моль/л; 10%-й розчин НС1; 5%-й розчин ВаСІ2.

Хід роботи.

Перед приготуванням водної витяжки для визначення засоленості ґрунтів слід зробити якісну пробу на наявність у ґрунті хлорид- та сульфат-іонів.

Якісні дослідження проводять так: 5 г ґрунту вносять у чисту посудину, доливають 25 мл дистильованої води і перемішують скляною паличкою 3 хв., після чого фільтрують у чисту склянку крізь беззольний фільтр. Отриманий фільтрат досліджують на наявність хлорид- та сульфат-іонів.

Проба на наявність СІ‾. У пробірку відбирають 5 мл фільтрату, підкислюють нітратною кислотою для руйнування гідрокарбонатів, які утворюють осад з йонами Аg+, добавляють декілька крапель розчину АgNO3 і струшують. За наявності СІ- випадає білий осад. Приблизну кількість осаду оцінюють за шкалою: мало, багато, дуже багато і надалі це враховують, коди беруть проби для кількісного визначення вмісту хлорид-іонів у ґрунті.

Проба на наявність SO4 2-. У пробірку відбирають 5 мл фільтрату, підкислюють двома краплями 10%-го розчину хлоридної кислоти для руйнування карбонатів і гідрокарбонатів, добавляють 2 - 3 краплі 5%-го розчину ВаСІ2 і перемішують струшуванням. За наявності сульфат-іонів випадає білий осад сульфату барію, кількість якого визначають методом, описаним вище.

2. Приготування водної витяжки.

Обладнання і реактиви: зразки ґрунту, аналітичні терези, дистильована вода, конічна колба місткістю 500 - 1000 мл, гумова пробка, беззольний фільтр, конічна колба для збирання фільтрату.

Хід роботи.

Наважку ґрунту вносять у колбу на 500 - 1000 мл і доливають п'ятикратну кількість дистильованої води. Вода не має містити вуглекислого газу, оскільки за його наявності розчиняються карбонати кальцію і магнію з утворенням розчинних гідрокарбонатів, які збільшують масу сухого залишку і загальну лужність водної витяжки, спотворюючи тим самим результати визначення.

Колбу з наважкою ґрунту закривають гумовою пробкою і струшують упродовж 3 хв., після чого витяжку фільтрують крізь сухий складчастий фільтр. Якщо ґрунт не лужний і багатий на розчинні солі, що характерно для засолених ґрунтів, які не містять йонів натрію, фільтрування витяжки відбувається швидко, оскільки катіони солей перешкоджають переходу колоїдів ґрунту в розчин. Якщо ґрунт містить мало розчинних солей і до того ж має лужну реакцію, колоїдні часточки забивають пори фільтра і фільтрування відбувається повільно.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Тема. Визначення вмісту С03 2- і НСО3 - (карбонатної і гідрокарбонатної лужності).

Метод ґрунтується на послідовному титруванні водної витяжки ґрунту розчином кислоти спочатку до рН = 8,3 (за фенолфталеїном), потім до рН = 4,4 (за метиловим оранжевим).

Обладнання і реактиви: рН-метр, магніт, магнітна мішалка, водна витяжка ґрунту, хімічна склянка місткістю 100 мл; розчин сульфатної кислоти, С (1/Z Н2SO4) = 0,02 моль/л; 0,1%-й водний розчин метилового оранжевого; 1%-й спиртовий розчин фенолфталеїну; бюретка на 25 мл; штатив.

Хід роботи.

У склянку наливають 20 мл витяжки, вміщують у неї ''магніт" і ставлять на магнітну мішалку. В розчин занурюють скляний електрод і електрод порівняння рН-метра і визначають, рН витяжки. Якщо рН <8,3, зазначають, що карбонат-іонів немає і визначають тільки гідрокарбонат-іони, титруючи витяжку розчином сульфатної кислоти, С (1/Z Н2SO4) = 0,02 моль/л до рН 4,4 (за метиловим оранжевим) до зміни кольору розчину з рожевого на оранжево-жовтий.

Обробка результатів.

Масову частку йонів С03 2- в аналізованому ґрунті визначають за формулою;

С(1/Z Н2SO4)  V  100  2  1000

С (С03 2-) = ————————————————, ммоль екв/100 г ґрунту,

m

де V — об'єм розчину сульфатної кислоти, витраченої на титрування витяжки до рН = 8,3, мл;

С(1/Z Н2SO4) — молярна концентрація еквівалентів розчину Н2SO4, моль/л;

m — маса наважки ґрунту, що відповідає 20 мл витяжки (4 г), г;

100 — коефіцієнт, який враховує, що при рН = 8,3 карбонат-іони відтитровані лише наполовину.

Масову частку йонів НСО3 - в аналізованому ґрунті обчислюють за формулою:

С(1/Z Н2SO4)  (V1 – V)  100  1000

С (нсо3-) = ———————————————, ммоль екв/100 г ґрунту,

m

де V1 — об'єм розчину сульфатної кислоти, витраченої на титрування витяжки від рН = 8,3 (або менше, за відсутності карбонат-іонів у вихідній витяжці) до рН = 4,4.

Загальну лужність аналізованого ґрунту визначають, додаючи масові частки аніонів СО32- та НСО3 - у 100 г ґрунту.