МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА  ДЕРЖАВНА  ІНЖЕНЕРНА  АКАДЕМІЯ

Кафедра  промислової  теплоэнергетики

ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОМУ УСТАТКУВАННІ

методичні вказівки до лабораторної роботи:

Моделювання одновимірних нестаціонарних температурних полів в плоских стінках теплоенергетичного устаткування на ПЕВМ

для студентів спеціальності 7.090510 «Теплоенергетіка»

Запоріжжя

2002

МИНИСТЕРСТВО  УТВОРЕННЯ  УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА  ДЕРЖАВНА  ІНЖЕНЕРНА  АКАДЕМІЯ

УТВЕРЖДЕНО
						на   засіданні  кафедри   ПТЕ								Протокол № ___ від 2002 года

ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОМУ УСТАТКУВАННІ

методичні вказівки до лабораторної работе

“Моделювання одновимірних нестаціонарних температурних полів в плоских стінках теплоенергетичного устаткування на ПЕВМ ”

для студентів спеціальності 7.090510 «Теплоенергетіка»

Запоріжжя

2002

Моделювання одновимірних нестаціонарних температурних полів в плоских стінках енергетичного обрудования на ПЕВМ. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Прикладні питання тепломассообмена в теплоенергетичному устаткуванні» для студентів спеціальності 7.090510 «Теплоенергетіка»/ Составітель І.Г. Яковлєва, - Запоріжжя, ЗГИА, 2002.- 12 с.: мул.

Укладач:			І.Г. Яковлєва, канд.техн.наук

Відповідальний за випуск:	 	І.Г.Яковльова, канд.техн.наук

Рецензент:		Н.Ю. Бердишев, канд.техн.наук

Мета роботи: Набуття досвіду математичного моделювання нестаціонарних температурних полів методом елементарних теплових балансів.

Завдання по роботі:

- Скласти алгоритм розрахунку відповідно до індивідуального завдання.

- Розробити блок-схему.

- Написати програму для ПЕВМ.

- Виконати відробіток програми.

- Виконати чисельні розрахунки для ряду вихідних даних і провести їх аналіз.

- Скласти звіт по роботі.

# 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТЕПЛОВИХ БАЛАНСІВ

Задачі теплопровідності вирішуються як аналітичними, так і чисельними методами із залученням методів рішення на ПК.

Для вирішення лінійних крайових задач теплопровідності тонких тіл використовують аналітичні методи. Вживання в практиці розрахунку температур лінійних рішень зумовлює використання постійних теплофізичних характеристик матеріалу. Результати розрахункових температур можуть бути адекватні дійсним значенням при нагріві до невисоких температур. При високотемпературних режимах усереднювання теплофізичних властивостей тіл може внести істотну помилку. Для вирішення задач в нелінійній постановці потужним і гнучким засобом є чисельні методи, з яких широко поширені метод кінцевих різниць і метод елементарних теплових балансів.

Суть методу елементарних теплових балансів (у математиці подібні прийоми отримали назву ”Метод сіток“) полягає в наступному: досліджуване тіло розбивається на ряд геометричних елементарних форм, в межах яких закон зміни фізичної величини (у нашому випадку такою величиною є температура), що вивчається, може бути, з відомою мірою точності, прийнятий лінійним.

Як елементарна геометрична форма при використанні прямокутної системи  координат доцільно прийняти паралелепіпед із сторонами Δх, Δу, Δz. При користуванні іншими системами координат такими формами можуть бути елементарний циліндровий шар з радіусами R, R+?R і заввишки ?z, або елементарний кульовий шар з радіусами R, R+?R, ??. Кожному розрахунковому об'єму привласнюють порядковий номер. Приймається, що термічні властивості таких об'ємів зосереджені в центральних вузлових точках. Передача теплоти між вузловими точками здійснюється через умовні теплопроводящие стержні.

У нестаціонарному поляганні в кожній вузловій точці не лише відбувається підведення і відведення теплоти, але і змінюється внутрішня енергія. Початковий розподіл температури є заданим, тобто відома величина температури для всіх розрахункових крапок в момент ? = 0. Відомі також значення фізичних констант (характеристик) і граничні умови. Завданням є визначення температури у всіх розрахункових крапках у все подальші моменти часу. Для цього як відправний пункт використовуємо не диференціальне рівняння теплопровідності, а гіпотези Фур'є, Ньютона і закони променистого теплообміну. Такий прийом, разом із спрощенням математичних викладень, вносить фізичну ясність до всіх даних завдань.

Розрахункові формули для знаходження температур у вибраних крапках в подальші моменти часу отримаємо, застосовуючи вказані закони до складання теплових балансів груп елементарних об'ємів, на які розбито дане тіло. При цьому можуть зустрітися найрізноманітніші варіанти розташування розрахункових об'ємів. Вони можуть знаходитися в межах одного середовища (усередині тіла), можуть лежати на кордоні двох середовищ з різними теплофізичними властивостями, на кордоні ”тіло-рідина“ і так далі Для кожного такого варіанту, об'єднуючого один або декілька об'ємів, складається своє розрахункове рівняння.

При виведенні розрахункових формул за визначенням температури приймається, що величина середнього за час ?  теплового потоку через яку-небудь поверхню вважається пропорційною не середньому в часі температурному градієнту, а його початковому (в межах інтервалу часу ? ) значенню. Міра погрішності розрахунку залежатиме від ? . Збільшення   може значно скоротити об'єм обчислювальної роботи, а тому надзвичайно принадно. Проте, якщо прийняти ?  великий величиною, то погрішність, що викликається прийнятим допущенням постійності теплового потоку, може стати вельми значною. Аби цього не сталося, визначають максимально допустиме значення величини ?  з умови, аби всі коефіцієнти полінома t?+?? = A1t + A2tx-?x + A3tx+?x + A4ty-?y + A5ty+?y + A6tz-?z + A7tz+?z  були позитивні.

Коефіцієнти А1 .. А7 є одночленами і по характеру вхідних в них величин можуть мати лише позитивне значення. Коефіцієнт А1, визначуваний вираженням

А1 = 1- ?i

зменшується із збільшенням ?? і може, залежно від його величини, набувати будь-яких значень в межах від +1 до – . Максимально допустимою величиною ??, буде така, при якій коефіцієнт А1 перетворюється на нуль. Це значення ?? слід приймати як розрахункове значення інтервалу на часі, при якому забезпечується стійкість рахунку.

Запишемо баланс енергії для будь-якого внутрішнього об'єму i:

Qприх = ?,

Q1расх= ?,

Q =,

де  ( 	– коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м. До);

з 	– теплоємність, кДж/(кг.До);

 	– щільність, кг/м3;

t(i 	– значення температури в шуканій крапці в початковий момент часу;

ti(+?( – значення температури в шуканій крапці в подальший момент часу;

t(i-1 – температура в початковий момент часу в попередній крапці;

t(i+1 – температура в початковий момент часу в подальшій крапці

Тоді розрахункове рівняння для групи внутрішніх об'ємів запишеться

t?+?? = ti? +  .

Баланс енергії для граничного об'єму i=n запишеться таким чином

Qприх= ?,

Q

? =

Розрахункове рівняння для цього об'єму:

t

- Складання алгоритму розрахунку.

Для виконання лабораторної роботи по моделюванню температурних полів необмеженої пластини кожен студент отримує своє індивідуальне завдання відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1.

Вихідні дані для лабораторної роботи

| № завдання | Умови теплообміну на верхній поверхні | Умови теплообміну на нижній поверхні | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | q1 | q2 | q2 = 0 |
| 2 | q1 | q2 | q1 > q2 |
| 3 | q1 | ?2 ; tж2 | - |
| 4 | q1 | T2 ; E2 ; En | - |
| 5 | q1 | ?2 ; tж2 ;T2 ; E2 ; En | - |
| 6 | ?1 ; tж1 | q2 | - |
| 7 | ?1 ; tж1 | q2 | q2 = 0 |
| 8 | ?1 ; tж1 | ?2 ; tж2 | - |
| 9 | # ?1 ; tж1 | T2 ; E2 ; En | ?1 > ?2 |
| 10 | ?1 ; tж1 | ?2 ; tж2 ; T2 ; E2 ; En | - |
| 11 | T1 ; E1 ; Ei = 1 | q2 | q2 = 0 |
| 12 | T1 ; E1 ; Ei = 1 | q2 | - |
| 13 | T1 ; E1 ; Ei = 1 | ?2 ; tж2 | - |
| 14 | T1 ; E1 ; Ei = 1 | T2 ; E2 ; En | - |
| 15 | T1 ; E1 ; Ei = 1 | ?2 ; tж2 ; T2 ; E2 ; En | - |
| 16 | ?1 ; tж1 ; T1 ; E1 ; Ei = 1 | q2 | q2 = 0 |
| 17 | ?1 ; tж1 ; T1 ; E1 ; Ei = 1 | q2 | - |
| 18 | ?1 ; tж1 ; T1 ; E1 ; Ei = 1 | ?2 ; tж2 | - |
| 19 | ?1 ; tж1 ; T1 ; E1 ; Ei = 1 | T2 ; E2 ; En | - |
| 20 | ?1 ; tж1 ; T1 ; E1 ; Ei = 1 | ?2 ; tж2 ; T2 ; E2 ; En | - |

Відповідно до індивідуального завдання, студент складає алгоритм розрахунку температурного поля. Методика виведення розрахункових рівнянь для одного з варіантів наводиться нижче:

Для шару    i = 1

прих = q ( ??,

?       Q1pacx = ?,

t1		Q = Vi ( p ( з ( ?t = Vi ( p ( з ( tі?+?? –Vi ( p ( з ( t?,

Δt=tτ+Δτi−tτi,

t3

t4

V = F ( (/n

Рівняння балансу:    Qприх = Q + Q

q?  = ? ?  + Vi ( p ( з ( t?+?? –Vi ( p (  з ( t?

Розрахункове рівняння:

t = t .

Аналогічним чином складаються розрахункові рівняння для всіх інших груп об'ємів. Оскільки передача теплоти через всі внутрішні об'єми підкоряється одним і тим же законам, то для цієї групи об'ємів i = 2, . n-1 записують одне узагальнене рівняння. Для шару i = n записують рівняння відповідно до умов теплообміну на цій поверхні.

Для організації обчислювального процесу на ЕОМ необхідно виробити индентификацию змінних величин. Для розглянутого варіанту завдання можлива наступна индентификация.

Таблиця 2.

Індентіфікация змінних величин.

| № п/п | Позначення физ.величины | Розмірність физ.величины | Фізична величина | Інденті-фікатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ρ | кг/м3 | Щільність матеріалу | RO |
| 2 | з | Дж/кг.К | Теплоємність | C |
| 3 | Q | Вт/м2 | Щільність теплового потоку | Q |
| 4 | t? | 0З | Температура у момент часу ? | TH |
| 5 | t?+?? | 0З | - " - | TK |
| 6 | ?? | З | Крок розрахунку за часом | DTAU |
| 7 | λ | Вт/м.К | Коефіцієнт теплопровідності | LAMB |
| 8 |  | м | Товщина пластини | DEL |
| 9 | Vi | м3 | Об'єм i – шаруючи пластини | VI |
| 10 | FОн | - | Початкове значення Фур'є | FOH |
| 11 | FОк | - | Кінцеве значення Фур'є | FOK |
| 12 | ?FО | - | Крок розрахунку по Фур'є | DFO |
| 13 | До | шт | Кількість тимчасових кроків | K |
| 14 | Тi | 0З | Шаровий вимір температури на шарі | TI |
| 15 | Ti-1 | 0З | -"- на ( i -1) шарі | TIH |
| 16 | Ti+1 | 0З | -"- на ( i +1) шарі | TIK |
| 17 | ? | з | Поточний час | TAU |
| 18 | FОt | - | Поточне значення Фур'є | FOT |
| 19 | а | м2/с | Коефіцієнт температуропровідності | A |
| 20 | n | шт | Кількість шарів в пластині | N |
| 21 | i | - | Порядковий номер шару | I |

- Розробка блок – схеми програми.

По складеному алгоритму, кожен студент складає блок – схему розрахунку.

3. Написання і відробіток програми для ПЕВМ.

Після розробки блок – схеми розрахунку, з врахуванням проведеної индентификации змінних, складається програма, яка потім реалізується на ЕОМ. Далі виробляється її відладка (виправлення допущених помилок, проставляння бракуючих дужок і так далі).

Зразок програми, розглянутого варіанту розрахунку температурного поля пластини, наводиться нижче.

4. Проведення чисельних розрахунків.

За обробленою програмою проводяться розрахунки температурного поля стінки пластини при різних вихідних даних. Зразок машинного розрахунку температурного поля для різних значень критерію Фур'є наводиться нижче.

- Складання звіту.

Звіт по виконаній роботі повинен включити всю інформацію відповідно до завдання на роботу. Результати чисельного розрахунку температурних полів представляються у вигляді графіків. Необхідно уміти пояснити результати, розкрити фізичну суть даного явища.

Вимоги до оформлення роботи

Звіт по лабораторній роботі має бути написаний чорнилом одного кольору на одній стороні стандартного аркуша формату А4 технічно грамотно.

Схема розбиття тіла виконується простим олівцем. Умовні позначення в розрахункових формулах мають бути роз'яснені при першій згадці їх в тексті.

У тексті поміщається блок-схема алгоритму розрахунку, записуються розрахункові рівняння. До звіту додається програма і результати розрахунку.

Контрольні питання.

- Методи аналітичних і чисельних рішень за визначенням температурних полів в елементах енергетичного устаткування. Їх достоїнства і недоліки.

- Назвіть відмінності і спільність методу теплових балансів з іншими чисельними методами (наприклад, методом кінцевих різниць).

- Чому лімітується вибір тимчасового кроку при розрахунку процесу нагріву.

- Назвіть особливі крапки при розрахунку температурного поля пластини, для яких необхідно визначати умову стійкості.

Привести вивід за визначенням умови стійкості для особливих розрахункових точок пластини.