## Slide 1
Лекція №6 СПЕКТРОСКОПІЯ ЯДЕРНОГО МАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ
Лектор доц., к.б.н. Корнет М.М.
Запорізький національній університет
Кафедра хімії

## Slide 2
План
Основні поняття спектроскопії ядерного магнітного резонансу.
Походження спектрів ЯМР.
Хімічний зсув.
Спін-спінова взаємодія.
Спектри ЯМР, зокрема спектри ПМР.
ЯМР-спектрометри.

## Slide 3
Спектроскопія ЯМР: дозволяє визначити атоми, що входять в молекулу, і те, як вони між собою з'єднані хімічними зв'язками, тобто визначити або підтвердити структуру речовини (основне завдання методу). Мало чутливий і малопридатний для аналізу сумішей.
Ядерний магнітний резонанс (ЯМР) — це явище резонансного поглинання радіочастотних хвиль речовинами, що містять ядра з ненульовим спіном і непарним числом протонів в зовнішньому магнітному полі, обумовлене переорієнтацією магнітних моментів ядер.
Ізотоп | Позначення | Спінове квантове число | Гіромагнітне відношення (МГц/Тл)
Водень | 1H | 1/2 | 42.6
Вуглець | 13C | 1/2 | 10.7
Кисень | 17O | 5/2 | 5.8
Фтор | 19F | 1/2 | 40.0
Натрій | 23Na | 3/2 | 11.3
Магній | 25Mg | 5/2 | 2.6
Фосфор | 31P | 1/2 | 17.2
Сірка | 33S | 3/2 | 3.3
Залізо | 57Fe | 1/2 | 1.4

## Slide 4
МАГНИТНІ ВЛАСТИВОСТІ АТОМНИХ ЯДЕР
Величина магнітного моменту ядра 
визначається значенням спінового
квантового числа («спіну») J
У ядер з парним масовим числом А
і з парним зарядовим числом Z
J = 0 і магнітні властивості не проявляються
Ядра з парним масовим числом А
але з не парним зарядовим числом Z
володіють цілочисельним спіном
J = 1, 2, 3, ….
У ядер з не парним масовим числом А
J = 1/2
99 % ядер вуглецю у природі
складають ядра 12С
зі спіном J = 0

## Slide 5
Спрощена модель ЯМР
Енергія взаємодії атомних ядер з магнітним полем B0 визначається вектором магнітного моменту 


В0
Вектори магнітних моментів процесують навкруги ліній поля
Для ядер 1Н і 13С зі спіном 1/2
можливі два значення (рівня) енергії :
Енергия мінімальна,
коли вектори  і В0
приблизно параллельні
і максимальна,
коли вектори  і В0
приблизно антипаралельні
В0

## Slide 6
Формування сигналу
Спектроскопія ЯМР – фізико-хімічний метод дослідження, який дозволяє спостерігати переходи між спіновими рівнями окремих магнітних ядер (зміна орієнтації ядер).
протон
зі
cпіном +1/2
протон
зі
cпіном ‒1/2
- гіромагнітне відношення
(для водню  = 42.58 MГц / Тл )
E0
E
B0
енергія станів
починає відрізнятися
ΔE
ΔE = γμBB0
ΔE’
При прикладенні до зразка, що поміщений у магнітне поле В0, радіочастоти, що відповідає переходу ΔЕ, буде спостерігатися поглинання випромінювання.

## Slide 7
Явище ядерного магнітного резонансу
Експеримент ЯМР полягає в тому, щоб передати енергію ядру і перевести його з одного енергетичного рівня на інший, більш високий енергетичний рівень.
Значення ΔЕ залежить від молекулярного оточення ядра, тому є можливість зв'язати величину ΔЕ з будовою молекули і в кінцевому підсумку визначити структуру всієї молекули.
B0
B0

## Slide 8
E0
E
B0
ΔE = γμBB0 = hν
Для протонів:
B0 = 15 кГс
ν = 60 МГц
B0 = 50 кГс
ν = 200 МГц
В реальності на магнітне ядро діє не тільки B0, але й магнітне поле, що створюється їх циркулюючими електронними оболонками. Це приводить до зміщення умов резонансу, до того ж це зміщення відрізняється в залежності від густини електронної оболонки у даного ядра, тобто від електронегативності його середовища.
Формування сигналу

## Slide 9
На сьогодні ЯМР-спектроскопія дозволяє ідентифікувати сполуку маючи менше 1 мг речовини. Зразок розчиняють в непротонному (часто дейтерованому) розчиннику, ампулу вміщують в ЯМР спектрометр, після нетривалого (для простих сполук порядку 30 сек) накопичення сигналу отримують спектр, де по положенню піків (частоті поля збудження) окремих протонів (для ПМР — протонного магнітного резонансу) характеризують сполуку.
Магніт спектрометра ЯМР на 1000 МГц Bruker

## Slide 10
Різниця положень сигналу даного ядра по відношенню до положення сигналу стандарту називається хімічним зсувом. Залежить від середовища, розчинників та інших параметрів.

## Slide 11
Протонний магнітний резонанс
Методом ЯМР-спектроскопії досліджують, як правило, розчини сполук, але ЯМР-аналіз можна проводити і в твердій фазі.
Для аналізу потрібно ~ 20 мг зразку.
Для проведення аналізу використовують дейтерованні розчинники
Вибір розчинника визначається розчинністю сполуки, яка аналізується і найбільш повним розділенням сигналів резонансу сполуки і розчинника, якщо останній містить ядра за якими проводиться реєстрація спектру ЯМР
ацетон-d6;
ацетонітрил-d3;
ДМСО-d6;
чотирьоххлористий вуглевод;
хлороформ-d3

## Slide 12
Шкала в ЯМР-спектроскопії
триметиламін
9 протонів эквівалентні
= 1 сигнал
мезитілен
2 групи
протонів

## Slide 13
Спін-спінова взаємодія
Спін-спінова взаємодія – вплив на досліджуване магнітне ядро спінів магнітних ядер, що знаходяться у сусіднього атома вуглецю. Це призводить до того, що сигнали протонів додатково розщеплюються. ССВ не проявляєтся між протонами з однаковим хімічним зсувом.

## Slide 14
Приклад: етиловий спирт

## Slide 15
Інтегрування піків
Для обменивающихся
протонов ССВ не
проявляется
В протонному ЯМР-спектрі площа піку пропорційна кількості
протонів у даному мультиплеті та відображається висотою інтегральної кривої.

## Slide 16
Інтерпретація 1Н ЯМР
C2H4Cl2
Загальний вид спектру
Інтегральна крива
Сигнали протонів, що обмінюються
Вузькі синглети
5. Мультиплетність
6. Постулювання структури, яка не протирічить спектру

## Slide 17
Константа ССВ
J
Ступінь впливу
протонів один на
одного
Залежить здебільшого
від кута між
зв’язками С-Н

## Slide 18
Основними характеристиками спектрів ЯМР 1Н є:
хімічний зсув
константи спін-спінової взаємодії
площа, чи інтегральна
інтенсивність сигнала ЯМР

## Slide 19
Різницю між резонансними частотами певного сигналу і сигналу стандарту називають хімічним зсувом цього сигналу
В якості внутрішнього стандарту використовують тетраметилсилан (ТМС) Si(CH3)4.
Хімічний зсув зазвичай виражають у мільонних долях (м.д.) і позначають символом «δ»
δ = Δν∙106/ робоча частота приладу, (Гц)
Різне хімічне оточення ядер обумовлює різні хімічні зсуви
Хімічний зсув.
А – напрям циркуляції електронів
Б - силові лінії індукованого
магнітного поля
Н0 – прикладене магнітне поле
А
Б
Б
Н0
Ядро

## Slide 20
Спектроскопія 13С ЯМР
Відмінність від протонного ЯМР:
Чутливість нижча на 4 порядки, w(13C) = 1,1%
Спектри не можна інтегрувати (інтенсивність не пропорційна числу ядер)
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
δ, м. д.
CH3–CH2–OH
a b
b
a

## Slide 21
Шкала в 13С ЯМР
Хімічний зсув залежить від електронегативності.
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
δ, м. д.
TMS
(використовується як
еталон)
sp3
sp
sp2
аром
COOR
CHO
RCOR
Вуглець С=О погано проявляється

## Slide 22
Шкала в 13С ЯМР
малеїнова кислота
2 типи С-атомів
бутанон-2

## Slide 23
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Фізичні методи дослідження речовин: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Хімія» / М.М. Корнет, О.А. Бражко, Н.П. Дерев’янко, М.П. Завгородній. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – 146 с.
Луганська О. В. Навчальний посібник з фізико-хімічних методів аналізу / О. В. Луганська, Л. О. Омельянчик. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 238 с.
Отто М. Современные методы аналитической химии / Отто М.. – М.: Техносфера, 2008. – 543 с.
Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. – М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. – 683 с.
Смагин В. П. Физические методы исследования в химии [Текст]: учебное пособие / В. П. Смагин. – [2-е изд., пепераб. и доп.]. – Барнаул: Алт. Ун-та, 2014. – 342 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
https://www.youtube.com/watch?v=GVEdvEYO9HM Лекция 1 "ЯМР-спектроскопия с точки зрения химика-органика как пользователя..."
http://medulka.ru/himiya-biohimiya/books-page
http://lib.e-science.ru/book
http://www.medliter.ru
Дом электронных книг: http://www.dom-eknig.ru
http://www.cheminfo.org/Spectra/NMR/Tools/Multiplet_simulator/index.html