Лабораторна робота №5

Тема : перегонка бінарної суміші.

Мета : вивчити рівновагу між рідиною і паром та побудувати діаграму склад – температура кипіння бінарної суміші.

Завдання :  

1. Вивчити основні положення, що витікають із відхилень від   

          закону Рауля ;

2. Знати формулювання закону Рауля і І та ІІ законів

     Коновалова;

3. Вміти будувати графіки для перегонки систем, що

    підпорядковуються І та ІІ законам Коновалова.

Контрольні запитання : 
1. Відмінність ідеальних і реальних розчинів.

2. Закон Рауля.

3. Системи, що мають різні відхилення від законів Рауля, Приклади.

4. Закони Коновалова.

5. За допомогою діаграми температура – склад поясніть, як можна розділити компоненти бінарного розчину.

6. Поясніть принципи перегонки з водяною парою.

Обладнання :  установка для перегонки бінарних сумішей (колба Вюрца, t0 на 1500С, холодильник, плитка електрична); витяжна шафа; 

піпетка на 2 мл; бюретка для титрування на 50 мл.

Матеріали та реактиви : оцтова кислота різної концентрації (25%, 50% , 85%); розчин NaOH 0,5 н; індикатор фенолфталеїн.

Техніка безпеки при роботі : 

1. Перевірити герметичність зборки перегонної установки.

2. Підігрів колби Вюрца починати після включення 

     холодильника.

3. Вся робота проводиться у витяжній шафі.

Експериментальна частина
1. Зібрати установку для перегонки бінарної суміші. Включити холодильник.

2. Зняти пробку з термометром, залити 1/3 об’єму кислоти (розчин № 1) . Вставити пробку і підвести під колбу електричну плитку . Включити плитку і проводити перегонку.

3. Зібрати близько 5 мл дистиляту, зливши перші 0,5 – 1 мл.

4. Визначити склад вихідного розчину і склад дистиляту методом об’ємного титрування. Для цього беруть 1 мл досліджуємого розчину, вносять в колбу для титрування та додають 2 – 3 краплі фенолфталеїну. Потім додають із бюретки 0,5н розчин NaOH  до переходу забарвлення розчину у блідо – рожевий колір. Розрахунок ведуть за рівнянням : N1V1 = N2V2 , де індекси 1 та 2 відносяться до кислоти та лугу відповідно. N1N2 – нормальність; V1V2 – об’єми, що взяті для титрування та ті, що пішли на титрування до точки еквівалентності.

5. Операції 2, 3, 4 провести з кожним із розчинів (№2, №3).

6. Дані про температуру кипіння, склад вихідних розчинів і дистиляту занести в таблицю.

	№ п/п
	Найменування

рідин
	Температура кипіння
	Склад

	
	
	
	до перегонки
	після перегонки

	1
	Н2О
	100
	
	

	2
	розчин №1
	
	
	

	3
	розчин №2
	
	
	

	4
	розчин №3
	
	
	

	5
	розчин №4
	
	
	

	6
	СН3СООН
	118
	
	


7. За результатами таблиці побудувати діаграму температура кипіння – склад для системи оцтова кислота – вода.
8. Звіт по роботі повинен мати :
· опис експерименту;

· таблицю експериментальних даних;

· висновки по роботі.

