ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №6

ТЕМА: Визначення молекулярної маси кріоскопічним методом.
МЕТА: навчитись визначати молекулярну масу розчиненої речовини по зниженню температури замерзання (кристалізації) розчину.
Контрольні запитання і вправи.
1. Сформулюйте закон Рауля і 2 наслідок з нього. Напишіть їх математичний вираз.
2. Зв’язок між зниженням тиску насиченої пари розчиника над розчином та зниженням температури кристалізації (графічна ілюстрація методу).
3. Кріоскопічна та ебуліоскопічна стала і їх фізичний зміст.
4. Які величини можна розрахувати на основі даних по зниженю температури кристалізації.
5. Поясніть зміст ізотонічного коефіцієнту Вант-Гоффа.
6. Яка залежність між Δt зам. (кипіння ) і молекулярною масою речовини? Сутність кріоскопічного методу знаходження молекулярної маси речовини.
7. При розчиненні 5,18 г речовини у 150 г води Δt зам. = 1,39° С. Розрахуйте молекулярну масу розчиненої речовини. (К =1,86)
8. При якій температурі кристалізується розчин що містить 50 г глюкози С6Н1206 у 450 г води? (К= 1,86).
9. Обчисліть концентрацію водного розчину гліцерину С3Н8Оз у % мас, якщо він замерзає при - 0,52° С. (К =1,86).
10. Розчин, що містить 1,70 г хлориду цинку у 250 г води, замерзає при -0,23° С. Розрахуйте уявну ступінь дисоціації хлориду цинку у цьому розчині.
11. При якій температурі повинен замерзати 40%- ний розчин етилового спирту у воді?
Експериментальна частина
Дослід 1. Визначення молекулярної маси розчиненої речовини кріоскопічним методом.
[image: image2.png]


Робота проводиться з використанням приладу Кріоскопу, який складається із зовнішнього стакана кріоскопу (4) ємністю на 600-750 мл, робочої пробірки (3), що закрита щільно корком, в яку вставлені термометр (1) та мішалка з нержавіючої сталі (2), зображений на рис. 1

Рис. 1. Кріоскоп для визначення молекулярної маси розчиненої речовини.
Для проведення досліду можуть бути використані добре розчинні в воді неелектроліти: ацетон, глюкоза, гліколь, гліцерин, сахароза і т.п.
Заповніть стакан кріоскопу охолоджувальною сумішшю із льоду, солі (NaCl) і води. Відміряйте 50 мл дистильованої води і налийте у робочу пробірку.

Помістіть у пробірку термометр, щоб рівень розчинника був наІ-1,5 см вище кульки термометру, мішалку разом з робочою пробіркою помістіть в охолоджувальну суміш.

Перемішуючи воду мішалкою, спостерігайте за показами термометра. В момент появи перших кристалів льоду зафіксуйте показання термометру.(tKp.) з точністю до 0,01°
Іноді вода переохолоджується. В цьому випадку у момент появи льоду температура води підвищується. Температурою кристалізації (замерзання) води слід вважати температуру, що встановлюється після такого стрибка.
Визначення температури кристалізації розчинника повторіть. Для цього вийміть робочу пробірку зі стакану кріоскопу, нагрійте її рукою поки не розчиняться всі кристали льоду. Потім знову помістіть пробірку у стакан і повторіть визначення температури кристалізації води 3 рази. Розрахуйте середнє значення температури кристалізації.
Розходження між двома вимірами не повинно перевищувати 0,01°.
Далі візьміть наважку досліджуваної речовини (2 г) з точністю до 0,01г. Внесіть наважку у розчинник, що не містить кристалів льоду і добре перемішайте до повного розчинення речовини.
Знову зберіть прибор і визначить температуру кристалізації розчину так, як це вказано для води (розчинника).
Пам'ятайте, що при кристалізації розчину температура не лишається постійною, тому що по мірі виділення кристалів льоду концентрація розчину підвищується, і температура кристалізації розчину постійно знижується. Тому слід не допускати переохолодження розчину і виділення великої кількості кристалів. Температурою кристалізації слід вважати показання термометра у момент появи перших кристалів льоду (t'Kp). Якщо не вдалося уникнути переохолодження, то за температуру кристалізації розчину приймають найвищу температуру розчину після появи кристалів льоду.
Дослід вимірювання температури кристалізації розчину повторюють 3 рази. Розходження між окремими вимірюваннями не повинні перевищувати ±0,01 °С.
Розрахунки: 
Експериментальні дані запишіть у таблицю
	№ виміру

	Температура кристалізації
	Середня температура кристалізації

	
	розчинника,
(t)
	розчину,
(t’)
	розчинника,
(t)
	розчину,
(t’)

	
	
	
	
	


Зниження температури кристалізації розчину розрахуйте за формулою:
Δt=t крист. серед. –t’крист. серед.
Розрахуйте молекулярну масу досліджуваної речовини за рівнянням:


[image: image1.wmf]t

g

g

K

M

D

×

×

=

1000

0


де    К - кріоскопічна стала (1,86)
g0 - наважка досліджуваної речовини, г
g - наважка розчинника, г
Δt - зниження температури кристалізації розчину.

Розрахуйте похибку досліду у відсотках, порівнявши одержаний результат з теоретичним значенням молекулярної маси досліджуваної речовини.
_1275672997.unknown

