ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ І ЗООЛОГІЇ

Плани практичних, СЕМІНАРСЬКИХ занять з навчальної дисципліни

«Водопостачання та поліпшення якості води»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 0401 «Природничі науки»

Спеціальність: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Статус курсу: цикл дисциплін за вибором навчального закладу

Практичні  РОБОТИ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

НЕ ПЕРЕДБАЧЕННІ.

ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Контрольні питання до семінарського заняття

- Загальна характеристика природних вод.

- Особливості централізованого водопостачання.

- Особливості децентралізованого водопостачання.

- Основні фізичні показники якості води.

- Загальні та специфічні хімічні показники якості води.

- Бактеріологічні показники якості води.

- Гідробіологічні показники якості води.

- Системи водовідведення та їх характеристика.

- Умови скидання стічних вод до міської системи водовідведення.

- Фізико-хімічні методи очистки стічних вод.

- Оцінка якості води на основі нормативів екологічної безпеки водоспоживання.

- Методика оцінки якості води на основі нормативів екологічної безпеки водоспоживання.

- Загальноміські очисні споруди.

- Біоценози, що забезпечують очистку води.

- Недоліки традиційних методів очистки води.

- Прямоточна система очистки води.