КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ

ДИСЦИПЛІНИ «Нормування якості електричної енергії»

- Наведіть визначення енергетичної системи.

- Наведіть визначення електроенергетичної системи.

- Наведіть визначення електричної мережі.

- Наведіть визначення електричної підстанції.

- Наведіть визначення лінії електропередачі.

- Наведіть шкалу номінальних напруг устаткування електричних систем.

- Поясніть збільшення на 5% номінальних напруг генераторів.

- Поясніть збільшення на 5% номінальних напруг первинних обмоток трансформаторів напругою до 20 кВ.

- Поясніть збільшення на 10% номінальних напруг вториних обмоток трансформаторів. Які виключення є з цього положення?

- Наведіть області використання номінальних напруг електричних мереж.

- Наведіть економічно обґрунтовану шкалу номінальних напруг ОЕС України. Поясніть скорочення шкали номінальних напруг.

- Сформулюйте головне та допоміжні призначення електричних мереж.

- Наведіть основні переваги об’єднання електричних систем на паралельну  роботу.

- Поясніть положення про підвищення надійності об’єднання електричних систем.

- Поясніть положення про підвищення економічності об’єднання електричних систем.

- Поясніть положення про підвищення якості електричної енергії внаслідок об’єднання електричних систем.

- У чому полягає довготний ефект?

- У чому полягає широтний ефект?

- Наведіть основні вимоги до мереж електричних систем.

- У чому полягає забезпечення надійності електропостачання споживачів?

- Яких споживачів відносять до першої категорії?

- Яких споживачів відносять до особливої групи першої категорії?

- Яких споживачів відносять до другої категорії?

- Яких споживачів відносять до третьої категорії?

- Наведіть основні характеристики якості електричної енергії.

- Перерахуйте показники якості електричної енергії.

- Наведіть основні підходи до класифікації електричних мереж та систем.

- Охарактеризуйте підходи до класифікації електричних мереж та систем.

- Що визначає режим роботи нейтралі у низьковольтних електричних мережах?

- Що визначає режим роботи нейтралі у високовольтних електричних мережах?

- Які режими нейтралі використовують в мережах до 1 кВ?

- Які режими нейтралі використовують в мережах до 35 кВ?

- Які режими нейтралі використовують в мережах 110 кВ та вище?

- Назвіть переваги та недоліки мереж з глухо заземленою нейтраллю.

- Назвіть переваги та недоліки мереж з ізольованою нейтраллю

- У чому полягає основна особливість ліній електропередачі?

- Які фізичні процеси та явища слід враховувати під час моделювання повітряних та кабельних ліній електропередачі?

- Наведіть схему заміщення та математичну модель елементарної ділянки лінії у фазних координатах. У чому полягає незручність використання такої моделі?

- Наведіть однолінійну схему заміщення та математичну модель елементарної ділянки лінії в системі координат симетричних складових.

- З якою метою та яким чином виконують транспозицію фазних проводів повітряних лінії електропередачі?

- Що називають погонними параметрами ліній електропередачі?

- Що обумовлює активний опір проводів ліній електропередачі?

- Що впливає на зміну активного опору лінії електропередачі?

- За яких припущень вважають, що активний опір лінії електропередачі дорівнює омічному?

- Як визначають активний опір лінії електропередачі із розщепленими фазними проводами?

- Поясніть, чому активний опір кабельних ліній електропередачі неможливо визначати за методикою для повітряних ліній?

- Які явища визначають індуктивний опір ліній електропередачі?

- Наведіть вирази для визначення погонних значень індуктивності та індуктивного опору прямої послідовності повітряної лінії електропередачі.

- Чому дорівнює середньогеометрчна відстань між фазними проводами повітряної лінії електропередачі, розташованими горизонтально, симетрично відносно середньої фази?

- Наведіть умовні межі погонного індуктивного опору повітряних та кабельних ліній електропередачі різних класів номінальної напруги.

- Поясніть сталість значень погонного індуктивного опору повітряних електропередачі різних класів номінальної напруги.

- Поясніть суттєву різницю між індуктивними опорами повітряних та кабельних ліній електропередачі.

- Чому вираз для визначення погонного індуктивного опору повітряної лінії неможливо застосовувати для ліній кабельного виконання?

- Що визначає активну поперечну провідність повітряних та кабельних ліній електропередачі?

- У чому полягає явище коронування проводів повітряних ліній?

- Для чого застосовують емпіричну формулу Піка?

- За яких умов явище корони не спостерігається?

- Які заходи застосовують для обмеження втрат енергії на коронування проводів ліній електропередачі?

- Що називають еквівалентним проводом розщепленої фази повітряної лінії електропередачі?

- Наведіть вирази для визначення радіусу еквівалентного проводу розщепленої фази.

- Наведіть обмеження за перерізами проводів повітряної лінії за умовами корони.

- Як визначають діелектричні втрати в кабельних лініях електропередачі?

- Наведіть вирази для визначення погонної активної провідності повітряних та кабельних ліній електропередачі.

- Які явища визначають поперечну ємнісну провідність ліній електропередачі?

- Наведіть вираз для визначення погонної ємнісної провідності прямої послідовності повітряної лінії електропередачі.

- Наведіть вираз для визначення погонної ємнісної провідності прямої послідовності кабельної лінії електропередачі.

- Поясніть принципову неможливість використання виразу  для визначення погонної ємнісної провідності кабельних ліній електропередачі.

- Перерахуйте паспортні дані силового трансформатора.

- Які паспортні дані силового трансформатора визначають параметри поперечної гілки схеми заміщення?

- Які паспортні дані силового трансформатора визначають параметри поздовжньої гілки схеми заміщення?

- Наведіть вираз для визначення поперечної активної провідності схеми заміщення силового трансформатора.

- Наведіть вираз для визначення поперечної індуктивної провідності схеми заміщення силового трансформатора.

- Наведіть вираз для визначення поздовжнього активного опору схеми заміщення силового трансформатора.

- Наведіть вираз для визначення поздовжнього індуктивного опору схеми заміщення силового трансформатора.

- Які агрегати називають триобмотковими трансформаторами?

- Наведіть схему заміщення силового триобмотокового трансформатора.

- Як визначають параметри поперечної гілки триобмотокового трансформатора?

- У чому полягає особливість дослідів короткого замкнення силового триобмоткового трансформатора?

- Наведіть вирази для фіктивних значень втрат активної потужності в дослідах короткого замкнення для окремих обмоток триобмотокового трансформатора.

- Наведіть вирази для фіктивних значень напруг в дослідах короткого замкнення для окремих обмоток триобмотокового трансформатора.

- Наведіть вирази для визначення активних опорів обмоток триобмоткового трансформатора за однаковихта різних значень втрат активної потужності в дослідах короткого замкнення.

- Наведіть вирази для визначення індуктивних опорів обмоток триобмоткового трансформатора.

- Які агрегати називають трансформаторами зі скороченими обмотками?

- У чому полягає особливість дослідів короткого замкнення трансформаторів зі скороченими обмотками?

- Наведіть вирази для перерахунку паспортних даних трансформаторів зі скороченими обмотками до номінальної потужності трансформатора

- Які агрегати називають трансформаторами з розщепленими обмотками?

- Назвіть переваги використання трансформаторів з розщепленими обмотками.

- За якими схемами можуть працювати трансформатори з розщепленими обмотками?

- Наведіть схему заміщення силового трансформатора з розщепленими обмотками.

- Наведіть вирази для визначення активних та індуктивних опорів обмоток трансформаторів з розщепленими обмотками.

- Які агрегати називають силовими автотрансформаторами?

- Наведіть принципову схему автотрансформатора.

- Назвіть переваги та області використання силових автотрансформаторів.

- Дайте визначення типової потужності автотрансформатора.

- Дайте визначення та поясніть сутність коефіцієнта вигідності автотрансформатора.

- Наведіть схему заміщення силового автотрансформатора.

- Поясніть вигідність застосування силових автотрансформаторів для поєднання на паралельну роботу електричних мереж близьких класів номінальної напруги.