РОЗДІЛ 1 КОНСТРУКЦІЇ, СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ТА ПАРАМЕТРИ

ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ТА

СИСТЕМИ

1.1 Основні задачі та поняття в області передавання електричної енергії

1.2 Номінальні напруги устаткування електричних систем

1.3 Призначення електричних мереж

1.4 Вимоги до електричних мереж

1.5 Класифікація електричних мереж

1.6 Режими роботи нейтралі

Тема 2 КОНСТРУКЦІЇ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

1.7 Основні відомості про повітряні та кабельні лінії електропередавання

Тема 3 СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

ПОВІТРЯНОГО І КАБЕЛЬНОГО ВИКОНАННЯ

1.8 Параметри схем заміщення ЛЕП

Тема 4 ПОЗДОВЖНІ ПАРАМЕТРИ СХЕМ ЗАМІЩЕННЯ ЛЕП

1.9 Активний опір лінії електропередавання

1.10 Індуктивний опір лінії електропередавання

Тема 5 ПОПЕРЕЧНІ ПАРАМЕТРИ СХЕМ ЗАМІЩЕННЯ ЛЕП

1.11 Активна поперечна провідність лінії електропередавання

1.12 Ємнісна провідність лінії електропередавання

Тема 6 СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

1.13 Параметри схем заміщення двообмоткових силових трансформаторів

1.14 Однолінійні схеми заміщення триобмоткових силових

трансформаторів

1.15 Триобмоткові трансформатори із скороченими обмотками

1.16 Силові трансформатори з розщепленими обмотками

1.17 Силові автотрансформатори

РОЗДІЛ 2 РЕЖИМИ РОБОТИ РОЗІМКНЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ

МЕРЕЖ ПРИ ПЕРЕДАВАННІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Тема 7 ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

2.1 Електричні станції

2.2 Джерела активної потужності

2.3 Джерела реактивної потужності

Тема 8 СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

2.4 Характеристики споживачів електроенергії

2.5 Визначення кількості енергії, що передається по електричній мережі

протягом року

2.6 Участь електростанцій різних типів у покритті графіків

навантаження

Тема 9 ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ

СИСТЕМІ

2.7 Загальна характеристика втрат потужності в електричних мережах

2.8 Визначення втрат потужності в лініях електропередавання

2.9 Визначення втрат потужності в силових трансформаторах

та автотрансформаторах

2.10. Втрати енергії в електричних мережах

Тема 10 РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ РОЗІМКНЕНИХ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

2.11 Розрахунок навантажень підстанції та електростанції на

шинах високої напруги

2.12 Потужності початків, кінців та середньолінійна потужність ділянок

електричної мережі

2.13 Розрахунок режиму напруги в електричній мережі

2.14 Визначення напруги на ділянках схеми мережі в електротехнічних

розрахунках

2.15 Алгоритм розрахунку режиму роботи розімкненої схеми мережі ...