МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

Кафедра  _____теплоенергетики_

Форма № Н-3.03

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                    Виконуючий обов’язки

ректора,  проф.

Швець Є.Я._________

“__”_____________2013 р.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВІЙ ТЕХНОЛОГІЇ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

вибіркової дисципліни

(статус дисципліни – підкреслити)

Підготовки         бакалаврів

Напряму         6.050601    Теплоенергетика

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність                 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізація           __________________________________

(назва спеціалізації)

факультет                   енергетики та енергозбереження

Запоріжжя

2013 рік

Навчальна програма дисципліни «Енергозбереження в промисловій технології» для бакалаврів напряму підготовки 6.050601    Теплоенергетика.      „ 16 ” грудня  2013 року  - 5 с.

Розробник: Бердишев М. Ю. доц. каф. ТЕ, к.т.н.

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри теплоенергетики

Протокол  від “__”_________ 2013 р.  № ___

Зав. кафедри  __________         Яковлєва І.Г._,     “___”________ 2013 р.

(підпис)                              (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною радою напряму 6.050601 Теплоенергетика                                                                                                 ……………………………………………………………………             …..(шифр та назва спеціальності)

токол  від “__”_________ 2013 р. № ___

Голова ради  __________           Яковлєва І.Г._,  _       “__”________ 2013 р.

(підпис)                            (прізвище та ініціали)

Схвалено вченою радою факультету     енергетики та енергозбереження                                                                                                           ………………………………   Протокол  від “__”_________ 2013 р. № ___

Голова ради  __________          __ Чепрасов О.І  “__”________ 2013 р.

(підпис)                            (прізвище та ініціали)

Узгоджено: нач. навч.-мет. відділу                   Кісельов Є.М.

( .       ЗДІА       .,  2013 рік

( Бердишев М. Ю.    2013 рік

ВСТУП

Дисципліна “ Енергозбереження в промисловій технології ” забезпечує технічну підготовку майбутнього фахівця.

Предметом вивчення дисципліни є вивчення заходів з енергозбереження в промисловості та сучасних теплотехнологій.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Енергозбереження в промисловій технології» продовжує фахову підготовку студента і базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін, які читають студентам теплоенергетикам: «Котельні установки», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Високотемпературні процеси та установки».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1 Вибір джерела енергії, ізолювання

Модуль 2  Енергозбереження у парових системах

Модуль 3 -  Установки когенерації

Модуль 4   Енергозбереження у споживачів електрики

Модуль 5 – Енергозбереження у печах. Утилізація

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Основна мета дисципліни ознайомити студента з сучасними напрямками енергозбереження, досвідом інших країн, які займаються декілька десятиріч енергозбереженням на основі комплексного підходу до цього питання, а також вивчення конструкцій та принципів роботи енергозберігаючих технологій.

1.2 Завданнями дисципліни  є вивчення існуючих заходів енергозбереження і методів розрахунку економії від них

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- знати:

- основні принципи підбору ізоляції та її кріплення;

- методи фінансової оцінки енергозберігаючих проектів.

- основні види установок для сумісного виробництва теплової та електричної енергії;

- основні засоби економії енергії в парових системах, то системах стислого повітря.

- вміти:

- вибрати тип теплообмінника для утилізації газів, які відходять.

- розрахувати економію від впровадження енергозберігаючих заходів

- На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 год. / 5 кредитів

2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 Вибір джерела енергії, ізолювання

Змістовий модуль 1.1. Джерела енергії

Тема 1. Первинні то вторинні джерела енергії

Тема 2.  Ланцюг перетворення енергії

Змістовий модуль 1.2. Теплова ізоляція.

Тема 1 Використання ізоляції. Необхідні властивості ізоляції

Тема 2. Розрахунок ефективної товщини ізоляції.

Модуль 2  - Енергозбереження у парових системах

Змістовий модуль 2.1 Ефективність генерації пари

Тема 1 Горіння твердого, рідкого палива та газу

Тема 2. Зниження втрат з відходячими газами,  продувкою,  поверхні, від неповноти згорання.

Змістовий модуль 2.2. Основні можливості енергозбереження систем позподілу пари та при використанні пари.

Тема 1. Підвищення ефективності систем позподілу пари.

Тема 2. Основні можливості енергозбереження при використанні пари.

Модуль 3 - Установки когенерації

Змістовий модуль 3.1 Установки когенерації з двигунами внутрішнього згорання та газова турбіна.

Тема 1. Установки когенерації з двигунами внутрішнього згорання

Тема 2. Установки когенерації з газовою турбіною

Змістовий модуль 3.2 Установки когенерації з паровою турбіною

Тема 1. Парова турбіна з протитиском, з проміжним відбиранням.

Тема 2 Вибір установки когенерації

Модуль 4  Енергозбереження у споживачів електрики

Змістовий модуль 4.1. Можливості енергозбереження в системах стислого повітря

Тема 1. Енергозбереження при виробництві та розподілу стислого повітря.

Тема 2. Управління системою стислого повітря

Змістовий модуль 4.2 Енергозбереження в електроприводах та в холодильній техніці

Тема 1. Енергозбереження при використанні насосів та вентиляторів

Тема 2. Енергозбереження в холодильній техніці

Модуль 5 – Енергозбереження у печах. Утилізація

Змістовий модуль 5.1. Можливості енергозбереження печах

Тема 1. Моніторинг. Оптимізація процесу горіння, та режимів роботи

Тема 2. Високотемпературна ізоляція

Змістовий модуль 5.2 Утилізація теплоти

Тема 1. Можливості для використання теплоти, яка відходить

Тема 2. Існуючі технології для утилізації теплоти

3 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Качан Ю.Г. Основы энергосбережения. Конспект лекций./ Запорожье: Издательство ЗГИА, 2002. – 184с. Качан Ю.Г. Основы энергосбережения. Конспект лекций./ Запорожье: Издательство ЗГИА, 2002. – 184с., 160 прим.

- Бердышев Н.Ю. Энергосбережение в промышленной теплотехнике. Конспект лекций. Для студентов ЗГИА специальности «Теплоэнергетика». Запорожье: Издательство ЗГИА, 2003. - 80 с., 60 прим.

- Бердышев Н.Ю. Энергосбережение в промышленной теплотехнике. Методические указания к лабораторным работам. Для студентов ЗГИА специальности «Теплоэнергетика». Запорожье: Издательство ЗГИА, 2003. - 19 с., 56 прим.

- Бердишев М.Ю. Вибір установки когенерації та її техніко-економічна оцінка. Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи студентів ЗДІА спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання. Запоріжжя. ЗДІА, 2006. – 43с., 92 прим.

- Введення в енергетичний менеджмент [Текст] : підручник для внз : [рек. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України] / А. В. Праховник, Є. М. Іншеков, Є. А. Штогрин ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : НТТУ "КПІ", 2010. - 269 c. : іл. 25 прим.

- Куперман Л.И., Романовский С.А., Сидельковский Л.П. Вторичные энергоресурсы энерготехнологическое комбинирование в промышленности. – Киев: Вища школа, 1986 г., 24 прим.

### 4  ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ - екзамен

### ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ     -  Тестування, ДКР (зачне відділення)