ЛЕКЦІЯ 11

Визначення показника заломлення

План

11.1 Характеристика показника заломлення.

11.2 Особливості роботи на рефрактометрі.

11.1 Характеристика показника заломлення

Показник заломлення – характеристика речовини; його використовують для ідентифікації речовини та перевірки її чистоти.

Найчастіше показник заломлення визначають при температурі 20 0С.

Показник заломлення визначається з точністю до четвертого знаку після коми.

З підвищенням температури, показник заломлення зменшується.

При підвищенні температури на 1 0С показник заломлення зменшується на 3-4 одиниці в четвертому знаку.

У технічній літературі показник заломлення подається для спектральної лінії жовтого натрієвого полум’я D.

При написанні показника заломлення індексами позначають температуру (зверху) і довжину хвилі (знизу) (n20D).

Молекулярна рефракція – характерна рефрактометрична константа, яка в більшості випадків не змінюється при зміні температури, тиску й агрегатного стану.

Молекулярна рефракція – адитивна величина, що складається з атомних та іонних рефракцій, які обчислюють для окремих атомів, груп атомів та іонів.

За значенням молекулярної рефракції визначають радіуси іонів, поляризованність атомів, ефективний заряд їх ядер.

В органічній хімії молекулярна рефракція широко застосовується для встановлення будови органічних сполук, характеру зв’язків, обчислення частки різних форм (цис- і транс- форм) в суміші таутомерів та ін.

MRD = n2 − 1 / n2 + 1 ∙ Mr / ρ

де: n − показник заломлення; Mr − відносна молекулярна маса речовини; ρ − густина речовини.

11.2 Особливості роботи на рефрактометрі

Перед початком роботи студент повинен познайомитись з інструкцією роботи на рефрактометрі.