## Slide 1: Методи мікробіологічних досліджень

## Slide 2: Мікробіологічна лабораторія

## Slide 3: Бокс

## Slide 6
Електронний мікроскоп

## Slide 7: Стерилізація приміщень

## Slide 8: Фламбування і кип’ятіння

## Slide 9: Стерилізація сухим повітрям

## Slide 10: Автоклавування

## Slide 11: Стерилізатори
Рис. 5. Сучасний електричний
автоклав марки НS-61.

## Slide 12
Рис. 12. Лабораторний ферментер
для глибинного культивування аеробних мікроорганізмів
Рис. 16. Металевий мікроанаеростат

## Slide 13: Інструменти і обладнання

## Slide 14
Лабораторна робота № 1
Тема: Методи мікроскопічних досліджень
Мета роботи: ознайомити студентів із особливостями мікробіологічних досліджень і роботи в мікробіологічній лабораторії. Ознайомити з методами мікроскопічних досліджень, технікою приготування, фіксації і простого забарвлення тимчасових бактерійних препаратів, з основними правилами імерсійної мікроскопії.
Матеріали, реактиви, обладнання: мікроскоп, бактеріологічна петля, предметні скельця, спиртівка, імерсійна олія, прилад для фарбування і промивання мазків, смужки фільтрувального паперу, реактиви для забарвлення мікробіологічних препаратів (розчин водного фуксину); чисті культури Staphilоcoccus аиrеиs, Sаrсіпа flava, Рsеudотопаs fluorescens, Вaсіllus subtilis.

## Slide 15: Техніка безпеки і правила роботи в мікробіологічній лабораторії
Перш ніж починати освоєння практичних навичок з мікробіології на лабораторних заняттях, слід запам'ятати кілька необхідних правил з техніки безпеки при роботі з мікробними культурами.
До приміщення лабораторії заборонено заходити без спеціального одягу (халату) і заносити сторонні речі.
Працювати в лабораторії дозволяються лише в спецодязі (халаті) з прибраним волоссям і застібнутими рукавами. Перед заняттям вимити руки.
Не дозволяється виходити за межі лабораторії в халатах або одягати верхній одяг на халат.
У приміщенні лабораторії не дозволяється приймати їжу, не допускається зайвих розмов і непотрібних переходів. Не проводити перерви в лабораторному приміщенні.
Користуватися лише своїм робочим місцем і прикріпленим до нього обладнанням.
Працювати потрібно сидячи, не нахиляючи тулуб над столом, строго перпендикулярно робочої поверхні лабораторного столу.

## Slide 16
7. При роботі з мікробіологічним матеріалом необхідно використовувати загальноприйняті технічні прийоми, які виключають можливість контакту рук з мікробіологічним матеріалом
8. При використанні біологічного матеріалу не дозволяється ставити посуд, який містить матеріал для дослідження, безпосередньо на стіл. Для цього використовуються підноси або кювети, посуд попередньо протирають ззовні дезінфікуючим розчином.
9. Під час роботи підтримувати чистоту та порядок. Уникати зайвих рухів руками над відкритими чашками Петрі. Всі реактиви та барвники ставити на свої місця, не класти на столи пробки від пробірок, піпетки, бактеріологічні петлі.
10.Використані піпетки, предметні й покривні скельця, шпателі тощо поміщають у дезінфікуючий розчин. Пінцети, бактеріологічні петлі фламбують у полум’ї пальника і ставлять у штатив.
11.У випадках пошкодження посуду з мікробіологічним матеріалом або його витіканням слід негайно повідомити викладача або старшого лаборанта і провести заходи для знезараження забрудненого одягу, частин тіла, предметів робочого місця.
12.Всі посіви мають бути підписані (вказати латинську назву культури, дату посіву).
13. Після закінчення роботи поставити в термостат засіяні чашки й пробірки. Культури мікроорганізмів і залишки досліджуваного матеріалу необхідно здати викладачеві, а робоче місце привести в порядок і продезінфікувати. Вимити руки і обробити дезінфікуючими засобами

## Slide 17: Матеріали і обладнання

## Slide 18
Інструкція
Завдання 1. Ознайомитись з технікою безпеки при роботі в мікробіологічній лабораторії. Законспектувати основні положення техніки безпеки до лабораторного зошита.
Завдання 2. Засвоїти методи фіксації і забарвлення тимчасових препаратів.
Для кількісного обліку, вивчення морфології клітин мікроорганізмів, виявлення структурних елементів, органоїдів, внутрішньоклітинних включень мазок бактеріальної культури необхідно зафіксувати і пофарбувати.
Етапи приготування мазка:
1. Нанесення мікробної культури.
2. Висушування.
3. Фіксація.
4. Фарбування.

## Slide 19: Етапи приготування мазка

## Slide 20
Нанесення мікробної культури
Мазок готують на знежиреному чистому предметному склі, куди наносять невелику краплю води або фізіологічного розчину. У цій краплині емульгують досліджуваний матеріал, який розподіляють тонким шаром на поверхні близько 2 см2.
Якщо мікроорганізми вирощені на рідкому поживному середовищі, то культуру беруть петлею або стерильною піпеткою і краплю наносять безпосередньо на скло (без фізіологічного розчину).
Скельце з виготовленим мазком розміщують на спеціальному штативі з двох паралельних скляних трубочок, з'єднаних шлангами і розташованих над робочою ванночкою. Після цього мазок висушують на повітрі й фіксують.
Висушування
Препарати висушують при кімнатній температурі на повітрі. Для прискорення висушування препарат необхідно підігрівати, тримаючи скельце мазком угору в потоці теплого повітря високо над полум'ям спиртівки

## Slide 21
Фіксація
Методи фіксації:
1) фізичний – над полум'ям спиртівки;.
хімічний – в розчинах спирту, ацетону, суміші Никифорова, формаліну.
Цілі фіксації:
а) знезараження патогенних мікроорганізмів;
б) закріплення клітин на склі;
в) вбиті мікроорганізми краще сприймають барвники

## Slide 22
Фарбування
Фіксовані препарати розміщують на штативі, на мазок наносять кілька крапель розчину одного з барвників (розчин водного фуксину або метиленової синьки), витримують 2-5 хвилин на препараті, а потім його промивають водою, висушують за допомогою фільтрувального паперу.

## Slide 23: У мікробіологічній практиці найчастіше застосовуються наступні барвники:

## Slide 24: Мікропрепарати культур
Staphylococus aureus
Sarcina citra
Escherichia coli