Питання з дисципліни

Енергозбереження та енергоефективність

за галузями промисловості

- Основні поняття і тенденції розвитку енергозбереження.

- Енергозберігаючі технології в системах освітлення підприємств.

- Основні напрямки енергозбереження в системах освітлення підприємств.

- Пояснити, що характеризує світлова віддача.

- Порівняти між собою світлові лампи з точки зору енергоефективності.

- Перспективи розвитку систем освітлення на підприємствах.

- Ресурсозберігаючі заходи в житлово-комунальному господарстві. Типові структури перетворювачів електроенергії.

- Порівняти між собою системи опалення.

- Перспективи розвитку житлово-комунальних господарств.

- Шляхи можливого підвищення енергетичної ефективності промислових та побутових споживачів

- Розкрити поняття «Енергоємність валового внутрішнього продукту».

- Енергоефективні продукція, технологія, обладнання.

- Енергозберігаючі (енергоефективні) заходи.

- Енергоефективний проект.

- Що таке енергетичний паспорт будівлі? Яка інформація в ньому міститься?

- Шляхи підвищення енергетичної ефективності побутових споживачів.

- Пояснити, що таке енергетична ефективність будівлі.

- Що необхідно враховувати під час визначення енергетичної ефективності будівель?

- Дати пояснення, що таке Датська шкала класів енергетичної ефективності.

- Які дані використовуються для визначення класів енергетичної ефективності споруд?

- Навести алгоритм визначення класу енергетичної ефективності.

- Шляхи підвищення енергетичної ефективності побутових споживачів.

- Шляхи підвищення енергетичної ефективності промислових споживачів.

- Накопичувачі енергії, дати класифікацію.

- Електричні накопичувачі енергії.

- Дати порівняльну характеристику електричних накопичувачів енергії.

- Теплові накопичувачі енергії.

- Дати порівняльну характеристику теплових накопичувачів енергії.

- Механічні накопичувачі енергії.

- Перспективи використання накопичувачів енергії у промисловості.

- Коефіцієнт потужності, його регулювання.

- Енергозбереження шляхом застосування регульованого електроприводу.

- Підвищення енергоефективності промислових об’єктів.

- Економія електроенергії технологічними установками і механізмами.

- Підвищення енергоефективності промислових об’єктів за рахунок використання відновлювальних джерел енергії.