Лабораторне заняття № 9

Тема: Метод кислотно-основного титрування. Приготування титранту HCl (вторинного стандартного розчину)  та  його стандартизація.

Прилади та реактиви: аналітичні терези, піпетки, циліндри, штативи, лійки, бюретки, конічні колби, мірні колби (250, 500мл), натрію тетраборат (Na2B4O7·10H2O).

Розчини: хлоридна кислота (конц.), метиловий оранжевий чи метиловий червоний.

Хід роботи

1. Розраховують, який об'єм концентрованої HCl потрібно взяти для приготування 500мл 0,1н розчину?

а) визначають еквівалентну масу соляної кислоти:

б) визначають масу HCl, необхідну для приготування 500мл 0,1н розчину:

;

в) визначають масу концентрованого розчину HCl (ω=36%), необхідну для приготування 500мл 0,1н розчину:

;

г) об’єм розчину обчислюють за формулою:

2. Ареометром визначають густину концентрованої соляної кислоти і по таблиці (довідник з аналітичної хімії) знаходять молярну концентрацію (масову частку) розчину, яка відповідає даній густині.

3. Відміряють за допомогою піпетки або маленького циліндра хлоридну кислоту; вливають цю кількість в мірну колбу на 500мл і доводять до мітки дистильованою водою. Закривають колбу і перемішують приготовлений розчин.

Приготування розчину натрію тетраборату (первинного стандартного розчину) і його стандартизація.

- Готують 100мл 0,1н розчину натрію тетраборату (установчий розчин). Розраховують масу кристалогідрату.

- Зважування проводять попередньо на технохімічних терезах; а потім на аналітичних:

маса натрію тетраборату з тиглем – m1;

маса пустого тигля – m2;

наважка наважки – m = m1-m2;

3. 	Наважку розчиняють в дистильованій воді і доводять до мітки.

4. 	Розраховують нормальну концентрацію розчину за формулою:

;	;

.

- Установлюють нормальну концентрацію титранту HCl. Для цього заповнюють розчином кислоти бюретку і встановлюють нуль.

- Піпеткою відміряють 10 мл розчину натрію тетраборату, переносять в колбу для титрування, додають 1-2 краплі індикатора (метилового червоного чи метилового оранжевого) і титрують кислотою до слабкого рожевого забарвлення. Для порівняння готують розчин “свідок”: 20 мл дистильованої води, 1-2 краплі індикатора й краплю 0,1н розчину соляної кислоти.

- Титрування проводять 3 рази. Усі отримані результати заносять в лабораторний журнал у вигляді таблиці

| № п/п | Vбури мл | Vкислоти мл | Vсер (кислоти) мл |
| --- | --- | --- | --- |

Нормальну концентрацію розчину кислоти обчислюють за формулою:

Приготування титранту КОН (вторинного стандартного розчину) і його стандартизація.

Прилади та реактиви: аналітичні терези, технохімічні терези, штативи, мірні колби (250, 500 мл), конічні колби, лійки, піпетки, бюретки, калію гідроксид, щавлева кислота.

Розчини: фенолфталеїн.

Хід роботи

- Розраховують наважку КОН, необхідну для приготування 500 мл 0,1н розчину:

- Зважують на технохімічних терезах розраховану наважку лугу, розчиняють її у дистильованій воді і доводять до мітки в мірній колбі на 500 мл.

- Готують установчий розчин щавлевої кислоти (V =250мл, СН= 0,1моль/л) аналогічно з приготуванням установчого розчину натрію тетраборату.

- Розраховують нормальність отриманого розчину

- Встановлюють нормальність титранту лугу. Для цього піпеткою відбирають в колбу для титрування установочний розчин щавлевої кислоти приливають 1-2 краплі фенолфталеїну.

- В бюретку наливають титрант (розчин лугу) і титрують розчин щавлевої кислоти розчином лугу до рожевого забарвлення, що не зникає при перемішуванні протягом 30 секунд. Титрування повторюють 3 рази.

- Всі отримані результати заносять в лабораторний журнал в вигляді таблиці і розраховують нормальність розчину лугу за формулою:

Приклади кількісних визначень методом кислотно-основного титрування. Визначення невідомої концентрації кислоти чи лугу.

Прилади та реактиви: штативи, конічні колби, піпетки, бюретки.

Розчини: титрований розчин лугу, титрований розчин кислоти, фенолфталеїну.

Хід роботи

1) В колбу відбирають піпеткою певний об’єм розчину, що аналізують, приливають 1-2 краплі індикатора і титрують:

а) робочим розчином кислоти, якщо аналізований розчин - розчин –лугу.

2) 	Титрування проводять декілька разів, визначають середній об’єм титранту і розраховують невідому концентрацію розчину, що аналізують.

Цим методом можна визначати вміст органічної кислоти в витяжках із рослинної сировини (щавлю, ревеню) чи в фруктових соках.

Контрольні запитання

- Суть методу кислотно-основного титрування. Які речовини визначають методом кислотно-основного  титрування? Які титранти використовують в цьому методі?

- Що таке точка еквівалентності і як її фіксують?

- Як можна приготовити титровані розчини? Чи всі речовини можна використовувати для приготування таких розчинів шляхом взяття точної наважки (первинні стандартні розчини) розчини з приготовленим титром)?

- Чим обумовлена зміна забарвлення індикаторів? Суть іонної теорії індикаторів.

- Криві титрування. Як можна підібрати індикатор для кислотно-основного титрування?

- Що таке область переходу забарвлення індикатора і показник титрування індикатора?

- Суть зворотного титрування.

- З яким індикатором можна вести титрування мурашиної кислоти розчином гідроксиду натрію?

- Чи можна титрувати розчин аміаку сильною кислотою, використовуючи індикатор метиловий червоний?