Лабораторне заняття № 10

Тема: Методи оксидиметрії. Перманганатометрія. Приготування  титранту КМnO4  і його стандартизація.

Прилади і реактиви: технохімічні ваги, циліндри чи стакани на 250 мл, склянки із темного скла, лійки, фільтри, штативи, конічні колби, піпетки, бюретки, електроплитки, термометри, KMnO4.

Розчини: титрант щавлевої кислоти, розчин сульфатної кислоти (2н).

Розчин калію перманганату, як первинний стандартний розчин приготувати не можна, тому готують титрант калію перманганату, як вторинний стандартний розчин; первинний стандартний розчин – щавлева кислота.

Хід роботи

- Розраховують наважку KMnO4 необхідну для приготування 250 мл 0,1 н розчину.

- На технохімічних терезах беруть наважку на 5-10 % більшу від теоретично розрахованої, переносять її в стакан з мітками ємністю 250 мл, розчиняють в невеликій кількості теплої води, доводять дистильованою водою до 250 мл і добре перемішують.

- Розчин переливають в склянку із темного скла і залишають на 5-7 діб.

- Після закінчення вказаного терміну розчин фільтрують і стандартизують за титрантом щавлевої кислоти. Для цього в конічну колбу для титрування відмірюють піпеткою 10 мл розчину щавлевої кислоти 0,1 н , додають 15 мл 2н сульфатної кислоти , нагрівають до 70-80оС (не кип’ятять) і титрують повільно розчином калій перманганату до блідо-рожевого забарвлення. Титрування повторюють 3 рази.

- Записують в журнал V(KMnO4) затрачений на титрування в кожній пробі і розраховують нормальність розчину калію перманганату.

Приклади кількісних визначень методом перманганатометрії.

Визначення заліза в солі Мора (FeSO4•(NH4)2SO4• 6H2O)

Прилади та реактиви.: аналітичні терези‚ мірні колби‚ піпетки‚ циліндри.

Розчини: титрант калію перманганат‚ розчин солі Мора‚ сульфатна кислота (10%, 2 н).

Хід роботи

- Зважують на аналітичних терезах точну наважку солі Мора (0‚5г). Переносять в мірну колбу на 250 мл розчиняють в 10% сульфатній кислоті‚доводять до мітки дистильованою водою і перемішують.

- Піпеткою відмірюють точний об’єм розчину (5 мл)‚ переносять в конічну колбу‚ підкислюють 10 мл 2н сульфатної кислоти і титрують розчином калію перманганату до світло-рожевого забарвлення.

- Розраховують вміст заліза в солі Мора.

Контрольні запитання

  - Який принцип лежить в основі методів окисно-відновного титрування?

  - Які методи окисно-відновного титрування використовують в хімічному аналізі? Які реакції лежать в основі цих методів?

  - В чому суть методу перманганатометрії?

  - Як фіксують точку еквівалентності в перманганатометрії?

  - В якому середовищі проводять титрування. Чому?

  - Чому в методі перманганатометрії не використовують соляну чи азотну кислоту для створення кислого середовища?

  - Чи можна приготувати титрант калію перманганату із точної наважки? Чому?

  - Як впливає світло на розчин калію перманганату при його зберіганні?

  - Чому титрування щавлевої кислоти розчином калію перманганату в кислому середовищі потрібно проводити при температурі 70-80о С?

  - Напишіть рівняння реакції калію перманганату з сіллю Мора в кислому середовищі.